2020年法定计量检定机构专项监督抽查情况汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被检查单位名称** | **现场检查是否发现问题(如发现问题简要描述)** | **是否整改完毕** |
| 1 | 天津市和平区计量检定所 | 是。标准器标识未及时更新。 | 是 |
| 2 | 天津市津南区计量检定所 | 否。 | / |
| 3 | 天津市北辰区计量检定所 | 是。人员培训计划缺少管理评审输出内容。 | 是 |
| 4 | 天津市武清区计量检定所 | 是。实验室使用的技术文件未受控；岗位人员培训计划、记录待完善。 | 是 |
| 5 | 天津市静海区计量检定所 | 否。 | / |
| 6 | 天津铁三院实业有限公司计量检定站 | 是。标准器校准证书未进行溯源结果符合性确认；未进行合格供应商评价；对外出具的证书不规范。 | 是 |