2020年法定计量检定机构专项监督抽查

“双随机”工作总结

按照有关工作要求，2020年组织开展了对法定计量检定机构专项监督抽查“双随机”工作，截至目前专项监督抽查工作已全部完成，现将有关情况总结如下：

一、监督抽查方案

按照《法定计量检定机构专项监督抽查“双随机”工作

实施细则》的具体规定，在建立的法定计量检定机构名录库中，按照抽查规则随机抽取（利用信息化平台）被检查单位6家；在法定计量检定机构考评员名录库中选派11名考评员成立检查组，随机选派每组分别由组长1名、组员2人组成；并根据国家相关法律法规包括《法定计量检定机构监督管理办法》、《法定计量检定机构考核规范》等要求，重点围绕制度建设、能力建设、行为规范、数据证书等方面的重点内容进行检查。

二、现场检查整体情况

此次法定计量检定机构专项监督抽查“双随机”工作的现场检查环节中，检查组通过抽查询问人员、相关记录制度内容调阅、现场查看设备装置进行对照检查等方式进行检查。检查项目包括制度建设、能力建设、行为规范和数据证书四个方面。

 三、检查发现的问题及整改

检查发现部分技术机构存在的问题主要有：标准器标识未及时更新；标准器校准证书未进行溯源结果符合性确认；对外出具的证书不规范；实验室使用技术文件未受控；岗位人员培训计划记录待完善等。

各被检查单位对此次检查高度重视，对发现的问题立即进行整改，及时向检查组提交了整改报告，整改情况经检查组组长确认现已全部整改完毕。（具体见附件）

四、下一步将落实法定计量检定机构专项监督抽查“双随机”工作常态化，研究在明年的专项抽查等相关工作中作为重点内容并加大把关要求，适时地进行通报督促举一反三，并加强对相关人员的针对性内容培训。

 2020.10.30