天津市市场监督管理委员会

市市场监管委

关于公布2020年天津市检验检测机构

能力验证结果的通知

各有关检验检测机构:

为提升资质认定工作的有效性和技术能力水平，继续加强检验检测机构能力建设，检查其持续维持检验能力的情况，保证检验结果的准确可靠，我委联合河北省市场监督管理局、北京市市场监督管理局开展了2020年检验检测机构能力验证活动。现将结果公布如下：

一、基本情况

此次能力验证涉及生态环境监测机构、食品检验机构两个领域。食品检验机构能力验证项目为小麦粉中的灰分、饮料中甜蜜素2个参数，共有42家机构参加了此次活动。生态环境监测机构能力验证项目为水中pH值、水中总磷2个参数，共有108家机构参加了此次活动。

二、能力验证结果

（一）食品领域

其中参加灰分检测的共有42家检验机构，41家检验机构的检测结果满意，满意率为97.6 %。参加甜蜜素检测的共有25家检验机构，24家检验机构的检测结果满意，满意率为96 %。（具体结果见附件）。

（二）生态环境领域

参加pH值检测的共有107家机构，102家机构的检测结果满意，满意率为95.3%。参加总磷检测的共有106家机构，104家机构的检测结果满意，满意率为98.1%。（具体结果见附件）。

三、能力验证结果使用及处理

对结果满意的机构，计入检验检测机构参加能力验证活动的记录，并在2021年度进行资质认定评审时，可以免除该项目的现场实验。

对结果不满意的检验检测机构，自即日起撤销其相应项目的检验资质。

四、工作要求

市市场监管委将继续加大监管力度，采取双随机抽查、能力验证、盲样考核等形式进行监管，对结果不满意的机构予以相应处理。望各检验检测机构进一步增强责任和风险意识，规范检验行为，确保出具的检验数据准确可靠，为我市经济社会发展提供有力的技术支撑。

附件：1. 2020年度食品检验机构能力验证结果

2. 2020年生态环境监测机构能力验证结果

2020年11月6日

（此件主动公开）