天津市市场监督管理委员会

天津市市场监督管理委员会关于

公布2020年计量器具型式批准的获证

企业名单（第8批）的通告

各区局，有关单位：

根据《中华人民共和国计量法》《计量器具新产品管理办法》规定，经市市场监管委审批，现将准予许可的天津市计量器具型式批准企业名单予以公布（详见附件）。

附件：2020年计量器具型式批准获证企业名单（第8批）

2020年9月30日

（此件主动公开）

附件

2020年计量器具型式批准获证企业名单（第8批）

| 序号 | 单位名称 | 生产地址 | 型式批准 证书编号 | 计量器具名称、型号、规格、准确度 | 发证日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市建宇科技发展有限公司 | 天津市西青区中北工业园阜盛道20号 | 2020F051-12 | 电子收银秤；TCS-15系列；6kg、15kg、30kg； 级 | 20200902 | 发证 |
| 2 | 天津市金超利达科技有限公司 | 天津市宝坻区黄庄镇功能产业园区1号路西2号 | 2019F100-12 | 机械水表（冷水表）； JCS；DN15 Q3=2.5m3/h；DN20 Q3=4.0m3/h；DN25 Q3=6.3m3/h；DN32 Q3=10m3/h；DN40 Q3=16m3/h；Q3/Q1=100； Q2/Q1=1.6；温度等级：T30；最大允许压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级：U10/D5；不可测反向流；安装方向：水平； 2级。 | 20200911 | 发证 |
| 3 | 中环天仪股份有限公司 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展二路1号 | 2020F006-12 | 远传直读水表（冷水表）；LXSY；DN15 Q3=2.5m3/h；DN20 Q3=4.0m3/h；Q3/Q1=80； Q2/Q1=1.6；温度等级：T30；最大允许压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；不可测反向流；流场剖面敏感度等级：U10/D5；气候和机械环境等级：B级；电磁环境等级：E1级；安装方向：水平；2级。 | 20200911 | 发证 |
| 4 | 天津中山智能交通设施有限公司 | 天津市西青区张家窝镇广园路6号厂房2 | 2020F017-12 | 石英式动态汽车衡; ZDG-40-SY; 最大秤量：Max=40t,最小秤量：Min=2000kg,分度值：d=200kg,最高运行速度：vmax=100km/h,最低运行速度：vmin=0.5km/h,三承载器; 车辆总重量的准确度等级：5级；单轴载荷或轴组载荷的准确度等级：F级。 | 20200916 | 发证 |
| 5 | 天津亿通达科技发展有限公司 | 天津市西青区福保产业园3号楼2门4层 | 2019F147-12 | 冷水水表（冷水表）；ETW；LXLC-50 Q3=40m3/h；Q3/Q1=100； Q2/Q1=1.6；2级；温度等级：T30；最大允许压力：1.0MPa；压力损失等级：△p25；流场敏感度等级：U10/D5；不可测反向流；安装方向：水平。 | 20200922 | 发证 |
| 6 | 天津市兆鸿自动化仪表有限公司 | 天津市西青区海泰绿色产业基地B座402 | 2019F128-12 | NB-IoT物联网水表（冷水表）；ZHSB-N；DN15 Q3=2.5m3/h；DN20 Q3=4.0m3/h；DN25 Q3=6.3m3/h；DN32 Q3=10m3/h；DN40 Q3=16m3/h；DN50 Q3=25m3/h；Q3/Q1=80； Q2/Q1=1.6；2级；温度等级：T30；压力等级：MAP10；压力损失等级：△p63；不可测反向流；流场剖面敏感度等级：U10/D5；气候和机械环境等级：O级；电磁环境等级：E1级；安装方向：水平。 | 20200927 | 发证 |
| 7 | 天津市兆鸿自动化仪表有限公司 | 天津市西青区海泰绿色产业基地B座402 | 2019F129-12 | IC卡智能水表（冷水表）；ZHSB-C；DN15 Q3=2.5m3/h；DN20 Q3=4.0m3/h；DN25 Q3=6.3m3/h；DN32 Q3=10m3/h；DN40 Q3=16m3/h；DN50 Q3=25m3/h；Q3/Q1=80； Q2/Q1=1.6；2级；温度等级：T30；压力等级：MAP10；压力损失等级：△p63；不可测反向流；流场剖面敏感度等级：U10/D5；气候和机械环境等级：O级；电磁环境等级：E1级；安装方向：水平。 | 20200927 | 发证 |
| 8 | 浙江威星智能仪表股份有限公司天津分公司 | 天津市西青经济开发区兴华一支路2号增1号B区 | 2020F019-12 | 气体腰轮流量计；G；DN25 （1~16）m3/h，DN40 （1~65）m3/h，DN50 （1~100）m3/h，DN80 （1~250）m3/h，DN100 （8~650）m3/h，DN150 （8~650）m3/h，DN200 （20~1600）m3/h；1.0级 | 20200929 | 发证 |