附件2

天津能源投资集团有限公司燃气仪表计量站

计量授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据的规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜式燃气表 | （0.016～60.00）m3/h | 1.5级 | JJG577-2012 |

天津市静海区计量检定所计量授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据的规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字心电图机 | （1～1000）mV | MPE：±5% | JJG1041-2008 |
| 2 | 无创自动测量血压计 | （0～40）kPa | ±0.5 kPa | JJG692-2010 |
| 3 | 氨气检测报警器 | （0-1000）μmol/mol | MPE：±10% | JJG1105-2015 |
| 4 | 一氧化碳检测报警器 | (0～2000)μmol/mol | MPE：±5μmol/mol | JJG915-2008 |