天津市市场监督管理委员会

市市场监管委关于公布2021年计量标准器具核准许可获证单位名单（第1批）的通知

各区局、有关单位：

根据《中华人民共和国计量法》、《计量标准考核办法》有关规定，经市市场监管委审批，现将计量标准器具核准许可获证单位名单予以公布（详见附件）。

附件：2021年计量标准器具核准获证单位名单（第1批）

2021年2月26日

（此件主动公开）

附件1

2021年计量标准器具核准获证单位名单（第1批）

| 序号 | 申请单位名称 | 计量标准名称 | 发证日期 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市北辰区计量检定所 | 无创电子自动血压计检定装置 | 2020.12.29 | 2025.12.28 |
| 2 | 天津中车机辆装备有限公司 | 1.卡尺量具检定装置； 2.测微量具检定装置； 3.直角尺检定装置。 | 2021.2.10 | 2026.2.9 |
| 3 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 1.氯乙烯气体检测报警仪检定装置； 2.挥发性有机化合物光离子化检测仪校准装置； 3.分光光度法流动分析仪校准装置； 4.重金属水质自动分析仪校准装置； 5.余氯测定仪校准装置； 6.医用磁共振成像系统校准装置； 7.光谱光度计标准滤光器检定装置； 8.渗透压摩尔浓度测定仪检定装置； 9.卡尔费休容量法水分测定仪检定装置； 10.氨氮自动监测仪校准装置； 11.磷酸根分析仪校准装置； 12.硅酸根分析仪校准装置； 13.生化需氧量（BOD）快速测定仪校准装置； 14.汽车外廓尺寸检测仪校准装置； 15.燃气表检定装置； 16.黑体辐射源校准装置； 17.直流高压高值电阻器检定装置； 18.烟气采样器检定装置； 19.工业分析仪检定装置。 | 2021.2.22 | 2026.2.21 |