天津市市场监督管理委员会

天津市市场监督管理委员会关于

公布2021年计量器具型式批准的获证

企业名单（第3批）的通告

各区局，有关单位：

根据《中华人民共和国计量法》、《计量器具新产品管理办法》规定，经市市场监管委审批，现将准予许可的天津市计量器具型式批准企业名单予以公布（详见附件）。

附件：2021年计量器具型式批准获证企业名单（第3批）

2021年2月23日

（此件主动公开）

附件

2021年计量器具型式批准获证企业名单（第3批）

| 序号 | 单位名称 | 生产地址 | 型式批准 证书编号 | 计量器具名称、型号、规格、准确度 | 发证日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市金超利达科技有限公司 | 天津市宝坻区黄庄镇功能产业园区1号路西2号 | 2019F120-12 | NB-IoT超声波水表（冷水表）； JCS型； DN15：Q3=2.5m3/h； DN20：Q3=4.0m3/h； DN25：Q3=6.3m3/h； 准确度等级：2级；Q3/Q1=250； Q2/Q1=1.6；温度等级：T30；最大允许压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；不可测反向流；流场敏感度等级：U10/D5；环境等级：B级；电磁环境等级：E1级；安装方向：水平。 | 20210219 | 发证 |
| 2 | 七洋仪表（天津）有限公司 | 天津市华苑产业区海泰南道28号C座6门 | 2020F062-12 | NB-IOT物联网水表（冷水表）； 型号：JSWS； DN15：Q3=2.5m3/h； DN20：Q3=4.0m3/h； DN25：Q3=6.3m3/h； 准确度等级：2级；Q3/Q1=100； Q2/Q1=1.6；温度等级：T30；最大允许压力：1.6MPa；压力损失等级：△p63；不可测反向流；流动剖面敏感度等级：U10/D5；气候和机械环境等级：B级；电磁环境等级：E1级；安装方向：水平安装 | 20210219 | 发证 |
| 3 | 七洋仪表（天津）有限公司 | 天津市华苑产业区海泰南道28号C座6门 | 2020F060-12 | 光电直读远传水表（冷水表）； 型号：LSGS； DN15：Q3=2.5m3/h； DN20：Q3=4.0m3/h； DN25：Q3=6.3m3/h； DN32：Q3=10m3/h； DN40：Q3=16m3/h； 准确度等级：2级；Q3/Q1=100；Q4/Q3=1.25；Q2/Q1=1.6；温度等级：T30；最大允许工作压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；不可测反向流；流场敏感度等级：U10/D5；气候和机械环境等级：B级；电磁环境等级：E1级； | 20210219 | 发证 |
| 4 | 天津凯隆仪表科技有限公司 | 天津市北辰区果园新村街金玺大厦2号楼1701 | 2020F035-12 | 旋进旋涡流量计; LUXB; DN15流量范围（1.0~10）m3/h; DN20流量范围（1.5~15）m3/h; DN25流量范围（3.0~30）m3/h; DN32流量范围（6.0~60）m3/h; DN40流量范围（7.0~70）m3/h; DN50流量范围（12~150）m3/h; DN65流量范围（15~170）m3/h; DN80流量范围（40~400）m3/h; DN100流量范围（80~900）m3/h; DN125流量范围（100~1000）m3/h; DN150流量范围（120~2000）m3/h; DN200流量范围（240~3600）m3/h; 1.5级；最大工作压力：1.6MPa | 20210219 | 发证 |
| 5 | 天津凯隆仪表科技有限公司 | 天津市北辰区果园新村街金玺大厦2号楼1701 | 2020F038-12 | 涡街流量计; LUGB; DN15流量范围（2.5~20）m3/h； DN20流量范围（4~36）m3/h； DN25流量范围（8.8~55）m3/h； DN32流量范围（10~150）m3/h； DN40流量范围（27~205）m3/h； DN50流量范围（35~380）m3/h； DN65流量范围（80~800）m3/h； DN80流量范围（86~1100）m3/h； DN100流量范围（133~1700）m3/h； DN125流量范围（150~2000）m3/h； DN150流量范围（347~4000）m3/h； DN200流量范围（560~8000）m3/h； DN250流量范围（890~9000）m3/h； DN300流量范围（1500~10000）m3/h； 1.5级；最大工作压力：1.6MPa | 20210219 | 发证 |
| 6 | 天津市裕民燃气表具有限公司 | 天津市河西区黑牛城道柳江路4号 | 2020F055-12 | 超声波热量表; NB-IoT型; DN20 量程（0.05~5）m3/h，常用流量2.5m3/h； DN25 量程（0.07~7）m3/h，常用流量3.5m3/h； DN32 量程（0.12~12）m3/h，常用流量6.0m3/h； DN40 量程（0.2~20）m3/h，常用流量10.0m3/h； 准确度等级：2级；温度范围：（2~95）℃；温差范围：（3~70）K；工作压力：≤1.6MPa；防护等级：IP64;环境类别：B类 | 20210219 | 发证 |