天津市市场监督管理委员会

天津市市场监督管理委员会关于

公布2021年计量器具型式批准的获证

企业名单（第4批）的通告

各区局，有关单位：

根据《中华人民共和国计量法》、《计量器具新产品管理办法》规定，经市市场监管委审批，现将准予许可的天津市计量器具型式批准企业名单予以公布（详见附件）。

附件：2021年计量器具型式批准获证企业名单（第4批）

2021年3月15日

（此件主动公开）

附件

2021年计量器具型式批准获证企业名单（第4批）

| 序号 | 单位名称 | 生产地址 | 型式批准 证书编号 | 计量器具名称、型号、规格、准确度 | 发证日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市炳华节能技术有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇盛达道17号 | 2020F083-12 | NB-IoT智能水表（冷水表）； HM-NB； DN40：Q3=16m3/h，DN50：Q3=25m3/h； 准确度等级：2级；Q3/Q1=80;Q4/Q3=1.25;Q2/Q1=1.6; 温度等级：T30; 最大允许压力：1MPa；压力损失等级：△p63；不可测反向流；流场敏感度等级:U10/D5； 环境等级：O级；电磁环境等级：E1级 | 20210305 | 发证 |
| 2 | 天津华泰天科电子科技有限公司 | 天津市滨海新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号16-2-401-5A | 2020F091-12 | 压力表；Y-100；（0~25）MPa；1.6级 | 20210308 | 发证 |
| 3 | 天津华泰天科电子科技有限公司 | 天津市滨海新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号16-2-401-5A | 2020F092-12 | 真空压力表； Y-100Z； (-0.1~0)MPa；1.6级 | 20210308 | 发证 |
| 4 | 霍尼韦尔（天津）有限公司 | 天津经济技术开发区南海路158号 | 2020F004-12 (JK) | 气体超声流量计； M.Sonic； DN80 (2.5~400)m3/h，DN100 (4~650) m3/h； 1.0级 | 20210308 | 发证 |
| 5 | 七洋仪表（天津）有限公司 | 天津市华苑产业区海泰南道28号C座6门 | 2020F061-12 | 旋翼式液封冷水水表（冷水表）； LSXS； DN15 常用流量 Q3=2.5m3/h，DN20常用流量 Q3=4.0m3/h，DN25常用流量 Q3=6.3m3/h； 准确度等级：2级；Q3/Q1=100; Q2/Q1=1.6;温度等级：T30；最大允许压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；不可测反向流；流场敏感度等级：U10/D5；安装方向：水平 | 20210312 | 发证 |
| 6 | 锐特科技（天津）有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇七街工业园华科道88号 | 2020F029-12 | 热式质量流量计（气体）； TRGF； DN25 流量范围（1~120）kg/h DN32流量范围（1~200）kg/h DN40流量范围（1~300）kg/h DN50流量范围（1~500）kg/h DN65流量范围（2~600）kg/h DN80流量范围（3~900）kg/h； 准确度等级：1.0级 最大工作压力：≤1.6MPa | 20210311 | 发证 |
| 7 | 天津开发区翔龙网络设备有限公司 | 天津华苑产业区（环外）海泰发展五道16号B6-1-302 | 2020F077-12 | NB-IoT智能水表(冷水表)； MTW-5B； DN15 Q3=2.5m3/h，DN20 Q3=4.0m3/h ； 准确度等级：2级；Q3/Q1=100;Q2/Q1=1.6;温度等级：T30； 最大允许压力：1MPa；压力损失等级：△p63；反向流；不可测量反向流；流场敏感度等级：U10/D5；气候和机械环境等级：B级；电磁环境等级：E1级；安装方向：水平（H） | 20210312 | 发证 |
| 8 | 天津三源电力智能科技有限公司 | 天津市北辰科技园区辽河北道8号 | 2010E023-12;2011E055-12;2012E020-12;2011E056-12;2011E022-12;2013E057-12;2013E040-12;2014E013-12;2014E009-12;2012E037-12 | 无变化 | 20210302 | 企业名称变更 |