附件：

**2022年水效标识计量专项监督检查情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被抽样单位名称** | **标称生产企业名称**  **（所在省份）** | **产品名称** | **品牌（规格型号）** | **检测结果** |
| 1 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司天津红桥分公司 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 （广东省） | 连体坐便器 | 恒洁HEGII（HC0175PT） | 合格 |
| 2 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司天津红桥分公司 | 箭牌家居集团股份有限公司（广东省） | 连体坐便器 | 箭牌ARROW（AF15116） | 合格 |
| 3 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司天津红桥分公司 | 柏瑞润兴（北京）科技发展有限公司（北京） | 潜水艇超漩马桶 | 潜水艇submarine（M9-305） | 合格 |
| 4 | 天津麦迪商业管理有限公司 | 惠达卫浴股份有限公司（河北省） | 连体坐便器 | 惠达HUIDA（HDC6307A） | 合格 |
| 5 | 天津麦迪商业管理有限公司 | 佛山市家家卫浴有限公司（广东省） | 连体坐便器 | 浪鲸SSWW(C01160) | 合格 |
| 6 | 天津麦迪商业管理有限公司 | 九牧厨卫股份有限公司（福建省） | 连体马桶 | 九牧JOMOO(11306-2-1) | 合格 |
| 7 | 天津麦迪商业管理有限公司 | 佛山市法恩洁具有限公司（广东省） | 坐便器 | 法恩莎FRENZA（FB16198L） | 合格 |
| 8 | 骊住美标卫生洁具制造（天津）有限公司 | 骊住美标卫生洁具制造（天津）有限公司 （天津） | 连体坐便器 | 美标American Standard（CCAS2073-1110410C0） | 合格 |
| 9 | 骊住美标卫生洁具制造（天津）有限公司 | 骊住美标卫生洁具制造（天津）有限公司 （天津） | 分体坐便器 | 美标American Standard（CCAS2630-0200410C0） | 合格 |
| 10 | 骊住美标卫生洁具制造（天津）有限公司 | 骊住美标卫生洁具制造（天津）有限公司 （天津） | 分体坐便器 | 美标American Standard（CCAS2765-0100410C0） | 合格 |
| 11 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司天津红桥分公司 | 东陶（大连）有限公司（辽宁省） | 手持花洒 | TOTO（TBW01008C） | 合格 |
| 12 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司天津红桥分公司 | 东陶机器广州有限公司（广东省） | 五功能手持花洒 | TOTO（TBW01018B） | 合格 |
| 13 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司天津红桥分公司 | 南昌科勒有限公司（江西省） | 手持花洒 | 科勒KOHLER（R97009T-CP） | 合格 |
| 14 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司天津红桥分公司 | 摩恩（上海）厨卫有限公司（上海市） | 手持花洒 | 摩恩MOEN（HH202012） | 合格 |
| 15 | 箭牌厨房卫浴京东自营专卖店 | 箭牌家居集团股份有限公司（广东省） | 三功能按键手持花洒 | 箭牌ARROW（AE5841） | 合格 |