**天津市市场监督管理委员会**

市市场监管委关于民用口罩及无纺布

监督抽查情况的通报

近期，天津市市场监督管理委员会在生产领域对民用口罩及无纺布进行了监督抽查，现将抽查情况通报如下：

一、民用口罩

对我市42家民用口罩生产企业生产的45批次产品开展监督抽查。主要依据GB 2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》、GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》、T/CNTAC55-2020 & T/CNITA09104-2020《民用卫生口罩》、现行有效的企业标准、团体标准及产品明示质量要求，重点检测：过滤效率、吸气阻力、呼气阻力、呼气阀气密性、防护效果、细菌过滤效率、颗粒物过滤效率（非油性）、通气阻力等指标。

抽查结果为：合格34批次，不合格发现率24.44%，不合格项目为过滤效率、通气阻力、细菌过滤效率和防护效果。

二、无纺布

对我市2家无纺布生产企业生产的2批次产品开展监督抽查。主要依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，重点检测：甲醛、pH值、异味、可分解芳香胺染料、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等指标。抽查结果为全部合格。

对本次抽查发现的不合格民用口罩，天津市市场监督管理委员会已责成相关区市场监管部门依法进行处理。消费者如发现不合格民用口罩的，请及时举报。

举报电话：88908890

附件：1. 2020年民用口罩产品质量监督抽查不合格产品 及企业名单

 2.2020年民用口罩产品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单

 3. 2020年无纺布产品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单

2020年7月7日

（此件主动公开）

**附件1**

|  |
| --- |
| 2020年民用口罩产品质量监督抽查不合格产品及企业名单 |
| **序号** | **产品名称** | **受检企业名称 （生产/流通）** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地址** | **产品商标** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **主要不合格项目** | **所属辖区** |
| 1 | 一次性三层民用卫生口罩 | 天津市现代津海医疗器械有限责任公司 | 天津市现代津海医疗器械有限责任公司 | 天津市静海区梁头镇张庄子村东104国道西侧(天津市现代塑铝制口有限责任公司院内) | ------ | 17.5×9.5cm | 2020年5月26日 | 通气阻力 | 静海区 |
| 2 | 一次性防尘口罩 | 天津三秋叶生物科技发展有限公司 | 天津三秋叶生物科技发展有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇道沟子村 | 雯歆WenXin | 耳带式 | 2020.4.30 | 过滤效率、防护效果 | 武清区 |
| 3 | 防护口罩 | 天津麦可健康医疗科技有限公司 | 天津麦可健康医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼102室 | 戴安 DAI AN | 175mm×95mm 耳挂式 | 2020/05/06 | 过滤效率 | 东丽区 |
| 4 | 日常防护型口罩（非医用） | 天津市海德康健科技有限公司 | 天津市海德康健科技有限公司 | 天津市河北区中纺前街30号 | 海德康健 | 长方形（中号） | 43944 | 防护效果,过滤效率 | 河北区 |
| 5 | 一次性防护口罩 | 天津七色羽卫生用品有限公司 | 天津七色羽卫生用品有限公司 | 天津市武清区大良镇旗良公路12号 | 七色羽 | 17.5cm×9.5cm 20只装 | 43943 | 防护效果,过滤效率 | 武清区 |
| 6 | 自吸过滤式可更换呼吸器 | 天津本末医疗器械有限公司 | 天津本末医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区学府西路2号西区D2号厂房B座1层 | 本末（图片） | 中号 | 生产日期：2020年4月\n生产批次：200457 | 过滤效率 | 西青区 |
| 7 | 一次性防护口罩/一次性使用防护口罩 | 天津广邦医药用品制造有限公司 | 天津广邦医药用品制造有限公司 | 天津市静海区沿庄镇张庄子村委会北300米 | 永轩永盛 | 型号：TJGB-001\n规格：175mm×90mm±5% | 生产日期：2020年4月 | 防护效果,过滤效率 | 静海区 |
| 8 | 民用卫生口罩 | 天津晊瑞电子科技有限公司 | 天津晊瑞电子科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D3-3-C，D3-4-C厂房 | 晊瑞 | 抽样单：中号（M）\n包装盒：均码 | 批号：20200424 | 颗粒物过滤效率（非油性）,细菌过滤效率, | 西青区 |
| 9 | 一次性防护口罩 | 罗斯德尔过滤器（天津）有限公司 | 罗斯德尔过滤器（天津）有限公司 | 天津市蓟州区盘龙山路40号 | ----　 | 中号（标准）170mm×95mm | 2020年05月08日 | 防护效果,过滤效率, | 蓟州区 |
| 10 | 民用卫生口罩 | 天津市安德诺德印刷股份有限公司 | 天津市安德诺德印刷股份有限公司 | 天津市八里台泰达(津南)微电子工业区科达三路 | ----　 | 17.5×9.5cm 中号 | 生产日期：2020-5-22 生产批号：2020052201 | 颗粒物过滤效率（非油性）, | 津南区 |
| 11 | 一次性防护口罩 | 润铭达包装制品（天津）有限公司 | 润铭达包装制品（天津）有限公司 | 天津市静海经济开发区北区七号路3号 | 洁源 | 175mm×95mm | 生产日期：2020/04/12 | 防护效果,过滤效率, | 静海区 |

**附件2**

**2020年民用口罩产品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **受检企业名称 （生产/流通）** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地** | **产品商标** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **所属辖区** |
| 1 | 9501折叠防尘口罩 | 天津凡缔楦防护用品有限公司 | 天津凡缔楦防护用品有限公司 | 天津市南开区西湖道95号CD单元3层C-2 | 凡缔楦 | 9501 | 生产日期：2020-4-21生产批号：2020042101 | 南开区 |
| 2 | 民用卫生口罩 | 天津诺泽医疗科技有限公司 | 天津诺泽医疗科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇科达三路16号 | NZ（图片） | 约95×175mm 成人口罩 中号 50片/盒 | 生产日期：2020年4月14\n生产批号：20200414 | 津南区 |
| 3 | KN95功能型专业抑菌防护口罩 | 天津市四维康环保科技发展有限公司 | 天津市四维康环保科技发展有限公司 | 天津市静海区静海镇东方红路5号（静海总部经济大楼主楼106房间） | 爱家贝尔（图片） | ----　 | 生产日期：2020年3月19日生产批号：0120202025 | 静海区 |
| 4 | 一次性防护口罩（非医用） | 天津万防科技有限公司 | 天津万防科技有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园5-A号厂房 | 天津万防科技有限公司 | 175\*95mm耳挂式 | 生产日期：2020.04.19\n生产批号：WF200419B-G20401 | 滨海新区 |
| 5 | 民用卫生口罩 | 天津市楚留香新材料有限公司 | 天津市楚留香新材料有限公司 | 天津市静海经济开发区南区台玻南路北侧处 | 楚留香 | 平面耳挂式 17.5cm×9.5cm \n中号（M） | 2020年4月21日 | 静海区 |
| 6 | 抽样单：一次性使用口罩（非医用）\n包装盒：一次性使用口罩 | 天津万弘茂华商贸有限公司 | 天津万弘茂华商贸有限公司 | 天津市西青区中北镇中北工业园星光路27号C2-4 | 万弘茂华 | 17.5cm\*9.5cm | 生产日期：2020.04.24 | 西青区 |
| 7 | 抽样单：日常防护口罩\n包装盒：日常防护口罩（民用） | 兴宇伟业（天津）科技有限公司 | 兴宇伟业（天津）科技有限公司 | 天津市西青区辛口镇水高庄村鸿运道15号 | ZQL | 平面形 ZQL-MF-I型（非无菌）\n175mm\*95mm | 生产日期：20200408\n生产批号：2020040801 | 西青区 |
| 8 | 民用卫生口罩 | 天津吉捷商务咨询有限公司 | 天津吉捷商务咨询有限公司 | 天津华苑产业区(环外)海泰华科一路3号二号厂房二层201室 | 吉捷 JI·JIE | 大号（L） | 生产日期：20200426\n生产批号：20200402 | 滨海新区 |
| 9 | 一次性使用口罩（非医用） | 科列尔（天津）医疗科技有限公司 | 科列尔（天津）医疗科技有限公司 | 天津市西青区李七庄街天祥工业区商务区5号楼 | 科列尔 | 长方形 17.5cm\*9.5cm±10% | 产品型号：KLE-P01大号（非无菌性）\n生产日期：2020年4月26日 | 西青区 |
| 10 | 抽样单：一次性卫生口罩\n包装袋：雅格一次性卫生口罩 | 天津骏发森达卫生用品有限公司 | 天津骏发森达卫生用品有限公司 | 天津市宝坻经济开发区宝旺道17号 | 雅格 | 175mm×95mm（10只/袋） | 生产日期：YG20200420\n生产批号：2020042001 | 宝坻区 |
| 11 | KN95防护口罩 | 天津中腾华盛科技有限公司 | 天津中腾华盛科技有限公司 | 天津宁河现代产业园区海航西路5号 | 中腾华盛 | 拱形 成人版 | 生产日期：2020-04-24 | 宁河区 |
| 12 | 青耕-滤芯插片口罩 | 津美制衣（天津）有限公司 | 津美制衣（天津）有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭二街132号 | 青耕 | 抽样单：成人（中号） 纺织面：20cm\*14cm\n包装袋：成人（大号） 纺织面：22cm\*15cm | 生产日期：2020/05/26 | 滨海新区 |
| 13 | KN95级防护口罩 | 天津盛和爱众医疗技术有限公司 | 天津盛和爱众医疗技术有限公司 | 天津自贸试验区（中心商务区）新华路3699号宝元大厦16层津Y0-16007 | 盛和爱众 | 抽样单：20只/盒\n包装：耳挂式（20只/盒） | 生产日期：2020/04/21 批号：SA20200426NA1 | 滨海新区 |
| 14 | 儿童日常防护口罩 | 天津长荣健康科技有限公司 | 天津长荣健康科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区双辰中路11号 | MK（图片） | 耳挂式 145mm×90mm\n耳挂式（非无菌型）中号（M） | 生产日期：2020年05月19日生产批号：20200519 | 北辰区 |
| 15 | 一次性卫生防护口罩 | 天津富棽科技有限公司 | 天津富棽科技有限公司 | 天津西青学府工业区学府西路1号东区D18厂房三层 | 暖山 | 50枚/盒；17.5cm×9.5cm | 生产日期：20200330 | 西青区 |
| 16 | 一次性卫生口罩 | 天津市高洁卫生用品有限公司 | 天津市高洁卫生用品有限公司 | 西青区张家窝镇工业区丰泽道13号 | 高洁 | 包装：175×95mm（大号）\n合格证：17.5×9.5cm | 货号：KZ003\n生产批号：20200422 | 西青区 |
| 17 | 民用卫生口罩 | 天津普越金属制品有限公司 | 天津普越金属制品有限公司 | 北辰区小淀镇刘安庄村工业区 | ------ | 大号(L) 成人 | 2020.05 | 北辰区 |
| 18 | 一次性使用口罩 | 智圆行方(天津)医疗器械有限公司 | 智圆行方(天津)医疗器械有限公司 | 天津市武清区徐官屯街道杨六公路南28号 | ------ | 175mm×95mm | 2020-05-14 | 武清区 |
| 19 | 民用卫生口罩 | 天津鸿宇医疗器械有限公司 | 天津鸿宇医疗器械有限公司 | 天津市宁河区现代产业区敏捷路3号 | ------ | 耳挂式 中号 | 2020年5月14日 | 宁河区 |
| 20 |  术牌一次性卫生口罩(非医用) | 天津新恒广科技有限公司 | 天津新恒广科技有限公司 | 天津宝坻经济开发区宝康道6号 | ------ | 145mm×95mm | 2020-4-29 | 宝坻区 |
| 21 | 一次性防护口罩 | 天津市汇科科技医疗器械有限责任公司 | 天津市汇科科技医疗器械有限责任公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号G座1号楼110室 | 汇科健康 | 耳挂式(非无菌型)175mm×95mm | 2020年03月23日 | 东丽区 |
| 22 | 民用卫生口罩(中号(M)) | 天津市楚留香新材料有限公司 | 天津市楚留香新材料有限公司 | 天津市静海经济开发区南区台玻南路北侧处 | ------ | 17.5cm×9.5cm | 2020.05.28 | 静海区 |
| 23 | 一次性防护口罩 | 天津国泰蔚来医疗科技有公司 | 天津国泰蔚来医疗科技有公司 | 天津市津南区小站镇小站工业区创新路7号(天津巴泰克机械制造有限公司院内5楼) | 鄧御堂 | 大号(耳挂式) | 2020.05.26 | 津南区 |
| 24 | 一次性儿童口罩 | 津威士（天津）科技有限公司 | 津威士（天津）科技有限公司 | 天津市西青区张家窝镇丰泽道52号-1 | ------ | 15cm×9cm | 2020.05.05 | 西青区 |
| 25 | 一次性民用防护型口罩 | 津威士（天津）科技有限公司 | 津威士（天津）科技有限公司 | 天津市西青区张家窝镇丰泽道52号-1 | ------ | 17.5cm×9.5cm | 2020.4.28 | 西青区 |
| 26 | 自吸过滤式防颗粒物口罩 | 天津丫丫科技发展有限公司 | 天津丫丫科技发展有限公司 | 天津市西青区张家窝镇安福道3号8车间西半侧 | 寒梅 | 205mm×80mm | 2020.5.24 | 西青区 |
| 27 | 一次性防护口罩 | 天津汉帮科技有限公司 | 天津汉帮科技有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇柳口路98号26-1-401号 | ------ | 175×95mm | 2020.5.27 | 西青区 |
| 28 | 民用卫生口罩 | 天津朗康生物科技有限公司 | 天津朗康生物科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-2 | ------ | 成人用口罩 中号(M)17.5×9.5cm | 2020.5.22 | 西青区 |
| 29 | 一次性儿童防护口罩 | 天津百诺环球印刷有限公司 | 天津百诺环球印刷有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园22号（62-2） | 百诺环球BAINUO GLOBAL | 平面耳挂式 | 20200408 | 北辰区 |
| 30 | 一次性防护口罩（非医用） | 天津百诺环球印刷有限公司 | 天津百诺环球印刷有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园22号（62-2） | 百诺环球BAINUO GLOBAL | 175×95mm 挂耳式 | 20200425 | 北辰区 |
| 31 | 一次性卫生口罩 | 天津市韩东纸业有限公司 | 天津市韩东纸业有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区北辰科技园高新大道景顺路12号 | ------ | 175mm×95mm 平面型耳挂式 | 2020-5-26 | 北辰区 |
| 32 | 一次性民用卫生口罩 | 本末创新(天津)医疗器械有限责任公司 | 本末创新(天津)医疗器械有限责任公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰华科大街4号3幢 | DDZ | 175mm×95mm(±5%) | 2020.5.3 | 滨海新区 |
| 33 | 民用卫生口罩 | 天津泰达洁净材料有限公司 | 天津泰达洁净材料有限公司 | 天津市开发区第三大街16号 | ------ | 17.5cm×9.5cm | 2020年5月17日 | 滨海新区 |
| 34 | KN95普通口罩 | 锦宜（天津）医疗科技有限公司 | 锦宜（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C408、C414 | ------ | KN95 | 2020年4月10日 | 滨海新区 |

**附件3**

**2020年无纺布产品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **受检企业名称 （生产/流通）** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地** | **产品商标** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **所属辖区** |
| 1 | 无纺布 | 三井化学无纺布（天津）有限公司 | 三井化学无纺布（天津）有限公司 | 天津市西青经济开发区赛达六支路21号 | —— | 宽.长.重190mm卷重2.50km 11.88kg | 052291 | 西青区 |
| 2 | SSS亮白无纺布 | 天津市高洁卫生用品有限公司 | 天津市高洁卫生用品有限公司 | 西青区张家窝镇工业区 | —— | 25g/㎡ 195×4mm | 20.5.11/024 | 西青区 |