天津渤海轻工投资集团有限公司计量一站授权项目

| 序号 | 授权检定项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量扩展 不确定度 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量 块 | (0.5-100) mm | 4等及以下 | JJG 146—2011 |
| 2 | 量 块 | (5.12-500) mm | 5等及以下 | JJG 146—2011 |
| 3 | 游标卡尺 | (0-500) mm | MPE：±（0.02-0.10）mm | JJG 30—2012 |
| 4 | 高度卡尺 | (0-500) mm | MPE：±（0.03-0.10）mm | JJG 31—2011 |
| 5 | 深度卡尺 | (0-500) mm | MPE：±（0.02-0.10）mm | JJG 30—2012 |
| 6 | 带表卡尺 | (0-500) mm | MPE：±（0.02-0.10）mm | JJG 30—2012 |
| 7 | 千分尺 | (0-500) mm | MPE：±（4-13）μm | JJG 21—2008 |
| 8 | 内径千分尺 | (50-1000) mm | MPE：±（6-22）μm | JJG 22—2003 |
| 9 | 深度千分尺 | (0-150) mm | MPE：±7μm | JJG 24—2003 |
| 10 | 公法线千分尺 | (0-150) mm | MPE：±（4-6）μm | JJG 82—2010 |
| 11 | 螺纹千分尺 | (0-150) mm | MPE：±4μm | JJG 25—2004 |
| 12 | 杠杆千分尺 | (0-150) mm | MPE：±（3-6）μm | JJG26—2011 JJG34—2008 |
| 13 | 百分表 | (0-25) mm | MPE：（14-35）μm | JJG379—2009 |
| 14 | 杠杆百分表 | (0-1) mm | MPE：（13-20）μm | JJG35—2006 |
| 15 | 千分表 | (0-1) mm | MPE：5μm | JJG 34—2008 |
| 16 | 杠杆千分表 | (0-1) mm | MPE：（4-6）μm | JJG 35—2006 |
| 17 | 机械天平 | 20g~5kg | 3级及以下 | JJG 98—2006 |
| 18 | 架盘天平 | 100g~5kg | 级及以下 | JJG156—2016 |
| 19 | 电子天平 | 20g~5kg | 级及以下 | JJG1036—2008 |
| 20 | 砝码 | 1mg~5kg | F2等级及以下 | JJG 99—2006 |
| 21 | 非自行指示秤 | (0~1000)kg | 级及以下 | JJG 14—2016 |
| 22 | 数字指示秤 | (0~1000)kg | 级及以下 | JJG539—2016 |
| 23 | 数字温度指示调节仪 | (-200~1800)℃ | 0.5级及以下 | JJG617—1996 |
| 24 | 工业过程测量记录仪 | (-200~1800)℃ | 0.5级及以下 | JJG74—2005 |
| 25 | 一般压力表 | (0~60)MPa | 1.6(1.5)级及以下 | JJG 52—2013 |
| 26 | 真空表 | (-0.1~0)MPa | 1.6(1.5)级及以下 | JJG 52—2013 |

| 序号 | 授权校准/检测项目或参数名称 | 测量范围 | 准确度等级或 测量扩展不确定度 | 依据技术文件 名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内径百分表 | φ(2～25)mm | MPE: (10～20)μm | JJF1102-2003《内径表》 |
| 2 | 内径千分表 | φ(2～25)mm | MPE:7μm | JJF1102-2003《内径表》 |