天津市地震局第一监测中心计量检定站授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | （0～25）" | DS05及以下 | JJG425-2003 |
| 2 | 经纬仪 | （0～360）° | DJ07及以下 | JJG414-2011 |
| 3 | 全站仪 | 测距仪:≤3km; 测角:(0～360)° | Ⅰ级及以下 | JJG100-2003 |
| 4 | 测距仪 | 测距仪：≤3km | Ⅰ级及以下 | JJG703-2003 |
| 5 | 水准标尺 | （0～5）m | MPE：±50μm | JJG8-1991 |

| 序号 | 授权校准/检测项目或参数名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量扩展不确定度 | 依据技术文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPS接收机 | 测地形、导航型 GPS接收机 | ≤5mm+1×10-6D | JJF1118-2004 |