天津市纺织集团(控股)有限公司计量站授权项目

| 序号 | 授权检定 项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量 扩展不确定度 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字温度指示调节仪 | （0～1800）℃ | 0.5级及以下 | JJG617-1996 |
| 2 | 工业过程测量记录仪 | （0～1800）℃ | 0.5级及以下 | JJG74-2005 |
| 3 | 精密压力表 | (0～6) MPa | 0.25级及以下 | JJG49-2013 |
| 4 | 一般压力表 | (0～6) MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 5 | 真空表 | (-0.1～0) MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 6 | 缕纱测长机 | （0～1000）mm | MPE:±1mm | JJF-027-89 |
| 7 | Y201A型棉卷均匀度机 | （0～1000）mm | MPE:±10mm | JJF-03-85 |
| 8 | Y331型纱线捻度机 | 100mg～20g | MPE：±2% | JJF-09-85 |
| 9 | 标准测力杠杆 | 40cN～200N | MPE：±0.1% | JJF-026-89 |
| 10 | 织物厚度仪 | （1～10）mm | MPEV:0.015mm | JJG-028-89 |
| 11 | 条粗测长机 | （0～1000）mm | MPE:±1mm | JJF-01-85 |
| 12 | Y162束纤维强力试验机 | （300～3000）cN | MPE：±1% | JJF-18-85 |
| 13 | 机械天平 | 20g～500g | 3级及以下 | JJG98-2006 |
| 14 | 机械天平 | 1kg～20kg | 5级及以下 | JJG98-2006 |
| 15 | 袜子横拉仪 | （0.1～50）N | MPE:±2% | JJF-025-89 |
| 16 | 砝码 | 1mg～500g | F2等级及以下 | JJG99-2006 |
| 17 | Y311型条粗条干均匀度机 | （0～0.25）mm | MPE:-0.5格/10格 每格：0.025mm | JJF-04-85 |
| 18 | 摆锤式织物强力机 | （100～2500）N | MPE:±1% | JJF-022-89 |
| 19 | 摆锤式单纱强力机 | （40～5000）cN | MPE:±1% | JJF-020-89 |
| 20 | Y161型单纤维强力机 | (1～100)cN | MPE:±1% | JJF-17-85 |

| 序号 | 授权校准/检测项目或参数名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量扩展 不确定度 | 依据技术文件 名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风式纺织烘箱 | （0～200）℃ | U=0.24℃ k=2 | 《通风式纺织烘箱》校准规范JJF（纺织）059-2010 |