中国石化销售股份有限公司天津石油分公司计量检定站授权项目

| 序号 | 授权检定项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量扩展不确定度 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式金属罐容积 | (20～200) m3 | U=0.4% k=2 | JJG 266-1996 |
| 2 | 立式金属罐容积 | (20~100）m³含（100 m³） (100~700）m³含（700 m³） 700m³以上 | U=0.3% k=2 U=0.2% k=2 U=0.1% k=2 | JJG 168-2005 |
| 3 | 测深钢卷尺 | (0～100)m | MPE:±(1.5～3.0)mm | JJG 4-2015 |
| 4 | 工作用玻璃液体温度计 | (-30～100)℃ | MPE:±（0.2～3.0）℃ | JJG 130-2011 |
| 5 | 石油密度计 | (650～1100)kg/m3 | MPE：±0.3 kg/m³ | JJG 42-2011 |
| 6 | 液体容积式 流量计 | (1～100)m3/h | 0.5级及以下 | JJG 667-2010 |