天津市和平区计量检定所授权项目

| 序 号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砝码 | 1mg～20kg | M1等级及以下 | JJG99—2006 |
| 2 | 机械天平 | 20g～30kg | a3级及以下 | JJG98—2019 |
| 3 | 电子天平 | (20～500)g 500g～20kg | a级及以下 b级及以下 | JJG1036—2008 |
| 4 | 非自行指示秤 | 10g～1000kg | c级及以下 | JJG14—2016 |
| 5 | 数字指示秤 | 10g～1000kg | c级及以下 | JJG539—2016 |
| 6 | 模拟指示秤 | 10～120kg | c级及以下 | JJG13—2016 |
| 7 | 血压计(表） | (0～40)kPa | MPE：±0.5kPa | JJG270-2008 |
| 8 | 一般压力表 | (0～60)MPa | 1.6(1.5)级及以下 | JJG52—2013 |
| 9 | 氧气表 | (0～25)MPa | 2.5级 | JJG52—2013 |