天津市河东区计量检定所授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 百分表 | （0～10）mm | MPEV:(0.014～0.020)mm | JJG34—2008 |
| 02 | 游标卡尺 | （0～300）mm | MPE: ±(0.02～0.04)mm | JJG30—2012 |
| 03 | 高度游标卡尺 | （0～300）mm | MPE:±(0.03～0.04)mm | JJG31—2011 |
| 04 | 外径千分尺 | （0～25）mm | MPE: ±4μm | JJG21—2008 |
| 05 | 砝 码 | 1mg～1kg | M1等级及以下 | JJG 99—2006 |
| 06 | 机械天平 | 20g～5kg | 3级及以下 | JJG98—2006 |
| 07 | 电子天平 | 20g～500g | 级及以下 | JJG1036—2008 |
|  |  | 500g～5kg | 级及以下 |  |
| 08 | 数字指示秤 | 10g～1000kg | 级及以下 | JJG 539—2016 |
| 09 | 模拟指示秤 | 10g～120kg | 级及以下 | JJG 13—2016 |
| 10 | 非自行指示秤 | 10g～1000kg | 级及以下 | JJG 14—2016 |
| 11 | 血压计（表） | (0～40)kPa | MPE：±0.5kPa | JJG 270—2008 |
| 12 | 一般压力表 | (0~60)MPa | 1.6(1.5)级及以下 | JJG 52—2013 |
| 13 | 氧气表 | (0~25)MPa | 2.5级 | JJG 52—2013 |
| 14 | 心电图机 | 电压:（0.2～5.0）mV 频率:20mHz～1000Hz | 定标电压：MPE: ±5% 电压测量：MPE: ±10% | JJG543—2008 |
| 15 | 数字心电图机 | 电压：8.00μV～30.0V 频率：20mHz～1000Hz 心率：（27～300）次/分 | 电压信号峰峰值MPE:±10% 频率MPE： T1：5%；T2～T11：7% 心率MPE:±(显示值的5%+1个字) | JJG1041—2008 |