天津市红桥区计量检定所授权项目

| 序 号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砝码 | 10mg～500g | F2等级及以下 （后续检定） | JJG99—2006 |
| 2 | 砝码 | 100mg～500g | M1等级及以下 | JJG99—2006 |
| 3 | 机械天平 | 20g～5kg | 3级及以下 | JJG98—2019 |
| 4 | 电子天平 | （20～500）g | 级 | JJG1036—2008 |
|  |  | 500g～5kg | 级及以下 | JJG1036—2008 |
| 5 | 架盘天平 | 100g～5kg | 级 | JJG156—2016 |
| 6 | 数字指示秤 | 200g～3000kg | 级及以下 | JJG539—2016 |
| 7 | 模拟指示秤 | 200g～3000kg | 级及以下 | JJG13—2016 |
| 8 | 非自行指示秤 | 200g～3000kg | 级及以下 | JJG14—2016 |
| 9 | 血压计（表） | (0～40)kPa | MPE:±0.5 kPa | JJG270—2008 |
| 10 | 一般压力表 | (0～60)MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52—2013 |
| 11 | 氧气表 | (0～25)MPa | 2.5级 | JJG52—2013 |
| 12 | 心电图机 | 方波幅度（1～1000）mV；极化电压（-300～300）mV； 方波频率（1～6）HZ； 正弦波频率（1～100）HZ； 正弦波幅频特性（1~100）HZ；正弦波失真度（10～75）HZ；共模电压表：10V | Urel=2.0%, k=2 | JJG543—2008 |
| 13 | 数字心电图机 | 方波幅度（1～1000）mV；极化电压（-300～300）mV； 方波频率（1～6）HZ； 正弦波频率（1～100）HZ； 正弦波幅频特性（1~100）HZ；正弦波失真度（10～75）HZ；共模电压表：10V | Urel=2.0%, k=2 | JJG1041—2008 |