中国铁路北京局集团有限公司天津计量站授权项目

| 序号 | 授权检定 项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量 扩展不确定度 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地电阻表 | （0.1～1000）Ω | 1级及以下 | JJG366-2004 |
| 2 | 绝缘电阻表 | （0～2500）V， （0～2500）MΩ | 10级及以下 | JJG622-1997 |
| 3 | 精密压力表 | （-0.1～60）MPa | 0.25级及以下 | JJG49-2013 |
| 4 | 一般压力表 | （0～60）MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013 |
| 5 | 真空表 | （-0.1～0）MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013 |
| 6 | 氧气表 | （0～25）MPa | 2.5级及以下 | JJG52-2013 |
| 7 | 交直流电压表 | （0～1000）V | 1级及以下 | JJG124-2005 |
| 8 | 交直流电流表 | （0～20）A | 1级及以下 | JJG124-2005 |
| 9 | 交直流功率表 | （0～3000）W | 1级及以下 | JJG124-2005 |
| 10 | 指针万用表 | （0～1000）V，（0～10）A，（0～1）MΩ | 1级及以下 | JJG124-2005 |
| 11 | 工作用玻璃液体温度计 | （0～150）℃ | ±（0.2～3.0）℃ | JJG130-2011 |
| 12 | 数字指示秤 | 5kg～80t | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 13 | 非自行指示秤 | 5kg～30t | 级及以下 | JJG14-2016 |

| 序号 | 授权校准/检测项目或参数名称 | 测量范围 | 准确度等级或 测量扩展不确定度 | 依据技术文件 名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钳形电流表 | (0～1000)A | 2级及以下 | 《钳型电流表校准规范》JJF1075-2015 |
| 2 | 数字多用表 | DCV/ACV:（0～1000）V; DCI/ACI:（0～10）A; OHM: （0～10）MΩ | 三位半 | 《数字多用表校准规范》JJF1587-2016 |
| 3 | 压力式温度计 | （0～150）℃ | 1.5级及以下 | 《压力式温度计校准规范》JJF1909-2021 |
| 4 | 双金属温度计 | （0～150）℃ | 1.5级及以下 | 《双金属温度计校准规范》JJF1908-2021 |