中国海洋石油渤海计量中心站授权项目

| 序号 | 授权检定 项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量扩展不确定度 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般压力表、压力真空表和真空表 | (-0.1～250)MPa | 1.0级及以下 | JJG 52-2013 |
| 2 | 精密压力表和真空表 | (-0.1～100)MPa | 0.25级及以下 | JJG 49-2013 |
| 3 | 压力变送器 | (-0.1～250)MPa | 0.2级及以下 | JJG 882-2019 |
| 4 | 压力控制器 | (-0.1～160)MPa | 0.5级及以下 | JJG 544-2011 |
| 5 | 双金属温度计 | (-60～500)℃ | 1.0级及以下 | JJG 226-2001 |
| 6 | 压力式温度计 | (-60～600)℃ | 1.0级及以下 | JJG 310-2002 |
| 7 | 工作用玻璃液体温度计 | (-60～600)℃ | MPE：±(0.05～15)℃ | JJG 130-2011 |
| 8 | 电子式绝缘电阻表 | 电阻：100Ω～211GΩ； 电压：(50～5000)V。 | 1.0级及以下 | JJG 1005-2019 |
| 9 | 涡轮流量计 | 流量：(9～530)m³/h 口径：DN(40-200)mm | 0.5级及以下 | JJG 1037-2008 |
| 10 | 涡街流量计 |  | 0.5级及以下 | JJG 1029-2007 |
| 11 | 电磁流量计 |  | 0.5级及以下 | JJG 1033-2007 |
| 12 | 旋进漩涡流量计 |  | 0.5级及以下 | JJG 1121-2015 |
| 13 | 超声流量计 |  | 0.5级及以下 | JJG 1030-2007 |
| 14 | 靶式流量计 |  | 0.5级及以下 | JJG 461-2010 |
| 15 | 差压式流量计 |  | 0.5级及以下 | JJG 640-2016 |
| 16 | 液体容积式流量计 |  | 0.5级及以下 | JJG 667-2010 |
| 17 | 科里奥利质量流量计 |  | 0.5级及以下 | JJG 1038-2008 |
| 18 | 浮子流量计 |  | 1.0级及以下 | JJG 257-2007 |
| 19 | 交流电压表 | (0.1～600)V，(45～65)Hz | 1.5级及以下 | JJG124-2005 |
| 20 | 交流电流表 | (0.01～25)A，(45～65)Hz | 1.5级及以下 | JJG124-2005 |
| 21 | 直流电压表 | 10mV～600V | 1.5级及以下 | JJG124-2005 |
| 22 | 直流电流表 | 1mA～25A | 1.5级及以下 | JJG124-2005 |
| 23 | 功率表 | (0.1～600)V，(0.01～25)A，(45～65)Hz | 1.5级及以下 | JJG124-2005 |
| 24 | 机电式交流电能表 | 3×（57.7～380）V 3×（0.1～100）A | 1.0级及以下 | JJG 307-2006 |
| 25 | 电子式交流电能表 | 3×（57.7～380）V 3×（0.1～100）A | 1.0级及以下 | JJG 596-2012 |
| 26 | 可燃气体检测报警器 | (0～100)%LEL | MPE:±5%FS | JJG 693-2011 |
| 27 | 指针式频率表 | (45～65)Hz，(1～500)V | ±5%FS | JJG 603-2018 |

| 28 | 硫化氢气体检测仪 | (0～200)μmol/mol | 硫化氢气体分析仪：MPE=±10% 硫化氢气体检测报警仪：MPE=±2μmol/mol或±10% | JJG695-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 一氧化碳检测报警器 | (0～2000)μmol/mol | MPE=±5μmol/mol 或±10% | JJG915-2008 |
| 30 | 一氧化碳红外气体分析器 | (0～2000)μmol/mol | 二级、三级、五级 | JJG635-2011 |
| 31 | 二氧化碳红外气体分析器 | (0～10)×10-2mol/mol | 二级、三级、五级 | JJG635-2011 |
| 32 | 电化学氧测定仪 | (0.1～100)% | MPE：±2%FS（ 量程≤25%） MPE：±3%FS （量程＞25%） | JJG365-2008 |
| 33 | 液位计 | (0～4)m (0～160)kPa | MPE：±2mm 0.2级及以下 | JJG971-2019 |

| 序号 | 授权校准/检测项目或参数名称 | 测量范围 | 准确度等级或 测量扩展不确定度 | 依据技术文件 名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度变送器 （配热电阻用） | (-200～850)℃ | 0.2级及以下 | 《温度变送器校准规范》JJF1183-2007 |
| 2 | 温度变送器 （带传感器） | (-60～660)℃ | 0.2级及以下 | 《温度变送器校准规范》JJF1183-2007 |
| 3 | 双金属温度计 | (-60～500)℃ | 1.0级及以下 | 《双金属温度计校准规范》 JJF 1908-2021 |
| 4 | 压力式温度计 | (-60～600)℃ | 1.0级及以下 | 《压力式温度计校准规范》 JJF 1909-2021 |