中汽研汽车检验中心（天津）有限公司专项计量授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流充电桩 | (60~220)V (0.1~60)A | 1级及以下 | JJG 1148—2022 |
| 2 | 非车载充电机 | (300～1000)V (10～250)A | 1级及以下 | JJG 1149—2022 |