天津市北辰区计量检定所

计量授权检定项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体检测报警器 | （0~100）%LEL | MPE:±%5FS | JJG693-2011 |
| 2 | 砝码 | 1mg~500g | F1等级 | JJG99-2023 |
| 3 | 砝码 | 1mg~20kg | M1等级 | JJG99-2023 |
| 4 | 电子天平 | （20~500）g 500g~5kg | 级及以下 级及以下 | JJG1036-2022 |
| 5 | 机械天平 | 20~5kg | 3级及以下 | JJG98-2019 |
| 6 | 架盘天平 | 100g~5kg | 级 | JJG156-2016 |
| 7 | 电子天平 | 1kg~30kg | 级及以下 | JJG1036－2022 |
| 8 | 机械天平 | 20g~20kg | 3级及以下 | JJG98-2019 |
| 9 | 数字指示秤 | （0~100）t | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 10 | 非自行指示秤 | （0~50）t | 级及以下 | JJG14-2016 |
| 11 | 模拟指示秤 | （0~120）kg | 级及以下 | JJG13-2016 |
| 12 | 燃油加油机 | ≤50L/min | MPE:±0.30% | JJG443-2015 |
| 13 | 血压计（表） | （0~40）kPa | MPE:±0.5kPa | JJG270-2008 |
| 14 | 一般压力表 | （0~60）MPa | 1.6(1.5)级及以下 | JJG52-2013 |
| 15 | 氧气、乙炔表 | （0~25）MPa | 2.5级及以下 | JJG52-2013 |
| 16 | 乙炔表 | （0~4）MPa | 2.5级及以下 | JJG52-2013 |
| 17 | 心电图机 | （0.3~10）mV | U=0.12mm k=2 | JJG543-2008 |
| 18 | pH(酸度)计 | （0~14）pH | 0.001级及以下 | JJG119-2018 |
| 19 | 可见分光光度计 | (190~900)nm | Ⅲ级及以下 | JJG178-2007 |
| 20 | 数字心电图机 | (0.3~10)mV | U=0.12mm k=2 | JJG1041-2008 |
| 21 | 一氧化碳检测报警器 | (0~2000)μmol/mol | MPE: 绝对误差: ±5μmol/mol 相对误差: ±10% | JJG915-2008 |
| 22 | 电子血压计 | （0~40）kPa | MPE:±0.5kPa(±4mmHg) | JJG692-2010 |

、