天津市河北区计量检定所

计量授权检定项目

| 序号 | 检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据计量检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般压力表 | （0～60）MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 2 | 氧气表 | （0～25）MPa | 2.5级 | JJG52-2013 |
| 3 | 心电图机 | （0.1～10）mV | MPE:±5% | JJG543-2008 |
| 4 | 数字心电图机 | （0.1～10）mV | MPE:±5% | JJG1041-2008 |
| 5 | 电子天平 | (20～500)g | 级及以下 | JJG1036-2008 |
|  |  | 500g～2kg | 级及以下 |  |
| 6 | 机械天平 | 20g～30kg | 3级及以下 | JJG98-2019 |
| 7 | 架盘天平 | 100g～5kg | 级 | JJG156-2016 |
| 8 | 数字指示秤 | （0～600）kg | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 9 | 模拟指示秤 | (0～120)kg | 级及以下 | JJG13-2016 |
| 10 | 非自行指示秤 | （0～1000）kg | 级及以下 | JJG14-2016 |
| 11 | 血压计（表） | （0～40）kPa | MPE:±0.5 kPa | JJG270-2008 |
| 12 | 无创自动测量血压计 | 静态压力： （0～40）kPa[（0～300）mmHg] | 首次检定： ±0.4kPa(±3mmHg) 后续检定：±0.5kPa(±4mmHg) | JJG 692-2010 |