天津市药品现代物流指导意见

（征求意见稿）

第一章  总则

- 第一条 【目的和依据】为促进天津市药品现代物流规范发展，指导药品批发企业质量管理活动，构建专业的药品现代物流体系，进一步规范药品流通秩序，确保药品供应保障和流通环节药品质量，根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》《药品经营质量管理规范》（以下简称《规范》）等法律法规，结合本市实际，制订本意见。

- 第二条 【适用范围】 本市新开办的药品批发企业和开展第三方药品现代物流业务的药品经营企业（以下简称“第三方药品现代物流企业”）应当符合本意见要求。

药品上市许可持有人、境外药品上市许可持有人的境内授权代理人委托储存、运输（配送）药品的，受托方应当符合本意见关于第三方药品现代物流企业的要求。

鼓励本市已开办的药品批发企业逐步实现本意见规定的药品现代物流要求；药品批发企业申请变更仓库的，应符合本意见规定的药品现代物流要求。

- 第三条【药品现代物流定义】 药品现代物流是以《规范》要求为指导，具有适合药品储存和实现药品入库验收、传送、分拣、上架、出库等现代物流系统的装置和设备，具有独立的计算机信息管理系统，能覆盖企业药品的购进、储存运输、销售各环节经营管理全过程的质量控制和信息追溯，实现药品物流管理和作业的规模化、集约化、规范化、信息化、智能化。

第四条 【药品追溯责任】药品现代物流企业（以下简称企业）应当配合上市许可持有人落实药品追溯主体责任，按照国家药品监督管理局制定的统一药品追溯标准和规范，建立并实施药品追溯制度，采用信息化手段对物流经营活动如实记录，保证经营全过程数据真实、准确、完整、实时、可追溯，确保物流经营全过程的药品质量与安全。

第二章  机构与人员

第五条 【机构人员总体要求】企业应当具有独立法人资格，企业应当设置与其药品现代物流业务规模相适应的质量管理、物流管理，信息管理、设备管理等机构，建立完整的符合《规范》的管理体系，保证药品经营全过程持续符合法定要求。

第六条 【主要管理人员从业规定】企业的法定代表人、主要负责人对本企业的药品经营活动全面负责。企业法定代表人、主要负责人、药品质量负责人、质量机构负责人无违反《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》规定的禁止从事药品生产经营活动的情形。

第七条 【质量管理人员要求】企业法定代表人、主要负责人、药品质量负责人、质量机构负责人及其他从事药品经营管理的工作人员应当符合《规范》对企业各岗位人员的要求。

第八条 【物流管理与信息管理专职人员】 企业应设立物流管理部门负责物流中心的运营管理，并配备与物流规模相适应的物流管理及计算机专业技术人员，计算机管理人员应当具备计算机相关专业大学本科以上学历，物流管理人员应当具备物流相关专业大学专科以上学历或具有国家认可的物流专业技术职称。

第九条  企业应当设置与药品现代物流业务范围相适应，并符合《规范》要求的药品验收、养护、储存、运输、质量管理和设施设备维护等岗位。

第三章  设施与设备

第十条 【设施设备总体要求】企业应当具有符合《规范》要求，且与经营范围、经营药品特性和药品物流规模相适应的仓储库房及设施设备，并按要求开展验证和校准，具备承接药品现代物流业务的储存、配送能力。

- 企业仓储设施应当与药品现代物流作业流程相适应，并按照需要设置符合药品质量管理和物流操作的功能区域，具体要求如下：

（一）企业应有与药品现代物流规模相适应的储存条件，仓库储存区整体建筑面积不少于10000平方米或容积不少于50000立方米。其中整件储存区应当按照企业经营模式设置自动化仓库，容积不得少于25000立方米。

（二）仓库按药品储存要求，可分为常温库、阴凉库和冷库等库区。其中常温库以外的温控库区面积应当达到50%以上。库房应配备工业级温湿度调节系统，调节能力、效率经验证能使库房达到温湿度规定范围。

开展冷链药品物流业务的，应当配备2个（含2个）以上独立冷库，总容积不少于1000立方米。储存冷冻药品或储存温度有特殊要求的，还需配备与经营品种和规模相适应的仓库和相应设施设备。具有疫苗配送业务的企业应当符合《中华人民共和国疫苗管理法》的相关要求。

（三）企业应当配备符合GSP要求、并与药品现代物流服务范围及规模相适应的托盘货位和自动化存储作业设备（系统）。自动化存储作业面积（容积）或工作量应占总建筑面积（容积）或工作量的50%以上。托盘货位应实施编号管理，确保物流作业全过程可追溯。

- （四）具有能覆盖验收、储存、拣选、集货配送、作业控制等功能区域的药品自动输送设备，配备与分拣量相匹配、与业务模式和业务规模相适应的零货及整箱拣选、在线扫描复核、自动分拣、出库零拣复核滑道、出库分拣机滑道等设施设备，实现药品物流作业自动化。

（五）拣选作业区内开展拆零拣选作业的，应当配备自动识别管理设备实现药品入库验收、上架、分拣、养护、出库复核、药品运输、配送等作业管理。配备与物流规模相适应的识别码编制、打印扫描设备、无线射频终端、“可识别”标签辅助拣货系统等设备。设置零货储存区的，应当配置与物流规模相适应的货架、货位，货架货位应实施编号管理，确保物流作业全过程可追溯，货位间必须有效隔离。

- （六）专营生物制品（限冷藏、冷冻药品）的，应当配备2个（含2个）以上独立冷库，其仓库整体建筑面积不少于500平方米或容积不少于1500立方米。

- （七）药品仓储建筑应当为自有或租赁，租赁期限不少于5年。

第十二条 【运输车辆】企业应选择符合经营药品储存特性，并能满足药品配送需求的运输方式。运输方式可采取自主配送、委托配送的形式，并满足以下要求：

（一）不少于10辆（自主配送应自有）的封闭式运输车辆；

（二）开展冷链药品物流业务的，还应当配备可自动调控和显示温度状况的冷藏车不少于2辆（自主配送应自有），车载冷藏、冷冻设备（冷藏箱、保温箱等）和冷藏车总容积不少于15立方米。

（三）采取委托运输的，受托企业不超过1家，受托运输企业运输车辆数量应与自主配送要求相符。委托方应对受托运输企业是否具备符合《规范》的质量管理体系、设施设备条件、应急处置能力等进行实地考察评审，符合要求方可委托。

（四）运输车辆、冷藏车、冷藏箱（保温箱）等相关设施设备应当符合《规范》及相关附录要求；

（五）企业运输车辆必须配备全球卫星定位追踪系统，运输车辆、冷藏箱（保温箱）应当编号管理，并统一标识。对配送过程实施有效监控。

第十三条 【视频监视】 企业应当配备视频监视系统，具有对整个物流环境实时录像、实时监控、实时处置、定时回放等功能，视频记录应当按日备份，保存时间不得少于30天。

第十四条 【设备监控和控制】 企业应当建立具备仓库温湿度监控、冷链运输过程温度监控、设备控制，以及温湿度出现异常状况能自动报警等功能的控制室，保证监测主机、服务器等安全可控，并能实现远程监控。

第十五条 【供电保障】 仓库供电应当采用双电路或配备相匹配的备用发电机组。备用发电机组功率应当至少能保障冷库设备 、温湿度监控设备、计算机服务器数据中心及控制室（区）正常运行。

第十六条 【特殊药品储运】 麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品等特殊管理药品存放保存应当按国家相关规定执行。

第十七条 【疫苗配送】 企业从事疫苗配送的，还应当符合国家疫苗配送的有关要求。

第四章  信息管理系统

第十八条 【信息管理总体要求】  企业应当具有独立的信息管理系统。系统的数据库软件、网络安全与应用安全管理软件、操作系统软件等应当与药品物流规模相适应，符合《规范》及附录相关要求，满足药品质量管理、药品现代物流运营和信息安全的需要。

- 第十九条 【信息管理具体要求】 企业的信息管理系统应当与药品物流规模相适应，满足《规范》及相关附录要求，具体配置要求如下：

（一）配置仓储管理系统，并与业务管理信息系统的数据进行实时、有效对接，实现药品入库、出库、储存、退回等仓储全过程质量管理和控制，并具备全程信息数据收集、记录、查询、追溯功能，以及货位自动分配、自动识别、自动寻址、自动传送等智能化仓储作业功能。

（二）配置运输管理系统，具备对药品运输规划、方式、工具、人员、车牌号、货单号、药品品种、数量、批号、发货时间、到货时间、到货地址、签收人，以及冷链药品到货温度等进行跟踪、记录、调度的功能。

（三）配置符合《规范》及附录要求的仓库温湿度监测系统，对药品所有仓库温湿度以及冷藏车温度实时监测及记录。

（四）配置设施设备管理系统，建立设施设备信息库，对仓储设施设备名称、数量、参数、使用情况、维保期限、故障信息等进行管理，指导企业开展预防性维修保养，记录每次故障发生的情况以进行故障分析。

（五）配置药品信息追溯系统，保证经营过程中数据的真实、准确、完整、可追溯，企业应当采用信息化手段实现数据共享、信息互通，按要求实现对药品最小包装单位可追溯、可核查。

第二十条 【计算机硬件和网络条件】 企业应当配置与药品现代物流规模相适应的计算机硬件系统和网络环境，并符合以下要求：

（一）企业计算机信息系统应具备持续性运行能力和数据完整性能力，可以有效规避因单一服务器系统异常导致的服务中止和数据不完整性，实现持续提供服务。

（二）计算机管理系统应当有固定接入互联网的方式和可靠的信息安全平台；企业网络出口带宽应当与业务规模相适应。网络交换机有防入侵控制网关，服务器和计算机应安装防病毒软件。

（三）数据按日备份，采用安全、可靠的方式（异地服务器或云储存等）存储和追溯管理。 数据记录应当至少保存5年。疫苗、特殊管理的药品的数据记录按相关规定保存。

第五章  制度与管理

第二十一条 【管理制度】 企业应当制定符合药品现代物流管理要求，能够保证药品质量的质量管理体系文件，应当包括《药品经营质量管理规范》规定的制度，以及下列管理制度：

（一）有关药品现代物流业务的部门、人员和岗位的药品质量管理职责；

（二）药品物流配送管理制度；

（三）对设施设备的标准化操作规程和维护保养管理制度；

（四）多仓协同管理制度（设置多仓协同时）。

第二十二条 【质量管理记录】 企业应当按要求建立药品质量管理记录。包括：药品收货和验收、药品退回、仓库温湿度、药品养护检查、药品出库复核、药品配送、销售退回药品验收、异常情况处置及不合格药品控制和销毁、存在质量安全隐患药品的处理等记录。质量管理记录保存不少于5年，疫苗、特殊管理的药品的数据记录按相关规定保存。

第二十三条【药品销毁】 企业销毁药品应根据法律法规以及管理要求，由企业自行监督销毁或药品监督管理部门监督销毁，销毁方式应按照环保相关规定采取无害化处理方式，并对销毁的过程和环节进行全程记录。

第六章  第三方药品现代物流企业要求

第二十四条 【第三方药品现代物流企业总体要求】第三方药品现代物流企业必须符合药品现代物流企业的要求之外，还应当符合本意见第六章的要求。

第二十五条 【受托储存、运输药品要求】 第三方药品现代物流企业应当按照《药品经营质量管理规范》的要求开展储存、运输（配送）活动，按照委托协议履行义务，并且承担相应的法律责任和合同责任。配合委托方开展质量审计工作，按照委托协议履行义务，并且承担相应的法律责任和合同责任。

第二十六条 【仓储设施】第三方药品现代物流企业仓储面积不少于15000平方米或容积不少于75000立方米。从事冷藏药品物流活动的，应当配备2个（含2个）以上独立冷库，其冷库容积不少于 1000 立方米。

- 鼓励第三方药品现代物流企业设立多仓协同运行。多仓设置条件应与其业务范围及药品质量特性要求相适应，并满足本意见的相关质量管理要求。多仓与总部物流中心应实现实时统一的质量管理体系、计算机信息管理系统及票据管理系统。

- 第三方药品现代物流企业增设的分仓，其药品仓储作业区面积应不少于2000平方米。

第二十七条 【运输车辆】企业应当配备与药品配送规模相适应的密闭式自有运输车辆不少于15辆。开展冷链药品物流业务的，还应当配备可自动调控和显示温度状况的自有冷藏车不少于3辆，车载冷藏（保温）、冷冻设备和冷藏车总容积不少于30立方米。

第二十八条 【委托储运信息交换】  第三方药品现代物流企业还应当配置电子数据交换平台，支持物流作业数据与委托方之间进行信息交换，具备对委托方药品收货、验收、入库、储存、养护、出库、运输、退回等指令的处理功能，实现药品委托储存全过程质量管理和控制，并具备全程货物查询、追溯功能，确保实现药品信息的有效追溯。

第二十九条 【质量管理制度和记录】  第三方药品现代物流企业应当制定药品委托储存配送的管理制度，与委托方进行指令和信息交换以及对委托方审核的管理制度。建立的质量管理记录应当包括委托方的收货指令、委托方的发货指令记录等。

第三十条 【委托协议】 第三方药品现代物流企业应当与委托方签订质量保证协议，内容包括：

（一）委托储存、配送药品的范围、项目及期限；

（二）质量管理基础数据审核的管理；

（三）药品销售相关记录票据的管理；

（四）委托方对受托方的质量管理体系审计结果；

（五）收货验收、储存养护、出库复核、发货运输、在途送货、售后服务、退回药品、不合格药品和物流信息的管理；

（六）质量管理责任划分和违约责任。

（七）受托方发现药品存在重大质量问题，或发现委托方存在违法违规行为，向委托方及所在地药品监督管理报告并主动采取风险控制措施的管理要求。

第七章 附则

第三十一条 【名词解释】开展第三方药品现代物流业务的企业，是指接受药品上市许可持有人、境外药品上市许可持有人境内代理人以及法律法规允许的其他药品储运委托方的委托，储存、运输药品的药品经营企业。

自动化仓库是指借助自动化、智能化机械设施（如高层货架、巷道堆垛机、载货机器人、自动分拣系统、单件拣选智能机器手、出入库自动输送系统、以及周边设施设备等）计算机管理控制系统实现存入和取出物料的系统。

自有是指企业自己拥有某物品或资产的所有权，并持有国家相关部门的认定文件或证明材料，权利人为该企业，包括仓储建筑的房产证、车辆的行驶证等。

第三十二条 【发布单位和实时期限】本规定由天津市药品监督管理局负责解释，自公布之日起施行。国家对药品现代物流有新规定的，从其规定。