## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17
1 | 津械注准20212140156 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津开发区天大科技园B9楼二层 | 天津开发区天大科技园B9楼三层301室 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 1型；2型 |  | 该产品由羧甲基壳聚糖、海藻糖、甘油（丙三醇）、纯化水和无纺布或生物纤维素膜组成。 | 该产品不被人体吸收，通过在创面表面形成保护膜，物理屏障创面为创面愈合提供微环境，促进创面愈合，用于激光、果酸换肤、微晶磨削、水光、微针术后创面的辅助修复。 |  | 无 | 原《分类目录》产品分类编码：6864；原注册证编号“津械注准20162640149”。 |  |  | 延续注册 | 2021年04月28日 | 2026年04月27日
2 | 津械注准20212060157 | 06 | 天津搏飞科技发展有限公司 | 天津市武清开发区高新路7号东1号楼301室 | 天津市武清区开发区高新路7号 | 胃肠道造影显像剂 | O-R ； O-D ； O-Y ； L-S ； L-M ; L-L |  | 胃肠道造影显像剂呈颗粒状，由添加硫酸钡的硅橡胶材料制成。 | 胃肠道造影显像剂用于X射线或CT胃肠道造影显像。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年04月30日 | 2026年04月29日
3 | 津械注准20212170158 | 17 | 天津思盛科技有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东宜兴埠七街工业区内 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东宜兴埠七街工业区内 | 口腔麻醉手动注射架 | ST-TS-06-Ⅰ，ST-TS-06-Ⅱ |  | 产品由推杆(拉环式)、带有观察窗的套筒、针头连接柱组成。 | 产品用于将麻醉剂容器内的麻醉剂注入到患者口腔中相应部位，不接触麻醉剂。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年04月30日 | 2026年04月29日
4 | 津械注准20212220159 | 22 | 民康医疗科技（天津）有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房四层3-8号车间 | 天津开发区海云街80号17号厂房四层3-8号车间 | 血糖仪 | MK-SY 01、MK-SY 01＋、MK-SY 102、MK-ZY 801 |  | 血糖仪主要由电路板、电池及电池盖、外壳、功能按钮、试纸插入口、液晶显示屏组成。附件：采血笔（购买有医疗器械注册证的合格产品，一人一笔，防止交叉感染）。 | 本产品与民康MK-100血糖试纸配合使用，用于定量检测人体新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度；可以由临床单位医护人员、熟练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属操作；只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据，也不用于新生儿。 |  | 无 | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号： 津械注准20162400166。 |  |  | 延续注册 | 2021年05月07日 | 2026年05月06日
5 | 津械注准20212040160 | 04 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 单臂一体式外固定支架 | 见附页 |  | 该产品主体部件由符合GB/T1220、GB/T3280、GB 4234.1、GB/T4237、GB/T14975规定的05Cr17Ni4Cu4Nb、12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、不锈钢材料；符合GB/T 3191、GB/T3880.1规定的2A12、2A14、铝合金材料；符合GB/T2965、GB/T3621、GB/T13810规定的TA2G、TA3G、TA4G钛及TC4钛合金材料；碳纤维材料制成。产品以非灭菌方式交付 | 该产品连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年05月06日 | 2026年05月05日
6 | 津械注准20212400161 | 6840 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津生态城中天大道2018号生态科技园办公楼14号楼（3B）1楼101室-2 | 天津生态城中天大道2018号生态科技园办公楼14号楼（3B）1楼101室-2 | 革兰氏阴性菌脂多糖校准品 | A1型：R1、R2、R3（各1支）；A2型：R1、R2、R3（各2支） |  | 见附页。 | 本产品与革兰氏阴性菌脂多糖检测试剂盒（光度法）配套使用，适用于革兰氏阴性菌脂多糖检测项目的校准。 | 2～8℃ 储存，产品开封前可保存12个月，开封后一次性使用。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年05月06日 | 2026年05月05日
7 | 津械注准20212400162 | 6840 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津生态城中天大道2018号生态科技园办公楼14号楼（3B）1楼101室-2 | 天津生态城中天大道2018号生态科技园办公楼14号楼（3B）1楼101室-2 | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖校准品 | A1型：R1、R2、R3（各1支）； A2型：R1、R2、R3（各2支） |  | 见附页 | 本产品与真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒（光度法）配套使用，适用于真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测项目的校准。 | 2～8℃ 储存，产品开封前可保存12个月，开封后一次性使用。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年05月06日 | 2026年05月05日
8 | 津械注准20202140836 | 14 | 科列尔（天津）医疗科技有限公司 | 天津市西青区李七庄街天祥工业区商务区5号楼 | 天津市西青区李七庄街道天祥工业园商务区5号楼, 天津市西青经济开发区兴华九支路6号院202室、一号仓库 | 一次性使用医用口罩 | 型号：平面耳挂式（非无菌型） 规格：17.5cm×9.5 cm（大号）、14.5cm×9 cm（中号）、12.0 cm×7.0 cm（小号） |  | 口罩由非织造布与过滤层、口罩带、鼻梁条组成。主体分为三层，内外两层为无纺布，中间层为熔喷布。 | 供临床各类人员在非有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物等的直接透过提供一定的物理屏障。 |  | 无 | 无 |  |  |  | 2021年05月07日 | 2026年05月06日
9 | 津械注准20212040163 | 04 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号 | 植骨手术器械 | 见附页 |  | 见附页 | 本产品用于建立手术通道，通过通道注入骨水泥、纳米人工骨、同种异体骨等材料。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年05月08日 | 2026年05月07日
10 | 津械注准20212040164 | 04 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 组合式外固定支架 | 见附页 |  | 该产品分为单臂分体式外固定支架、环形外固定支架和组合式外固定支架（上肢/下肢）。产品由符合GB/T 1220规定的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料；符合GB/T 3191规定的2A12、6061和7075铝合金材料；符合GB/T 2965规定的TC4钛合金材料；碳纤维材料制成。铝合金表面均经阳极氧化处理。产品以非灭菌方式交付。 | 该产品连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年05月08日 | 2026年05月07日
11 | 津械注准20212070165 | 07 | 大天医学工程（天津）有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C22号楼101室 | 天津自贸试验区（空港经济区）西七道26号天津东软软件园执信医谷1层厂房ZX101 | 数字脑电图机 | SN-D-E-8、SN-D-E-16、SN-D-E-24、SN-D-E-32 |  | 该产品正常工作时，由主机和交叉网线组成。其中主机相当于放大器输入盒。 | 本产品主要功能为人体脑电生理信号检测. |  | 无 | “天津自贸试验区（空港经济区）西七道26号天津东软软件园执信医谷1层厂房ZX101”为注册人制度中受托生产企业“天津松辉医仪医疗设备有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2021年05月08日 | 2026年05月07日
12 | 津械注准20172660089 | 6866 | 天津美迪斯医疗用品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 一次性使用无菌鼻咽通气管 | 见附件 |  | 见附件 | 供医疗部门临床急救或麻醉复苏时维持上呼吸道通气一次性使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20172660089"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 说明书变更对比表（见附页）本次变更为第4次变更 | 4 | 许可事项变更 | 2021年04月28日 | 2022年04月03日
13 | 津械注准20172400013 | 6840 | 天津瑞爱金生物科技有限公司 | 华苑产业区二纬路6号F座7门301室 | 天津市华苑产业区海泰绿色产业基地二纬路6号F座7门301室 | 精浆锌检测试剂盒（化学比色法） | 20人份/盒 |  | 见附页 |  | 1. 2-8℃保存，有效期12个月。开封后2-8℃保存可用60天。 2. 显色液需避光保存。 |  | 本文件与"津械注准20172400013"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）对产品说明书中文字的修改，但不涉及技术内容的变更：说明书中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页）。 |  | 许可事项变更 | 2021年04月28日 | 2024年10月28日
14 | 津械注准20172400010 | 6840 | 天津瑞爱金生物科技有限公司 | 华苑产业区二纬路6号F座7门301室 | 天津市华苑产业区海泰绿色产业基地二纬路6号F座7门301室 | 精浆中性a-葡萄糖苷酶检测试剂盒（底物酶法） | 20人份/盒 |  | 见附页 |  | 1. 2-8℃保存，有效期12个月。开封后2-8℃保存可用60天。 2. 校准液需避光保存。 3. 底物用底物溶解液溶解后分装，-20℃或以下可保存至效期。 |  | 本文件与"津械注准20172400010"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）对产品说明书中文字的修改，但不涉及技术内容的变更：说明书中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页）。本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2021年04月28日 | 2024年08月21日
15 | 津械注准20192070081 | 22 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津市南开区雅安道金平路3号 | 天津市南开区雅安道金平路3、10号 | 血糖测试仪 | AG-605（规格：灰色）、AG-605（规格：白色）、AG-606、AG-607、AG-695、BG5、BG1、AG-695BY、BG1S |  | 产品由主机和内嵌软件组成，BG1、BG1S型号配有APP软件。配件：采血笔（购买有医疗器械注册证的合格产品，一人一笔，防止交叉感染）。 | 该产品配合与其适配的试纸和质控物质，用于体外监测人体毛细血管全血中葡萄糖浓度的自测。 |  |  | 本文件与"津械注准20192070081"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：22 | 产品型号规格变更对比表（见附页） 产品结构组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2021年05月07日 | 2024年06月05日
16 | 津械注准20192080116 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧, 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 通气面罩 | 见附件 |  | 通气面罩（BMC-FM型）由面罩主体（前额支撑部分、主支架部分、弯管、弯管连接头、安全阀片）、硅胶垫部分（额垫、硅胶垫）、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（BMC-FM1A型）由面罩主体（头带支架部分、弯管、弯管连接头、安全阀片）、硅胶垫部分（硅胶垫）、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（BMC-FM2型）由面罩主体（主框架、弯管、弯管连接头、安全阀片）、硅胶垫、额垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（NM4型）由面罩主体（主框架、前额支撑部分、弯管、弯管连接头）、硅胶垫、头带组成。 通气面罩（BMC-NM2型）由面罩主体（主框架、弯管、弯管连接头）、硅胶垫部分（额垫、硅胶垫）、头带组成。 通气面罩（F1B型）由面罩主体（主框架、前额支撑部分、弯管、弯管连接头、安全阀片）、额垫、硅胶垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（BMC-PM型）由面罩主体（主框架部分、弯管连接部分）、硅胶垫（鼻垫）、头带组成。 通气面罩（P2型）由面罩主体（主框架部分、弯管连接部分）、硅胶垫（鼻垫）、头带组成。 通气面罩（F2 NV1型）由面罩主体（主框架、弯管、弯管连接头、安全阀片）、硅胶垫、额垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（F2 NV2型）由面罩主体（主框架、弯管、弯管连接头）、硅胶垫、额垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（N5型）由面罩主体（主框架、连接件、弯管、弯管连接头）、硅胶垫、头带组成。 通气面罩（F5型）由面罩主体（主框架部分、连接件、弯管、弯管连接头、安全阀片）、硅胶垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（F5A型）由面罩主体（主框架部分、连接件、弯管、弯管连接头、安全阀片）、硅胶垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（N5A型）由面罩主体（主框架、连接件、弯管、弯管连接头）、小软管、硅胶垫、头带组成。 通气面罩（N5B型）由面罩主体（主框架、连接件、弯管、弯管连接头）、小软管、硅胶垫、头带组成。 通气面罩（F3型）由面罩主体（主框架、连接件、弯管（V、NV1、NV2、NV3）（可选配））、硅胶垫、额垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（P2H型）由面罩主体（主框架部分、管路连接部分）、保湿装置（外壳、保湿滤芯（大、小）、滤棉、滤棉罩、弯管连接头、卡接连接头（可选配件））、硅胶垫（鼻垫）、头带组成。 通气面罩（N5H型）由面罩主体（主框架、弯管）、保湿装置（外壳、保湿滤芯（大、小）、滤棉、滤棉罩、弯管连接头、卡接连接头（可选配件））、小软管、硅胶垫、头带组成。 通气面罩（N5AH型）由面罩主体（主框架、弯管）、保湿装置（外壳、保湿滤芯（大、小）、滤棉、滤棉罩、弯管连接头、卡接连接头（可选配件））、小软管、硅胶垫、头带组成。 通气面罩（N5BH型）由面罩主体（主框架、弯管）、保湿装置（外壳、保湿滤芯（大、小）、滤棉、滤棉罩、弯管连接头、卡接连接头（可选配件））、小软管、硅胶垫、头带组成。 | 用于为成年使用者提供持续正压通气和双水平正压通气用的界面连接装置。与符合标准YY/T1040.1-2015中的22mm规格圆锥接头的呼吸机配合使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192080116"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08 | 产品结构组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 产品说明书变更对比表（见附页）本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2021年05月07日 | 2024年08月12日
17 | 津械注准20202400155 | 6840 | 天津天合众生医疗科技有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢3层fc307、fc308、fc309 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 促黄体生成素（LH）检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 见附页 |  | 见附页 |  | 1.试剂盒应储存于4～30℃、干燥环境，避免阳光直射与高温，不得冷冻。 2.本产品即开即用，打开包装后应尽快使用（请于1小时以内使用，超出1小时的打开包装的试纸条进行作废处理），以免影响检测结果。 3.原包装试剂盒的效期自生产日期起24个月。 4.日常运输（温度在37℃以下，运输3天）过程对产品性能无影响。 |  | 本文件与"津械注准20202400155"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）变更包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）对产品说明书和产品技术要求中文字的修改，但不涉及技术内容的变更：说明书中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页），技术要求中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页）。本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2021年05月07日 | 2025年07月15日
18 | 津械注准20192140015 | 14 | 安吉特（天津）科技有限公司 | 天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园26-1 | 天津市津南区双港镇工业区丽港园10-1-201, 天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园26-1 | 一次性使用动脉止血压迫器 | AGTYP18 |  | 本产品由止血压迫器和充气装置组成。其中止血压迫器由：压迫球囊、支撑板、绑带、粘扣、充气管路、观察气囊、单向阀组成，单向阀由：单向阀主体、弹簧、顶芯组成；充气装置由：外套、芯杆、活塞组成。 | 该产品适用于成人经桡动脉介入手术后，动脉穿刺点闭合止血时使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192140015"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2021年05月07日 | 2024年01月30日
19 | 津械注准20182190112 | 19 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇大范口村 | 天津市武清区王庆坨镇大范口村 | 电动轮椅车 | DYW-XT-1-A、DYW-XT-1-B、DYW-XT-1-C、DYW-XT-2-A、DYW-XT-2-B、DYW-XT-2-C、DYW-XT-3-A、DYW-XT-3-B、DYW-XT-3-C |  | 该产品由车架、电机、蓄电池、控制器、座垫、靠背、前轮、后轮、扶手组成。 | 该产品供残疾或无完全行走能力者（不含肥胖症）代步用。 |  |  | 本文件与"津械注准20182190112"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：19 | 产品型号变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附件） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2021年05月08日 | 2023年09月11日