## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17
1 | 津械注准20212220259 | 22 | 民康医疗科技（天津）有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房4层3-8号车间 | 天津开发区海云街80号17号厂房4层3-8号车间 | 血糖仪 | MK-SY 020 |  | 血糖仪由电路板、电池盖、嵌入式软件、外壳、功能按钮、试纸插入口、液晶显示屏组成。附件：采血笔（购买有医疗器械备案证的合格产品，一人一笔，防止交叉感染）。 | 本产品与民康MK-110血糖试纸配合使用，用于定量检测人体新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度；可以由临床单位医护人员、熟练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属操作；只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据，也不用于新生儿。 | 无 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年08月09日 | 2026年08月08日
2 | 津械注准20212220260 | 22 | 民康医疗科技（天津）有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房4层3-8号车间 | 天津开发区海云街80号17号厂房4层3-8号车间 | 血糖仪 | MK-DH 01 |  | 血糖仪由电路板、电池（CR2032）及电池盖、嵌入式软件、外壳、功能按钮、退试纸键、试纸插入口、液晶显示屏组成。附件：采血笔（有医疗器械备案证的合格产品，一人一笔，防止交叉感染）。 | 本产品与MK-600血糖试纸配合使用，用于体外测量人体新鲜全血样本（毛细血管全血和/或静脉全血）中的葡萄糖浓度。可在临床机构和家庭中，由临床单位医护人员、熟练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属操作；只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不用于新生儿。 | 无 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年08月09日 | 2026年08月08日
3 | 津械注准20212220261 | 22 | 民康医疗科技（天津）有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房4层3-8号车间 | 天津开发区海云街80号17号厂房4层3-8号车间 | 血糖仪 | MK-SY 01Pro |  | 血糖仪由电路板、电池盖、嵌入式软件、外壳、功能按钮、试纸插入口、液晶显示屏组成。附件：采血笔（购买有医疗器械备案证的合格产品，一人一笔，防止交叉感染）。 | 本产品与民康MK-100血糖试纸配合使用，用于定量检测人体新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度；可以由临床单位医护人员、熟练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属操作；只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据，也不用于新生儿。 | 无 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年08月09日 | 2026年08月08日
4 | 津械注准20212060262 | 06 | 天津优外医疗器材制造有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A02 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A02 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 见附页 |  | 见附页 | 适用于腹腔镜检查和手术过程中，建立气腹，并对人体腹壁组织穿刺建立腹腔手术的工作通道和收集人体组织标本并取出体外时一次性使用。 | 无 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年08月09日 | 2026年08月08日
5 | 津械注准20202140926 | 14 | 天津天达工贸总公司 | 天津市滨海新区汉沽新开北路6号 | 天津市滨海新区汉沽新开北路6号 | 一次性医用外科口罩 | 型号：平面耳挂形(无菌型)、平面耳挂形(非无菌型) |  | 该产品由面罩部分、鼻夹和口罩带组成。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 | 无 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年08月13日 | 2026年08月12日
6 | 津械注准20212080264 | 08 | 天津市博思特生物科技有限公司 | 天津市南开区西湖道95号B座4层A单元 | 天津市南开区西湖道95号B座4层A单元 | 小型医用制氧机 | BST-3、BST-4、BST-5 |  | 小型医用制氧机由制氧主机、流量计和湿化器组成。 | 以空气为原料，利用分子筛变压吸附工艺生产氧浓度范围为90%~96%（V/V）的氧气（简称93%氧气）。 |  |  | 原《分类目录》产品分类编码：6854；原注册证编号“津械注准20162540131”。 |  |  | 延续注册 | 2021年08月13日 | 2026年08月12日
7 | 津械注准20212070265 | 07 | 华思（天津）医疗健康管理有限公司 | 天津空港经济区纬七道60号研发车间2楼C区西侧 | 天津市自贸试验区空港片区纬七道60号 | 心电记录仪 | ECG-12 |  | 由心电主机（ECG-12）、12导心电导联线、控制型软件（华思ECG-12）组成。 | 用于测量、显示、记录12通道心电，其含有的算法解释说明以及提供的测量值、数据图形，仅仅为临床医生提供一个建议，需临床医生综合对患者的认知、体检及其他检测手段做出诊断。该产品适用于成人及小儿。该产品应由专业医生或经专业培训资格的医务人员在医疗机构中使用。 |  |  | “天津市自贸试验区空港片区纬七道60号”为注册人制度中受托企业“席勒（中国）医疗设备有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2021年08月13日 | 2026年08月12日
8 | 津械注准20212210266 | 21 | 橙意家人科技（天津）有限公司 | 天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C2座1501、1502、1506单元 | 天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C2座1501、1502、1506单元 | 肺功能数据传输处理软件 | OHM-L |  | 产品是独立软件，由患者管理、病例报告、设备管理、软件配置、统计报表、系统帮助功能模块组成，发布版本号为V3.0，载体是优盘。 | 用于对采集到的通气功能与肺容量数据进行传输、分析、处理。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年08月13日 | 2026年08月12日
9 | 津械注准20212200267 | 20 | 天津慧医谷科技有限公司 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼-401 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼-401 | 中医经络信息采集管理系统 | MT-JC-01 |  | 该产品主要由台车、经络采集手模、工作站（主显示器、副显示器、计算机、鼠标、键盘）、中医经络信息采集管理系统软件（发布版本号：JC01-1.0）组成。 | 本产品供医疗机构进行经络穴位（手掌穴位）阻抗值的采集和显示。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年08月13日 | 2026年08月12日
10 | 津械注准20212140268 | 14 | 瑞安森（天津）医疗器械有限公司 | 天津市静海区静海城东天宇科技园环宇西路3号 | 天津市静海区静海城东天宇科技园环宇西路3号 | 一次性医用防护口罩 | 型号：FI型（无菌）、立体折叠型（无菌）、 立体折叠型（非无菌）；FI型（无菌）规格：13cm×12cm（尺寸公差±5%） 立体折叠型规格：15.5cm×10.5cm（尺寸公差±5%） |  | 该产品由口罩体（含鼻夹）和口罩带组成。 | 供医疗工作环境下，自吸过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物用。 |  |  | 原《分类目录》产品分类编码：6864；原注册证编号“津械注准20162640137”。 |  |  | 延续注册 | 2021年08月13日 | 2026年08月12日
11 | 津械注准20172640029 | 6864 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 天津市北辰科技园区宜兴埠 | 天津市北辰科技园区宜兴埠 | 一次性使用无菌手术包 | 通用型 |  | 产品由基本配置：一次性使用手术衣、一次性使用手术单、一次性使用包布、一次性使用医用手术帽、医用外科口罩、一次性使用治疗巾和辅助配置：外科纱布敷料、一次性使用灭菌橡胶外科手套、无菌塑柄手术刀、腿套、医用镊子、弯盘、换药碗、机头套组成。 | 供医疗机构对病人手术时使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20172640029"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6864 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 产品结构组成变更对比表（见附页） 产品规格型号变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2021年08月13日 | 2022年02月21日
12 | 津械注准20192070082 | 07 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津市南开区雅安道金平路3号 | 天津市南开区雅安道金平路3、10号 | 智能臂式电子血压计 | KD-556、KD-557、KD-558、KD-5901、KD-5904、KD-5907、KD-5909、KD-5918、KD-5961、KD-5965、KD-598、KD-5910V、KN-550B、KD-516、KD-5031、KD-5915、KD-5961E、KD-5916、KD-5916L、KD-5916NL |  | 由便携式主机、袖带组成。袖带气囊尺寸分为：22cm-30cm、30cm-42cm、12cm-19cm、15cm-24cm、20cm-34cm、30cm-44cm、40cm-48cm、22cm-42cm，其中12cm-19cm只配5961E。 部分机型可选配电源适配器。可选配电源适配器机型：KD-5961，KD-598，KD-5901，KD-5904，KD-5909， KD-5918，KD-5031，KD-5907，KD-5915，KD-5965，KD-5910V，KD-5961E ，KD-5916，KD-5916NL KD-5031和KD-5915的电源适配器型号为：OH-1048A0600600U2-CCC KD-5916、5916NL的电源适配器型号为： AC-230CZ 其余血压计电源适配器型号： AAP036-06006002CH-55 或AAP036-06006002CH-35 | 适用于家庭及医院12岁以上的成人血压测量，KD-5961E适用于家庭及医院成人和三岁以上儿童血压测量。 |  |  | 本文件与"津械注准20192070082"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：07 | 型号变更对比表（见附页） 结构变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2021年08月13日 | 2024年06月05日
13 | 津械注准20172540146 | 14 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号,天津空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧 | 电动脉冲冲洗器 | W-202、W-203 |  | 本产品主要由主机、喷头、负压连接管、冲洗连接管、电池包组成。 | 用于伤口清创术、软组织清创术和外科手术部位的清洗。 |  |  | 本文件与"津械注准20172540146"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 产品技术要求对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2021年08月13日 | 2022年06月06日
14 | 津械注准20202400906 | 6840 | 鹏创健康科技（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1917 | 重庆市巴南区木洞镇天桂路6号；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 肝素结合蛋白(HBP)/降钙素原(PCT)二联检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 1人份/盒，3人份/盒，5人份/盒，10人份/盒，20人份/盒，50人份/盒，100人份/盒。 |  | 试剂盒由肝素结合蛋白（HBP）/降钙素原（PCT）二联检测试剂、干燥剂、铝箔袋、说明书、ID卡组成。 | 无 | 1.效期稳定性：试剂盒于4~30℃保存，铝箔袋密封状态下存放，有效期为18个月； 2.开封稳定性：在温度18℃~25℃，湿度≤70%环境条件下打开产品内包装袋后应立即使用； 3.运输稳定性：在一般运输条件下，产品稳定性符合其质量要求。 |  | 本文件与"津械注准20202400906"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | 对产品说明书中文字的修改，但不涉及技术内容的变更：说明书中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2021年08月13日 | 2026年04月18日
15 | 津械注准20172210264 | 07 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201厂房、301B厂房 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201厂房 | 动态心电记录仪 | CC1612、BCP858、BEP186、BES100、BCS818 |  | 该产品由记录仪、记录仪软件、肢体导联线及定位带组成 | 该产品适用于记录单次24小时动态心电及常规心电信号，供专业人士了解患者心电形态和心率/心律变化。 |  |  | 本文件与"津械注准20172210264"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：07 | 产品适用范围变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2021年08月13日 | 2022年09月13日
16 | 津械注准20212140130 | 14 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号, 天津市北辰区华信道8号北辰科技园区刘房子产业园1号楼 | 酒精消毒棉球 | 1颗/袋，2颗/袋，3颗/袋，4颗/袋，5颗/袋，6颗/袋，8颗/袋，10颗/袋，15颗/袋，20颗/袋，10-14颗/罐，14-18颗/罐，18-22颗/罐，22-26颗/罐，26-30颗/罐，30-34颗/罐，34-38颗/罐，38-42颗/罐。（1.0g/颗—10g/颗） |  | 由符合YY/T0330-2015的医用脱脂棉和浓度为70%-75%医用乙醇加工而成。 | 用于临床上对完整皮肤消毒。 |  |  | 本文件与"津械注准20212140130"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 原内容： “使用期限：自生产之日起有效期12个月” 变更为： “使用期限：自生产之日起有效期24个月” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2021年08月13日 | 2026年03月25日
17 | 津械注准20212200179 | 20 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 温针灸治疗器 | 见附件 |  | 温针灸治疗器由艾灸装置（灸筒、灸柱、固定胶贴）和针灸针组成。其中灸盖、灸座和筒身组成灸筒，灸柱主要是由艾绒柱和铝管组成。使用时艾绒柱不发挥药理作用，本产品不含任何药理作用成分。 | 本产品适于在中医温针灸疗或灸疗时使用，通过针刺、灸材燃烧对人体产生温热作用，施针、灸于人体穴位。艾灸装置与针灸针共同使用用于中医温针灸疗；艾灸装置独立使用用于灸疗，也可与其他中医产品共同使用用于隔物灸疗。 |  |  | 本文件与"津械注准20212200179"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：20 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 产品规格型号变更对比表（见附页） | 1 | 许可事项变更 | 2021年08月13日 | 2026年05月12日
18 | 津械注准20202140856 | 14 | 天津盛和爱众医疗技术有限公司 | 天津自贸试验区(中心商务区)新华路3699号宝元大厦16层津YO-16007 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区 | 医用外科口罩 | 产品型号：平面型（非无菌）、平面型（无菌）产品规格：175mm×95mm、145mm×95mm |  | 该产品主要由面罩部分、鼻夹和口罩带组成。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140856"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 产品规格型号变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2021年08月13日 | 2026年03月14日
19 | 津械注准20172660230 | 6866 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园3-5号楼 | 天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园3-5号楼, 天津市北辰区京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 一次性使用吸痰管 | I型，II型，III型，IV型，V型，VI型。 |  | 主要由呼吸道用吸引导管组成，配件由检查手套、废液收集瓶和负压吸引接管组成。 | 适用于医疗机构对病人吸痰时使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20172660230"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6866 | 产品名称变更对比表（见附页） 产品型号、规格变更对比表（见附页） 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2021年08月13日 | 2022年08月20日