## 新办
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 组成结构 | 适用范围（预期用途） | 备案日期
1 | 津械备20220301号 | 津泰（天津）医疗器械有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号8-2 | 一次性使用采样器 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号8-2 | 用于宫颈样本的收集。 | 2022-05-06
2 | 津械备20220302号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 扩孔器 | 天津空港经济区经一路318号 | 该产品用于骨科手术时打孔、钻孔、扩孔。 | 2022-05-06
3 | 津械备20220303号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | MDM2抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-07
4 | 津械备20220304号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-07
5 | 津械备20220305号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | MCT(肥大细胞胰蛋白酶)抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-07
6 | 津械备20220306号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 微小染色体维持蛋白2（MCM2）抗体试剂（免疫组织化学法） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-07
7 | 津械备20220307号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | Papilloma Virus抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-07
8 | 津械备20220308号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | Kappa链抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-07
9 | 津械备20220309号 | 天津华尚医疗器械有限公司 | 天津经济技术开发区海云街80号十号厂房一层及东侧服务核一层 | 一次性使用病毒采样管 | 天津经济技术开发区海云街80号十号厂房一层及东侧服务核一层 | 用于样本的收集、运输和储存。 | 2022-05-07
10 | 津械备20220310号 | 天津万防科技有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园5-A号厂房 | 医用隔离面罩 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园5-A号厂房 | 适用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，隔离体液、血液飞溅或泼溅。 | 2022-05-07
11 | 津械备20220311号 | 天津市一抹得医疗用品有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座502—26室 | 医用退热凝胶 | 天津市东丽区新立镇宝元村宝元路西 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 2022-05-07
12 | 津械备20220312号 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津新技术产业园区华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园B座401室 | 脊柱后路内固定器手术工具包 | 静海区静海经济开发区南区科技路19号 | 该工具包是用于安装本公司生产的Ⅵ型脊柱内固定器手术的工具。（组件的预期用途见 附件1） | 2022-05-07
13 | 津械备20220313号 | 壹凌（天津）生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道9号1#车间 | 模型树脂 | 天津市津南区八里台镇开拓道9号1#车间 | 本产品用于制作牙科模型。 | 2022-05-09
14 | 津械备20220314号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 骨测量器 | 天津空港经济区经一路318号 | 用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度。 | 2022-05-09
15 | 津械备20220315号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 骨科钻孔瞄准器 | 天津空港经济区经一路318号 | 用于定位、导向和保护。 | 2022-05-09
16 | 津械备20220316号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 骨科定位架 | 天津空港经济区经一路318号 | 用于骨科手术时定位、导向和保护。 | 2022-05-09
17 | 津械备20220317号 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园3-5号楼 | 医用护理垫 | 天津市北辰区京福公路东侧优谷新科园80号楼,天津市北辰区天津医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园3-5号楼 | 用于病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 2022-05-09
18 | 津械备20220318号 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道北侧 | 颈动脉内膜剥离手术器械包 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道2号 | 该产品适用于颈动脉内膜剥离手术的工具。各部件预期用途详见附件2。 | 2022-05-09
19 | 津械备20220319号 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道北侧 | 神经外科显微手术器械包 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道2号 | 该产品适用于神经外科显微手术的工具。各部件预期用途详见附件2。 | 2022-05-09
20 | 津械备20220320号 | 天津立发医疗用品有限公司 | 天津市武清区杨村街聚财道7号(存在多址信息) | 敷料镊 | 天津市武清区徐官屯街杨六路18号103室,天津市武清区杨村街聚财道7号 | 用于夹持敷料。 | 2022-05-09
21 | 津械备20220321号 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 引流袋 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 用于医院临床科室及手术中或手术后人体排泄物的收集。 | 2022-05-09
22 | 津械备20220322号 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道北侧 | 外科显微剥离手术器械包 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道2号 | 该产品适用于外科显微剥离手术的工具。各部件预期用途详见附件2。 | 2022-05-09
23 | 津械备20220323号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 对抗扳手 | 天津空港经济区经一路318号 | 用于辅助将植入物、骨植入体内、从体内取出。 | 2022-05-09
24 | 津械备20220324号 | 天津市金贵勇胜医疗器械开发有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇柳口路98号32号楼1门101 | 吸唾管 | 天津市西青区杨柳青镇柳口路98号32号楼1门101、201、301 | 配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。 | 2022-05-10
25 | 津械备20220325号 | 天津海奥斯科技有限公司 | 华苑产业区（环外）海泰南道28号C座1-201 | 骨科用电锯片 | 华苑产业区（环外）海泰南道28号C座1-201 | 与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除或修正腐骨用。 | 2022-05-10
26 | 津械备20220326号 | 天津市康尔煜圣医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村 | 显微剥离子包 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村1区1排33号 | 该产品供显微外科手术中，用于剥离神经使用。每个组件的预期用途见附件2. | 2022-05-10
27 | 津械备20220327号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-10
28 | 津械备20220328号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | Human Growth Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-10
29 | 津械备20220329号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-10
30 | 津械备20220330号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-10
31 | 津械备20220331号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 乙型肝炎病毒核心抗原（HBcAg）抗体试剂（免疫组织化学法） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-10
32 | 津械备20220332号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)抗体试剂（免疫组织化学法） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-10
33 | 津械备20220333号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 紧密连接蛋白-1（Claudin-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-13
34 | 津械备20220334号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 叶酸受体α（FRα）抗体试剂（免疫组织化学法） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-13
35 | 津械备20220335号 | 天津市佳士安医疗器械有限公司 | 天津市静海经济开发区和山路1号 | 一次性使用采样器 | 天津市静海经济开发区和山路1号 | 用于样本的收集。 | 2022-05-18
36 | 津械备20220336号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 一次性使用采样器 | 1.天津市东丽经济技术开发区四纬路10号201； 2.天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼、11号楼1层104-105、12号楼、9号楼、13号楼102、202、3层、4层 | 用于样本的收集。 | 2022-05-18
37 | 津械备20220337号 | 天津市佳士安医疗器械有限公司 | 天津市静海经济开发区和山路1号 | 一次性使用病毒采样管 | 天津市静海经济开发区和山路1号 | 用于样本的收集、运输和储存。 | 2022-05-18
38 | 津械备20220338号 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 一次性使用病毒采样管 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 用于样本的收集、运输和储存。 | 2022-05-19
39 | 津械备20220339号 | 天津瑞德药业有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号 | 一次性使用采样器 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号 | 用于样本的收集。 | 2022-05-19
40 | 津械备20220340号 | 天津市康尔煜圣医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村 | 神经外科显微手术器械包 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村1区1排33号 | 该产品供神经外科显微手术时使用的工具，每个组件的预期用途见附件1. | 2022-05-19
41 | 津械备20220341号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | AAT抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-19
42 | 津械备20220342号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 桥粒芯蛋白3（DSG3）抗体试剂（免疫组织化学法） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-19
43 | 津械备20220343号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | Uroplakin Ⅱ抗体试剂（免疫组织化学法） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-19
44 | 津械备20220344号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | Uroplakin Ⅲ抗体试剂（免疫组织化学法） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-19
45 | 津械备20220345号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 组织蛋白酶D（Cathepsin D）抗体试剂（免疫组织化学法） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-19
46 | 津械备20220346号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | Factor VIII受体抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-19
47 | 津械备20220347号 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 胸腰椎后路骨水泥手术器械箱 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 用于胸腰椎后路手术注入骨水泥的工具。各组件预期用途见附页Ⅱ。 | 2022-05-19
48 | 津械备20220348号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 骨科定位杆 | 天津空港经济区经一路318号 | 用于定位、导向和保护。 | 2022-05-19
49 | 津械备20220349号 | 天津市欧歌药业科技有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇兴华里西段1排2号 | 砭贴 | 天津市蓟州区渔阳镇兴华里西段1排2号 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 2022-05-23
50 | 津械备20220350号 | 天津市欧歌药业科技有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇兴华里西段1排2号 | 穴位压力刺激贴 | 天津市蓟州区渔阳镇兴华里西段1排2号 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 2022-05-23
51 | 津械备20220351号 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道北侧 | 动脉瘤切除手术器械包 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道2号 | 该产品适用于动脉瘤切除手术的工具。各部件预期用途详见附件2。 | 2022-05-23
52 | 津械备20220352号 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 理疗电极 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展三道18号C座102 | 使用时，与理疗部位紧密接触。配合中低频、干扰电等电疗设备，将电疗设备输出的电刺激信号传导到人体皮肤表面。 | 2022-05-23
53 | 津械备20220353号 | 天津市康尔煜圣医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村 | 颈动脉剥脱手术器械包 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村1区1排33号 | 该产品供颈动脉剥脱手术时使用，每个组件的预期用途见附件2。 | 2022-05-23
54 | 津械备20220354号 | 天津市康尔煜圣医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村 | 动脉瘤手术器械包 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村1区1排33号 | 该产品供动脉瘤手术时使用，每个组件的预期用途见附件2。 | 2022-05-23
55 | 津械备20220355号 | 天津伊诺新康医疗器械科技有限公司 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展六道7号2号车间3层301室 | 一次性使用病毒采样管 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展六道7号2号车间3层301室 | 用于样本的收集、运输和储存。 | 2022-05-24
56 | 津械备20220356号 | 天津市泰瑞博思医疗器械有限公司 | 天津市北辰区北仓镇王秦庄村京宝工业区29号 | 手指固定器 | 天津市北辰区北仓镇王秦庄村京宝工业区29号 | 用于对人体手指部位的外固定或支撑 | 2022-05-24
57 | 津械备20220357号 | 天津市泰瑞博思医疗器械有限公司 | 天津市北辰区北仓镇王秦庄村京宝工业区29号 | 胸部固定器 | 天津市北辰区北仓镇王秦庄村京宝工业区29号 | 用于对人体胸部的外固定或支撑 | 2022-05-24
58 | 津械备20220358号 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道北侧 | 垂体瘤专用手术器械包 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道2号 | 该产品适用于垂体瘤切除手术的工具。各部件预期用途详见附件2。 | 2022-05-24
59 | 津械备20220359号 | 天津丫丫科技有限公司 | 天津华苑产业区海泰西路18号北2-201工业孵化-3-4 | 一次性使用采样器 | 天津市西青区张家窝镇安福道3号8车间西半侧 | 用于样本采集 | 2022-05-25
60 | 津械备20220360号 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道北侧 | 基础开颅手术器械包 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道2号 | 该产品适用于基础开颅手术的工具。各部件预期用途详见附件2。 | 2022-05-25
61 | 津械备20220361号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 膝关节翻修手术器械箱 | 天津空港经济区经一路318号 | 本套器械用于辅助人工膝关节翻修手术。各组件预期用途见附页II | 2022-05-25
62 | 津械备20220362号 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 一次性使用采样器 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 用于样本的收集 | 2022-05-25
63 | 津械备20220363号 | 天津川禾医疗科技有限公司 | 华苑产业园区鑫茂科技园AB座四层E单元-1 | 一次性使用采样器 | 天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园F座一层101-7室 | 用于样本的收集、运输和储存。 | 2022-05-25
64 | 津械备20220364号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | TGF-β1抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-26
65 | 津械备20220365号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | MRP3抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-26
66 | 津械备20220366号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | MASH1抗体试剂（免疫组织化学法） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-26
67 | 津械备20220367号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | Rb Gene Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-26
68 | 津械备20220368号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 生长抑素受体2(SSTR2)抗体试剂（免疫组织化学法） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-26
69 | 津械备20220369号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 颈椎后路成套器械箱 | 天津空港经济区经一路318号 | 用于辅助配合颈椎后路植入物的安装的手术工具。各组件的预期用途见附页II | 2022-05-26
70 | 津械备20220370号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | NF Kappa B/p50抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-26
71 | 津械备20220371号 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 医用隔离鞋套 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号,天津市北辰区华信道8号北辰科技园区刘房子产业园1号楼 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物，起阻隔、防护作用。 | 2022-05-26
72 | 津械备20220372号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 北辰科技园区（宜兴埠） | 一次性使用牙科毛刷 | 北辰科技园区（宜兴埠） | 用于在牙齿上涂抹牙科材料。 | 2022-05-26
73 | 津械备20220373号 | 天津市半枝连生物科技有限公司 | 天津经济技术开发区北海路101号院A3号 | 医用退热凝胶 | 天津经济技术开发区北海路101号院A3号 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 2022-05-27
74 | 津械备20220374号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | IgD抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-27
75 | 津械备20220375号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | IgG3抗体试剂（免疫组织化学法） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-27
76 | 津械备20220376号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 北辰科技园区（宜兴埠） | 牙科器械钳 | 北辰科技园区（宜兴埠） | 用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除等操作。 | 2022-05-30
77 | 津械备20220377号 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 北辰科技园区（宜兴埠） | 牙科用剪 | 北辰科技园区（宜兴埠） | 用于牙科手术中剪切口腔组织或修复体。 | 2022-05-30
78 | 津械备20220378号 | 天津市康尔煜圣医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村 | 垂体瘤专用手术器械包 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村1区1排33号 | 该产品供垂体瘤手术时使用，每个组件的预期用途见附表。 | 2022-05-30
79 | 津械备20220379号 | 天津瑞德药业有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号 | 一次性使用病毒采样管 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号 | 用于样本的收集、运输和储存。 | 2022-05-31
80 | 津械备20220380号 | 天津拜安通生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | Ksp-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号14号楼三层 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2022-05-31
81 | 津械备20220381号 | 天津柏稷生物科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园11号楼-1,2-401/-1-401 | 清洗液 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园11号楼-1,2-401/-1-401 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | 2022-05-31
82 | 津械备20220382号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 骨科定位片 | 天津空港经济区经一路318号 | 用于定位、导向和保护。 | 2022-05-31
83 | 津械备20220383号 | 天津市康尔煜圣医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村 | 基础开颅专用手术器械包 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村1区1排33号 | 该产品供基础开颅手术时使用，每个组件的预期用途见附表。 | 2022-05-31
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 变更
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 变更内容 | 变更日期
1 | 津械备20210664号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 复位钳 | 2022年05月06日: 产品描述由"由钳柄、钳头和鳃轴螺钉组成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 "变更为"由钳柄、钳头和鳃轴螺钉组成，钳头内表面设有齿，钳柄之间设置锁合装置。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。"; 预期用途由"用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。 "变更为"用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，夹持器械。"。 | 2022-05-06
2 | 津械备20180164号 | 天津市军鹰科技有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号 | 卡扣式止血带 | 2022年05月06日: 注册地址由"天津市北辰区青光镇 "变更为"天津市北辰区天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号"; 移除生产场所：刘家码头村西; 新增生产场所：天津市北辰区天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号; 产品分类编码由"6864 "变更为"14-04-03"; 产品描述由"用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血）、保护手术切口、预防疝气等辅助性治疗效果。 "变更为"由弹性带、扣盒、插件、手柄组成。采用高分子材料制成。非无菌提供。"; 预期用途由"用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血）、保护手术切口、预防疝气等辅助性治疗效果 "变更为"用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血）、保护手术切口、预防疝气等辅助性治疗效果。"; 产品有效期由"3年 "变更为"自生产之日起3年"。 | 2022-05-06
3 | 津械备20190209号 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津南区辛庄镇中建路9-2号 | 医用退热贴 | 2022年05月07日: 型号规格（包装规格）由"4cm×9cm、4cm×11cm、5cm×12cm、5cm×13cm、10cm×10cm、10cm×11cm、10cm×12cm、10cm×13cm、10cm×14cm、10cm×15cm、10cm×16cm、10cm×17cm、10cm×18cm、10cm×19cm、10cm×20cm（允差：±0.5cm） "变更为"产品型号：婴幼儿型、儿童型、成人型、通用型。 "。 | 2022-05-07
4 | 津械备20180324号 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津新技术产业园区华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园B座401室 | 桥接组合式内固定系统手术工具箱 | 2022年05月07日: 产品名称（产品分类名称）：由"桥接组合式内固定系统专用工具箱 "变更为"桥接组合式内固定系统手术工具箱"; 产品描述由"该产品（Ⅰ型）由丝攻、导钻、测深器、骨科钻头、骨科电钻头、压缩钳、弯棒钳、骨科用螺丝刀、持棒钳、骨膜剥离器、持钉夹、试模、骨科撑开钳、转棒钳、持板钳、弯棒器、快装手柄、骨定位针、折弯钳组成。该产品（Ⅱ型）由丝攻、导钻、测深器、骨测量器、骨科钻头、骨科电钻头、压缩钳、弯棒钳、骨科用螺丝刀、持棒钳、骨膜剥离器、持钉夹、试模、骨科撑开钳、转棒钳、持板钳、弯棒器、快装手柄、骨定位针、断棒器、折弯钳组成。（组件的产品描述见附件1）。该产品为非无菌可重复性使用产品。 "变更为"该产品（Ⅰ型）由丝攻、导钻、测深器、骨科钻头、骨科电钻头、压缩钳、弯棒钳、骨科用螺丝刀、持棒钳、骨膜剥离器、持钉夹、试模、骨科撑开钳、转棒钳、持板钳、弯棒器、快装手柄、骨定位针、折弯钳组成。 该产品（Ⅱ型）由丝攻、导钻、测深器、骨测量器、骨科钻头、骨科电钻头、压缩钳、弯棒钳、骨科用螺丝刀、持棒钳、骨膜剥离器、持钉夹、试模、骨科撑开钳、转棒钳、持板钳、弯棒器、快装手柄、骨定位针、断棒器、折弯钳组成。 （组件的产品描述见 附件1），非无菌提供，可重复使用。"; 型号规格（包装规格）由"Ⅰ型、Ⅱ型（组件的型号规格见附件1） "变更为"Ⅰ型、Ⅱ型（组件的型号规格见 附件1）"; 预期用途由"供骨科骨折手术安装桥接组合式内固定系统时使用。（组件预期用途 见附件1） "变更为"该工具箱是用于安装本公司生产的桥接组合式内固定系统手术的工具。（组件的预期用途见 附件1）"。 | 2022-05-07
5 | 津滨海械备20155044 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 髋关节手术器械箱 | 2022年05月07日: 注册地址由"天津市滨海新区空港经济区经一路318号 "变更为"天津空港经济区经一路318号"; 注册地址邮编由"无 "变更为"300308"; 移除生产场所：天津市滨海新区空港经济区经一路318号; 新增生产场所：天津空港经济区经一路318号; 产品名称（产品分类名称）：由"髋关节手术器械（双动头） "变更为"髋关节手术器械箱"; 产品分类编码由"04 "变更为"04-18"; 产品描述由"髋关节手术器械（双动头）由试模、骨科复位钳、扳手、植骨器等组件组成。各组件产品描述见附页Ⅱ "变更为"由试模、骨科复位器、骨科用扳手、植骨器组件组成。可重复使用。各组件产品描述见附页Ⅱ"; 预期用途由"该产品供骨科手术中植入或取出髋关节植入物用。各组件预期用途见附页Ⅱ "变更为"该产品供骨科手术中辅助植入或取出髋关节植入物用手术工具。各组件预期用途见附页Ⅱ"; 产品有效期由"不适用 "变更为"长期"。 | 2022-05-07
6 | 津械备20180162号 | 天津市军鹰科技有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号 | 折叠担架 | 2022年05月07日: 注册地址由"天津市北辰区青光镇 "变更为"天津市北辰区天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号"; 移除生产场所：天津市北辰区青光镇; 新增生产场所：天津市北辰区天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号; 产品分类编码由"6854 "变更为"15-05-03"; 产品描述由"由床面（推车面板、担架面）、支撑架、护栏、脚轮（若可推移）等组成。产品为无源产品。 "变更为"由床面（推车面板、担架面）、支撑架组成。为单车。无源产品。 "; 型号规格（包装规格）由"型号：四折 展开尺寸：2180cm*550cm*10cm 折叠尺寸：56cm*260cm*310cm "变更为"型号：四折 展开尺寸2170mm*570mm*155mm（收拢尺寸490mm*180mm*200mm），展开尺寸2120mm*550mm*120mm（收拢尺寸590mm*220mm*140mm）"; 预期用途由"用于运送转移患者。 "变更为"用于医疗机构运送、移动患者。"; 产品有效期由"3年 "变更为"自生产之日起3年。"。 | 2022-05-07
7 | 津械备20210034号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 股骨粗隆间防旋髓内钉手术用器械箱 | 2022年05月09日: 产品名称（产品分类名称）：由"股骨粗隆间防旋髓内钉器械箱 "变更为"股骨粗隆间防旋髓内钉手术用器械箱"; 产品描述由"股骨粗隆间防旋髓内钉器械箱由骨科钻头、骨科定位器、护套、骨导引针、测深器、骨科导向器、转接头、骨科用扳手、滑锤、骨撬、快装手柄、扩髓钻、骨测量器、打孔器、锁针加压器、骨铰刀、骨用丝锥、螺钉取出器、骨科用保护器组成。可重复使用，非无菌提供。 "变更为"股骨粗隆间防旋髓内钉手术用器械箱由骨科钻头、骨科定位器、护套、骨导引针、测深器、骨科导向器、转接头、骨科用扳手、滑锤、骨撬、快装手柄、扩髓钻、骨测量器、打孔器、锁针加压器、骨铰刀、骨用丝锥、螺钉取出器、骨科用保护器组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页II。"; 预期用途由"该套器械供骨科手术中植入或取出髓内钉用。各组件产品描述和预期用途见附页II。 "变更为"适用于在股骨粗隆间手术中辅助植入和取出髓内钉的工具。预期用途见附页II。"; 产品有效期由"不适用 "变更为"长期"。 | 2022-05-09
8 | 津械备20210859号 | 天津市欧歌药业科技有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇兴华里西段1排2号 | 医用退热贴 | 2022年05月09日: 型号规格（包装规格）由"通用型 110mm×140mm 眼部型100mm×60mm "变更为"通用型 110mm×140mm 50mm×120mm 眼部型100mm×60mm"。 | 2022-05-09
9 | 津械备20210779号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 骨拉钩 | 2022年05月09日: 产品名称（产品分类名称）：由"骨拉钩 "变更为"骨拉钩 "; 产品描述由"由头部和柄部组成，头部带钩头。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 "变更为"由头部和柄部组成，头部带钩头。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌、消毒。不在内窥镜下使用。"; 预期用途由"用于骨科手术中显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤；或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 "变更为"用于骨科手术中剥离、牵开、遮挡神经根。"。 | 2022-05-09
10 | 津械备20200319号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 横穿钉成套器械箱 | 2022年05月09日: 产品名称（产品分类名称）：由"横穿钉成套器械 "变更为"横穿钉成套器械箱"; 产品描述由"横穿钉成套器械常规由骨科导向器、骨科定位架、股骨髓腔探棒、拔出器、固定钉、导引袖套、开路器、骨探针、骨科定位杆组件组成，可重复使用。各组件产品描述和预期用途见附页II。 "变更为"横穿钉成套器械箱由骨科导向器、骨科定位架、股骨髓腔探棒、拔出器、固定钉、导引袖套、开路器、骨探针、骨科顶位杆组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页II。"; 预期用途由"用于交叉韧带重建手术中，辅助横穿钉植入或取出。 "变更为"用于交叉韧带重建手术中，横穿钉的安全、正确地植入或取出。各组件预期用途见附页II。"; 产品有效期由"不适用。 "变更为"长期"。 | 2022-05-09
11 | 津械备20210749号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 夹持钳 | 2022年05月09日: 产品描述由"由钳柄、钳头和鳃轴螺钉组成，钳头内表面可设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 "变更为"由钳柄、钳头和鳃轴螺钉组成，钳头内表面设有齿，钳柄之间设置锁合装置。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌、消毒。不在内窥镜下使用。"; 预期用途由"夹持钳用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。 "变更为"夹持钳用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物、夹持器械。"。 | 2022-05-09
12 | 津滨海械备20155058 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 椎板成型手术用器械箱 | 2022年05月09日: 注册地址邮编由"无 "变更为"300308"; 产品名称（产品分类名称）：由"椎板成型手术器械 "变更为"椎板成型手术用器械箱"; 产品分类编码由"04 "变更为"04-18"; 产品描述由"椎板成型手术器械由骨钻、骨科用螺丝刀、快装手柄、持板钳、剪切钳、骨撬、试模等组件组成。可重复使用。各组件产品描述见附页Ⅱ "变更为"椎板成型手术用器械箱由骨科钻头、骨科用螺丝刀、快装手柄、持板钳、剪切钳、骨撬、试模组件组成。可重复使用。非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ"; 预期用途由"该产品供骨科手术中植入或取出骨板/螺钉用。各组件预期用途见附页Ⅱ "变更为"该产品用于颈椎后路手术中辅助开门钉板的植入、取出的工具。各组件预期用途见附页Ⅱ"; 产品有效期由"不适用 "变更为"长期"。 | 2022-05-09
13 | 津械备20210501号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 经皮微创融合手术成套器械箱 | 2022年05月09日: 型号规格（包装规格）由"JR110000，各组件的型号、规格见附页Ⅰ。 "变更为"经皮微创融合手术成套器械箱型号：JR110000，各组件的型号、规格见附页Ⅰ。 "; 预期用途由"主要用于脊柱手术，进行椎管减压、椎间盘处理、椎间盘植骨及Cage植入操作的工具。各组件预期用途见附页Ⅱ。 "变更为"该器械适用于辅助经皮微创融合手术植入物植入和取出的工具。各组件预期用途见附页Ⅱ。"。 | 2022-05-09
14 | 津械备20210795号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 骨导引针 | 2022年05月09日: 产品描述由"由头部、针体和尾部组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 "变更为"由头部、针体和尾部组成，分为螺纹型和光杆型两种型式。采用不锈钢材料、钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌、消毒。不在内窥镜下使用。"; 预期用途由"该产品用于在骨科手术过程中导向、导引或定位。 "变更为"该产品用于在骨科手术过程中导向、导引、定位。"。 | 2022-05-09
15 | 津械备20210796号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 胫骨近端万向接骨板手术用器械箱 | 2022年05月09日: 产品名称（产品分类名称）：由"胫骨近端万向接骨板器械箱 "变更为"胫骨近端万向接骨板手术用器械箱"; 产品描述由"由骨科定位器、护套、骨科用扳手、骨科复位器、开口锥、骨导引针、测深器、骨科钻头、丝锥、骨科用螺丝刀、扭力手柄、快装手柄组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。 "变更为"胫骨近端万向接骨板手术用器械箱由骨科定位器、护套、骨科用扳手、骨科复位器、开口锥、骨导引针、测深器、骨科钻头、丝锥、骨科用螺丝刀、扭力手柄、快装手柄组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。"; 型号规格（包装规格）由"CB080000、CB070000，组件的规格/型号见附页Ⅰ。 "变更为"产品型号：CB080000、CB070000，组件的规格/型号见附页Ⅰ。 "; 预期用途由"用于骨科手术中植入或取出胫骨骨板的手术工具。各组件预期用途见附页Ⅱ。 "变更为"用于辅助骨科手术中植入、取出胫骨骨板的手术工具。各组件预期用途见附页Ⅱ。"。 | 2022-05-09
16 | 津滨海械备20155027 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 断钉螺钉取出器械箱 | 2022年05月09日: 注册地址邮编由"无 "变更为"300308"; 产品分类编码由"04 "变更为"04-18"; 产品描述由"断钉螺钉取出器械箱由扳手、螺钉取出器、断钉取出器、骨科钻头、螺钉打滑取出器、骨钻、骨拉钩、持钉钳、骨刀、快装手柄等组件组成。各组件产品描述见附页Ⅱ "变更为"断钉螺钉取出器械箱由骨科用扳手、螺钉取出器、断钉取出器、骨科钻头、骨拉钩、持钉钳、骨刀、快装手柄组件组成。可重复使用。非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ"; 预期用途由"该产品供骨科手术中植入或取出骨板/螺钉用。各组件预期用途见附页Ⅱ "变更为"该产品用于骨科手术中辅助植入和取出螺钉的工具。各组件预期用途见附页Ⅱ"; 产品有效期由"不适用 "变更为"长期"。 | 2022-05-09
17 | 津械备20210771号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 骨拉钩 | 2022年05月09日: 产品描述由"由头部和柄部组成，头部带钩头。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 "变更为"由头部和柄部组成，头部带钩头。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌、消毒。不在内窥镜下使用。"; 预期用途由"用于骨科手术中显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤；或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 "变更为"用于骨科手术中剥离、牵开、遮挡神经根。"。 | 2022-05-09
18 | 津械备20210782号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 骨定位针 | 2022年05月09日: 产品描述由"由头部、针体和尾部组成，可分为螺纹型和光杆型两种型式。采用不锈钢材料或钛合金材料制成。非无菌提供。 "变更为"由头部、针体和尾部组成，分为螺纹型和光杆型两种型式。采用不锈钢材料、钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌、消毒。不在内窥镜下使用。"; 预期用途由"用于在骨科手术过程中导向、导引或定位。 "变更为"用于在骨科手术过程中导向、导引、定位。"。 | 2022-05-09
19 | 津械备20180398号 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津新技术产业园区华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园B座401室 | 重建钢板手术专用工具箱 | 2022年05月09日: 产品描述由"见附件1 "变更为"该产品由钢板弯曲扳手、钢板弯曲钳、骨科复位器、骨拉钩、骨科用螺丝刀、钢板塑型片、骨折固定夹、骨盆复位钳、复位钳、三爪骨复位钳、持骨钳、坐骨神经牵开器、骨科电钻头、丝攻、导钻、钢板弯曲器、测深器、打孔器组成（组件的产品描述见 附件1），非无菌提供，可重复使用。"; 型号规格（包装规格）由"见附件1 "变更为"组件的型号规格见 附件1"; 预期用途由"重建钢板手术专用工具箱供骨科手术安装本公司生产的金属接骨板产品时使用。（见附件1） "变更为"该工具箱是用于安装本公司生产的重建钢板手术的工具。（组件的预期用途见 附件1） "。 | 2022-05-09
20 | 津械备20210789号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 打入器 | 2022年05月09日: 产品描述由"骨科手术配套工具。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 "变更为"骨科手术配套工具。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌、消毒。不在内窥镜下使用。"; 预期用途由"该产品用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 "变更为"该产品用于辅助将植入物、骨植入体内、从体内取出。"。 | 2022-05-09
21 | 津械备20200255号 | 三恩（天津）生物科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4号楼401室 | 一次性使用病毒采样管 | 2022年05月09日: 型号规格（包装规格）由"【型号】CY-1-1(1mL)、 CY-2-2(2.5mL) CY-1-3(3mL)、 CY-2-3(3mL)、CY-5-3(3mL)、 CY-10-10(10mL) 【规格】50人份/盒、50人份/袋；100人份/盒、100人份/袋；200人份/盒、200人份/袋。 "变更为"【型号】CY-1-0(1mL)、CY-1-1(1mL)、 CY-2-0(2.5mL)、 CY-2-2(2.5mL) 、CY-3-0(3mL)、 CY-3-1(3mL)、CY-3-5(3mL)、CY-6-0(3mL CY-6-10(10mL) 【规格】15人份/盒（袋）、25人份/盒(袋)、30人份/盒（袋）、50人份/盒（袋）；100人份/盒（袋）、200人份/盒（袋）、500人份/盒（袋）。 "。 | 2022-05-09
22 | 津械备20200417号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 颈椎前路零切迹椎间融合固定系统成套器械箱 | 2022年05月09日: 产品分类编码由"04-17 "变更为"04-18"; 产品描述由"颈椎前路零切迹椎间融合固定系统成套器械箱由试模、骨科定位器、骨科导向器、颈椎牵开器、开口锥、快装手柄、扭力手柄、骨科用扳手、骨科用夹持器、骨锤、上钉器、骨科钻头、植骨器、脊柱内固定手术椎体撑开针、椎体撑开器组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述和预期用途见附页II。 "变更为"颈椎前路零切迹椎间融合固定系统成套器械箱由试模、骨科定位器、骨科导向器、颈椎牵开器、开口锥、快装手柄、扭力手柄、骨科用扳手、骨科用夹持器、骨锤、上钉器、骨科钻头、植骨器、脊柱内固定手术椎体撑开针、椎体撑开器组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页II。"; 预期用途由"用于辅助配合颈椎前路零切迹椎间融合器的安装。 "变更为"用于辅助配合颈椎前路零切迹椎间融合器安装的工具。预期用途见附页II。"; 产品有效期由"不适用。 "变更为"长期"。 | 2022-05-09
23 | 津械备20210827号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 股骨定位装置支架 | 2022年05月09日: 产品描述由"关节手术配套手术工具。采用不锈钢材料和高分子材料制成。非无菌提供。 "变更为"关节手术配套手术工具。采用不锈钢材料制成。不是采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌消毒。不在内窥镜下使用。"; 预期用途由"用于关节手术中定位、探测、导向、评估或提供基准用；或用于关节置换手术中股骨远端截骨块的支撑及定位。 "变更为"用于关节手术中定位、探测、导向、评估、提供基准用；用于关节置换手术中股骨远端截骨块的支撑及定位。"。 | 2022-05-09
24 | 津械备20210081号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 单髁置换手术器械箱 | 2022年05月09日: 产品描述由"单髁置换手术器械箱型号由对线杆、截骨板、骨科定位器、骨测量器、骨锯、刮刀、髁间窝截骨模板、骨科钻头、骨科用持钉器、骨水泥搅拌器、医用尺、骨拉钩、咬骨钳、骨科手术器械通用手柄、骨锉、胫骨假体和试模打击器、拔出器、胫骨垫片试模、骨科导向器、骨凿、髓内定位杆、骨科导向器、骨刀、骨科用夹持器、股骨打击器、骨锤、试模等组件组成。可重复使用，非无菌提供。 "变更为"由对线杆、截骨板、骨科定位器、骨测量器、骨锯、刮刀、髁间窝截骨模板、骨科钻头、骨科用持钉器、骨水泥搅拌器、医用尺、骨拉钩、咬骨钳、骨科手术器械通用手柄、骨锉、胫骨假体和试模打击器、拔出器、胫骨垫片试模、骨科导向器、骨凿、髓内定位杆、骨刀、骨科用夹持器、股骨打击器、骨锤、试模组件组成。可重复使用，非无菌提供。"。 | 2022-05-09
25 | 津械备20140017号 | 星愿兰德（天津）企业有限公司 | 天津市北辰区津霸公路南岔房子村西 | 医用婴儿床 | 2022年05月09日: 产品名称（产品分类名称）：由"婴幼儿病床 "变更为"医用婴儿床"; 产品分类编码由"6856 "变更为"15-03-03"; 产品描述由"通常有床体、护栏、婴儿筐等。产品为无源产品。 产品由床体、脚轮、婴儿盒体组成，婴儿盒体通过控制手柄可调整倾斜角度；床腿脚轮具有刹车功能。 "变更为"产品由床体、婴儿睡盆、婴儿睡盆置放框架、床垫、网篮和脚轮组成，婴儿睡盆可通过控制手柄调整倾斜角度，床体脚轮具有刹车功能。产品为无源产品。"; 预期用途由"用于护理新生儿、儿童。 适用于婴儿期病员做检查、护理使用，它通过操作人员操作婴儿盒角度调节手柄实现卧位姿势的角度调整。 "变更为"用于医疗机构护理、诊疗或转运新生儿、婴儿时使用。"。 | 2022-05-09
26 | 津械备20210726号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 骨探针 | 2022年05月09日: 产品描述由"由头部和柄部组成，有直型、弯型和角弯型。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 "变更为"由头部和柄部组成，有直型、弯型和角弯型。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌、消毒。不在内窥镜下使用。"; 预期用途由"用于骨科手术中探测方向和深度。 "变更为"该产品用于骨科手术中探测方向和深度。"。 | 2022-05-09
27 | 津械备20210743号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 胸腰椎畸形矫正手术用器械箱 | 2022年05月09日: 产品名称（产品分类名称）：由"双锁螺塞器械箱 "变更为"胸腰椎畸形矫正手术用器械箱"; 产品描述由"由骨科用螺丝刀、护套、复位钳、扭力手柄、骨用丝锥组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。 "变更为"胸腰椎畸形矫正手术用器械箱由骨科用螺丝刀、护套、复位钳、扭力手柄、骨用丝锥组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。"; 预期用途由"用于脊柱侧弯矫正手术中，辅助胸腰椎畸形矫正操作的手术工具。各组件预期用途见附页Ⅱ。 "变更为"适用于辅助胸腰椎畸形矫正操作的手术工具。各组件预期用途见附页Ⅱ。"。 | 2022-05-09
28 | 津械备20180163号 | 天津市军鹰科技有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号 | 三角绷带 | 2022年05月09日: 注册地址由"天津市北辰区青光镇 "变更为"天津市北辰区天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号"; 移除生产场所：刘家码头村西; 新增生产场所：天津市北辰区天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号; 产品分类编码由"6864 "变更为"14-11-01"; 产品有效期由"3年 "变更为"自生产之日起3年。"。 | 2022-05-09
29 | 津械备20200294号 | 鼎昊源（天津）生物科技有限公司 | 新创路6号三号厂房一楼东侧101室 | 低速离心机 | 2022年05月09日: 产品有效期由"/ "变更为"建议使用期限10年"。 | 2022-05-09
30 | 津械备20180161号 | 天津市军鹰科技有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号 | 骨折固定夹板 | 2022年05月09日: 注册地址由"天津市北辰区青光镇 "变更为"天津市北辰区天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号"; 移除生产场所：刘家码头村西; 新增生产场所：天津市北辰区天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号; 产品分类编码由"6810 "变更为"04-13-03"; 产品描述由"骨科创伤手术配套工具。通常由不锈钢材料制成。可重复使用。 "变更为"由不锈钢材料制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。"; 型号规格（包装规格）由"型号：卷式 展开尺寸（长*宽）（920±5）mm*（110±5）mm 包装规格：底面直径（70±5）mm 高（110±5）mm "变更为"型号：卷式 规格：92cm*11cm，46cm*11cm，92cm*15cm，72cm*11cm。"; 产品有效期由"3 "变更为"自生产之日起3年。"。 | 2022-05-09
31 | 津械备20200098号 | 天津金衫易德塑料包装有限责任公司 | 天津市静海经济开发区物海道3号 | 医用隔离鞋套 | 2022年05月10日: 产品描述由"采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。 "变更为"本品采用材料由非织造布或聚乙烯薄膜为原料，经裁剪，热合或缝制而成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。"; 型号规格（包装规格）由"JSYDXT-001 "变更为"JSYDXT-001 XL(适用于41-45号鞋) JSYDXT-002 XL(适用于41-45号鞋)"。 | 2022-05-10
32 | 津械备20210027号 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 清洗液 | 2022年05月10日: 型号规格（包装规格）由"1000ml、2000ml、4000ml "变更为"1x1000ml/瓶、2x1000ml/瓶、4x1000ml/瓶 "。 | 2022-05-10
33 | 津械滨海备20140057号 | 天津灏洋华科生物科技有限公司 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | 缓冲液 | 2022年5月12日 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-12
34 | 津械备20140097号 | 天津百利鑫生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号绿色产业基地L座201室-03、04、05 | 巴氏染色液 | 2022年05月13日: 产品描述由"苏木素（组份A）: 苏木色精、碘酸钠（分析纯）、硫酸铝钾（分析纯）、无水乙醇（分析纯）、冰醋酸（分析纯）、纯净水 EA50（组份B）:亮绿、曙红Y、磷钨酸（分析纯）、甲醇（分析纯）、冰醋酸（分析纯）、95%乙醇（分析纯） 橙黄G（组份C）:橙黄G、磷钨酸（分析纯）、无水乙醇（分析纯）、纯净水 EA/OG（组份D）:亮绿、曙红Y、橙黄G、磷钨酸（分析纯）、甲醇（分析纯）、冰醋酸（分析纯）、无水乙醇（分析纯）、纯净水 "变更为"苏木素（组分A）: 苏木色精、碘酸钠（分析纯）、硫酸铝钾（分析纯）、无水乙醇（分析纯）、冰醋酸（分析纯）、纯净水 EA50（组分B）:亮绿、曙红Y、磷钨酸（分析纯）、甲醇（分析纯）、冰醋酸（分析纯）、95%乙醇（分析纯） 橙黄G（组分C）:橙黄G、磷钨酸（分析纯）、无水乙醇（分析纯）、纯净水 EA/OG（组分D）:亮绿、曙红Y、橙黄G、磷钨酸（分析纯）、甲醇（分析纯）、冰醋酸（分析纯）、无水乙醇（分析纯）、纯净水"。 | 2022-05-13
35 | 津械备20200256号 | 天津诺禾致源生物信息科技有限公司 | 天津市武清开发区创业总部基地B07-B09 | 核酸提取或纯化试剂 | 2022年05月18日: 产品描述由"裂解液、磁珠-洗涤液Ⅱ混合液、洗脱液、磁棒套（适用于96人份/盒） "变更为"裂解液、磁珠-洗涤液Ⅱ混合液、洗脱液"。 | 2022-05-18
36 | 津械备20210519号 | 天津金匙医学科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼901室 | 测序反应通用试剂盒(可逆末端终止测序法) | 2022年5月18日 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-18
37 | 津械备20210572号 | 天津威高分子诊断科技有限公司 | 天津滨海高新区滨海科技园高福道16号1号楼 | 核酸提取试剂 | 2022年05月18日: 产品描述由"裂解液VCB、磁珠溶液、漂洗液VW2、洗脱液EB、蛋白酶K组成。 "变更为"裂解液VCB、磁珠溶液、漂洗液VW2、洗脱液EB组成。"。 | 2022-05-18
38 | 津械备20170269号 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 下肢锁定合并接骨板成套手术器械箱 | 2022年05月19日: 产品名称（产品分类名称）：由"下肢锁定合并接骨板成套手术器械 "变更为"下肢锁定合并接骨板成套手术器械箱"; 产品描述由"下肢锁定合并接骨板成套手术器械由骨科钻头、骨用丝锥、导钻、埋头钻、螺钉取出器、断钉取出器、快装手柄、骨测量器、骨膜剥离器、钢板弯曲扳手、持骨钳、复位钳、钢板塑型片、骨拉钩、骨科用螺丝刀、骨科用扳手、骨导引针、骨科用夹持器组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页II。 "变更为"下肢锁定合并接骨板成套手术器械箱由骨科钻头、骨用丝锥、导钻、埋头钻、螺钉取出器、断钉取出器、快装手柄、骨测量器、骨膜剥离器、钢板弯曲扳手、持骨钳、复位钳、钢板塑型片、骨拉钩、骨科用螺丝刀、骨科用扳手、骨导引针、骨科用夹持器组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。"; 型号规格（包装规格）由"SEB-01，各组件型号规格见附页Ⅰ。 "变更为"产品型号：SEB-01，各组件型号规格见附页Ⅰ。"; 预期用途由"用于骨病手术中植入或取出5.0系统型接骨板及接骨螺钉的工具。各组件预期用途见附页II。 "变更为"用于植入或取出下肢锁定板的工具。各组件预期用途见附页Ⅱ。"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-19
39 | 津械备20170264号 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 脊柱胸腰椎后路钉棒手术器械箱 | 2022年05月19日: 产品名称（产品分类名称）：由"脊柱手术器械箱（5.5钉棒II） "变更为"脊柱胸腰椎后路钉棒手术器械箱"; 产品分类编码由"04-14 "变更为"04-18"; 产品描述由"脊柱手术器械箱（5.5钉棒Ⅱ）由开口锥、开路器、骨科用夹持器、骨定位针、骨探针、骨用丝锥、骨科用螺丝刀、试模、弯棒器、持棒钳、压缩钳、骨科撑开钳、转棒钳、护套、椎弓根钉尾部切断器、快装手柄、复位钳组成。可重复使用。非无菌提供。各组件产品描述和预期用途见附页II。 "变更为"脊柱胸腰椎后路钉棒手术器械箱由开口锥、开路器、骨科用夹持器、骨定位针、骨探针、骨用丝锥、骨科用螺丝刀、试模、弯棒器、持棒钳、压缩钳、骨科撑开钳、转棒钳、护套、椎弓根钉尾部切断器、快装手柄、复位钳组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。"; 型号规格（包装规格）由"JDB-02 "变更为"产品型号：JDB-02。各组件型号规格见附页Ⅰ。"; 预期用途由"该产品供骨科手术中植入或取出脊柱植入物。 "变更为"该产品供骨科手术中植入、取出胸腰椎后路钉棒用。各组件预期用途见附页Ⅱ。"; 产品有效期由"不适用 "变更为"长期"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-19
40 | 津械备20170214号 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 断钉取出手术器械箱 | 2022年05月19日: 移除生产场所：天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号; 新增生产场所：天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号; 产品名称（产品分类名称）：由"断钉取出手术器械箱（Ⅱ型） "变更为"断钉取出手术器械箱"; 产品分类编码由"04 "变更为"04-18"; 产品描述由"断钉取出手术器械箱（Ⅱ型）由起子、扳手、骨钻、螺钉打滑取出器、断钉取出器、骨铰刀、骨钩、快装手柄、持钉钳、骨刀、骨科钻头组成。可重复使用。各组件选用不锈钢材料制造，不锈钢材料应符合YY/T 0294.1-2005规定。 "变更为"断钉取出手术器械箱由骨科用螺丝刀、骨科用扳手、断钉取出器、骨铰刀、骨钩、快装手柄、持钉钳、骨刀、骨科钻头组成。可重复使用。非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。"; 型号规格（包装规格）由"无 "变更为"产品型号：DDQC-II，各组件型号规格见附页Ⅰ。"; 预期用途由"该产品供骨科手术中植入物取出用。 "变更为"用于螺钉断裂手术取出螺钉的工具。各组件预期用途见附页Ⅱ。"; 产品有效期由"不适用 "变更为"长期"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-19
41 | 津械备20210145号 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 股骨颈系统手术器械箱 | 2022年05月19日: 产品描述由"该产品由骨导引针、骨科钻孔瞄准器、测深器、空心钻、骨铰刀、骨科定位器、骨科定位架、骨科钻头、护套、骨科用螺丝刀、转接头、扭力手柄、快装手柄组成。可重复使用，非无菌提供。各组件型号规格见附页Ⅰ，各组件产品描述和预期用途见附页II。 "变更为"股骨颈系统手术器械箱产品由骨导引针、骨科钻孔瞄准器、测深器、空心钻、骨铰刀、骨科定位器、骨科定位架、骨科钻头、护套、骨科用螺丝刀、转接头、扭力手柄、快装手柄组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。"; 预期用途由"该产品供股骨颈骨折手术配合使用。 "变更为"该产品供股骨颈骨折手术配合使用。各组件预期用途见附页Ⅱ。"; 产品有效期由"不适用 "变更为"长期"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-19
42 | 津械备20210144号 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 足部矫形手术器械箱 | 2022年05月19日: 产品描述由"该产品由骨导引针、压缩钳、骨锉和测深器组成。可重复使用，非无菌提供。各组件型号规格见附页Ⅰ，各组件产品描述和预期用途见附页II。 "变更为"足部矫形手术器械箱由骨导引针、压缩钳、骨锉和测深器组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。"; 预期用途由"该产品用于足部矫形骨科手术中植入或取出骨板和螺钉时用。 "变更为"该产品供足部矫形骨科手术中植入、取出骨板和螺钉时用。各组件预期用途见附页Ⅱ。"; 产品有效期由"不适用 "变更为"长期"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-19
43 | 津械备20200381号 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 椎板固定板成套手术器械箱 | 2022年05月19日: 产品名称（产品分类名称）：由"椎板固定板成套器械 "变更为"椎板固定板成套手术器械箱"; 产品描述由"该产品由骨科钻头、开口锥、快装手柄、骨拉钩、骨科用螺丝刀、剪切钳、骨科用夹持镊、骨撬、试模组成。可重复使用，非无菌提供。各组件一般选用不锈钢材料制造，不锈钢材料应符合YY/T 0294.1-2016规定。箱体选用不锈钢或铝合金材料制造。各组件的产品描述和预期用途见附页Ⅱ。 "变更为"椎板固定板成套手术器械箱由骨科钻头、开口锥、快装手柄、骨拉钩、骨科用螺丝刀、剪切钳、骨科用夹持镊、骨撬、试模组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。"; 型号规格（包装规格）由"产品型号：ZBGD-01，各组件型号规格见附页Ⅰ。 "变更为"产品型号：ZBGD-01，各组件型号规格见附页Ⅰ。"; 预期用途由"该产品供骨科手术中植入或取出椎板固定板系统用。 "变更为"该产品供骨科手术中植入、取出椎板固定板系统用。各组件预期用途见附页Ⅱ。"; 产品有效期由"不适用。 "变更为"长期"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-19
44 | 津滨海械备20155019 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 髌骨器械箱 | 2022年05月19日: 注册地址邮编由"无 "变更为"300308"; 产品分类编码由"04 "变更为"04-18"; 产品描述由"髌骨器械箱由钢针切断器、骨拉钩、起子、骨科复位钳、导钻、剪切钳、髌骨钳、持骨钳等组件组成。各组件产品描述见附页Ⅱ "变更为"髌骨器械箱由钢针切断器、骨拉钩、骨科用螺丝刀、骨科复位器、导钻、剪切钳、髌骨钳、持骨钳组件组成。可重复使用。各组件产品描述见附页Ⅱ"; 预期用途由"该产品供骨科手术中植入物或取出髌骨植入物用，各组件预期用途见附页Ⅱ "变更为"该产品供治疗下肢骨病手术中植入或取出髌骨骨板用，各组件预期用途见附页Ⅱ"; 产品有效期由"不适用 "变更为"长期"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-19
45 | 津械备20210674号 | 天津诺禾致源生物信息科技有限公司 | 天津市武清开发区创业总部基地B07-B09 | 核酸提取或纯化试剂 |  | 2022-05-19
46 | 津械备20220216号 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 样本稀释液 | 2022年05月20日: 产品有效期由"本品在2℃～8℃储存，有效期为24个月。 "变更为"1、本品在2℃～8℃储存，有效期为24个月。 2、在2℃～30℃环境条件下进行运输。"。 | 2022-05-20
47 | 津械备20220336号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 一次性使用采样器 | 2022年05月20日: 移除生产场所：1.天津市东丽经济技术开发区四纬路10号201； 2.天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼、11号楼1层104-105、12号楼、9号楼、13号楼102、202、3层、4层; 新增生产场所：1.天津市东丽经济技术开发区四纬路10号201； 2.天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼、11号楼1层104-105、4层。 | 2022-05-20
48 | 津械备20190275号 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 一次性水罐拔罐器 | 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-23
49 | 津械备20200322号 | 兴宇伟业（天津）科技有限公司 | 天津市西青区辛口镇水高庄村鸿运道15号 | 医用隔离面罩 | 2022年05月23日: 注册地址由"水高庄村鸿运道15号 "变更为"天津市西青区辛口镇水高庄村鸿运道15号"; 型号规格（包装规格）由"ZQL-S-M、ZQL-S-L "变更为"ZQL-S-M、ZQL-S-L、ZQL-S-XL"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-23
50 | 津械备20170286号 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 股骨顺行带锁髓内钉手术器械箱 | 2022年05月23日: 产品名称（产品分类名称）：由"带锁髓内钉手术器械箱-领航者 "变更为"股骨顺行带锁髓内钉手术器械箱"; 产品描述由"带锁髓内钉手术器械箱-领航者由柔性扩髓器、骨科钻头、护套、骨科定位片、骨用丝锥、骨锥、骨科用扳手、骨导引针、打拔器、拔出器、螺钉取出器、扩孔器、打孔器、骨用牵开器、测深器、骨测量器、快装手柄、骨科用螺丝刀、骨科外固定夹板组成。可重复使用。非无菌提供。各组件产品描述见附页II。 "变更为"股骨顺行带锁髓内钉手术器械箱由柔性扩髓器、骨科钻头、护套、骨科定位片、骨用丝锥、骨锥、骨科用扳手、骨导引针、打拔器、拔出器、螺钉取出器、扩孔器、打孔器、骨用牵开器、测深器、骨测量器、快装手柄、骨科用螺丝刀、骨科外固定夹板组成。可重复使用。非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。"; 型号规格（包装规格）由"LHZ-01，各组件型号规格见附页Ⅰ。 "变更为"产品型号：LHZ-01，各组件型号规格见附页Ⅰ。"; 预期用途由"用于下肢植入或取出髓内钉手术的工具。各组件预期用途见附页II。 "变更为"用于手术中植入、取出股骨顺行带锁髓内钉的工具。各组件预期用途见附页Ⅱ。"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-23
51 | 津械滨海备20156003 | 天津海奥斯科技有限公司 | 华苑产业区（环外）海泰南道28号C座1-201 | 医用退热贴 |  | 2022-05-23
52 | 津械备20190275号 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 一次性水罐拔罐器 | 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-23
53 | 津械备20170286号 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 股骨顺行带锁髓内钉手术器械箱 | 2022年05月23日: 产品名称（产品分类名称）：由"带锁髓内钉手术器械箱-领航者 "变更为"股骨顺行带锁髓内钉手术器械箱"; 产品描述由"带锁髓内钉手术器械箱-领航者由柔性扩髓器、骨科钻头、护套、骨科定位片、骨用丝锥、骨锥、骨科用扳手、骨导引针、打拔器、拔出器、螺钉取出器、扩孔器、打孔器、骨用牵开器、测深器、骨测量器、快装手柄、骨科用螺丝刀、骨科外固定夹板组成。可重复使用。非无菌提供。各组件产品描述见附页II。 "变更为"股骨顺行带锁髓内钉手术器械箱由柔性扩髓器、骨科钻头、护套、骨科定位片、骨用丝锥、骨锥、骨科用扳手、骨导引针、打拔器、拔出器、螺钉取出器、扩孔器、打孔器、骨用牵开器、测深器、骨测量器、快装手柄、骨科用螺丝刀、骨科外固定夹板组成。可重复使用。非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。"; 型号规格（包装规格）由"LHZ-01，各组件型号规格见附页Ⅰ。 "变更为"产品型号：LHZ-01，各组件型号规格见附页Ⅰ。"; 预期用途由"用于下肢植入或取出髓内钉手术的工具。各组件预期用途见附页II。 "变更为"用于手术中植入、取出股骨顺行带锁髓内钉的工具。各组件预期用途见附页Ⅱ。"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-23
54 | 津械备20210385号 | 天津金匙医学科技有限公司 | 福源道北侧创业总部基地B21号楼901室 | 样本释放剂 | 2022年05月25日: 型号规格（包装规格）由"96人份/盒 "变更为"24人份/盒、96人份/盒"。 | 2022-05-25
55 | 津械备20200117号 | 天津金歌联合生物科技有限公司 | 天津市津南区双港镇工业园区恒泽产业园9-11-408 | 一次性使用病毒采样管 |  | 2022-05-25
56 | 津械备20200388号 | 天津诺禾致源生物信息科技有限公司 | 天津市武清开发区创业总部基地B07-B09 | 分杯处理系统 | 2022年05月26日: 型号规格（包装规格）由"SPH570 "变更为"SPH570、SPH570P"。 | 2022-05-26
57 | 津械备20170302号 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 腰椎融合器手术器械箱 | 2022年05月27日: 产品名称（产品分类名称）：由"脊柱手术器械箱（腰椎CAGE） "变更为"腰椎融合器手术器械箱"; 产品描述由"脊柱手术器械箱（腰椎CAGE）由快装手柄、开路器、骨刮匙、骨科用神经根拉钩、植骨器、骨锉、骨科用夹持器、试模、骨锤、骨刀组成。可重复使用。非无菌提供。各组件产品描述和预期用途见附页II。 "变更为"腰椎融合器手术器械箱由快装手柄、开路器、骨刮匙、骨科用神经根拉钩、植骨器、骨锉、骨科用夹持器、试模、骨锤、骨刀组成。可重复使用。非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。"; 型号规格（包装规格）由"YRH-01 "变更为"产品型号：YRH-01，各组件型号规格见附页Ⅰ。"; 预期用途由"该产品供骨科手术中植入或取出脊柱内固定器用。 "变更为"用于手术中植入或取出腰椎融合器的工具。各组件预期用途见附页Ⅱ。"; 产品有效期由"不适用 "变更为"长期"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-27
58 | 津械备20170295号 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 胫骨空心带锁髓内钉成套手术器械箱 | 2022年05月27日: 产品名称（产品分类名称）：由"胫骨空心带锁髓内钉成套手术器械 "变更为"胫骨空心带锁髓内钉成套手术器械箱"; 产品描述由"胫骨空心带锁髓内钉成套手术器械由护套、骨科外固定夹板、打孔器、扩孔器、骨科用扳手、快装手柄、骨科钻头、骨测量器、骨科定位片、螺钉取出器、骨导引针、骨锤、骨科钻孔瞄准器组成。可重复使用。非无菌提供。各组件产品描述和预期用途见附页II。 "变更为"胫骨空心带锁髓内钉成套手术器械箱由护套、骨科外固定夹板、打孔器、扩孔器、骨科用扳手、快装手柄、骨科钻头、骨测量器、骨科定位片、螺钉取出器、骨导引针、骨锤、骨科钻孔瞄准器组成。可重复使用。非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。"; 型号规格（包装规格）由"JGS-01,各组件型号规格见附页Ⅰ。 "变更为"产品型号：JGS-01，各组件型号规格见附页Ⅰ。"; 预期用途由"用于治疗下肢骨病手术中植入或取出髓内钉的工具。各组件预期用途见附页II。 "变更为"用于手术中植入或取出胫骨带锁髓内钉的工具。各组件预期用途见附页Ⅱ。"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-27
59 | 津械备20170300号 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 颈椎前路板手术器械箱 | 2022年05月27日: 产品名称（产品分类名称）：由"脊柱手术器械箱（颈椎前路板） "变更为"颈椎前路板手术器械箱"; 产品描述由"脊柱手术器械箱（颈椎前路板）由持板钳、快装手柄、导钻、骨科钻头、丝攻、开路器、骨科用扳手、骨定位针、折弯钳、骨科用螺丝刀、持钉钳、椎体撑开器组成。可重复使用。非无菌提供。各组件产品描述和预期用途见附页II。 "变更为"颈椎前路板手术器械箱由持板钳、快装手柄、导钻、骨科钻头、丝攻、开路器、骨科用扳手、骨定位针、折弯钳、骨科用螺丝刀、持钉钳、椎体撑开器组成。可重复使用。非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。"; 型号规格（包装规格）由"JQL-01 "变更为"产品型号：JQL-01，各组件型号规格见附页Ⅰ。"; 预期用途由"该产品供治颈椎骨病手术中植入或取出脊柱内固定器用。 "变更为"用于手术中植入或取出颈椎前路板的工具。各组件预期用途见附页Ⅱ。"; 产品有效期由"不适用 "变更为"长期"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-27
60 | 津械滨海备20156040号 | 天津市津东希翼医疗器械厂（普通合伙） | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园C2一层D单元 | 骨牵引针 | 2022年05月26日: 产品分类编码由"6810 "变更为"04-05-02"; 产品描述由"通常由头部、针体和尾部组成，可分为螺纹型和光杆型两种型式。一般由不锈钢材料或钛合金材料组成。可重复使用。 "变更为"由头部、针体和尾部组成，分为螺纹型和光杆型两种型式。采用不锈钢材料和钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。"。 | 2022-05-26
61 | 津械备20170296号 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 带锁髓内钉成套手术器械箱 | 2022年05月27日: 产品名称（产品分类名称）：由"带锁髓内钉器械 "变更为"带锁髓内钉成套手术器械箱"; 产品描述由"带锁髓内钉器械由骨科定位片、骨科用扳手、骨导引针、护套、骨科钻头、骨科钻孔瞄准器、快装手柄、测深器、骨科用螺丝刀、锁针加压器、打孔器、骨锤、扩孔器、螺钉取出器、持针钳、骨测量器、柔性扩髓器、骨用丝锥组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页II。 "变更为"带锁髓内钉成套手术器械箱由骨科定位片、骨科用扳手、骨导引针、护套、骨科钻头、骨科钻孔瞄准器、快装手柄、测深器、骨科用螺丝刀、锁针加压器、打孔器、骨锤、扩孔器、螺钉取出器、持针钳、骨测量器、柔性扩髓器、骨用丝锥组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。"; 型号规格（包装规格）由"PFN-01,各组件型号规格见附页I "变更为"产品型号：PFN-01，各组件型号规格见附页Ⅰ。"; 预期用途由"用于下肢骨病手术中植入或取出髓内钉的工具。各组件预期用途见附页II。 "变更为"用于手术中植入或取出带锁髓内钉的工具。各组件预期用途见附页Ⅱ。"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-27
62 | 津械备20210654号 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 锁骨远端及肱骨远端锁定板合并手术器械箱 | 2022年05月27日: 产品名称（产品分类名称）：由"锁骨远端及肱骨远端-锁定板合并手术器械箱 "变更为"锁骨远端及肱骨远端锁定板合并手术器械箱"; 产品描述由"该产品由导钻、骨钻、骨科用螺丝刀、骨用丝锥、骨测量器、快装手柄组件组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页II。 "变更为"锁骨远端及肱骨远端锁定板合并手术器械箱由导钻、骨科钻头、骨科用螺丝刀、骨用丝锥、骨测量器、快装手柄组件组成。可重复使用，非无菌提供。各组件产品描述见附页Ⅱ。"; 型号规格（包装规格）由"C68000，各组件型号规格见附页Ⅰ。 "变更为"产品型号：C68000，各组件型号规格见附页Ⅰ。"; 预期用途由"该产品是供锁骨远端及肱骨远端骨科手术中植入或取出骨板和螺钉用的工具。各组件预期用途见附页II。 "变更为"该产品是供锁骨远端及肱骨远端骨科手术中植入或取出骨板和螺钉用的工具。各组件预期用途见附页Ⅱ。"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-27
63 | 津械备20220017号 | 天津市乐瑞恩生物科技有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业区福通路1号406室 | 推注式给药器 | 2022年05月30日: 移除生产场所：天津市武清区京津科技谷产业区福通路1号406室; 新增生产场所：天津市东丽开发区七经路4号。 | 2022-05-30
64 | 津械备20220111号 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 一次性使用病毒采样管 | 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2022-05-31
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 取消备案
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 取消备案日期
1 | 津械滨海备20155009 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津市滨海新区空港经济区经一路318号 | 锁定接骨板手术器械箱（上肢锁定合并） | 2022-05-05
2 | 津械滨海备20155008 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津市滨海新区空港经济区经一路318号 | 锁定接骨板手术器械箱（下肢锁定合并） | 2022-05-05
3 | 津械滨海备20155006 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津市滨海新区空港经济区经一路318号 | 重建骨板成套手术器械箱 | 2022-05-05
4 | 津械滨海备20155005 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津市滨海新区空港经济区经一路318号 | 锁定钢板手术器械箱（微型1.5 2.0） | 2022-05-05
5 | 津滨海械备20155010号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津市滨海新区空港经济区经一路318号 | 脊柱手术器械箱（JJX） | 2022-05-05
6 | 津械滨海备20155007 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津市滨海新区空港经济区经一路318号 | 接骨板成套手术器械箱（上肢） | 2022-05-05
7 | 津械滨海备20155002 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津市滨海新区空港经济区经一路318号 | 空心钉器械（箱） | 2022-05-05
8 | 津械备20190015号 | 天津和力生物技术有限公司 | 泉发路22号308室 | 医用退热贴 | 2022-05-09
9 | 津械备20190011号 | 天津和力生物技术有限公司 | 泉发路22号308室 | 穴位压力刺激贴 | 2022-05-09
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******