## 新办
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 组成结构 | 适用范围（预期用途） | 备案日期
1 | 津械备20230155号 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | CD61检测试剂（流式细胞仪法-APC-cy7） | 主要组成成分为APC-cy7荧光标记的CD61抗体，磷酸盐缓冲液和防腐剂。 | 检测人体生物标本中CD61的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-04-03
2 | 津械备20230156号 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | CD9检测试剂（流式细胞仪法-PE-cy7） | 主要组成成分为PE-cy7荧光标记的CD9抗体，磷酸盐缓冲液和防腐剂。 | 检测人体生物标本中CD9的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-04-03
3 | 津械备20230157号 | 天津柯诺医疗器械有限公司 | 天津市静海区良王庄乡良王庄派出所西500米 | 医用垫巾 | 由无纺布和塑料膜复合及缝制而成。非无菌提供，一次性使用。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 2023-04-04
4 | 津械备20230158号 | 天津柯诺医疗器械有限公司 | 天津市静海区良王庄乡良王庄派出所西500米 | 医用镊 | 医用镊由一对尾部叠合的叶片组成，采用不锈钢制成。非无菌提供。不在内窥镜下使用。使用前由使用机构按说明书进行消毒。 | 用于夹持组织。 | 2023-04-04
5 | 津械备20230159号 | 天津柯诺医疗器械有限公司 | 天津市静海区良王庄乡良王庄派出所西500米 | 脱脂棉球 | 脱脂棉球由吸水性材料脱脂棉组成，不含供手持的组件，不含消毒剂，非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 2023-04-04
6 | 津械备20230160号 | 天津柯诺医疗器械有限公司 | 天津市静海区良王庄乡良王庄派出所西500米 | 口镜 | 口镜由柄、不带有连接杆的镜子组成。镜面采用玻璃制成。非无菌提供。使用前由使用机构按照说明书进行消毒。 | 用于口腔检查。 | 2023-04-04
7 | 津械备20230161号 | 天津柯诺医疗器械有限公司 | 天津市静海区良王庄乡良王庄派出所西500米 | 牙探针 | 牙探针由手持部分和细长工作端组成。工作端采用不锈钢材料制成。工作端一头为半圆形的不锈钢钩，另一头为近似于梯形的不锈钢钩。非无菌提供。使用前由使用机构按说明书进行消毒。 | 用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗。 | 2023-04-04
8 | 津械备20230162号 | 瑞安森（天津）医疗器械有限公司 | 天津市静海区静海城东天宇科技园环宇西路3号 | 口垫 | 手术或检查时患者开口的辅助器械，采用聚乙烯高分子材料制成。 非无菌提供。 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合，或便于插入和固定气管插管。 | 2023-04-06
9 | 津械备20230163号 | 骅恩（天津）医疗器械有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇第八街轻工业电子园一排26号二层B区 | 口腔材料注射头 | 口腔材料注射头采用不锈钢和塑料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒. | 用于口腔材料的口腔内注射。 | 2023-04-06
10 | 津械备20230164号 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | 核酸提取或纯化试剂 | 磁珠、蛋白酶K、裂解缓冲液AL、清洗缓冲液AW1、洗脱液 | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 | 2023-04-07
11 | 津械备20230165号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 颈椎可撑开人工椎体手术用成套器械箱 | 颈椎可撑开人工椎体手术用成套器械箱由植骨器、持取器、骨科撑开器、骨科用扳手、转接头、脊柱植入物推送器、植骨漏斗、骨锉、骨测量器组成。可重复使用，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。各组件产品描述见附页 II。 | 适用于颈椎可撑开人工椎体的安装固定手术时使用。各组件的预期用途见附页II。 | 2023-04-10
12 | 津械备20230166号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 胸腰椎可撑开人工椎体手术用成套器械箱 | 胸腰椎可撑开人工椎体手术用成套器械箱由植骨器、骨科用扳手、植骨漏斗、持取器、骨科撑开器、脊柱植入物推送器、转接头、骨科用夹持器、骨锉、骨测量器组成。可重复使用，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。各组件产品描述见附页II。 | 适用于胸腰椎可撑开人工椎体的安装固定手术时使用。各组件的预期用途见附页II。 | 2023-04-10
13 | 津械备20230167号 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 北辰科技园区宜兴埠 | 医用防护套装 | 通用型：一次性医用隔离头罩、隔离衣（连体式、大身式）、医用医用检查手套、医用隔离鞋套、医用隔离面罩、医用隔离眼罩、隔离垫单、医用帽。 A型：一次性使用隔离头罩、隔离衣（连体式）、医用检查手套、医用隔离鞋套。 B型：一次性使用隔离头罩、隔离衣（大身式）、医用检查手套、医用隔离鞋套。 C型：一次性使用隔离头罩、医用检查手套、医用隔离鞋套、隔离垫单。 D型：隔离衣（连体式）、医用检查手套、医用隔离鞋套、医用隔离面罩、医用隔离眼罩、隔离垫单、医用帽。 E型：隔离衣（大身式）、医用检查手套、医用隔离鞋套、医用隔离面罩、医用隔离眼罩、隔离垫单、医用帽。 F型：医用检查手套、医用隔离鞋套、医用隔离面罩、医用隔离眼罩、隔离垫单、医用帽。 G型：一次性使用隔离头罩、隔离衣（连体式）、医用检查手套、医用隔离鞋套、隔离垫单。 H型：一次性使用隔离头罩、隔离衣（大身式）、医用检查手套、医用隔离鞋套、隔离垫单。 I型：一次性使用隔离头罩、医用检查手套、医用隔离鞋套、隔离垫单、医用帽。 非无菌提供、一次性使用。 产品各组件的产品描述见附件 | 产品是防止医护人员接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。产品各组件的预期用途见附件。 | 2023-04-11
14 | 津械备20230168号 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 样本稀释液 | 水杨酸钠、乙二胺四乙酸二钠 | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 2023-04-11
15 | 津械备20230169号 | 天津金衫易德塑料包装有限责任公司 | 天津市静海经济开发区物海道3号 | 医用护理垫 | 由非织造布、高分子吸水树脂、绒毛浆、纸、木浆和塑料膜复合或缝制而成。非无菌提供，一次性使用。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 2023-04-11
16 | 津械备20230170号 | 天津知因生物科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华道与兴华三支路交口东北侧100米F2座101室 | 核酸提取或纯化试剂 | 产品由消化液D、裂解液L、缓冲液B、洗涤液S、洗脱液TE、蛋白酶K、吸附柱SC2、2mL收集管组成。 | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 | 2023-04-12
17 | 津械备20230171号 | 天津博锐医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区学府西路1号东区D2号厂房B座202-2 | 医用雾化眼罩 | 由眼罩和导管两部分组成。采用塑料和硅胶制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 佩戴于眼部，用于输送氧气或药物至眼部进行治疗。 | 2023-04-12
18 | 津械备20230172号 | 天津卫康健科技有限公司 | 天津西青经济技术开发区宏源道12号天直工业园14号 | 刷手服 | 刷手服为对皮屑有一定阻挡作用的短袖或长袖上衣和裤子组成，不具有液体阻隔性，A1、B1款由涤棉面料缝制而成，A2、B2款由全涤面料缝制而成，A3、B3款由纯棉面料缝制而成。非无菌提供，使用前应经灭菌处理。 | 用于穿戴在手术室内的麻醉师、巡回护士等人的身上，使手术室净化环境免受室内人员的污染。 | 2023-04-12
19 | 津械备20230173号 | 天津卫康健科技有限公司 | 天津西青经济技术开发区宏源道12号天直工业园14号 | 隔离衣 | 隔离衣为长袍式，全身由99%长纤聚酯纤维和1%碳纤维材料经裁剪、缝纫制成，袖口处有橡筋，后背为全开口由布带扎紧。非无菌提供。 | 供医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离 | 2023-04-12
20 | 津械备20230174号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 骨科用电锯片 | 骨科用电锯片包括牙刷锯、直线锯和骨科锯片，为扁形手术切割器械，有锯齿刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。 | 2023-04-13
21 | 津械备20230175号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 样本释放剂由抗抑郁药物提取液（甲醇）组成。 | 用于待测样本的预处理，使血清或血浆样本中的待测物（帕罗西汀、西酞普兰（艾司西酞普兰）、舍曲林、文拉法辛、去甲文拉法辛、度洛西汀、米氮平）从与其他物质结合的状态中释放出来，以便用于液相色谱串联质谱检测系统对待测物进行检测。 | 2023-04-13
22 | 津械备20230176号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 样本释放剂由抗肿瘤药物提取液（甲醇和乙腈）组成。 | 用于待测样本的预处理，使血清或血浆样本中的待测物（伊马替尼、达沙替尼、尼罗替尼、芦可替尼、伊布替尼、克唑替尼、帕纳替尼、博舒替尼、阿帕替尼）从与其他物质结合的状态中释放出来，以便用于液相色谱串联质谱检测系统对待测物进行检测。 | 2023-04-14
23 | 津械备20230177号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 样本释放剂由睾酮和孕酮提取液（硫酸锌甲醇溶液）组成。 | 用于待测样本的预处理，使血清样本中的待测物（睾酮、孕酮）从与其他物质结合的状态中释放出来，以便用于液相色谱串联质谱检测系统对待测物进行检测。 | 2023-04-14
24 | 津械备20230178号 | 天津泰康阳光科技发展有限公司 | 天津市静海区杨成庄乡静霸公路联络线东延长线8号北洋工业园区 | 手动病床 | 由床面部分、床架部分、控制部分(手摇）和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节，无源产品。 | 用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 | 2023-04-18
25 | 津械备20230179号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 颅颌面手术器械箱 | 颅颌面手术器械箱由定位针、骨科钻头、骨科手术器械通用手柄、快装手柄、骨科用螺丝刀、转接头、模板、持板钳、复位钳、剪断钳、钢板弯曲钳、棘轮手柄、测深器、骨科导向器组成。可重复使用，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。各组件产品描述见附页II。 | 适用于辅助颅颌面手术中植入和取出骨板、螺钉的工具。各组件预期用途见附页II。 | 2023-04-19
26 | 津械备20230180号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 样本释放剂由胆汁酸提取液（甲醇）、胆汁酸复溶液（甲醇、水）组成。 | 用于待测样本的预处理，使血清或血浆样本中的待测物（胆酸、脱氧胆酸、鹅脱氧胆酸、熊脱氧胆酸、石胆酸、甘氨胆酸、甘氨脱氧胆酸、甘氨鹅脱氧胆酸、甘氨熊脱氧胆酸、甘氨石胆酸、牛磺胆酸、牛磺脱氧胆酸、牛磺鹅脱氧胆酸、牛磺熊脱氧胆酸、牛磺石胆酸）从与其他物质结合的状态中释放出来，以便用于液相色谱串联质谱检测系统对待测物进行检测。 | 2023-04-20
27 | 津械备20230181号 | 天津科融中健生物科技有限责任公司 | 华苑产业区海泰南道18号左岸科技基地14号楼1-308 | 细胞保存液 | 细胞保存液 | 用于保存、运输取自人体的细胞，仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途。 | 2023-04-21
28 | 津械备20230182号 | 天津百利鑫生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号绿色产业基地L座201室-03、04、05 | 液基细胞处理试剂盒(巴氏型) | 由细胞保存液（含醇类、氯化钠、水）、缓冲液、巴氏染色液及细胞承载和制片器具组成。非无菌提供。 | 用于临床病理诊断前细胞和微生物的保存、运输、提取、分离、固定、制片、染色等。 | 2023-04-23
29 | 津械备20230183号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 样本释放剂由水溶性维生素提取液（超纯水、三氯乙酸）组成。 | 用于待测样本的预处理，使血清样本中的待测物（VB1、VB2、VB3、VB5、VB6、VB7、VB9、VB12、VC）从与其他物质结合的状态中释放出来，以便用于液相色谱串联质谱检测系统对待测物进行检测。 | 2023-04-23
30 | 津械备20230184号 | 天津汉荣生物科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园170号1-2层 | 样本释放剂 | 产品由A液和B液组成，其中A液的主要成分是乙腈，B液的主要成分是按1:1配比的甲醇和水。 | 产品适用于待测样本的预处理，使样本中的待测物多种胆汁酸从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 | 2023-04-23
31 | 津械备20230185号 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 核酸提取或纯化试剂 | 裂解液、漂洗液、磁珠悬浮液、洗脱缓冲液TE | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 | 2023-04-24
32 | 津械备20230186号 | 天津军盾应急医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼301号 | 捆扎绷带 | 由棉布加工而成的卷状材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 2023-04-24
33 | 津械备20230187号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 样本释放剂由抗癫痫药物提取液（甲醇）组成。 | 用于待测样本的预处理，使血清或者血浆样本中的待测物（丙戊酸、卡马西平、苯妥英）从与其他物质结合的状态中释放出来，以便用于液相色谱串联质谱系统对待测物进行检测。 | 2023-04-24
34 | 津械备20230188号 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 样本萃取液(利奈唑胺) | 利奈唑胺同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2023-04-25
35 | 津械备20230189号 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 样本萃取液(霉酚酸) | 霉酚酸同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2023-04-25
36 | 津械备20230190号 | 三恩（天津）生物科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4号楼401室 | 新生儿血液采集卡 | 采用滤纸制成，卡上有专用染料绘制的圆圈用于标记样品位置。 | 用于采集人体末梢血 | 2023-04-25
37 | 津械备20230191号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 样本释放剂由免疫抑制剂提取液（乙腈）、免疫抑制剂处理液（硫酸锌、超纯水）组成。 | 用于待测样本的预处理，使全血样本中的待测物（他克莫司、环孢霉素、依维莫司、西罗莫司）从与其他物质结合的状态中释放出来，以便用于液相色谱串联质谱系统对待测物进行检测。 | 2023-04-25
38 | 津械备20230192号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 样本释放剂由平喘药物提取液（甲醇）组成。 | 用于待测样本的预处理，使血清或者血浆样本中的待测物（茶碱、多索茶碱、二羟丙茶碱）从与其他物质结合的状态中释放出来，以便用于液相色谱串联质谱系统对待测物进行检测。 | 2023-04-26
39 | 津械备20230193号 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 悬吊康复训练系统 | 主要由轨道、滑块、基本训练器、支撑架及相关配件组成，不含床体。 | 通过配件中的绳索和悬带等，把患者躯干或肢体悬吊起来，提供减重和支撑，供患者进行悬吊康复训练。在医护人员的指导下，患者进行主动训练。 | 2023-04-26
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 变更
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 变更内容 | 变更日期
1 | 津械备20230155号 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | CD61检测试剂（流式细胞仪法-APC-cy7 | 2023年04月04日: 注册地址由"东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 "变更为"天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号"; 移除生产场所：东丽开发区五经路16号15号楼3层02号; 新增生产场所：天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号。 | 2023-04-04
2 | 津械备20230156号 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | CD9检测试剂（流式细胞仪法-PE-cy7） | 2023年04月04日: 注册地址由"东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 "变更为"天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号"; 移除生产场所：东丽开发区五经路16号15号楼3层02号; 新增生产场所：天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号。 | 2023-04-04
3 | 津械备20200164号 | 天津市天医医疗康复器具厂 | 天津市河西区大沽南路873号天津日报大厦印务楼3层C区 | 医用体位垫 | 2023年04月04日: 型号规格（包装规格）由"脊柱体位垫（TY-01-001）均码;上肢体位垫（TY-02-001）均码;下肢体位垫（窄）(TY-03-001) 均码;下肢体位垫（宽）(TY-03-002)均码;下肢体位垫（S型）(TY-03-003)均码；多用体位垫（TY-04-001）均码 "变更为"脊柱体位垫（TY-01-001）均码;上肢体位垫（TY-02-001）均码;下肢体位垫（窄）(TY-03-001) 均码;下肢体位垫（宽）(TY-03-002)均码;下肢体位垫（S型）(TY-03-003)均码；梯形体位垫（TY-03-004）S/M/L；多用体位垫（TY-04-001）均码；"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2023-04-04
4 | 津械备20220167号 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 样本稀释液 | 2023年04月07日: 型号规格（包装规格）由"0.5mL/瓶×50瓶；1mL/瓶×50瓶；1.5mL/瓶×50瓶；2mL/瓶×50瓶；3mL/瓶×50瓶；2mL/瓶×1瓶；2mL/瓶×2瓶；3mL/瓶×1瓶；3mL/瓶×2瓶；5mL/瓶×1瓶；5mL/瓶×2瓶；50mL/瓶×1瓶。 "变更为"0.1mL/瓶×20瓶；0.12mL/瓶×20瓶；0.15mL/瓶×20瓶；0.16mL/瓶×20瓶；0.2mL/瓶×20瓶；0.24mL/瓶×20瓶；0.28mL/瓶×20瓶；0.3mL/瓶×20瓶；0.5mL/瓶×20瓶；0.6mL/瓶×20瓶；0.8mL/瓶×20瓶；1mL/瓶×20瓶；0.5mL/瓶×50瓶；1mL/瓶×50瓶；1.5mL/瓶×50瓶；2mL/瓶×50瓶；3mL/瓶×50瓶；2mL/瓶×1瓶；2mL/瓶×2瓶；3mL/瓶×1瓶；3mL/瓶×2瓶；5mL/瓶×1瓶；5mL/瓶×2瓶；50mL/瓶×1瓶。"。 | 2023-04-07
5 | 津械备20210111号 | 天津金匙医学科技有限公司 | 天津区武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼901室 | 核酸提取或纯化试剂 | 2023年04月11日: 产品描述由"产品由裂解液，结合液，洗液 A，洗液 B，洗液 C，洗脱液 ，蛋白酶 K和磁珠悬液组成。 "变更为"产品由裂解液，洗液 A，洗液 B，洗脱液 ，蛋白酶 K和磁珠悬液组成。"。 | 2023-04-11
6 | 津械备20160307号 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层—A单元 | 肉汤培养基 | 2023年04月12日: 产品有效期由"培养基应放在周围环境洁净，2～8℃冷库或冰箱内贮存，禁止倒立或过度倾斜，有效期自检定合格日期起为6个月。 "变更为"培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止倒立或过度倾斜、防止贴壁或冷冻；有效期12个月。运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。"。 | 2023-04-12
7 | 津械备20170183号 | 嘉思特医疗器材（天津）股份有限公司 | 天津市南开区资阳路27号 | 骨牵引针 | 2023年04月18日: 产品描述由"骨牵引针的头部型式有： 扁刃、 三角刃、 螺纹、 锥螺纹， 尾部型式有： 圆形、 三角形、 方形、 半圆形、 螺纹形；不锈钢骨牵引针以GB 4234-2003中规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢制造， 钛合金骨牵引针以GB/T 13810-2007中规定的TC4钛合金制造。 "变更为"由头部、针体和尾部组成，可分为螺纹型和光杆型两种型式。头部型式有：扁刃、三角刃、螺纹、锥螺纹，尾部型式有：圆形、三角形、方形、半圆形、螺纹形；采用不锈钢材料或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 "; 型号规格（包装规格）由"型号：扁刃、三角刃、螺纹、锥螺纹 规格：D: Φ0.8、Φ1.0、Φ1.2、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0、Φ2.5、Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ 5.0、Φ5.5、Φ6.0。L: 20≤L≤600（L每间隔10mm为一个规格） "变更为"型号：扁刃、三角刃、螺纹、锥螺纹； 规格（单位：mm）：D: Φ0.8、Φ1.0、Φ1.2、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0、Φ2.5、Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ 5.0、Φ5.5、Φ6.0。L: 20≤L≤600（L每间隔10mm为一个规格）"; 预期用途由"产品供骨折治疗时， 配合牵引器械做临时复位牵引用。 "变更为"用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。"; 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2023-04-18
8 | 津械备20210685号 | 天津新申科技有限公司 | 天津市宝坻区天宝工业园宝中道7号 | 轮式助行架 | 2023年04月24日: 注册地址由"天津市宝坻区天宝工业园宝中道9号"变更为"天津市宝坻区天宝工业园宝中道7号"; 移除生产场所：天津市宝坻区天宝工业园宝中道9号; 新增生产场所：天津市宝坻区天宝工业园宝中道7号。 | 2023-04-24
9 | 津械备20220012号 | 天津新申科技有限公司 | 天津市宝坻区天宝工业园宝中道7号 | 医用拐 | 2023年04月24日: 注册地址由"天津市宝坻区天宝工业园宝中道9号"变更为"天津市宝坻区天宝工业园宝中道7号"; 移除生产场所：天津市宝坻区天宝工业园宝中道9号; 新增生产场所：天津市宝坻区天宝工业园宝中道7号。 | 2023-04-24
10 | 津械备20170176号 | 天津灏洋华科生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | 运送培养基（非灭活型） | 2023年04月26日: 注册地址由"天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢西门5层501室 "变更为"天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室"; 移除生产场所：天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢西门5层501室; 新增生产场所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室; 产品名称（产品分类名称）：由"运送培养基 "变更为"运送培养基（非灭活型）"; 型号规格（包装规格）由"4ml/支，6ml/支，20支/盒 "变更为"4ml/支，6ml/支，20支/盒，50支/盒"。 | 2023-04-26
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 取消备案
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 取消备案日期
1 | 津械备20190384号 | 天津惠科恩胜医药科技发展有限公司 | 天津市西青经济技术开发区国际工业城A9座 | 液体敷料 | 2023-04-04
2 | 津械备20220819号 | 谱天（天津）生物科技有限公司 | 天津华苑产业区华天道2号8017房屋 | 蛋白、多肽提取或纯化试剂 | 2023-04-07
3 | 津械备20220829号 | 谱天（天津）生物科技有限公司 | 天津华苑产业区华天道2号8017房屋 | 蛋白、多肽提取或纯化试剂 | 2023-04-10
4 | 津械备20220580号 | 谱天（天津）生物科技有限公司 | 天津华苑产业区华天道2号8017房屋 | 蛋白、多肽提取或纯化试剂 | 2023-04-12
5 | 津械备20140115号 | 天津达雅鼎医疗器械有限公司 | 天津市西青区西青经济技术开发区赛达三大道1号厂房B栋东侧四层 | 侧压器 | 2023-04-18
6 | 津械备20140116号 | 天津达雅鼎医疗器械有限公司 | 天津市西青区西青经济技术开发区赛达三大道1号厂房B栋东侧四层 | 填充器 | 2023-04-18
7 | 津械备20140106号 | 天津达雅鼎医疗器械有限公司 | 天津市西青区西青经济技术开发区赛达三大道1号厂房B栋东侧四层 | 拔髓针 | 2023-04-18
8 | 津械备20180415号 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 样本处理液 | 2023-04-25
9 | 津械备20180418号 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 样本处理液 | 2023-04-25
10 | 津械备20180416号 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 样本处理液 | 2023-04-25
11 | 津械备20180417号 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 样本处理液 | 2023-04-25
12 | 津械备20180211号 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 血清处理液 | 2023-04-25
13 | 津械备20180210号 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1-1,2,3-101 | 肺泡灌洗液处理液 | 2023-04-25
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******