## 新办
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 组成结构 | 适用范围（预期用途） | 备案日期
1 | 津械备20230508号 | 天津市新中医疗器械有限公司 | 天津北辰科技园区津围公路东侧 | 胸腰椎后路钉棒系统手术器械箱 | 产品由试模、定位针、压缩钳、骨科撑开钳、转棒钳、持棒钳、弯棒器、开路器、骨探针、持取器、丝锥、上钉器、弯棒钳、植入棒压入器、加压钳、复位钳、护套、骨科用扳手、棘轮手柄、快装手柄、对抗扳手、扭力手柄、医用尺、取钉器组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。各组件产品描述详见附件。 | 适用于胸腰椎后路内固定术时安装胸腰椎后路钉棒系统使用。各组件预期用途详见附件。 | 2023-10-08
2 | 津械备20230509号 | 天津市新中医疗器械有限公司 | 天津北辰科技园区津围公路东侧 | 颈椎融合器手术器械箱 | 产品由骨锉、打入器、骨刮匙、试模、持取器、持取器、持取器、植骨器、快装手柄、椎体张开钳、颈椎撑开器、套筒、骨牵引针组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。各组件产品描述详见附件。 | 适用于颈椎融合器手术时安装融合器用。各组件预期用途详见附件。 | 2023-10-08
3 | 津械备20230510号 | 天津市新中医疗器械有限公司 | 天津北辰科技园区津围公路东侧 | 腰椎融合器手术器械箱 | 产品由持取器、试模、椎间盘铰刀、刮刀、脊柱手术用神经拉钩、骨膜剥离子、植骨器、刮匙、植骨漏斗、打入器、椎体张开钳、骨锤组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。各组件产品描述详见附件。 | 适用于腰椎融合器手术时安装融合器用。各组件预期用途详见附件。 | 2023-10-08
4 | 津械备20230511号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD5检测试剂（CD5-PE） | CD5-PE荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2，含0.2%BSA及1‰ProClin 300） | 检测人体生物标本中CD5的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-09
5 | 津械备20230512号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD45检测试剂（CD45-APC-Cy7） | CD45-APC-Cy7荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2，含0.2%BSA及1‰ProClin 300） | 检测人体生物标本中CD45的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-10
6 | 津械备20230513号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD71检测试剂（CD71-PE） | CD71-PE荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2，含0.2%BSA及0.1‰ProClin 300）。 | 检测人体生物标本中CD71的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023年10月10日
7 | 津械备20230514号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD1a检测试剂（CD1a-PE） | CD1a-PE荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2，含0.2%BSA及0.1‰ProClin 300）。 | 检测人体生物标本中CD1a的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-11
8 | 津械备20230515号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 样本释放剂由提取液（ 甲醇、乙腈、5-氟尿嘧啶内标）与复溶液（甲醇、超纯水）组成。 | 用于待测样本的预处理，使血清或者血浆样本中的5-氟尿嘧啶从与其他物质结合的状态中释放出来，以便用于液相色谱串联质谱系统对待测物进行检测。 | 2023-10-11
9 | 津械备20230516号 | 谱天（天津）生物科技有限公司 | 天津华苑产业区华天道2号8017房屋 | 蛋白、多肽提取或纯化试剂 | 产品由组分还原烷基化试剂O1、还原烷基化试剂O2、还原烷基化试剂O3、除盐缓冲液D1、酶解反应液L1及洗脱液E1组成。还原烷基化试剂O1主要组成成分为DOC、Tris-HCL；还原烷基化试剂O2主要组成成分为TCEP；还原烷基化试剂O3主要组成成分为CAA；酶解反应液L1主要组成成分为Trypsin；除盐缓冲液D1及洗脱液E1主要组成成分为乙腈。 | 用于多肽、蛋白质的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 | 2023-10-11
10 | 津械备20230517号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD57检测试剂（CD57-APC） | CD57-APC荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2，含0.2%BSA及1‰ProClin 300） | 检测人体生物标本中CD57的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-12
11 | 津械备20230518号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD36检测试剂（CD36-APC） | CD36-APC荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2，含0.2%BSA及1‰ProClin 300） | 检测人体生物标本中CD36的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023年10月12日
12 | 津械备20230519号 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | CD36检测试剂（流式细胞仪法-APC） | 主要组成成分为APC荧光标记的CD36抗体，磷酸盐缓冲液和防腐剂proclin300。 | 检测人体生物标本中CD36的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-20
13 | 津械备20230520号 | 威高国科质谱医疗科技（天津）有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号19号楼 | 样本萃取液 | 样本萃取液1：水、甲酸、乙酸铵； 样本萃取液2：甲醇、甲氨蝶呤同位素、维奈克拉同位素、白消安同位素、吉瑞替尼同位素。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出甲氨蝶呤、维奈克拉、白消安、吉瑞替尼四种抗肿瘤药物。 | 2023年10月20日
14 | 津械备20230521号 | 威高国科质谱医疗科技（天津）有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号19号楼 | 样本萃取液 | 样本萃取液1：水、甲酸、乙酸铵； 样本萃取液2：甲醇、伏立康唑同位素、泊沙康唑同位素、伊曲康唑同位素、艾沙康唑同位素、卡泊芬净同位素、氟胞嘧啶同位素。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出伏立康唑、泊沙康唑、伊曲康唑、艾沙康唑、卡泊芬净、氟胞嘧啶六种抗真菌药物。 | 2023年10月20日
15 | 津械备20230522号 | 谱天（天津）生物科技有限公司 | 天津华苑产业区华天道2号8017房屋 | 样本释放剂 | 产品由组分缓冲液、核磁管及核磁管盖组成。缓冲液的主要成分为水、氘化水、磷酸氢二钾、3-三甲基硅基丙酸。 | 用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 | 2023年10月23日
16 | 津械备20230523号 | 开普勒视觉（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展二路12号3幢405室 | 髋关节手术导板 | 关节手术配套手术工具。采用高分子聚酰胺材料制成。不是采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于关节手术中定位、探测、导向、评估或提供基准用；或用于关节置换手术中股骨远端截骨块的支撑及定位。 | 2023-10-25
17 | 津械备20230524号 | 开普勒视觉（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展二路12号3幢405室 | 膝关节手术导板 | 用于关节手术中定位、探测、导向、评估或提供基准用；或用于关节置换手术中股骨远端截骨块的支撑及定位。 | 用于关节手术中定位、探测、导向、评估或提供基准用；或用于关节置换手术中股骨远端截骨块的支撑及定位。 | 2023-10-25
18 | 津械备20230525号 | 天津知因生物科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华道与兴华三支路交口东北侧100米F2座101室 | 测序反应通用试剂盒 | 由热启动DNA聚合酶、Buffer、dNTP、缓冲液、ddH2O组成。 | 与基因测序仪和特定的试剂盒配合使用，用于基因测序并获取样本序列信息，是检测基因组DNA文库的一组通用试剂。不适用于全基因组测序，不用于文库构建。 | 2023-10-26
19 | 津械备20230526号 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | CD41检测试剂（流式细胞仪法-PerCP） | 2~8℃避光保存，不得冻存，避免光线直射。本品有效期12个月。开瓶有效期12个月。生产日期、失效日期见标签。 | 检测人体生物标本中CD41的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-26
20 | 津械备20230527号 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | CD8检测试剂（流式细胞仪法-PerCP） | 主要组成成分为PerCP荧光标记的CD8抗体，磷酸盐缓冲液和防腐剂proclin300。 | 检测人体生物标本中CD8的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-26
21 | 津械备20230528号 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | CD123检测试剂（流式细胞仪法-PE） | 2~8℃避光保存，不得冻存，避免光线直射。本品有效期12个月。开瓶有效期12个月。生产日期、失效日期见标签。 | 用于检测人体生物标本中CD123的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-26
22 | 津械备20230529号 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | CD42a检测试剂（流式细胞仪法-FITC） | 由荧光标记的CD42a单克隆抗体和抗体缓冲液组成。 | 用于检测人体生物标本中CD42a的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-26
23 | 津械备20230530号 | 天津亿康先达生物科技有限公司 | 天津市东丽区金钟街道大毕庄村 | 幽门螺杆菌染色液 | 主要由氯化钠、尿素、酚红、纯化水组成 | 用于幽门螺杆菌染色 | 2023-10-26
24 | 津械备20230531号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD27检测试剂（CD27-QBR710） | CD27-QBR710荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2，含0.2%BSA及0.1‰ProClin 300） | 检测人体生物标本中CD27的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-26
25 | 津械备20230532号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD41检测试剂（CD41-PE） | CD41-PE荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2，含0.2%BSA及1‰ProClin 300） | 检测人体生物标本中CD41的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-26
26 | 津械备20230533号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD9检测试剂（CD9-QBV450） | CD9-QBV450荧光单克隆抗体溶于抗体稀释液中（磷酸盐缓冲液，pH7.2，含0.2%BSA及0.1‰ProClin 300）。 | 检测人体生物标本中CD9的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-26
27 | 津械备20230534号 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | 抗人IgA抗体试剂（流式细胞仪法-FITC） | 主要组成成分为FITC标记的小鼠抗人IgA抗体和缓冲液。 | 用于检测人体样本中IgA抗体，是反应平台上的通用抗体，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-26
28 | 津械备20230535号 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | 抗人IgA抗体试剂（流式细胞仪法-APC） | 主要组成成分为APC标记的小鼠抗人IgA抗体和缓冲液。 | 用于检测人体样本中IgA抗体，是反应平台上的通用抗体，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-26
29 | 津械备20230536号 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | CD61检测试剂（流式细胞仪法-FITC） | 由荧光标记的CD61单克隆抗体试剂和抗体稀释液组成。 | 用于检测人体生物标本中CD61的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-26
30 | 津械备20230537号 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | 抗人IgA抗体试剂（流式细胞仪法-PE） | 主要组成成分为PE标记的小鼠抗人IgA抗体和缓冲液。 | 用于检测人体样本中IgA抗体，是反应平台上的通用抗体，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-26
31 | 津械备20230538号 | 天津华燕启航生物医疗科技有限公司 | 天津市武清区汽车产业园天瑞路11号 | 免疫显色试剂 | A液：氯化钾，甘油，β-D-葡聚糖结合蛋白，荧光素，水 B液：复染剂，磷酸二氢钾，IgG，纯水 | 在免疫组化反应或原位杂交反应中与首要抗原抗体结合，通过染色，将靶点进行标记。 | 2023-10-26
32 | 津械备20230539号 | 天津尤金生物科技有限公司 | 天津市宝坻区京津中关村科技城西环北路1号协同发展中心1号楼1004-3、1005-15室 | CD127检测试剂(APC） | 主要由荧光标记的CD127单克隆抗体和磷酸盐缓冲液组成。 | 用于检测人体生物标本中CD127的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2023-10-26
33 | 津械备20230540号 | 朗禾（天津）医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B11号楼503室 | 免疫显色试剂 | 产品由细胞抗原、PBS、多克隆抗体、封闭液、Tween-20、Triton X-100组成。 | 在免疫组化反应或原位杂交反应中与首要抗原抗体结合，通过染色，将靶点进行标记。 | 2023-10-26
34 | 津械备20230541号 | 天津持恩科技发展有限公司 | 天津市北辰区双街镇双江道与龙兴路交口清大园8-1-602 | 口腔观察仪 | 由显示器主机、摄像手柄、电源适配器组成。利用摄像功能，观察口腔内各部位状态的设备。 | 用于对口腔局部观察。 | 2023-10-26
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 变更
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 变更内容 | 变更日期
1 | 津械备20190253号 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津南区辛庄镇中建路9-2号 | 踝关节固定带 | 2023年10月08日: 产品描述由"踝关节固定带由松紧带、聚酯纤维、粘扣组成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。 "变更为"踝关节固定带由松紧带、聚酯纤维组成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。"。 | 2023-10-08
2 | 津械备20190290号 | 乐珩医疗科技（天津）有限公司 | 天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园（一区）3-1-402、403 | 手术头架 | 2023年10月10日: 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2023-10-10
3 | 津械备20210275号 | 迈奇医学科技（天津）有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路12号3幢2楼201号 | 测序反应通用试剂盒 | 2023年10月10日: 注册地址由"华苑产业区（环外）海泰发展二路12号3幢2楼201号 "变更为"天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路12号3幢2楼201号"; 移除生产场所：华苑产业区（环外）海泰发展二路12号3幢2楼202、203、204; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路12号3幢2楼202、203、204; 产品描述由"产品由样本处理液和测序通用试剂组成。 样本处理液主要组成包括样本处理液I、II、III，测序通用试剂主要组成包括缓冲液。 "变更为"产品由测序通用试剂和缓冲体系组成。测序通用试剂主要组成包括测序通用试剂Ⅰ、测序通用试剂Ⅱ、测序通用试剂Ⅲ、测序通用试剂Ⅳ。"; 型号规格（包装规格）由"18T/盒、36T/盒、42 T/盒、48 T/盒、60 T/盒、66 T/盒、72T/盒、80T/盒 "变更为"MQ-TY:18T/盒、36T/盒、42 T/盒、48 T/盒、60 T/盒、66 T/盒、72T/盒、80T/盒"; 产品有效期由"5℃~25℃存储有效期12个月。 "变更为"-20℃±5℃避光保存，冻融次数不超过6次，低温运输 (<8℃运输时间<15天)，有效期12 个月"。 | 2023-10-10
4 | 津械备20230463号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | 同型对照抗体(IgG1)(IgG1-QBV450) |  | 2023-10-11
5 | 津械备20190246号 | 吉川卫生用品（天津）有限公司 | 天津市宝坻区新开口镇宝新工业园天鑫路与仲北路交叉口西260米 | 医用护理垫 | 2023年10月12日: 注册地址由"天津市宝坻区马家店工业园区金昌路2号 "变更为"天津市宝坻区新开口镇宝新工业园天鑫路与仲北路交叉口西260米"; 移除生产场所：天津市宝坻区马家店工业园区金昌路2号; 新增生产场所：天津市宝坻区新开口镇宝新工业园天鑫路与仲北路交叉口西260米; 产品名称（产品分类名称）：由"医用护理垫（看护垫） "变更为"医用护理垫"。 | 2023-10-12
6 | 津械备20160095号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 磁性颗粒-链霉亲和素工作液 | 2023年10月16日: 移除生产场所：重庆市江北区港城东环路5号2幢2号、3号、4号；重庆市江北区港城东环路5号4幢2-1号（委托生产）。 | 2023-10-16
7 | 津械备20230041号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本萃取液 | 2023年10月19日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼、11号楼104-105; 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼。 | 2023-10-19
8 | 津械备20230209号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 流动相 | 2023年10月19日: 移除生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼、11号楼104-105; 新增生产场所：天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼。 | 2023-10-19
9 | 津械备20230385号 | 天津知因生物科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华道与兴华三支路交口东北侧100米F2座101室 | 核酸提取或纯化试剂 （磁珠法） | 2023年10月26日: 型号规格（包装规格）由"12测试/盒、48测试/盒 "变更为"12测试/盒、48测试/盒、96测试/盒"。 | 2023-10-26
10 | 津械备20230406号 | 天津华燕启航生物医疗科技有限公司 | 天津市武清区汽车产业园天瑞路11号 | 免疫显色试剂 | 2023年10月26日: 移除生产场所：天津市武清区汽车产业园天瑞路11号; 新增生产场所：天津市武清区汽车产业园天瑞路11号B幢一层101室; 型号规格（包装规格）由"包装规格：50人份/盒，100人份/盒，200人份/盒，500人份/盒 "变更为"Ⅴ型：50人份/盒，100人份/盒，200人份/盒，500人份/盒"。 | 2023-10-26
11 | 津械备20230490号 | 天津华燕启航生物医疗科技有限公司 | 天津市武清区汽车产业园天瑞路11号 | 免疫显色试剂 | 2023年10月30日: 移除生产场所：天津市武清区汽车产业园天瑞路11号; 新增生产场所：天津市武清区汽车产业园天瑞路11号B幢一层101室; 产品描述由"A液：氯化钾，甘油，β-D-葡聚糖结合蛋白，荧光素，水 B液：复染剂，磷酸氢二钠，磷酸二氢钾，IgG，纯水 "变更为"A液：氯化钾，甘油，β-D-葡聚糖结合蛋白，荧光素，水 B液：复染剂，磷酸氢二钠，磷酸二氢钾，IgG，纯水 "; 型号规格（包装规格）由"50人份/盒，100人份/盒，200人份/盒，500人份/盒 "变更为"Ⅱ型：50人份/盒，100人份/盒，200人份/盒，500人份/盒"。 | 2023-10-30
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 取消备案
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 取消备案日期
1 | 津械备20220494号 | 天津泰源生物科技有限公司 | 天津市武清区汊沽港镇津永公路南侧69号金融商务楼403室45号 | 一次性使用病毒采样管 | 2023-10-18
2 | 津械备20220442号 | 天津泰源生物科技有限公司 | 天津市武清区汊沽港镇津永公路南侧69号金融商务楼403室45号 | 一次性采样器 | 2023-10-18
3 | 津械备20170202号 | 天津市天健科贸有限公司 | 天津市津南区八里台镇 | 一次性使用护理包 | 2023-10-25
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******