## 新办
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 结构组成 | 适用范围（预期用途） | 备案日期
1 | 津械备20240001号 | 华制（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1 | 穴位压力刺激贴 | 由球状体(304不锈钢珠)和医用胶布(无纺布、医用压敏胶、防粘纸)组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含《第一类医疗器械产品目录》附录所列成分。非无菌提供，一次性使用。微生物限度要求：需氧菌总数≤100 CFU/g；霉菌及酵母菌总数≤10 CFU/g；铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠埃希菌不得检出。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 2024-01-02
2 | 津械备20240002号 | 开普勒视觉（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展二路12号3幢405室 | 试模 | 骨科手术配套基础工具。采用聚酰胺材料制成。本产品为一次性使用产品，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。 | 2024-01-04
3 | 津械备20240003号 | 华制（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1 | 一次性使用止血带 | 由弹性带组成。采用TPE高分子材料制成。非无菌提供，一次性使用。 | 本产品用于静脉输液或抽血时短暂阻断静脉回流。 | 2024-01-05
4 | 津械备20240004号 | 华制（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1 | 医用退热贴 | 由降温物质（卡波姆、甘油、纯化水）和背衬层（无纺布）、覆盖层（聚乙烯薄膜）组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含《第一类医疗器械产品目录》附录所列成分。非无菌提供，一次性使用。微生物限度要求：需氧菌总数≤100 CFU/g；霉菌及酵母菌总数≤10 CFU/g；铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠埃希菌不得检出。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 2024-01-05
5 | 津械备20240005号 | 华制（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1 | 创口贴 | 由涂胶基材（无纺布、医用粘胶剂）、吸收性敷垫（水刺无纺布）、防粘连层（PE材质）和可剥离的保护层（PE材质）组成的片状创口贴。其中吸收性敷垫采用可吸收渗出液的材料(水刺无纺布)制成。不含有发挥药理学、免疫学和代谢作用的成分。不包含《第一类医疗器械产品目录》附录所列成分。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。 | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 | 2024-01-05
6 | 津械备20240006号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 流动相 | 流动相主要组成成分为氟化铵、纯水。 | 与高效液相色谱仪配合使用，用于样本中不同待测物的分离，分离后的样本用于进一步临床检验。 | 2024-01-09
7 | 津械备20240007号 | 金匙智造（天津）医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼804室 | 全自动核酸纯化仪 | 由机械部分和电气部分组成。原理为磁珠吸附方法。 | 用于临床样本中核酸的提取、纯化。 | 2024-01-09
8 | 津械备20240008号 | 天津诺德康生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区榕苑路4号天发科技园8号楼2门801单元 | 引流管 | A型由引流管，连接件，止流夹组成。B型由引流管组成。C型为吸引型由引流管，连接件组成。能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理），一次性使用。 | 与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。 | 2024-01-09
9 | 津械备20240009号 | 天津知因生物科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华道与兴华三支路交口东北侧100米F2座101室 | 测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法） | 主要由Tris-HCl（pH 8.0）、测序引物（检测Index序列）、酶、dNTP、甲酰胺等、测序缓冲液、测序芯片和吐温溶液组成。 | 与基因测序仪配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是该测序反应系统的通用试剂。不具有PCR扩增功能，不用于全基因组测序。 | 2024-01-10
10 | 津械备20240010号 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区4层1-6跨西侧厂房 | 样本释放剂 | 有机溶剂、防腐剂、蛋白沉淀剂。 | 用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 | 2024-01-10
11 | 津械备20240011号 | 天津一知科技有限公司 | 天津市津南区双港镇工业园区恒泽产业园16号楼-3-101 | 核酸提取或纯化试剂 | 本产品由裂解液、磁珠悬液、洗涤液I、洗涤液II、蛋白酶K和洗脱液组成。 | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 | 2024-01-10
12 | 津械备20240012号 | 一诺康（天津）科技发展有限公司 | 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门 | 接种培养液 | 氯化钾、氯化钙、甘氨酸、吐温80 | 该接种培养液在临床上为微生物鉴定提供保持活性的环境 | 2024-01-12
13 | 津械备20240013号 | 天津市康怡生纸业有限公司 | 天津市蓟州区尤古庄镇工业园区内B区17号 | 医用护理垫 | 由非织造布和塑料膜复合而成。非无菌提供，一次性使用。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 2024-01-12
14 | 津械备20240014号 | 天津市新中医疗器械有限公司 | 天津北辰科技园区津围公路东侧 | 股骨近端防旋髓内钉手术器械箱 | 产品由模板、导针、护套、打孔器、骨科用保护器、骨科钻头、器械连接杆、髓腔铰刀、夹持钳、骨科导向器、骨科钻孔瞄准器、骨科用扳手、滑锤、测深器、扩髓钻、骨科钻孔调节定位器、打入器、骨科扳手、上钉器、钉孔清除器、取钉器、快装手柄组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。各组件产品描述详见附件。 | 适用于安装或取出PFNA髓内钉手术使用。各组件预期用途详见附件。 | 2024-01-12
15 | 津械备20240015号 | 天津市新中医疗器械有限公司 | 天津北辰科技园区津围公路东侧 | 肱骨带锁髓内钉手术器械箱 | 产品由打孔器、骨科钻孔瞄准器、导钻、骨科钻头、T型钻头、扩髓钻、丝锥、骨科用扳手、打拔器、拔出器、导针、骨科用保护器、测深器组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。各组件产品描述详见附件。 | 适用于肱骨髓内固定术时，安装和取出肱骨带锁髓内钉用。各组件预期用途详见附件。 | 2024-01-12
16 | 津械备20240016号 | 天津济康药业有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城A6-3座-1 | 牙科分离剂 | 本品采用钾皂、水玻璃、海藻酸钠、聚乙烯醇、甘油、乙二醇、水制成。在两种相同或不同的材料之间或材料与模具之间形成隔离膜，使材料与材料或材料与模具不发生粘连。 | 用于分离不同的牙科材料。 | 2024-01-12
17 | 津械备20240017号 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 样本释放剂 | 样本释放剂由还原剂（DL-二硫苏糖醇）、提取液（甲酸、乙腈、同型半胱氨酸内标）组成。 | 用于待测样本的预处理，使血清或血浆样本中的同型半胱氨酸从与其他物质结合的状态中释放出来，以便用于液相色谱串联质谱系统对待测物进行检测。 | 2024-01-15
18 | 津械备20240018号 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 血细胞分析用溶血剂 | 非离子型表面活性剂 0.18% ，有机季铵盐 0.08% | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。 | 2024-01-16
19 | 津械备20240019号 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 血细胞分析用染色液 | 聚甲烯次甲基荧光染料 0.002%（ww），甲醇 3.0%（ww），乙二醇 96.9%（ww） | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 | 2024-01-16
20 | 津械备20240020号 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 尿液分析用鞘液 | 三（羟基）氨基甲烷 0.14%，盐酸 0.15%，氯化钠 0.66% | 适用于采用流式细胞分析原理的分析仪。用于对尿液样本稀释，形成鞘流，利于分析仪器进行细胞计数、分类。 | 2024-01-16
21 | 津械备20240021号 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | CD16检测试剂（流式细胞仪法） | 主要组成成分为荧光标记的CD16小鼠单克隆抗体，缓冲液，Proclin300和BSA。 | 检测人体生物标本中CD16的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2024-01-18
22 | 津械备20240022号 | 天津灏洋华科生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | 缓冲液PBS | 主要组成成分是氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾。 | 仅用于提供/维持反应环境。 | 2024-01-18
23 | 津械备20240023号 | 恩吉思(天津)生物科技有限公司 | 天津市自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【（1，2）-101/（1）-101】号 | CD45检测试剂 | CD45抗体，Krome Orange荧光素，缓冲液 | 检测人体生物标本中 CD45 的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 2024-01-22
24 | 津械备20240024号 | 天津知因生物科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华道与兴华三支路交口东北侧100米F2座101室 | 核酸提取或纯化试剂 | D-D和D-R型试剂主要由转化试剂、稀释缓冲液、溶解缓冲液、结合液、洗涤液、脱硫液、洗脱缓冲液、纯化柱和收集管组成。 S-D和S-R型试剂主要由转化液、结合液、洗涤液、脱硫液、洗脱缓冲液、纯化柱和收集管组成。 | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 | 2024-01-22
25 | 津械备20240025号 | 天津明基医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业园华丰路6号A座1号楼308-4室 | 增菌培养基 | 蛋白胨、肉膏粉、乳糖、胆盐（No.3） | 用于为微生物的繁殖提供特定的生长环境。 | 2024-01-23
26 | 津械备20240026号 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 样本萃取液(阿立哌唑) | 阿立哌唑同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-24
27 | 津械备20240027号 | 天津畅鑫医疗科技发展有限公司 | 天津经济技术开发区第十一大街天威国际园7号楼2门101-102室 | 医用射线防护毯 | 由防辐射材料与内外衬布料、辅料组合而成；防辐射材料为由防辐射功能铅粉和橡胶材料混合后制备的铅橡胶片，内外层材料为无纺布。一次性使用，非无菌产品。使用时，产品直接覆盖在人体表面。 | 用于在放射诊断时，对人体的防护。 | 2024-01-25
28 | 津械备20240028号 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 血细胞分析用溶血剂 | 硫酸月桂酯钠 1.7g/L，曲拉通100 1.0g/L | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。 | 2024-01-25
29 | 津械备20240029号 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 尿液分析用稀释液 | 缓冲剂 1.9%（ww），阳离子表面活性剂 0.1%（ww） | 用于尿液分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 | 2024-01-25
30 | 津械备20240030号 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 尿液分析用染色液 | 聚甲炔染料 0.01%（w/w），乙二醇 99.9%（w/w） | 用于尿液中的有形成分进行染色，从而观察其形态与结构，以便于分析仪器进行细胞分类计数。 | 2024-01-25
31 | 津械备20240031号 | 天津灏洋华科生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | 缓冲液 D-PBS | 主要组成成分是氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钾、氯化镁、氯化钙。 | 仅用于提供/维持反应环境。 | 2024-01-25
32 | 津械备20240032号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 空心钻 | 产品为中空结构。刃部采用不锈钢材料制成。不接触中枢神经系统。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于骨科手术中切除骨或取骨用。 | 2024-01-26
33 | 津械备20240033号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(阿立哌唑) | 阿立哌唑同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-26
34 | 津械备20240034号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 组合式骨牵引架 | 主体部分采用铝合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于骨科手术中骨骼复位牵引用。 | 2024-01-26
35 | 津械备20240035号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 导引袖套 | 导引袖套采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于人工关节韧带手术的外科器械。 | 2024-01-26
36 | 津械备20240036号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 导针 | 骨科手术配套基础工具。采用不锈钢材料制成。不是采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于定位、导向和保护。 | 2024-01-26
37 | 津械备20240037号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 骨科定位器 | 骨科手术配套基础工具。采用不锈钢材料和铝合金材料制成。不是采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于定位、导向和保护。 | 2024-01-26
38 | 津械备20240038号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 导钻 | 由手柄和导套组成，单头结构。采用不锈钢材料制成。不与有源器械（含气动工具）连用。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于钻头或丝锥导向定位。 | 2024-01-26
39 | 津械备20240039号 | 天津维瓦登泰生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号4号楼-1、2-1102 (存在多址信息） | 一次性使用牙科冲洗针 | 对口腔进行冲洗的无源产品。非无菌提供。一次性使用产品。 | 医疗机构口腔治疗时用于去除口腔中的碎屑或杂物。 | 2024-01-26
40 | 津械备20240040号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(磺胺甲噁唑) | 磺胺甲噁唑同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-26
41 | 津械备20240041号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(茶碱) | 茶碱同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-29
42 | 津械备20240042号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(头孢吡肟) | 头孢吡肟同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-29
43 | 津械备20240043号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(伊曲康唑) | 伊曲康唑同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-29
44 | 津械备20240044号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(阿普唑仑) | 阿普唑仑同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-29
45 | 津械备20240045号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(地西泮) | 地西泮同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-29
46 | 津械备20240046号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(亚胺培南) | 亚胺培南同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-29
47 | 津械备20240047号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(莫西沙星) | 莫西沙星同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-29
48 | 津械备20240048号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(阿米卡星) | 阿米卡星同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-29
49 | 津械备20240049号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(艾司唑仑) | 艾司唑仑同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-29
50 | 津械备20240050号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(劳拉西泮) | 劳拉西泮同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-29
51 | 津械备20240051号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(泊沙康唑) | 泊沙康唑同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-29
52 | 津械备20240052号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(氟康唑) | 氟康唑同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-29
53 | 津械备20240053号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(多粘菌素) | 多粘菌素同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-29
54 | 津械备20240054号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(替加环素) | 替加环素同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-30
55 | 津械备20240055号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(喹硫平) | 喹硫平同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-30
56 | 津械备20240056号 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 样本萃取液(替考拉宁) | 替考拉宁同位素溶液。 | 用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 2024-01-30
57 | 津械备20240057号 | 瑞安森（天津）医疗器械有限公司 | 天津市静海区静海城东天宇科技园环宇西路3号 | 尿袋 | 为袋式的收集容器，采用聚氯乙烯专用料制成。通过体外管路与引流导管连接（聚丙烯（PP）塑料制成），形成密闭的引流系统。 非无菌提供，一次性使用。 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液）、分泌物（痰液、冲洗液）以及人体排泄物的收集。 | 2024-01-30
58 | 津械备20240058号 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 肩锁脱位手术器械箱 | 肩锁脱位手术器械箱包括骨科钻孔瞄准器、骨科导向器、空心钻、导针、导钻、夹持钳、剪断钳、持针钳。可重复使用，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌，不在内窥镜下使用。各组件的产品描述见附录B。 | 该产品为辅助肩锁脱位重建或修复的手术工具。各组件的预期用途见附录B。 | 2024-01-30
59 | 津械备20240059号 | 天津华创动力医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区微电子工业区微七路二号中晓园5号厂房D栋-a | 鼻氧管 | 由进氧接头、主管、支管、调节环、鼻塞、双孔接组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无菌产品。 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送。 | 2024-01-30
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 变更
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 变更内容 | 变更日期
1 | 津械备20160247号 | 奥克兰高分子医用材料（天津）有限公司 | 西青经济开发区赛达国际工业城榕城二支路D5-2座 | 医用支撑腿架 | 2024年01月02日: 备案编号由“津械备20160247”变更为“津械备20160247号”。 | 2024-01-02
2 | 津械备20220373号 | 天津市半枝连生物科技有限公司 | 天津经济技术开发区北海路101号院A3号 | 医用退热凝胶 | 2024年01月02日: 产品描述由"医用退热凝胶成分；甘油、纯净水、卡波姆，不包含第一类医疗器械分类目录附录中成分的描述，非无菌产品。 "变更为"本产品由滚珠涂抹瓶及降温凝胶组成，降温凝胶由卡波姆、甘油、纯化水制成，降温凝胶不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含《第一类医疗器械产品目录》附录所列成份。非无菌产品。"。 | 2024-01-02
3 | 津械备20200202号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 口腔冲洗器 | 2024年01月05日: 注册地址由"天津市西青经技术开发区赛达国际工业城D2-1座 "变更为"天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座"; 移除生产场所：赛达国际工业城D2-1座; 新增生产场所：天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座; 产品描述由"对口腔进行冲洗的无源产品。非无菌提供。 "变更为"对口腔进行冲洗的无源产品。非无菌提供。不含冲洗液。"; 预期用途由"用于去除口腔中的碎屑或杂物。 "变更为"医疗机构口腔治疗时用于去除口腔中的碎屑或杂物。"。 | 2024-01-05
4 | 津械备20230298号 | 华制（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1 | 一次性使用样本收集器 | 2024年01月05日: 预期用途由"用于对宫颈脱落细胞及口腔唾液样本的收集、运输和储存。 "变更为"用于对宫颈脱落细胞、粪便及口腔唾液样本的收集、运输和储存。"。 | 2024-01-05
5 | 津械备20180320号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 硅橡胶咬合检查材料 | 2024年01月05日: 注册地址由"天津市西青区西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 "变更为"天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座"; 移除生产场所：赛达国际工业城D2-1座; 新增生产场所：天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座; 产品描述由"本品由医用硅橡胶、医用白凡士林等组成。所含成分不具有药理作用，所含成分不可被人体吸收。 "变更为"本品为双组份糊剂。由医用硅橡胶、医用白凡士林组成。所含成分不具有药理作用，所含成分不可被人体吸收。"; 型号规格（包装规格）由"2g/盒、3g/盒、4g/盒、5g/盒、6g/盒、7g/盒、8g/盒、10g/盒、15g/盒、20g/盒、25g/盒、30g/盒、35g/盒、40g/盒、45g/盒、50g/盒。 ？ "变更为"2g/盒、3g/盒、4g/盒、5g/盒、6g/盒、7g/盒、8g/盒、10g/盒、15g/盒、20g/盒、25g/盒、30g/盒、35g/盒、40g/盒、45g/盒、50g/盒。"; 预期用途由"用于牙面接触点及义齿修复体关系的检查。 "变更为"仅用于牙面接触点及义齿修复体关系的检查。"。 | 2024-01-05
6 | 津械备20150169号 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道北侧 | 痔漏探针 | 2024年01月08日: 注册地址由"国泰道北侧 "变更为"天津市武清区大碱厂镇国泰道北侧"; 移除生产场所：国泰道北侧; 新增生产场所：天津市武清区大碱厂镇国泰道北侧; 产品描述由"痔漏探针由头补和杆组成，针体带刻度。选用含量在99%以上（含99%），Φ1.5 mm的纯银丝制造。可重复使用。 "变更为"痔漏探针由针体和柄部组成，针体带刻度，针体头端有球头形状。选用含量在99%以上(含99%)，1.5 mm的纯银丝制造。可重复使用。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。"; 预期用途由"用于医院肛肠科，检查病人痔漏用。 "变更为"痔漏探针用于探、拨、挑、刺组织，不得用于注射。"; | 2024-01-08
7 | 津械备20220562号 | 灏麟生物医药（天津）有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座8门601室-1 | 一次性使用皮肤点刺针 | 2024年01月08日: 产品描述由"本产品是由针体和柄部组成，针体头端头呈圆头形状。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒（如适用）。不在内窥镜下使用。 "变更为"本产品是由针体和柄部组成，针体头端头呈圆头形状。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。不在内窥镜下使用。"。 | 2024-01-08
8 | 津械备20230418号 | 天津勍岩医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路872号文峰大厦1210室（天津锦信商务秘书有限公司托管第0594号） | 一次性使用人体组织污物收集袋 | 2024年01月09日: 新增生产场所：广东省江门市蓬江区杜阮镇富绵北路13号(委托生产)。 | 2024-01-09
9 | 津滨海械备20140013号 | 天津市鑫洋医疗器械有限公司 | 天津市华苑产业区竹苑路6号2号楼4门102、103室 | X射线胶片显影液 | 2024年01月09日: 产品描述由"1.显影液应呈透明状，不允许有杂质沉淀物或出现浑浊现象, 包装桶桶口处用铝箔纸密封，密封性应完好。 2.pH值：10.4±0.2。 3.显影速度：在温度为30～35℃下进行，显影速度应为22s～24s。 [结构组成] X射线胶片显影液主要成份为无水亚硫酸钠，氢氧化钾，溴化钾，菲尼酮A，对苯二酚，焦亚硫酸钠，戊二醛，乙二醇，醋酸，四乙酸二钠。 "变更为"使胶片经曝光后产生的潜影显现成可见影像的药剂。"。 | 2024-01-09
10 | 津滨海械备20140002号 | 天津德祥生物技术股份有限公司 | 天津经济技术开发区西区新业七街29号 | 血型分析用稀释液（凝胶卡用低离子强度溶液） | 2024年01月09日: 产品分类编码由"22-12 "变更为"6840"。 | 2024-01-09
11 | 津滨海械备20140014号 | 天津市鑫洋医疗器械有限公司 | 天津市华苑产业区竹苑路6号2号楼4门102、103室 | X射线胶片定影粉 | 2024年01月09日: 产品描述由"1.定影粉按规定配成的工作液应呈透明的水溶液，不允许有不溶性异物或浑浊现象。 2.pH值：4.0～5.5。 3.定影速度：在温度为18～20℃下进行，定影速度应为50s～60s。 [结构组成] X射线胶片定影粉主要成份为无水硫酸钠，硫代硫酸钠，硼酸，硫酸钾。 "变更为"使胶片经曝光后产生的潜影显现成可见影像的药剂。"。 | 2024-01-09
12 | 津滨海械备20140003号 | 天津德祥生物技术股份有限公司 | 天津经济技术开发区西区新业七街29号 | 细胞保存液 | 2024年01月09日: 产品分类编码由"22-12 "变更为"6840"; 产品分类编码由"22-12 "变更为"6840"。 | 2024-01-09
13 | 津滨海械备20140016号 | 天津市鑫洋医疗器械有限公司 | 华苑产业区竹苑路6号2号楼4门102、103室 | 医用超声耦合剂 | 2024年01月09日: 产品描述由"超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质，不具备消毒功能，非无菌产品。 本产品为水性高分子凝胶型制剂，产品组分中不含硅油、矿物油和其他导致硅橡胶溶胀和损坏的物质，产品中所含醇类化合物仅限于丙二醇、丙三醇（甘油）和聚乙二醇。 "变更为"超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质，不具备消毒功能，非无菌产品。"。 | 2024-01-09
14 | 津械备20190001号 | 天津优威医塑制品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区腾达工业园5号 | 导引针 | 2024年01月09日: 产品描述由"通常由针体和柄部组成，针体头端有平、十字、球头、尖头、圆头、弯钩形状。非无菌提供。 "变更为"由针体和柄部组成，针体头端为平头、圆头形状。非无菌提供。不在内窥镜下使用。"; 预期用途由"用于探、拨、挑、刺组织建立通路。 "变更为"用于探、拨、挑、刺组织。不得用于注射。" | 2024-01-09
15 | 津滨海械备20140012号 | 天津市鑫洋医疗器械有限公司 | 天津市华苑产业区竹苑路6号2号楼4门102、103室 | X射线胶片显影粉 | 2024年01月09日: 产品描述由"1.显影粉按规定配成的工作液应呈透明的水溶液，不允许有不溶性异物或浑浊现象。 2.pH值：10.4±0.2。 3.显影速度：在温度为18～20℃下进行，显影速度应为4min～6min。 [结构组成] X射线胶片显影粉主要成份为无水硫酸钠，碳酸钠，溴化钾，菲尼酮A，对苯二酚。 "变更为"使胶片经曝光后产生的潜影显现成可见影像的药剂。"。 | 2024-01-09
16 | 津械备20200078号 | 博纳格科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区和畅路6号11号厂房203室 | 创口贴 | 2024年01月09日: 产品描述由"由涂胶基材、吸收性敷垫和防粘连层组成的片状创口贴。其中可吸收性敷垫直接和创口接触，由聚乙烯吡咯烷酮、羟乙基纤维素、卡波姆、甘油、聚乙二醇、吐温80、氯化钠及矫味剂组成（三氯蔗糖）；所含成分不具有药理学作用，不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。 "变更为"由涂胶基材（PET）、吸收性敷垫（聚乙烯吡咯烷酮、羟乙基纤维素、卡波姆、甘油、聚山梨酯80、三氯蔗糖）和防粘连层（乙基纤维素）组成的片状创口贴。其中吸收性敷垫采用可吸收渗出液的材料制成。产品不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含《第一类医疗器械产品目录》附录所列成分。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。"。 | 2024-01-09
17 | 津滨海械备20140015号 | 天津市鑫洋医疗器械有限公司 | 天津市华苑产业区竹苑路6号2号楼4门102、103室 | X射线胶片定影液 | 2024年01月09日: 产品描述由"1.定影液应呈透明状，不允许有杂质沉淀物或出现浑浊现象, 包装桶桶口处用铝箔纸密封，密封性应完好。 2.pH值：4.4±0.2。 3.定影速度：在温度为30～35℃下进行，定影速度应为12s～14s。 [结构组成] X射线胶片定影液主要成份为无水亚硫酸钠，硫代硫酸钠，硼酸，硫酸钾，酒石酸，硫代硫酸钠。 "变更为"使胶片经曝光后产生的潜影显现成可见影像的药剂。"。 | 2024-01-09
18 | 津滨海械备20140004号 | 天津德祥生物技术股份有限公司 | 天津经济技术开发区西区新业七街29号 | 细胞保存液（低离子） | 2024年01月09日: 产品分类编码由"22-12 "变更为"6840"; 产品分类编码由"22-12 "变更为"6840"。 | 2024-01-09
19 | 津械备20230386号 | 金匙智造（天津）医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼804室 | 测序反应通用试剂盒 | 2024年01月10日: 产品描述由"型号Ⅰ、Ⅱ：主要由扩增混合液（DNA聚合酶）、反应缓冲液（Buffer）、缓冲液A、缓冲液B组成。 型号Ⅲ：主要由扩增混合液Ⅰ（DNA聚合酶）、扩增混合液Ⅱ（DNA聚合酶）、反应缓冲液（Buffer）组成。 "变更为"型号Ⅰ、Ⅱ：主要由扩增混合液（DNA聚合酶）、反应缓冲液（Buffer）、缓冲液A、缓冲液B组成。 型号Ⅲ：主要由扩增混合液Ⅰ（DNA聚合酶）、扩增混合液Ⅱ（DNA聚合酶）、反应缓冲液（Buffer）组成。 型号IV：主要由缓冲液A、缓冲液B、反应缓冲液、扩增混合液、缓冲液C、缓冲液D、缓冲液E、Buffer A、聚合酶A、Buffer B、聚合酶B组成。"; 型号规格（包装规格）由"型号Ⅰ：24人份/盒； 96人份/盒； 型号Ⅱ：60人份/盒； 型号Ⅲ：48人份/盒 "变更为"型号Ⅰ：24人份/盒； 96人份/盒； 型号Ⅱ：60人份/盒； 型号Ⅲ：48人份/盒； 型号Ⅳ：24 人份/盒"。 | 2024-01-10
20 | 津械备20150070号 | 天津市友康医疗卫生用品厂 | 天津市北辰区宜兴埠镇八街工业园2排9号 | 医用退热贴 | 2024年01月11日: 产品描述由"由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层部分组成。凝胶层由甘油、卡波姆、三乙醇胺、聚丙烯酸钠、甘羟铝、纯化水组成。本产品不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含第一类医疗器械分类目录附录中所列成分。 "变更为"由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层部分组成。凝胶层由甘油、卡波姆、三乙醇胺、聚丙烯酸钠、纯化水组成。本产品不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含第一类医疗器械产品目录附录中所列成分,非无菌产品。"。 | 2024-01-11
21 | 津械备20230040号 | 士芝堂（天津）药业有限公司 | 天津市武清区陈咀镇梅石路484号 | 穴位压力刺激贴 | 2024年01月11日: 产品描述由"产品由水刺无纺布（分为弹性或非弹性）、不锈钢珠、离型纸和丙烯酸压敏胶组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含《第一类医疗器械产品目录》附录所列成分。 "变更为"由球状体（不锈钢珠）和医用胶布（水刺无纺布、离型纸和丙烯酸压敏胶）组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含《第一类医疗器械产品目录》附录所列成分。"。 | 2024-01-11
22 | 津械备20210650号 | 优赛生命科学发展有限公司 | 天津市自贸试验区（空港经济区）国际物流区第三大街8号326号 （北创益员（天津）商务秘书有限公司托管第BCY520号） | 医用退热凝胶 | 2024年01月11日: 产品描述由"由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质为海藻酸钠、丙二醇、生理盐水，不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含第一类医疗器械分类目录附录中所列成分。非无菌产品。 "变更为"由降温物质和外套组成。降温物质为卡波姆、丙二醇、纯化水，不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含第一类医疗器械产品目录附录中所列成分。非无菌产品。微生物限度要求：需氧菌总数应≤100cfu/g，霉菌和酵母菌总数应≤100cfu/g，不得检出金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌。"; 预期用途由"用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 "变更为"用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。"; | 2024-01-11
23 | 津械备20230352号 | 金匙智造（天津）医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼804室 | 核酸提取或纯化试剂 | 2024年01月12日: 新增生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼8层。 | 2024-01-12
24 | 津滨海械备20156034号 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A、201B室 | 凝血分析用稀释液 | 2024年01月12日: 型号规格（包装规格）由"a.125mL/瓶 b.120mL/瓶 c. 50mL/瓶 d. 60mL/瓶 e. 200mL/瓶 f. 120mL/瓶*2/盒 "变更为"a.125mL/瓶 b.120mL/瓶 c. 50mL/瓶 d. 60mL/瓶 e. 200mL/瓶 f. 120mL/瓶*2/盒 g.15ml/瓶 h.15ml/瓶*4/盒 i.15ml/瓶*6/盒 j.15ml/瓶*10/盒 k.15ml/瓶*12/盒"。 | 2024-01-12
25 | 津械备20230360号 | 金匙智造（天津）医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼804室 | 样本释放剂 | 2024年01月12日: 新增生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼8层。 | 2024-01-12
26 | 津械备20230350号 | 金匙智造（天津）医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼804室 | 样本稀释液 | 2024年01月12日: 新增生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼8层。 | 2024-01-12
27 | 津械备20180274号 | 天津康美图云医医疗器械科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇农校路南京福公路西侧029号 | 热敏胶片 | 2024年01月12日: 新增生产场所：天津市宁河区潘庄工业园区二纬路8号天宁工业园A4座一层; 产品描述由"由聚酯（PET）片基、热敏层、保护层组成，用于记录、显示与储存医学影像。 "变更为"由聚酯（PET）片基、热敏层、保护层组成。"。 | 2024-01-12
28 | 津械备20230347号 | 金匙智造（天津）医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼804室 | 测序反应通用试剂盒（测序法） | 2024年01月12日: 新增生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼8层。 | 2024-01-12
29 | 津械备20230423号 | 金匙智造（天津）医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼804室 | 测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法） | 2024年01月12日: 新增生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼8层。 | 2024-01-12
30 | 津械备20220072号 | 天津市正谷医疗器械有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业园区星石科技产业园c-05号 | 骨牵引针 | 2024年01月12日: 产品描述由"产品由头部、针体和尾部组成，可分为螺纹型和光杆型两种型式。选用GB4234中规定的00Cr18Ni14Mo3或00Cr18Ni15Mo3N不锈钢,或GB/T13810规定的TC4或TC20钛合金材料制成。 "变更为"产品由头部、针体和尾部组成，可分为螺纹型和光杆型两种型式。选用GB4234.1-2017中规定的00Cr18Ni14Mo3和00Cr18Ni15Mo3N不锈钢,GB/T13810-2017规定的TC4和TC20钛合金材料制成。非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行灭菌，不在内窥镜下使用。"; 型号规格（包装规格）由"直径0.5mm≤d≤6.0mm 长度50mm≤L≤600mm 规格：直径规格每0.1mm为一个规格 长度规格每10mm为一个规格 产品包装：每10支/袋、5支/袋、、2支/袋、1支/袋 "变更为"产品型号：材料代号T，S(T代表钛合金，S代表不锈钢)+Q+头部形状GG,LW（光杆针TQGG01,TQGG02,TQGG03，TQGG04,SQGG01,SQGG02,SQGG03,SQGG04）（螺纹针TQLW01,TQLW02,TQLW03,TQLW04,TQZGLW01，TQZGLW02，TQZGLW03，TQZZLW01，TQZZLW02，TQZZLW03,SQLW01,SQLW02,SQLW03,SQLW04,SQZGLW01，SQZGLW02，SQZGLW03，SQZZLW01，SQZZLW02，SQZZLW03） 产品规格：直径0.5mm≤d≤8.0mm 长度50mm≤L≤600mm 规格：直径规格每0.1mm为一个规格 长度规格每10mm为一个规格 产品包装：每10支/袋、5支/袋、2支/袋、1支/袋"; | 2024-01-12
31 | 津械备20230386号 | 金匙智造（天津）医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼804室 | 测序反应通用试剂盒 | 2024年01月12日: 新增生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼8层。 | 2024-01-12
32 | 津械备20230318号 | 东恒（天津）医疗器械技术开发有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E18号房屋二层 | 组合式骨牵引架 | 2024年01月16日: 产品描述由"由金属和尼龙、PC塑料材料制成。非无菌提供，一次性使用，使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 "变更为"由金属钢和尼龙、乳胶、PC塑料材料制成。非无菌提供，一次性使用，使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。"; 型号规格（包装规格）由"型号：A型，A1型，A2型，B型，B1型，B2型，C型，C1型，C2型，D型，D1型，D2型 规格见附件一 "变更为"型号：A型，A1型，A2型，B型，B1型，B2型，C型，C1型，C2型，D型，D1型，D2型，E型，E1型，E2型，F型，F1型，F2型，A（加强型），A1（加强型），A2（加强型），B（加强型），B1（加强型），B2（加强型），C（加强型），C1（加强型），C2（加强型），D（加强型），D1（加强型），D2（加强型），E（加强型），E1（加强型），E2（加强型），F（加强型），F1（加强型），F2（加强型）。 规格见附件一"。 | 2024-01-16
33 | 津械备20200005号 | 天津康美图云医医疗器械科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇农校路南京福公路西侧029号 | 自助取片机 | 2024年01月16日: 新增生产场所：深圳市光明区马田街道合水口社区第七工业区第三栋厂房A301。 | 2024年01月16日
34 | 津械备20220798号 | 迈卓泰科（天津）医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668副1号创新创业园29-A号厂房一层西半侧、二层局部 | 粪便采样套装 | 2024年01月16日: 注册地址由"塘沽海洋科技园新北路4668副1号创新创业园29-A号厂房一层西半侧、二层局部 "变更为"天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668副1号创新创业园29-A号厂房一层西半侧、二层局部"; 移除生产场所：塘沽海洋科技园新北路4668副1号创新创业园29-A号厂房一层西半侧、二层局部; 新增生产场所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668副1号创新创业园29-A号厂房一层西半侧、二层局部。 | 2024-01-16
35 | 津滨海械备20140005号 | 天津德祥生物技术股份有限公司 | 天津经济技术开发区西区新业七街29号 | 低速离心机 | 2024年01月16日: 预期用途由"适用于医院、血站、临床实验及生物化学实验室中微孔板的离心试验。 "变更为"用于样本分析前人体样本的分离。"。 | 2024年01月16日
36 | 津械备20160307号 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层—A单元 | 肉汤培养基 | 2024年01月24日: 产品描述由"蛋白胨、牛肉粉、氯化钠、纯化水组成 "变更为"I型营养肉汤：蛋白胨10g，牛肉粉3g，氯化钠 5g，纯化水1000mL。 II型真菌肉汤：胰酪蛋白胨10g、葡萄糖40g，纯化水1000mL。"; 型号规格（包装规格）由"2mL/支，50支/盒；5mL/支，80支/盒、100支/盒；10mL/支，60支/盒、80支/盒、100支/盒；50mL/瓶，10瓶/盒；100mL/瓶，10瓶/盒。 "变更为"I型 营养肉汤 2mL/支，50支/盒；5mL/支，80支/盒、100支/盒；10mL/支，60支/盒、80支/盒、100支/盒；50mL/瓶，10瓶/盒；100mL/瓶，10瓶/盒。 II型真菌肉汤 2mL/支，50支/盒；5mL/支，80支/盒、100支/盒；10mL/支，60支/盒、80支/盒、100支/盒；50mL/瓶，10瓶/盒；100mL/瓶，10瓶/盒。"。 | 2024-01-24
37 | 津械备20230234号 | 天津金匙医学科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼901室 | 双链DNA(ds-DNA)浓度测定试剂盒(荧光法) | 2024年01月25日: 型号规格（包装规格）由"100 反应/盒、500 反应/盒 "变更为"100 反应/盒（80人份/盒（mNGS）或60人份/盒（tNGS））、 500 反应/盒（400人份/盒（mNGS）或300人份/盒（tNGS））"。 | 2024-01-25
38 | 津械备20210472号 | 天津金匙医学科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼901室 | 核酸提取或纯化试剂 | 2024年01月25日: 注册地址由"福源道北侧创业总部基地B21号楼901室 "变更为"天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼901室"; 移除生产场所：福源道北侧创业总部基地B21号楼9层、10层; 新增生产场所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼9层、10层; 型号规格（包装规格）由"60mL/瓶 "变更为"60ml/瓶（550人份/盒(mNGS)或750人份/盒(tNGS)）"。 | 2024-01-25
39 | 津械备20180427号 | 天津康美图云医医疗器械科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇农校路南京福公路西侧029号 | 自助取片机 | 2024年01月30日: 新增生产场所：深圳市光明区马田街道合水口社区第七工业区第三栋厂房A301（委托生产）。 | 2024-01-30
40 | 津械备20190316号 | 天津康美图云医医疗器械科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇农校路南京福公路西侧029号 | 自助取片机 | 2024年01月30日: 新增生产场所：深圳市光明区马田街道合水口社区第七工业区第三栋厂房A301（委托生产）。 | 2024-01-30
41 | 津滨海械备20140033号 | 中瀚云邦（天津）医疗科技发展有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号10号楼-2 | 手术体位垫 | 2024年01月31日: 注册地址由"天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号3号楼-2-302室、2-303室 "变更为"天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号10号楼-2"; 移除生产场所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号3号楼-2-302室、2-303室; 新增生产场所：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号10号楼-2; 产品名称：由"医用体位垫 "变更为"手术体位垫"; 产品描述由"体位垫系凝胶类（凝固类胶体）产品，主要化学成份为聚压氨酯（属硅胶的一种）。 "变更为"由聚氨酯薄膜和高分子凝胶组成。非无菌产品。"; 预期用途由"根据人的体形、利用特殊材料而专门设计制造，能更 | 2024-01-31
42 | 津滨海械备20140032号 | 中瀚云邦（天津）医疗科技发展有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号10号楼-2 | 妇科检查床 | 2024年01月31日: 注册地址由"天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号3号楼-2-302室、2-303室 "变更为"天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号10号楼-2"; 移除生产场所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号3号楼-2-302室、2-303室; 新增生产场所：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号10号楼-2; 产品描述由"产品主要由钢管、钢板经机械加工而成，由手轮、床架、床面、齿条、支架等部分组成。 "变更为"由背板、臀板、腿板、传动部分组成。头、背、腿、台面可调节。床可移动式，升降形式为机械升降式，体位调整均为人力操纵。无源产品。"; 预期用途由"供妇产科患者检查、诊断、治疗等用。 "变更为"用 | 2024-01-31
43 | 津滨海械备20140029号 | 中瀚云邦（天津）医疗科技发展有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号10号楼-2 | 普通病床 | 2024年01月31日: 注册地址由"天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号3号楼-2-302室、2-303室 "变更为"天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号10号楼-2"; 移除生产场所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号3号楼-2-302室、2-303室; 新增生产场所：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号10号楼-2; 产品描述由"通常由床身和床架等组成的直板床或平板床，床面高度固定，床头床尾固定不可调整。产品为无源产品。 "变更为"由床面部分、床架部分和配件组成。床面部分呈板状无法调节。无源产品。"; 预期用途由"用于患者护理、疗养。 "变更为"用于医疗监护下的 | 2024-01-31
44 | 津滨海械备20140031号 | 中瀚云邦（天津）医疗科技发展有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号10号楼-2 | 手动病床 | 2024年02月01日: 注册地址由"天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号3号楼-2-302室、2-303室 "变更为"天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号10号楼-2"; 移除生产场所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号3号楼-2-302室、2-303室; 新增生产场所：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号10号楼-2; 产品描述由"床框及各边框采用不锈钢、冷轧板、板筋，经过异性加固焊接组织而成。折床的操作部位由手柄转动丝杠，通过丝杠作用于背框和腿框，使其产生角度，达到病人坐卧舒适之目的。按结构可分为手动单摇床、手动双摇床和手动三摇床。 "变更为"由床面部分、床架部分、手摇控制部分和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节。无源产品。"; 预期用途由"本产品适用于医疗单位病床，供病患者治疗、护理和休养使用。 "变更为"用于医疗监护下的成年患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。"。 | 2024-02-01
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 取消备案
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 取消备案日期
1 | 津械备20210112号 | 天津济康药业有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城A6-3座-1 | 冷敷凝胶 | 2024-01-02
2 | 津械滨海备20150005号 | 天津市山佳医药科技有限公司 | 天津市西青经技术开发区赛达国际工业城A7-2座厂房 | 医用冰袋（冷敷冰袋） | 2024-01-03
3 | 津丽食药监械生产备20160001号 | 天津泰宝科技发展有限公司 | 金桥工业园金桥路2号B区--1号 | 医用冷敷贴 | 2024-01-05
4 | 津械备20150098 | 天津市冠桥医疗器械厂 | 天津市南开区向阳路街道 | 医用X射线胶片显影液 | 2024-01-08
5 | 津械备20150099 | 天津市冠桥医疗器械厂 | 天津市南开区向阳路街道 | 医用X射线胶片显影粉 | 2024-01-08
6 | 津械备20150100 | 天津市冠桥医疗器械厂 | 天津市南开区向阳路街道 | 医用X射线胶片定影液 | 2024-01-08
7 | 津械备20170108号 | 天津瑞德药业有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号 | 透气胶贴 | 2024-01-08
8 | 津械备20150101 | 天津市冠桥医疗器械厂 | 天津市南开区向阳路街道 | 医用X射线胶片定影粉 | 2024-01-08
9 | 津械备20180173号 | 天津市峻川医疗器械有限公司 | 天津市西青区张家窝镇 | 引流袋 | 2024-01-09
10 | 津械备20180391号 | 天津市峻川医疗器械有限公司 | 张家窝工业区汇源路6号 | 隔离衣 | 2024-01-09
11 | 津械备20180379号 | 天津市峻川医疗器械有限公司 | 张家窝工业区汇源路6号 | 弹力绷带 | 2024-01-09
12 | 津械备20190101号 | 天津市峻川医疗器械有限公司 | 张家窝工业区汇源路6号 | 肛门管 | 2024-01-09
13 | 津械滨海备20140031号 | 中瀚云邦（天津）医疗科技发展有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号3号楼-2-302室、2-303室 | 手动病床 | 2024-01-10
14 | 津械备20220890号 | 谱天（天津）核磁共振医疗器械有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号A座1号楼209号 | 样本释放剂 | 2024-01-23
15 | 津械备20200390号 | 天津达伟医疗科技有限公司 | 天津市津南区双港镇双港工业区丽港园23号楼-1-101 | 一次性使用病毒采样管 | 2024-01-26
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******