## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17
1 | 津械注准20212210336 | 21 | 天津奥测医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号4010、4011（入驻三千客（天津）商务秘书服务有限公司托管第1324号） | 天津市滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼东塔5层501室 | 药物基因组数据处理软件 | BioInfo Report V1 |  | 本软件采用B/S结构，部署在云服务器，以账号密码的方式授权交付；浏览器端由数据分析、设置管理和个人中心三个组成。 | 软件产品。通过对患者的药物基因组学数据进行处理，与公开的国际数据库进行比对，获得被测样本特定基因片段的数据比对结果，不具备自动诊断功能。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年10月12日 | 2026年10月11日
2 | 津械注准20212140337 | 14 | 瑞安森（天津）医疗器械有限公司 | 天津市静海区静海城东天宇科技园环宇西路3号 | 天津市静海区静海城东天宇科技园环宇西路3号 | 一次性使用无菌手术包 | Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、 Ⅳ型、Ⅴ型 |  | 见附页 | 供医疗机构对病人手术时使用。 |  |  | 原《分类目录》产品分类编码：6864；原注册证编号“津械注准20162640184”。 |  |  | 延续注册 | 2021年10月08日 | 2026年12月12日
3 | 津械注准20212080334 | 08 | 天津美迪斯医疗用品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 一次性使用无菌气管切开插管 | 见附页 |  | 见附页 | 供临床急救气管节切开术后，建立人工气道用。 |  |  | 原《分类目录》产品分类编码：6866；原注册证编号“津械注准20162660174”。 |  |  | 延续注册 | 2021年10月12日 | 2026年11月20日
4 | 津械注准20212060338 | 06 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座2层C单元 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座2层C、3层D单元、4层C单元、5层、6层C单元 | 皮肤超声生物显微镜 | MD-310S |  | 该产品由含有彩色触摸屏液晶显示器的主机、50MHz超声探头、20MHz超声探头、脚踏开关、鼠标和键盘组成。 | 该产品用于人体皮肤超声成像。 |  |  | 原《分类目录》产品分类编码：6823；原注册证编号“津械注准20162230187”。 |  |  | 延续注册 | 2021年10月12日 | 2026年12月22日
5 | 津械注准20212140339 | 14 | 天津市三益茂盛医疗器械有限责任公司 | 天津市南开区凌庄子道19号院内B-80 | 天津市南开区凌庄子道19号院内B-80 | 理疗敷料贴 | 型号：A型 规格：边长应不小于5cm，厚度应不小于2mm |  | 小麦粉、小麦澄浆 | 该产品是配合火罐和物理热疗器械治疗时一次性使用敷料。具有密封、防烫伤、防灼伤效果。用于因风、寒、湿引起的非器质性的身体疼痛及不适症状。 |  |  | 原《分类目录》产品分类编码：6827；原注册证编号“津械注准20162270178”。 |  |  | 延续注册 | 2021年10月14日 | 2026年12月01日
6 | 津械注准20212020341 | 02 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园3-5号楼 | 天津市北辰区天津医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园3-5号楼, 天津市北辰区京福公路优谷新科园80号楼 | 一次性使用会阴护理包 | 见附页 |  | 由敷料镊，纱布块，棉球，碘伏棉球，酒精棉球，碘伏棉签，酒精棉签，碘伏棉片，酒精棉片，棉签，医用检查手套，治疗巾，包布，手术洞巾，医用垫单，消毒刷，塑料钳，托盘组成。 | 供临床会阴部清洁护理用。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年10月15日 | 2026年10月14日
7 | 津械注准20202140842 | 14 | 天津骏发森达卫生用品有限公司 | 天津市宝坻经济开发区宝旺道17号 | 天津市宝坻经济开发区宝旺道17号 | 一次性使用医用口罩 | 型号：平面耳挂式非无菌型；规格：17.5*9.5cm |  | 口罩由口罩体、口罩带和鼻夹组成。口罩体由专用纺粘无纺布材料（内、外层）和聚丙烯熔喷无纺布（夹层）热合而成。 | 本产品适用于普通医疗环境中，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，阻隔口腔及鼻腔呼出和喷出污染物。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年10月15日 | 2026年10月14日
8 | 津械注准20202400092 | 6840 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101; 2-1,2,3-201; 2-1,2,3-301，天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区1-3-301。 | 真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒（显色法） | GKT-1M ：12人份/盒； GKT-2M ：50人份/盒； GKT-5M ：50人份/盒； GKT-13M：52人份/盒；GKT-25M：50人份/盒。 |  | 反应主剂、主剂溶解液、处理液A、处理液B、质控品、质控品溶解液 |  | 试剂盒2～8℃避光贮存，有效期36个月。反应主剂开瓶溶解后2～8℃条件下保存，应在30min内使用，也可置于-20℃环境下，保存5天，复融一次使用。质控品开瓶溶解后2～8℃条件下保存，应在1h内使用，也可置于-20℃环境下，保存5天，复融一次使用。处理液A和处理液B开瓶后在2～8℃环境下，可保存20天。 |  | 本文件与"津械注准20202400092"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）对产品说明书和产品技术要求中文字的修改，但不涉及技术内容的变更：说明书中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页），技术要求中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页）。 （2）修改产品技术要求，但不降低产品有效性的变更：修改产品技术要求，但不降低产品有效性的变更对比表（见附页）。 （3）变更适用机型：适用机型变更对比表（见附页）。 （4）其他可能影响产品有效性的变更：其他可能影响产品有效性的变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2021年10月12日 | 2025年04月28日
9 | 津械注准20202400091 | 6840 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101; 2-1,2,3-201; 2-1,2,3-301，天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区1-3-301。 | 革兰阴性菌脂多糖检测试剂盒(显色法) | EKT-1M ：12人份/盒；EKT-2M ：50人份/盒；EKT-5M ：50人份/盒；EKT-13M：52人份/盒；EKT-25M：50人份/盒 |  | 反应主剂、主剂溶解液、处理液A、处理液B、质控品、质控品溶解液。 |  | 试剂盒2～8℃避光贮存，有效期36个月。反应主剂开瓶溶解后2～8℃条件下保存，应在30min内使用，也可置于-20℃环境下，保存5天，复融一次使用。质控品开瓶溶解后2～8℃条件下保存，应在1h内使用，也可置于-20℃环境下，保存5天，复融一次使用。处理液A和处理液B开瓶后在2～8℃环境下，可保存20天。 |  | 本文件与"津械注准20202400091"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）对产品说明书和产品技术要求中文字的修改，但不涉及技术内容的变更：说明书中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页），技术要求中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页）。 （2）修改产品技术要求，但不降低产品有效性的变更：修改产品技术要求，但不降低产品有效性的变更对比表（见附页）。 （3）变更适用机型：适用机型变更对比表（见附页）。 （4）其他可能影响产品有效性的变更：其他可能影响产品有效性的变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2021年10月12日 | 2025年04月28日
10 | 津械注准20192040113 | 4 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道9号 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道9号 | 一次性无菌骨牵引针 | 见附件 |  | 一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，应符合GB4234-2003中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求。 | 适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192040113"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：04 | 型号、规格变更对比表及说明（见附页） 产品技术要求变更对比表及说明（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2021年10月14日 | 2024年08月08日
11 | 津械注准20172580200 | 9 | 天津海明医疗用品有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号D座401室 | 天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号D座401室 | 医用升温毯 | 见附件 |  | SHAT-A型医用升温毯由电源、控制器部分和热垫组成。热垫按热垫尺寸和有效累计使用时间划分。 SHWT-B型医用升温毯由电源、控制器部分和可重复使用的热垫组成。热垫按尺寸划分成人和儿童，按统计方法划分计时和计次。 SHWT-C型医用升温毯由控制装置（内置电源）和永久性使用热垫组成。热垫按使用方式及尺寸划分下铺和上盖。 SHWT-D型医用升温毯由控制装置（内置电源）和永久性使用热垫组成。热垫按使用方式及尺寸划分下铺和上盖。 SHWT-E型医用升温毯由双通路控制装置（内置电源）、永久性使用热垫和可选配医用体表温度探头组成。热垫按使用方式及尺寸划分下铺和上盖。 SHWT-H型医用升温毯由控制装置（内置电源）、热垫和可选配医用体表温度探头组成。热垫由发热体和热垫罩组成，发热体按尺寸划分为H1、H2。热垫罩依据发热体尺寸和统计方法（计时和计次）划分为H1-T01、H1-T02、H1-T03、H1-T04、H1-T05、H1-C01、H1-C02、H1-C03、H1-C04。H2-T01、H2-T02、H2-T03、H2-T04、H2-T05、H2-C01、H2-C02、H2-C03、H2-C04。 | 用于手术或非手术患者的升温和保温。 |  |  | 本文件与"津械注准20172580200"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：09 | 产品型号规格变更对比表（见附页） 产品结构组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第5次变更。 | 5 | 许可事项变更 | 2021年10月14日 | 2022年07月16日
12 | 津械注准20202140208 | 14 | 际华（天津）新能源投资有限公司 | 天津西青汽车工业区（张家窝工业区）安福道3号 | 天津西青汽车工业区（张家窝工业区）安福道3号 | 一次性医用防护服 | 型号：无菌型（阻燃型）、无菌型（非阻燃型）、非无菌型（阻燃型）、非无菌型（非阻燃型） 规格：XS(160)/S(165)/M(170)/L(175)/XL(180)/2XL(185)/3XL(190)/4XL(195) 5XL(200)。 |  | 产品由连帽上衣、裤子组成，为连身式结构。 | 供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140208"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2021年10月14日 | 2025年09月21日
13 | 津械注准20212170113 | 17 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道9号 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道9号 | 一次性无菌牙正畸结扎丝 | 见附件 |  | 产品材料由符合GB4234-2003中牌号为00Cr18Ni14Mo3的材料组成。 | 主要用于口腔科牙列正畸时将正畸丝与托槽或其他附件相结扎，以达到固定及牵引牙齿移动的目的。 |  |  | 本文件与"津械注准20212170113"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：17 | 型号、规格变更对比表及说明（见附页） 产品技术要求变更对比表及说明（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2021年10月14日 | 2026年03月14日
14 | 津械注准20212080023 | 8 | 天津安怀信科技有限公司 | 天津市南开区金坪路10号华侨创业大厦四层（科技园） | 天津市南开区金坪路10号华侨创业大厦四层（科技园）, 浙江省桐乡市梧桐街道环城南路3618号, 天津市南开区金坪路10号华侨创业大厦四层（科技园）, 浙江省桐乡市梧桐街道环城南路3618号 | 一次性使用组合式吸痰管 | A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型、H型、I型 |  | 该产品是由I型吸痰管、II型吸痰管、III型吸痰管、IV型吸痰管、V型吸痰管组成，其中吸痰管由头端、管身、负压控制装置和锥头组成。 | 产品与真空负压系统或设备连接，供呼吸道吸引痰液用。 |  |  | 本文件与"津械注准20212080023"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08 | 说明书变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2021年10月15日 | 2026年01月17日