## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17
1 | 津械注准20212080343 | 08 | 天津乐氧生命科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B41号楼503室 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B41号楼503室 | 便携式制氧机 | P30 |  | 该产品由主机（包括空气压缩机、空气预处理系统、控制阀、分子筛吸附塔、产出气处理系统、控制及报警系统），4芯电池组，交流电源适配器，交流电源线和鼻氧管组成。鼻氧管为外购医疗器械。 | 以空气为原料，利用分子筛变压吸附工艺生产富氧空气，氧浓度范围为90%~96%（V/V），供氧疗或缓解因缺氧导致的不适。不可作为维持生命保障设备。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2021年10月25日 | 2026年10月24日
2 | 津械注准20212090344 | 09 | 天津市康颐医疗用品科技有限公司 | 天津市华苑产业园区榕苑路6号北楼2层 | 天津市华苑产业园区榕苑路6号北楼2层 | 热辐射理疗仪 | KY-LM-IV型 |  | 该产品由主机和电源盒组成。主机由ABS塑料外壳、木鱼石理疗盘、控制电路板、PTC加热元件、温度控制器、永磁体组成。电源盒由ABS塑料外壳和开关电源电路板组成。 | 该产品对胃脘痛（脾胃虚寒型）和坐骨神经痛（寒湿型）具有缓解作用。 |  |  | 原《分类目录》产品分类编码：6826；原注册证编号“津械注准20162260172”。 |  |  | 延续注册 | 2021年10月21日 | 2026年11月20日
3 | 津械注准20212110345 | 11 | 天津市圣宁生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号23号楼-2 | 天津华苑产业区（环外）海泰华科一路3号研发楼5层A区, 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号23号楼-2 | 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机 | 见附页 |  | 见附页 | 该产品供医疗单位对麻醉机内部管路的内部回路和呼吸机的内部回路进行消毒时使用。 |  |  | 原《分类目录》产品分类编码：6857；原注册证编号“津械注准20172570057”。 |  |  | 延续注册 | 2021年10月25日 | 2027年03月21日
4 | 津械注准20212090346 | 09 | 飞鱼（天津）医疗器械有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园四纬路一号（辰寰星谷孵化器G-1-401） | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园四纬路一号（辰寰星谷孵化器G-1-401） | 医用升温毯 | FY-Warm-A、FY-Warm-B、FY-Warm-C、FY-Warm-D |  | 本产品由电源、控制器和下铺电热毯三部分组成。 | 用于手术或休克及低体温患者的升温和保温。 |  |  | 原《分类目录》产品分类编码：6826；原注册证编号“津械注准20162260180” |  |  | 延续注册 | 2021年10月25日 | 2026年12月04日
5 | 津械注准20192020008 | 02 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 通用内镜直线切割吻合器及一次性钉匣 | 见附件 |  | 该产品由直线切割吻合器器身及一次性钉匣两部分组成，他们分别单独包装。其中直线切割吻合器主要由枪管外壳、扳机、旋转头、转向旋钮、保险按钮、外壳、复位帽组成；一次性钉匣主要由抵钉座、钉仓、钉匣底座、钉匣外壳组成。 | 本产品适用于开放或腔镜下的外科手术中，肺、支气管组织及胃、肠及组织中血管的切除、横断和吻合。 |  |  | 本文件与"津械注准20192020008"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：02 | 产品适用范围变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2021年10月21日 | 2024年01月14日
6 | 津械注准20182080037 | 02 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 腔镜直线型切割吻合器钉匣 | 见附件 |  | 本产品中ENDO SRC/RSCXXXXL结构产品由钉仓、抵钉座、钉匣底座、钉匣外壳组成；ENDO SRCXXXXBL结构产品由钉仓、抵钉座、钉匣底座、钉匣外壳、引导头组成；ENDO AFTXXXXL结构产品由钉仓、抵钉座、钉匣底座、闭合压块、钉匣外壳组成； ENDO ARXXXX结构产品仅由钉仓、钉匣底座组成。 | 腔镜直线型切割吻合器钉匣配合ENDO RLC内镜直线切割吻合器和ENDO SRC通用腔镜直线切割吻合器使用，供胸外科、腹部外科、妇产科、泌尿外科等外科手术中组织及组织中血管的吻（缝）合和切割。可在开放式手术及腔镜手术中使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20182080037"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：02 | 产品适用范围变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2021年10月21日 | 2023年02月26日
7 | 津械注准20182080097 | 02 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 一次性使用腔镜直线切割吻合器及组件 | 见附件 |  | 该产品由一次性使用腔镜直线切割吻合器（以下简称吻合器）及一次性使用腔镜直线切割吻合器钉匣（以下简称钉匣）两部分组成，其中吻合器主要由抵钉座、钉匣底座、弯转柔性件、器身长杆、旋转外壳、器身外壳、复位帽、击发扳机、闭合扳机组成；钉匣主要由钉仓，切割刀，钛钉，钉仓保护板组成； | 本产品适用于开放或腔镜下的外科手术中，肺支气管组织、胃肠及组织中血管的切除、横断和吻合。 |  |  | 本文件与"津械注准20182080097"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：02 | 产品适用范围变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2021年10月21日 | 2023年07月15日
8 | 津械注准20192020004 | 02 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 腔镜弯转型切割吻合器钉匣 | 见附件 |  | 见附页 | 本产品配合本公司生产的内镜直线切割吻合器使用，供胸外科、腹部外科、妇产科、泌尿外科等外科手术中组织及组织中血管的吻（缝）合和切割。可在开放式手术及腔镜手术中使用。 其中ENDO AFT45TNR、ENDO AFT45PLR、ENDO AFT45TNBR、ENDO AFT45PLBR、ENDO AFT45BKR、ENDO AFT60TNR、ENDO AFT60PLR、ENDO AFT60TNBR、ENDO AFT60PLBR、ENDO AFT60BKR配合本公司生产的内镜直线切割吻合器使用，供腹部、妇产、小儿以及胸部外科手术中组织及组织中血管的切除、横断和吻合，也可用于肝脏实质和胆囊管道的切除和横断，可在开放式手术及腔镜手术中使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192020004"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：02 | 产品适用范围变更对比表（见附页） 本次变更为第5次变更。 | 5 | 许可事项变更 | 2021年10月21日 | 2024年01月14日
9 | 津械注准20192020005 | 02 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 通用腔镜直线切割吻合器 | 见附件 |  | 本产品由吻合器及钉匣组成，吻合器由枪管外壳、扳机、旋转头、保险按钮、外壳、内置电源、复位帽组成；钉匣由钉仓（含不等高钉）、抵钉座、钉匣底座、钉匣外壳、引导头、闭合压块组成。 | 本产品适用于开放或腔镜下供胸外科、腹部外科、妇产科、泌尿外科等外科手术中组织及组织中血管的切除、横断和吻合。 其中ENDO AFT45TNR、ENDO AFT45PLR、ENDO AFT45TNBR、ENDO AFT45PLBR、ENDO AFT45BKR、ENDO AFT60TNR、ENDO AFT60PLR、ENDO AFT60TNBR、ENDO AFT60PLBR、ENDO AFT60BKR配合本公司生产的内镜直线切割吻合器使用，还可供小儿外科手术中组织及组织中血管的切除、横断和吻合，也可用于肝脏实质和胆囊管道的切除和横断。 |  |  | 本文件与"津械注准20192020005"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：02 | 产品适用范围变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2021年10月21日 | 2024年01月14日
10 | 津械注准20212010183 | 01 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓 | 吻合器：IM60AL、IM60AM、IM60AS、IM45AL、IM45AM、IM45AS 钉仓：IM45GRA、IM45WHT、IM45BLU、IM45GLD、IM45GRN、IM45BLK、IM60GRA、IM60WHT、IM60BLU、IM60GLD、IM60GRN、IM60BLK、REC45GRA、REC45WHT、REC45BLU、REC45GLD、REC45GRN、REC45BLK、REC60GRA、REC60WHT、REC60BLU、REC60GLD、REC60GRN、REC60BLK |  | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓由吻合器和钉仓组成。吻合器由枪管组件（枪管外壳、枪管内芯）、扳机、旋转头、弯转手柄、保险按钮、外壳、电池包、复位帽、抵钉座、钉仓底座组成；钉仓由钉仓（注塑件）、吻合钉、钉仓保护板、切割刀组成。 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓可用于开放或微创的普通外科、妇产科、泌尿外科、胸外科手术的组织离断、切除和/或建立吻合。 |  |  | 本文件与"津械注准20212010183"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：01 | 原内容： “产品名称：一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器； 结构组成：一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器由枪管组件（枪管外壳、枪管内芯）、扳机、旋转头、弯转手柄、保险按钮、外壳、电池包、复位帽、抵钉座、钉匣底座组成； 规格型号：IM60AL、IM60AM、IM60AS、IM45AL、IM45AM、IM45AS； 适用范围：一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器适配REC系列钉匣，可用于开放或微创的普通外科、妇产科、泌尿外科、胸外科手术的组织离断、切除和/或建立吻合。” 变更为： “产品名称：一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓； 结构组成：一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓由吻合器和钉仓组成。吻合器由枪管组件（枪管外壳、枪管内芯）、扳机、旋转头、弯转手柄、保险按钮、外壳、电池包、复位帽、抵钉座、钉仓底座组成；钉仓由钉仓（注塑件）、吻合钉、钉仓保护板、切割刀组成； 规格型号：吻合器：IM60AL、IM60AM、IM60AS、IM45AL、IM45AM、IM45AS 钉仓：IM45GRA、IM45WHT、IM45BLU、IM45GLD、IM45GRN、IM45BLK、IM60GRA、IM60WHT、IM60BLU、IM60GLD、IM60GRN、IM60BLK、REC45GRA、REC45WHT、REC45BLU、REC45GLD、REC45GRN、REC45BLK、REC60GRA、REC60WHT、REC60BLU、REC60GLD、REC60GRN、REC60BLK； 适用范围：一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓可用于开放或微创的普通外科、妇产科、泌尿外科、胸外科手术的组织离断、切除和/或建立吻合。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 产品说明书变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2021年10月21日 | 2026年05月17日
11 | 津械注准20212020193 | 02 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 通用内镜直线切割吻合器弯转型钉匣 | 见附件 |  | 本产品由抵钉座、钉仓、钉匣底座、钉匣外壳套管、钉匣外壳组成。 | 本产品与本公司生产的内镜直线切割吻合器产品配合使用，适用于开放或内镜下的外科手术中,肺、支气管组织、胃、肠及组织中血管的切除、横断和吻合。 |  |  | 本文件与"津械注准20212020193"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：02 | 产品适用范围变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2021年10月21日 | 2026年06月06日
12 | 津械注准20202200188 | 20 | 天津慧医谷科技有限公司 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼-401 | 天津市滨海新区滨海高新区 | 便携舌面脉经穴信息采集仪 | MT-XSZ-01、MT-XSZ-02 |  | MT-XSZ-01:该产品由主机、采集面罩、图像采集设备、检测笔、连接线、一次性使用电极片（外购有备案凭证的合格产品）、脉象采集传动装置、腕带、便携舌面脉经穴信息采集仪程序软件（软件发布版本号：XSZ01-1.0.1）组成。 MT-XSZ-02：该产品由主机、采集面罩、图像采集设备、检测笔、连接线、一次性使用电极片（外购有备案凭证的合格产品）、脉象采集传动装置、便携舌面脉经穴信息采集仪程序软件（软件发布版本号：XSZ02-1.0.0）组成。 | 本产品供医疗机构进行舌面图像、脉象信息、经络穴位（耳穴、体穴）阻抗值、体质信息的采集、管理、存储。生成报告，为中医诊断提供参考数据。 |  |  | 本文件与"津械注准20202200188"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：20 | 产品型号变更对比表（见附页） 产品结构组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 产品适用范围变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2021年10月21日 | 2025年09月13日
13 | 津械注准20172660231 |  | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园3-5号楼 | 天津市北辰区医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园3-5号楼 | 一次性使用胃管包 | 见附页 |  | 一次性使用胃管包由胃管、检查手套、石蜡棉球、贮水装置、橡胶手套、纱布、棉球、敷料镊、治疗巾、包布、棉签、止血钳、咬嘴、压舌板、托盘组成。 | 供胃肠减压用。 |  |  | 本文件与"津械注准20172660231"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6866 | 规格、型号变更对比表（见附页） 结构组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2021年10月21日 | 2022年08月20日
14 | 津械注准20202140285 | 14 | 天津怡美医疗器械有限公司 | 天津市西青区西青经济技术开发区 | 天津市西青区西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 全自动负压引流器 | YM-QZ-600 |  | 由悬挂带、罐体、设备舱、开关、水止、接头、连接管、清液接头、单向阀、气动开关、抽气单向阀、微型泵、主控板、电池、引流管组成。 | 本产品适用于乳腺术后，四肢骨折、关节置换术后、开放性骨折不愈合伤口及烧伤创面作负压封闭引流，一次性使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140285"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 产品结构组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2021年10月25日 | 2025年11月29日