## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20222220259 | 22 | 民康医疗科技（天津）有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房4层3-8号车间 | 天津开发区海云街80号17号厂房4层3-8号车间。 | 血糖仪 | MK-DH 050 |  | 08: 该产品由主机和配件组成。其中主机由电路板、电池盖、外壳、功能按钮、退试纸键、试纸插入口、液晶显示屏和嵌入式软件（软件版本：V1.0 ）组成。配件为采血笔（外购有医疗器械备案证的合格产品）。; 09: MK-DH 050血糖仪与MK-650血糖试纸配合使用，用于定量检测人体毛细血管全血和/或静脉全血中的葡萄糖浓度。可以由临床单位医护人员、熟练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属操作；只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据，也不用于新生儿。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月21日 | 2022年06月21日 | 2027年06月20日
2 | 津械注准20222140260 | 14 | 天津锐马兰盾科技有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区医疗器械产业园3号楼102、202号 | 天津市东丽经济技术开发区医疗器械产业园3号楼102、202号 | 医用中心吸引系统 | RMLD-XY |  | 08: 中心吸引系统由中心吸引站、真空罐、管道、阀门、报警装置及吸引终端组成。; 09: 将负压输送至医院的手术室、抢救室、监护室、治疗室和普通病房终端处，提供医疗吸引使用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月21日 | 2022年06月21日 | 2027年06月20日
3 | 津械注准20222180261 | 18 | 美东立（天津）医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-201（厂房） | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-201（厂房） | 产病床 | MDL-300 |  | 08: 该产品由床头板、床面（腿板、座板、背板）、接生台、软垫、手柄、护栏、边栏操作面板、搁腿架及脚蹬、污物盆、脚轮、输液架、电源线、蓄电池和四组电机组成。; 09: 产病床供妇女作分娩、妇科检查及手术用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月22日 | 2022年06月22日 | 2027年06月21日
4 | 津械注准20222210262 | 21 | 天津远景科技服务有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路122号2段1层101 | 天津市河东区华昌道40号1-1901[01单元] | 冠脉造影图像处理软件 | XAscope-s |  | 08: 产品由安装U盘和加密狗组成，逻辑组成模块包括登录、项目列表、检查列表、影像列表、二维图像处理、三维重建、压降分析、报告和系统设置。; 09: 该产品用于对符合DICOM3.0标准的心血管DSA图像进行三维重建和处理，不具备自动诊断功能。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月22日 | 2022年06月22日 | 2027年06月21日
5 | 津械注准20222080264 | 08 | 天津锐马兰盾科技有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区医疗器械产业园3号楼102、202号 | 天津市东丽经济技术开发区医疗器械产业园3号楼102、202号 | 医用中心供氧系统 | RMLD-GY |  | 08: 医用中心供氧系统由中心供氧站、管道、阀门、报警装置及供氧终端组成。; 09: 医用中心供氧系统：将医用氧气输送至医院的手术室、 抢救室、监护室、治疗室和各个病房的终端处，提供医疗用氧。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月22日 | 2022年06月22日 | 2027年06月21日
6 | 津械注准20222210265 | 21 | 慧医谷中医药科技（天津）股份有限公司 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼-401 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼-401 | 皮肤影像管理软件 | MT-PFJ-01 |  | 08: 软件的交付内容包括软件安装程序和授权文件。软件包含用户管理、新建检测和检测结果查询浏览三个功能模块。; 09: 本产品与本公司生产的皮肤镜（型号：MT-PFY-01）配合使用，用于皮肤影像的接收、显示、存储，供临床诊疗使用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月22日 | 2022年06月22日 | 2027年06月21日
7 | 津械注准20222200266 | 20 | 慧医谷中医药科技（天津）股份有限公司 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼-401 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼-401 | 便携脉象采集仪 | MT-BMX-01 |  | 08: 本产品由便携脉象采集仪主机、腕带、电源适配器和手机端APP便携脉象采集软件（发布版本号：BMX01-1.0）组成。; 09: 本产品供医疗机构以无创的方式进行脉图采集及脉象特征信息提取，辅助中医脉诊诊断。脉象特征信息包括主波上升期、主波幅高、潮波起点、潮波波峰、潮波波幅高、重搏波起点、重搏波波峰、重搏波幅高、脉搏周期。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月22日 | 2022年06月22日 | 2027年06月21日
8 | 津械注准20222200267 | 20 | 慧医谷中医药科技（天津）股份有限公司 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼-401 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼-401 | 中医切脉信息采集管理系统 | MT-QM-01、MT-QM-02 |  | 08: 该产品由台车、采集臂、采集盒、工作站（计算机、显示器、鼠标、键盘）组成。; 09: 本产品供医疗单位进行脉图特征信息（主波上升期、主波幅高、潮波起点、潮波波峰、潮波波幅高、重搏波起点、重搏波波峰、重搏波幅高、脉搏周期）采集用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6827；原注册证编号“津械注准20172270248”。; 15: 延续注册; 15: 2022年06月22日 | 2022年08月31日 | 2027年08月30日
9 | 津械注准20222200268 | 20 | 慧医谷中医药科技（天津）股份有限公司 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼-401 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼-401 | 中医舌象信息采集管理系统 | MT-SX-01、MT-SX-02 |  | 08: 该产品由采集箱、LED列阵光源、台车、紫外线消毒灯、工作站（计算机、显示器、鼠标、键盘、数码相机）组成。; 09: 本产品供医疗单位进行舌象图像信息采集用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6827；原注册证编号“津械注准20172270249”。; 15: 延续注册; 15: 2022年06月22日 | 2022年08月31日 | 2027年08月30日
10 | 津械注准20222140263 | 14 | 天津瑞德药业有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号 | 一次性医用防护服 | 型号：连体式（阻燃非无菌型），规格：160、165、170、175、180、185 |  | 08: 一次性医用防护服由抗静电复合膜、胶条、拉链制成，由连帽上衣、裤子组成，为连身式结构。; 09: 供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月23日 | 2022年06月23日 | 2027年06月22日
11 | 津械注准20222180269 | 18 | 美东立（天津）医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-201(厂房） | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-201(厂房） | 产床 | MDL-100、MDL-200 |  | 08: 产床主体由床面（背板、臀板、腿板）、升降柱、底座和电动推杆系统组成。配有附件拉手、搁臂板、托腿架、脚蹬、脚踏开关、头枕、污物桶、防水垫、电源线和电池包（选配）。; 09: 用于妇产科实施手术及产妇分娩。也可用于妇科作检查、诊治。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月23日 | 2022年06月23日 | 2027年06月22日
12 | 津械注准20222140270 | 14 | 天津市医好用精密塑胶科技有限公司 | 天津市西青区学府西路2号（西区D3号厂房B座1层） | 天津市西青区学府西路2号（西区D3号厂房B座1层） | 一次性使用活检针 | 见附页 |  | 08: 一次性使用活检针为半自动式活检针，由触发装置（推拉栓、推拉栓导轨、把手、安全锁扣、弹簧、外壳）、外针管、内针杆、保护套组成。; 09: 一次性使用活检针用于超声引导下，经皮穿刺，适用于从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结、软组织等人体组织获取标本进行活检。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月23日 | 2022年06月23日 | 2027年06月22日
13 | 津械注准20222140271 | 14 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园3-5号楼 | 天津市北辰区天津医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园3-5号楼, 天津市北辰区京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 一次性使用无菌保护套 | 见附页 |  | 08: 由聚乙烯薄膜，橡胶圈，双面胶，乳胶片，调节带组成。; 09: 用于覆盖外科手术室器械台、操作台、显示屏等上，或用于隔离器械（如胃镜）与患者，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月23日 | 2022年06月23日 | 2027年06月22日
14 | 津械注准20222170272 | 17 | 天津市普罗丹特义齿加工有限公司 | 天津市津南区双港镇工业区丽港园6-1-3-808 | 天津市津南区双港镇工业区丽港园6-1-3-808 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金烤瓷冠，钴铬合金烤瓷桥，镍铬合金烤瓷冠，镍铬合金烤瓷桥，钴铬合金铸造金属冠，钴铬合金铸造金属桥，纯钛铸造金属冠，纯钛铸造金属桥，氧化锆烤瓷冠，氧化锆烤瓷桥。 |  | 08: 钴铬合金烤瓷冠，钴铬合金烤瓷桥：由钴铬合金，瓷粉加工而成。 镍铬合金烤瓷冠，镍铬合金烤瓷桥：由镍铬合金，瓷粉加工而成。 钴铬合金铸造金属冠，钴铬合金铸造金属桥：由钴铬合金加工而成。 纯钛铸造金属冠，纯钛铸造金属桥：由纯钛加工而成。 氧化锆烤瓷冠，氧化锆烤瓷桥：由氧化锆、瓷粉加工而成。; 09: 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月23日 | 2022年06月23日 | 2027年06月22日
15 | 津械注准20222170273 | 17 | 天津市普罗丹特义齿加工有限公司 | 天津市津南区双港镇工业区丽港园6-1-3-808 | 天津市津南区双港镇工业区丽港园6-1-3-808 | 定制式活动义齿 | 钴铬合金铸造局部支架义齿 |  | 08: 由钴铬钼合金、基托树脂、树脂牙组成。; 09: 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月23日 | 2022年06月23日 | 2027年06月22日
16 | 津械注准20222140274 | 14 | 天津卫康健科技有限公司 | 天津西青经济技术开发区宏源道12号天直工业园14号 | 天津市西青区西青经济技术开发区宏源道12号天直工业园14号 | 复用手术单 | DJ（30~500）cm×（30~500）cm |  | 08: 复用手术单由关键防护区域（靠近手术切口）多层复合医用织物材料(100%长纤聚酯纤维+PU膜+背料三层复合材料）和非关键防护区域99%长纤聚酯纤维、1%碳纤维材料组成，用涤纶缝纫线缝制而成。; 09: 用于覆盖外科手术病人身体上，以防止开放的手术创面受到污染，或用于覆盖外科手术室器械台、操作台、显示屏等上，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月23日 | 2022年06月23日 | 2027年06月22日
17 | 津械注准20222160275 | 16 | 天津市索维电子技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号附I楼二层211室 | 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼6-301室, 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼2-201室 | 眼科A/B超声诊断仪 | SW-2100S |  | 08: SW-2100S由眼科A/B超声诊断仪主机、10MHz B超探头、10MHz A超探头、脚踏开关、电源适配器及眼科超声诊断应用软件组成。; 09: 该产品临床适用于眼科专用超声成像及眼轴长度、前房深度、晶体厚度、玻璃体厚度的生物测量。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月23日 | 2022年06月23日 | 2027年06月22日
18 | 津械注准20212160214 | 16 | 天津市索维电子技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号附I楼二层211室 | 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼2-201室；天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼6-301室 | 眼科A/B超声诊断仪 | SW-2000、SW-2100 |  | SW-2000型由主机、频率为10MHz的机械扇扫B型探头、10MHzA型探头、脚踏开关与显示器组成。SW-2100型由主机、频率为10MHz的机械扇扫B型探头(选配)、10MHz的机械扇扫3D探头（选配）、10MHzA型探头、脚踏开关、键盘、显示器、打印机（选配）及眼科超声诊断应用软件组成。 | 产品适用于眼科专用超声诊断及测量，3D探头可用于眼球的超声三维重建 |  |  | 本文件与"津械注准20212160214"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：16 | 产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2026-06-20
19 | 津械注准20192020005 | 02 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津市开发区西区新兴路120号 | 通用腔镜直线切割吻合器 | 吻合器：ENDO SRC S、ENDO SRC、ENDO SRC L、ENDO SRC TS、ENDO SRC T、ENDO SRC TL、ENDO SRC TSZ、ENDO SRC TZ、ENDO SRC TLZ、ENDO SRC PS、ENDO SRC P、ENDO SRC PL、ENDO SRC PSZ、ENDO SRC PZ、ENDO SRC PLZ、ENDO RMC B50、ENDO RMC B140 直钉：ENDO SRC3020L、ENDO SRC3025L、ENDO SRC3035L、ENDO SRC4525L、ENDO SRC4535L、ENDO SRC4540L、ENDO SRC4548L、ENDO SRC4550L、ENDO SRC6025L、ENDO SRC6035L、ENDO SRC6040L、ENDO SRC6048L、ENDO SRC6050L、ENDO AFT3020L、ENDO AFT3025L、ENDO AFT3035L、ENDO AFT4525L、ENDO AFT4535L、ENDO AFT4540L、ENDO AFT4548L、ENDO AFT4550L、ENDO AFT6025L、ENDO AFT6035L、ENDO AFT6040L、ENDO AFT6048L、ENDO AFT6050L、ENDO AR3020、ENDO AR3025、ENDO AR3035、ENDO AR4525、ENDO AR4535、ENDO AR4540、ENDO AR4548、ENDO AR4550、ENDO AR6025、ENDO AR6035、ENDO AR6040、ENDO AR6048、ENDO AR6050、ENDO SRC3020BL、ENDO SRC3025BL、ENDO SRC3035BL、ENDO SRC4525BL、ENDO SRC4535BL、ENDO SRC4540BL、ENDO SRC4548BL、ENDO SRC4550BL、ENDO SRC6025BL、ENDO SRC6035BL、ENDO SRC6040BL、ENDO RSC4525L、ENDO RSC4535L、ENDO RSC4548L、ENDO RSC6025L、ENDO RSC6035L、ENDO RSC6040L 弯钉：ENDO SRC3020R、ENDO SRC3025R、ENDO SRC3035R、ENDO SRC4525R、ENDO SRC4535R、ENDO SRC4540R、ENDO SRC4548R、ENDO SRC4550R、ENDO SRC6025R、ENDO SRC6035R、ENDO SRC6040R、ENDO SRC6048R、ENDO SRC6050R、ENDO AFT3020R、ENDO AFT3025R、ENDO AFT3035R、ENDO AFT4525R 、ENDO AFT4535R 、ENDO AFT4548R 、ENDO AFT6025R 、ENDO AFT6035R 、ENDO AFT6048R 、ENDO AFT45TNR、ENDO AFT45PLR、ENDO AFT4540R、ENDO AFT45BKR、ENDO AFT4550R、ENDO AFT60TNR、ENDO AFT60PLR、ENDO AFT6040R、ENDO AFT60BKR、ENDO AFT6050R、ENDO AFT45TNBR 、ENDO AFT45PLBR 、ENDO AFT60TNBR 、ENDO AFT60PLBR 、ENDO SRC3020BR、ENDO SRC3025BR、ENDO SRC3035BR、ENDO SRC4525BR、ENDO SRC4535BR、ENDO SRC4540BR、ENDO SRC4548BR、ENDO SRC4550BR、ENDO SRC6025BR、ENDO SRC6035BR、ENDO SRC6040BR、ENDO RSC4525R、ENDO RSC4535R、ENDO RSC4548R、ENDO RSC6025R、ENDO RSC6035R、ENDO RSC6040R |  | 本产品由吻合器及钉匣组成，吻合器由枪管外壳、扳机、旋转头、保险按钮、外壳、内置电源、复位帽组成；钉匣由钉仓（含不等高钉）、抵钉座、钉匣底座、钉匣外壳、引导头、闭合压块组成。 | 本产品适用于开放或腔镜下供胸外科、腹部外科、妇产科、泌尿外科等外科手术中组织及组织中血管的切除、横断和吻合。 其中ENDO AFT45TNR、ENDO AFT45PLR、ENDO AFT45TNBR、ENDO AFT45PLBR、ENDO AFT45BKR、ENDO AFT60TNR、ENDO AFT60PLR、ENDO AFT60TNBR、ENDO AFT60PLBR、ENDO AFT60BKR配合本公司生产的内镜直线切割吻合器使用，还可供小儿外科手术中组织及组织中血管的切除、横断和吻合，也可用于肝脏实质和胆囊管道的切除和横断。 |  |  | 本文件与"津械注准20192020005"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：02 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更 | 4 | 许可事项变更 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2024-01-14
20 | 津械注准20202090279 | 09 | 天津康乐产业有限公司 | 天津市滨海新区经济技术开发区微山路6号 | 天津市滨海新区经济技术开发区微山路6号 | 热敷贴 | 260×110mm（腰背型）、260×90mm（颈肩型）、95×70mm（腹部型）、146×100mm（关节型）、142×115mm（颈椎型) |  | 该产品材料为铁粉、水、木粉、活性炭、食盐。 | 该产品适用于促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛。 |  |  | 本文件与"津械注准20202090279"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：09 | 原内容： “型号、规格：260×110mm（腰背型）、260×90mm（颈肩型）。” 变更为： “型号、规格：260×110mm（腰背型）、260×90mm（颈肩型）、95×70mm（腹部型）、146×100mm（关节型）、142×115mm（颈椎型) 。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2025-11-26
21 | 津械注准20222090200 | 09 | 天津市雷意激光技术有限公司 | 天津市南开区红日南路42号（环兴科技园）B座105-108室 | 天津市南开区红日南路42号（环兴科技园）B座105-108室，528、530室 | 半导体激光治疗仪 | J10 |  | 产品由电源适配器、激光器、控制装置、嵌入软件（版本号：V1.0）、附件【头戴支架（选配）、鼻部光纤支架头】组成。 | 适用于体表或近体表局部炎症、感染伤口照射治疗及传统针灸适应症的穴位照射治疗。 |  |  | 本文件与"津械注准20222090200"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：09 | 原内容： “结构及组成：产品由电源适配器、激光器、控制装置、嵌入软件（版本号：V1.0）、附件（头戴支架、鼻部光纤支架头）组成。” 变更为： “结构及组成：产品由电源适配器、激光器、控制装置、嵌入软件（版本号：V1.0）、附件【头戴支架（选配）、鼻部光纤支架头】组成。” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2027-05-16
22 | 津械注准20192220126 | 22 | 天津华鸿科技股份有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A01 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A01 | 一次性使用末梢采血针 | 见附件 |  | I、II、III、IV型为与采血笔配套使用型采血针，由钢针、塑柄和保护帽三部分组成，钢针选用SUS304、SUS304H或其他奥氏体不锈钢丝经平磨成型，塑柄及保护帽选用聚乙烯制成。 XI、XII、XIII、XIV、XV、XVI、XVII、XVIII、XIX、XXI、XXII、XXIII、XXIV、XXV、XXVI型为独立使用型采血针，由针芯、弹性装置、发射装置、外壳部分组成，针芯中钢针材质为SUS304、SUS304H或其他奥氏体不锈钢丝，弹簧材质为碳钢；其它部分由塑料组件构成，材质为聚乙烯、ABS（其中XXIV型为可调节式采血针，较其他型号增加调节装置，材质为ABS）。 | 适用于人体指尖循环末梢点刺取血液化验用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192220126"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：22 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2024-08-28
23 | 津械注准20202140815 | 14 | 天津斯曼尔生物科技有限公司 | 天津市津南区双港镇慧科路7号B座 | 天津市津南区双港镇 | 一次性医用外科口罩 | 见附页 |  | 该产品主要由面罩部分、鼻夹和口罩带组成。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140815"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6864 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2025-12-07
24 | 津械注准20192040113 | 04 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道9号 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道9号 | 一次性无菌骨牵引针 | 见附件 |  | 一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。2.2.1不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求； 2.2.2 采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料的化学成分应符合GB/T13810-2017中规定。 | 适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192040113"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：04 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2024-08-08
25 | 津械注准20212080054 | 08 | 亚美斯特（天津）医疗器械有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 一次性使用气管插管 | 见附件 |  | 无套囊型产品由管体、接头、弹簧（仅用于加强型）组成。有套囊型产品由管体、接头、套囊、充气管、弹簧（仅用于加强型、吸引加强型）、单向阀（带指示球囊）或压力指示器组成。 | 用于插入患者气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。 |  |  | 本文件与"津械注准20212080054"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2026-02-07
26 | 津械注准20202010123 | 01 | 天津市津东希翼医疗器械厂（普通合伙） | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座一层D单元 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座一层D单元 | 电动骨动力系统 | JDXY-DGD-01、 SP01-1A、SP02-2A、SP02-3A，SP01-2A、SP02-4A |  | JDXY-DGD-01由电源、充电电池、动力手柄、往复锯、胸骨锯、矢状锯、骨钻、增力器、开颅钻、磨钻及开颅铣组成。SP01-1A、SP02-2A、SP02-3A 由电源主机、脚踏开关、动力手柄、增力器、工作头（开颅钻、骨钻、环锯、磨钻、开颅铣、刨削刀、往复锯、胸骨锯、平摆锯、立摆锯、骨锉、空心钻、切骨铣、微创磨钻）组成。 | 该产品主要适用于骨科、神经外科及其它相关学科手术中对骨骼的钻切。 |  |  | 本文件与"津械注准20202010123"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：01 | 原内容： “型号、规格：JDXY-DGD-01，SP01-1A，SP02-2A，SP02-3A。” 变更为： “型号、规格：JDXY-DGD-01、 SP01-1A、SP02-2A、SP02-3A，SP01-2A、SP02-4A。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2025-06-07