## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20222150248 | 15 | 天津市恭康医疗科技有限公司 | 天津市津南区小站镇工业区六号路81号 | 天津市津南区小站镇工业区六号路81号 | 电动病床 | GK-EB5、GK-EB3、GK-EB2 |  | 08: 该产品由床面部分，床垫支撑台部分，驱动部分，控制部分及移动部分组成。; 09: 该产品适用于在医疗监护下成年患者的诊断、治疗和监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6856；原注册证编号“津械注准20172560297”。; 15: 延续注册; 15: 2022年06月06日 | 2022年10月16日 | 2027年10月15日
2 | 津械注准20222080249 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧, 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 呼吸管路 | 见附页。 |  | 08: 见附页。; 09: 该产品供单一患者使用，可与呼吸供气设备配套使用，提供供气通道，其中带有加热丝的管路可防止产生冷凝水。（GH2型号产品非单一患者使用）。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6866；原注册证号：津械注准20182660064; 15: 延续注册; 15: 2022年06月08日 | 2023年05月04日 | 2028年05月03日
3 | 津械注准20222040250 | 04 | 天津立远医疗科技有限责任公司 | 天津自贸试验区 （空港经济区）航空路53号标准厂房30A | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路53号标准厂房30A | 一次性使用关节镜入路套管 | 见附件 |  | 08: 一次性使用关节镜入路套管为旋入套管和通道套管两个系列，其中旋入套管主要由套管、盖帽、密封件、阀芯及穿刺针组成；通道套管由硅胶套管和垫片组成。; 09: 该产品用于关节镜手术，为插入、拔出器械时提供通路。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月08日 | 2022年06月08日 | 2027年06月07日
4 | 津械注准20222140251 | 14 | 天津市杭医氧机电设备安装工程有限公司 | 天津市南开区鹤桥路21号 | 天津市南开区鹤桥路21号 | 医用中心吸引系统 | XY-A |  | 08: 医用中心吸引系统由中心吸引站、管道、阀门及终端组成。; 09: 医用中心吸引系统适用于医院管道吸引（通过吸引管道把负压输送至手术室、监护室、抢救室、病房和急诊的吸引终端，供病人吸痰或手术中抽吸废液使用），不适用于直接做人工流产吸引。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6856；原注册证编号“津械注准20172560303”。; 15: 延续注册; 15: 2022年06月08日 | 2022年11月07日 | 2027年11月06日
5 | 津械注准20222080252 | 08 | 天津市杭医氧机电设备安装工程有限公司 | 天津市南开区鹤桥路21号 | 天津市南开区鹤桥路21号 | 医用中心供氧系统 | GY-A型 |  | 08: 医用中心供氧系统由中心供氧站、管道、阀门及终端送氧插座组成。; 09: 适用于医院管道集中供氧。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6856；原注册证编号“津械注准20172560302”。; 15: 延续注册; 15: 2022年06月08日 | 2022年11月07日 | 2027年11月06日
6 | 津械注准20222170253 | 17 | 天津大象医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园31-A三层D角 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园31-A三层D角 | 定制式活动义齿 | 金属钴铬合金铸造支架可摘局部义齿、钴铬合金铸造支架可摘全口义齿、齿科纯钛切削支架可摘局部义齿、齿科纯钛切削可摘全口义齿、树脂基托可摘全口义齿、不锈钢弯制卡环可摘局部义齿 |  | 08: 见附页; 09: 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月08日 | 2022年06月08日 | 2027年06月07日
7 | 津械注准20222170254 | 17 | 天津大象医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园31-A三层D角 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园31-A三层D角 | 定制式固定义齿 | 见附页 |  | 08: 见附页; 09: 用于治疗牙齿缺损、牙列缺损或缺失。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月08日 | 2022年06月08日 | 2027年06月07日
8 | 津械注准20172400329 | 6840 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津市南开区雅安道金平路3号 | 天津市南开区雅安道金平路3、10号 | 血糖试纸 | 见附页 |  | 试纸主要由电极基板、中间隔片、试剂层和上盖片组成。试剂包括葡萄糖脱氢酶、导电剂、缓冲剂、稳定剂成份。其中，葡萄糖脱氢酶>0.04mg；导电剂>0.02mg；缓冲剂>0.01mg；稳定剂>0.02mg。 | 见附页。 | 见附页。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400329 |  |  | 延续注册 | 2022年06月08日 | 2022年12月22日 | 2027年12月21日
9 | 津械注准20222220256 | 22 | 天津天合众生医疗科技有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢3层fc307、fc308、fc309 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号C座三层 | 数字胶体金判读笔 | 型号：HDT500A、HDT500B；规格：1支装/袋，1支装/盒，2支装/盒，3支装/盒，4支装/盒，5支装/盒，6支装/盒，7支装/盒，8支装/盒，9支装/盒，10支装/盒，20支装/盒，30支装/盒，40支装/盒，50支装/盒，100支装/盒。 |  | 08: 本产品由外壳本产品由外壳、测试电路组成。外壳包含上壳、下壳、光采样支架和测试芯锁紧/弹出机构；测试电路包含光电检测模块、MCU模块、蓝牙传输模块和显示模块，所包含的嵌入式软件版本为HDT500-220115-A0。; 09: 本产品与胶体金免疫层析试剂配套使用，用于对人体样本中的待测物进行体外定性判读及结果的数据传输。本产品既可在医疗机构使用，也可用于家庭自测。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月08日 | 2022年06月08日 | 2027年06月07日
10 | 津械注准20222110255 | 11 | 东丰科林（天津）医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼201室 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼101室 | 等离子体喉镜消毒器 | DFKL-HXQ-I |  | 08: 该产品由等离子体放电系统、电源电路控制系统、显示装置、主机外壳组成。; 09: 等离子体喉镜消毒器适用于医用喉镜消毒。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月08日 | 2022年06月08日 | 2027年06月07日
11 | 津械注准20212090355 | 09 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道18号C座102 | 射频理疗仪20220606 | XSSP-1S、XSSP-3SE |  | 射频理疗仪由主机、治疗电极、中性电极、手持急停开关、电极连接线缆和电源线组成。 | 该产品通过高频能量对体表非创伤性浅表局部加热，用于缓解受伤疼痛；促进胶原纤维收缩和沉积，促进组织细胞的新陈代谢，不引起组织不可逆的热损伤反应。 |  |  | 本文件与"津械注准20212090355"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：09 | 原内容： “型号、规格：XSSP-3SE” 变更为： “型号、规格：XSSP-1S、XSSP-3SE” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022年06月06日 |  | 2026年10月27日
12 | 津械注准20182400114 | 6840 | 天津微纳芯科技有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102 | 综合I检测冻干试剂盒 | 型：1人份/盘片，10人份/盒； B型：1人份/盘片，10人份/盒。 A型不含稀释液，B型含稀释液 |  | 1、每试剂盒内装10个密封袋，一份产品说明书；每个密封袋内有一个试剂盘片，一包干燥剂。每个试剂盘片仅供一个样品一次检测。每个密封袋有一个二维码。 2、每个试剂盘片中主要成分含量如下（按复溶后计）： 成分 含量 总蛋白检测试剂 13.5μL 白蛋白检测试剂 13.5μL 总胆红素检测试剂 13.5μL 丙氨酸氨基转移酶检测试剂 13.5μL 尿素检测试剂 13.5μL 肌酐检测试剂 13.5μL 尿酸检测试剂 13.5μL 甘油三酯检测试剂 13.5μL 胆固醇检测试剂 13.5μL 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂 13.5μL 葡萄糖检测试剂 6.6μL 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂 13.5μL 直接胆红素检测试剂 13.5μL 稳定剂 适量 3、使用本试剂盒须自备稀释液。稀释液为符合《中华人民共和国药典》要求的纯化水，或更高等级的纯水。稀释液应避免长时间暴露在空气中以防污染，建议使用单包装剂量较小的灭菌注射用水，即开即用。 |  | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 |  | 本文件与"津械注准20182400114"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： 临床测定用样本类型：血清。 变更为： 临床测定用样本类型：血清或血浆或静脉全血。 （2）修改产品技术要求，但不降低产品有效性的变更：修改产品技术要求，但不降低产品有效性的变更对比表（见附页）。 （3）对产品说明书和产品技术要求中文字的修改，但不涉及技术内容的变更：说明书中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页），技术要求中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页）。 （4）变更适用机型：适用机型变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2022年06月06日 |  | 2023年10月31日
13 | 津械注准20142400053 | 6840 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室。 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室。 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（凝固法） | 详见附件 |  | 见附件 |  | 试剂冻干品应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定合格之日起24个月。试剂复溶后，在2℃～8℃环境下存放，有效期自复溶之日起7天；室温18℃～25℃存放，有效期自复溶之时起24小时。液体试剂应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定合格之日起12个月。试剂开瓶后，在2℃～8℃环境下保存，5天稳定； 18℃～25℃环境下 24小时稳定。 |  | 本文件与"津械注准20142400053"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）对产品说明书和产品技术要求中文字的修改，但不涉及技术内容的变更：说明书中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页），技术要求中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页）。 （2）变更包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022年06月06日 |  | 2024年12月02日
14 | 津械注准20212400076 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、500人份/盒。 |  | 见附页。 |  | 未拆封试剂在2℃～8℃下储存，有效期为12个月。 开封后存放于2℃～8℃：可稳定28天。 在2℃～8℃环境条件下进行运输。 不同批号的组分不得混用，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 |  | 本文件与"津械注准20212400076"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）修改产品技术要求，但不降低产品有效性的变更：修改产品技术要求，但不降低产品有效性的变更对比表（见附页）。 （2）对产品说明书中文字的修改，但不涉及技术内容的变更：说明书中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022年06月06日 |  | 2026年03月04日
15 | 津械注准20212400093 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、500人份/盒。 |  | 见附页。 |  | 未拆封试剂在2℃～8℃下储存，有效期为12个月。 开封后存放于2℃～8℃：可稳定28天。 在2℃～8℃环境条件下进行运输。 不同批号的组分不得混用，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 |  | 本文件与"津械注准20212400093"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）修改产品技术要求，但不降低产品有效性的变更：修改产品技术要求，但不降低产品有效性的变更对比表（见附页）。 （2）对产品说明书中文字的修改，但不涉及技术内容的变更：说明书中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022年06月06日 |  | 2026年03月09日
16 | 津械注准20202140924 | 14 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 北辰科技园区宜兴埠 | 北辰科技园区宜兴埠, 北辰科技园区宜兴埠 | 一次性医用防护服20220609 | 见附件 |  | 产品主要由连帽上衣、裤子（带鞋套、不带鞋套）组成，分为连身式和分身式结构。 |  | 本产品为一次性使用，供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护用。 |  | 本文件与"津械注准20202140924"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 原内容： “结构及组成：产品主要由连帽上衣、裤子组成，分为连身式和分身式结构。” 变更为： “结构及组成：产品主要由连帽上衣、裤子（带鞋套、不带鞋套）组成，分为连身式和分身式结构。” 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2022年06月09日 |  | 2025年11月19日
17 | 津械注准20212090820 | 09 | 天津市友康医疗卫生用品厂 | 天津市北辰区宜兴埠镇八街工业园2排9号 | 天津市北辰区宜兴埠镇八街工业园2排9号 | 磁疗贴20220609 | YK-Ⅰ型（肩部型）、YK-Ⅱ型（颈部型）、YK-III型（关节型）、YK-IV型（腰部型）、YK-V型（膝部型） |  | 磁疗贴主要由不干胶贴、甘油与医用压敏胶调和的膏剂、钕铁硼磁片和防粘膜组成。 |  | 本产品对颈椎病、腰肌劳损、膝盖关节炎引起的疼痛具有缓解作用。 |  | 本文件与"津械注准20212090820"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：09 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2022年06月09日 |  | 2026年06月09日
18 | 津械注准20202140115 | 14 | 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 | 天津市宝坻区口东工业区福德路6号 | 天津市宝坻区口东镇 | 一次性使用医用防护服 | 型号：XH-I型（非无菌非阻燃型）规格：160，165，170，175，180，185 |  | 由连帽上衣、裤子组成。 | 该产品适用于为医务人员在工作时接触具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物等提供阻隔、防护。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140115"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022年06月09日 |  | 2025年05月26日
19 | 津械注准20202140235 | 14 | 天津市大中服装有限公司 | 天津市宝坻区大钟庄镇工业区 | 天津市宝坻区大钟庄镇工业区 | 医用一次性防护服20220609 | 见附件 |  | 医用一次性防护服由连帽上衣、裤子组成，为连身式结构。 | 供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140235"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2022年06月09日 |  | 2025年10月27日
20 | 津械注准20202140308 | 14 | 兴宇伟业（天津）科技有限公司 | 天津市西青区辛口镇水高庄村鸿运道15号 | 天津市西青区辛口镇水高庄村鸿运道15号 | 医用防护口罩 | 立体折叠耳挂式(无菌型)；立体折叠耳挂式（非无菌型）；N95折叠耳挂式(无菌型)；N95折叠耳挂式（非无菌型）； 折叠头戴式(无菌型)；N95立体折叠耳挂式（无菌型） |  | 立体折叠耳挂式(无菌型、非无菌型)医用防护口罩由口罩体、鼻夹和口罩带组成，口罩体内外两层为无纺布、中间层由外至内为静电棉和熔喷无纺布。 N95折叠耳挂式(无菌型、非无菌型)医用防护口罩由口罩体、鼻夹和口罩带组成，口罩体由无纺布、熔喷布、热风棉组成。 折叠头戴式(无菌型)医用防护口罩由口罩体、鼻夹、口罩带和调节扣组成，口罩体由无纺布、熔喷布、静电棉组成。 N95立体折叠耳挂式（无菌型）医用防护口罩由口罩体、鼻夹、口罩带组成，口罩体由无纺布和熔喷布组成。 | 适用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140308"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 产品结构组成变更对比表（见附页） 产品规格型号变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022年06月10日 |  | 2025年12月23日
21 | 津械注准20172220312 | 22 | 天津市赛盟医疗科技有限公司 | 天津市华苑产业区竹苑路6号D座305-1 |  | 妇科引导数字观察系统 | TJSM-YX-10 |  | 该系统由数码摄像机、支架、监视器、台车、打印机、电脑主机、脚踏开关组成。 | 该产品供妇科对妇女阴道进行检查和观察，不进入人体，不可再手术室中使用。 | 包装后的系统应贮存在温度不超过-40℃-55℃湿度不超过95%，无腐蚀性气体和通风良好的市内。使用期限：六年。 |  |  | 产品技术要求变更对比表。本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022年05月10日 |  | 2022年11月21日