## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20222220342 | 22 | 纳通医用防护器材（天津）有限公司 | 天津自贸易试验区（空港经济区）空港国际物流区第一大街2号（2）综合楼二层230室 | 天津空港经济区经一路296号2号厂房，1号厂房一楼南侧（仓库） | 一次性采样拭子 | 见附页。 |  | 08: 一次性采样拭子由采样头和塑杆组成，无菌提供，一次性使用。; 09: YZ、YR型用于患者口腔咽部样本的收集；BZ、BR型用于患者鼻腔样本的收集。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月02日 | 2022年08月02日 | 2027年08月01日
2 | 津械注准20222160343 | 16 | 快视(天津)科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座7门201室、302室-6 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座7门201室、302室-6 | 同视视觉训练仪 | SS-O-I-200、SS-O-S-200、SS-O-I-300、SS-O-S-300、SS-C-I-200、SS-C-S-200、SS-C-I-300、SS-C-S-300 |  | 08: 该产品由主机、目镜盘、视标屏幕、控制器、电源适配器、头架、外罩壳及软件组成，软件发布版本1.0.0。; 09: 该产品适用于弱视训练、辅助治疗。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月02日 | 2022年08月02日 | 2027年08月01日
3 | 津械注准20222170344 | 17 | 天津市鑫艺齿医疗器械有限责任公司 | 天津市北辰区青光镇青光村京福公路西侧26号 | 天津市北辰区青光镇青光村京福公路西侧26号 | 定制式活动义齿 | 钴铬合金铸造支架弯制卡环排牙局部义齿、纯钛铸造支架排牙局部义齿、树脂基托全口义齿 |  | 08: 纯钛铸造支架排牙局部义齿：由纯钛，树脂牙，基托树脂加工而成。钴铬合金铸造支架弯制卡环排牙局部义齿：由钴铬支架合金，树脂牙，基托树脂加工而成。树脂基托全口义齿：由树脂牙，基托树脂加工而成。; 09: 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月02日 | 2022年08月02日 | 2027年08月01日
4 | 津械注准20222170345 | 17 | 天津市鑫艺齿医疗器械有限责任公司 | 天津市北辰区青光镇青光村京福公路西侧26号 | 天津市北辰区青光镇青光村京福公路西侧26号 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金烤瓷冠/桥，二氧化锆切削全瓷冠/桥，二氧化锆切削全锆冠/桥 |  | 08: 钴铬合金烤瓷冠/桥：由钴铬合金，瓷粉经过加工而成。 二氧化锆切削全瓷冠/桥：由氧化锆块，瓷粉经过加工而成。二氧化锆切削全锆冠/桥：由氧化锆块经过加工而成。; 09: 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月02日 | 2022年08月02日 | 2027年08月01日
5 | 津械注准20222090346 | 09 | 天津信晟医药科技有限公司 | 天津市滨海新区汉沽街道大田村村东（天津市汉沽有色金属加工厂院内） | 汉沽区大田镇大田庄村东 | 骨科远红外敷料 | 7*10、6*9、5*8、5*7、4*5、3.5*5和2.5*4 |  | 08: 该产品由远红外陶瓷粉、热熔压敏胶、透明胶带及硅油纸组成，本产品不含药物，不发挥任何药理作用。; 09: 适用于颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出症、骨性关节炎、腰肌劳损、软组织损伤引起的疼痛的辅助治疗。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月02日 | 2022年08月02日 | 2027年08月01日
6 | 津械注准20222140347 | 14 | 亚美斯特（天津）医疗器械有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 医用一次性防护服 | 型号：非阻燃无菌连身型、非阻燃无菌连脚型 规格：160/165/170/175/180/185/190 |  | 08: 无菌连身型防护服由连帽上衣、裤子组成，为连身式结构；无菌型连脚型防护服由连帽上衣、裤子及鞋套组成，为连身式结构。; 09: 本产品为一次性使用，供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月02日 | 2022年08月02日 | 2027年08月01日
7 | 津械注准20222020348 | 02 | 华融科创生物科技（天津）有限公司 | 天津经济技术开发区海云街80号17号厂房一层B1-05室 | 天津经济技术开发区海云街80号17号厂房一层B1-04（注塑间）室、05室、06室 | 一次性止血夹 | 见附页 |  | 08: 一次性止血夹由上下夹片、弹簧和销钉组成。; 09: 用于外科手术的血管临时阻断，术后即刻取出，无菌提供，一次性使用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6807；原注册证编号“津械注准20172070276”。; 15: 延续注册; 15: 2022年08月02日 | 2022年09月28日 | 2027年09月27日
8 | 津械注准20222220349 | 22 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A、201B室 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201室A | 葡萄糖/乳酸分析仪 | Super GL 100A、Super GL 100B、Super GL 200B |  | 08: 主机的组成部分有： 主板部分、操作面板及显示部分、测试装置部分（生物传感器）、 清洗装置部分、加样系统部分、打印功能接口、EDP接口、条码读取器接口、电源接口。配置件包括：样本架、操作卡、电源线、电源适配器。使用耗材包括：反应杯。; 09: 该产品用于检测血液样本中的葡萄糖/乳酸浓度。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证编号“津械注准20172400213”。; 15: 延续注册; 15: 2022年08月03日 | 2022年08月07日 | 2027年08月06日
9 | 津械注准20222400350 | 6840 | 天津柏稷生物科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园11号楼-1,2-401/-1-401 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园11号楼-1,2-401/-1-401 | 抗心磷脂抗体(IgG)测定试剂盒 （磁微粒化学发光免疫分析法） | 30人份/盒 |  | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中的抗心磷脂抗体IgG的含量。 | 未开封存放于 2-8℃，可稳定 12个月。试剂卡即开即用；校准品和质控品首次开封后存放于2-8℃，可稳定 28 天。未开封，在2-8℃运输条件下，从生产企业至用户运输时长不超过14天（含14天），不影响标签上所标示的产品有效期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022-08-05 | 2022年08月05日 | 2027年08月04日
10 | 津械注准20222400351 | 6840 | 天津柏稷生物科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园11号楼-1,2-401/-1-401 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园11号楼-1,2-401/-1-401 | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 30人份/盒 |  | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中的抗β2糖蛋白I（IgA/G/M）抗体的含量。 | 未开封存放于 2-8℃，可稳定 12个月。 试剂卡即开即用；校准品和质控品首次开封后存放于2-8℃，可稳定 28 天。未开封，在2-8℃运输条件下，从生产企业至用户运输时长不超过14天（含14天），不影响标签上所标示的产品有效期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022-08-05 | 2022年08月05日 | 2027年08月04日
11 | 津械注准20222400352 | 6840 | 天津柏稷生物科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园11号楼-1,2-401/-1-401 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园11号楼-1,2-401/-1-401 | 抗β2糖蛋白I抗体（IgG）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 30人份/盒 |  | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中的抗β2糖蛋白I抗体IgG的含量。 | 未开封存放于 2-8℃，可稳定 12个月。 试剂卡即开即用，校准品和质控品首次开封后存放于2-8℃，可稳定 28 天。未开封，在2-8℃运输条件下，从生产企业至用户运输时长不超过14天（含14天），不影响标签上所标示的产品有效期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022-08-05 | 2022年08月05日 | 2027年08月04日
12 | 津械注准20222140353 | 14 | 天津长荣健康科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永合道30号 | 天津市北辰区永合道30号2车间 | 一次性使用无菌透析护理包 | 基础型：仅有基本配置组成。配置包括：检查手套、脱脂纱布绷带、医用垫单、透气胶贴。 选配型：由基础型与选配组件组成。配置包括：*检查手套、*脱脂纱布绷带、*医用垫单、*透气胶贴、棉卷、脱脂棉球、创口贴、碘伏棉签、托盘。 备注：带*为选配型必选基础配置。 |  | 08: 一次性使用无菌透析护理包由基本配置组件搭配选配组件组成。基本配置组件为检查手套、脱脂纱布绷带、医用垫单、透气胶贴；选配组件为棉卷、脱脂棉球、创口贴、碘伏消毒棉签、托盘。; 09: 适用于医疗工作环境下，临床透析前后的护理操作用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022-08-05 | 2022年08月05日 | 2027年08月04日
13 | 津械注准20222160354 | 16 | 天津伊诺新康医疗器械科技有限公司 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展六道7号2号车间3层301室 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展六道7号2号车间3层301室 | 泪液分泌检测滤纸条 | YN-LZ-I |  | 08: 本产品根据SchirmerI试验设计带有刻度的泪液检测滤纸条。采用Whatman41#滤纸，前端有荧光素钠标示线，滤纸条预先标明左右眼并有毫米刻度线。; 09: 用于各种疾病引起的泪液分泌障碍的检测。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6820；原注册证编号“津械注准20172200242”。; 15: 延续注册; 15: 2022年08月05日 | 2022年08月25日 | 2027年08月24日
14 | 津械注准20222160355 | 16 | 天津伊诺新康医疗器械科技有限公司 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展六道7号2号车间3层301室 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展六道7号2号车间3层301室 | 一次性使用折叠式人工晶状体推注器 | YN-JT-A，YN-JT-B |  | 08: 一次性使用折叠式人工晶状体推注器包含导入头和推注器，材料为聚丙烯。推注器内有硅胶头。; 09: 用于在白内障摘除手术后将单件式可折叠人工晶状体折叠并注入晶体囊内或睫状沟内。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6804；原注册证编号“津械注准20172040243”。; 15: 延续注册; 15: 2022年08月05日 | 2022年08月25日 | 2027年08月24日
15 | 津械注准20222140356 | 14 | 天津市天健科贸有限公司 | 天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一路14号 | 天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一路14号 | 一次性使用手术包 | 见附件 |  | 08: 一次性使用手术包是由包布、底单、中单、治疗巾、洞巾、开孔大单、脱脂棉纱布、医用棉球、塑料小碗、托盘、弯盘、固定夹、负压引流（吸引）接管、纱布绷带、棉签、棉片、医用镊、手术刀片、无菌塑柄手术刀、消毒刷（不带消毒液）、一次性使用灭菌橡胶外科手套、无菌敷贴、一次性使用手术衣组成的。; 09: 一次性使用手术包是适用于医疗机构临床手术时使用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6864；原注册证编号“津械注准20172640304”。; 15: 延续注册; 15: 2022年08月05日 | 2022年11月07日 | 2027年11月06日
16 | 津械注准20212220069 | 22 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1、2、3-101; 2-1、2、3-201; 2-1、2、3-301, 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区1-3-301 | 一次性使用真空采血管 | 无添加剂型（Φ13*75）、促凝剂型（Φ13*75） |  | 无添加剂型采血管结构组成：1采血管、2胶塞、3安全管帽 ;促凝剂型采血管结构组成：1采血管、2胶塞、3安全管帽、4 SiO2促凝剂。 | 适用于临床人体静脉血液标本的普通检验，也可用于人体内毒素脂多糖与真菌(1-3)-β-D-葡聚糖指标的相关检验。 |  |  | 本文件与"津械注准20212220069"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6841 | 说明书变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-08-02 |  | 2026-03-03
17 | 津械注准20202140235 | 14 | 天津市大中服装有限公司 | 天津市宝坻区大钟庄镇工业区 | 天津市宝坻区大钟庄镇工业区 | 医用一次性防护服 | 见附件 |  | 防护服由连帽上衣、裤子、脚套（连脚款适用）、颈部加长密封胶带（颈部加长密封胶带款适用）组成，为连身式结构 | 供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140235"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2022-08-05 |  | 2025-10-27
18 | 津械注准20202140807 | 14 | 天津市赛远科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中心大道东九道18号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中心大道东九道18号, 天津市南开区鹊桥路25号B座4楼微生物实验室（实验室） | 一次性医用防护服 | 型号：无菌型(阻燃型）、非无菌型（阻燃型）、无菌型（非阻燃型）、非无菌型（非阻燃型）；规格：160/165/170/175/180/185/190/195/200 |  | 产品由连帽上衣、裤子组成，为连身式结构。 | 本产品为一次性使用，供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140807"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6864 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2022-08-05 |  | 2025-07-21