## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20222080389 | 08 | 九州通（天津）医疗科技有限公司 | 天津市津南区双港镇双港工业区丽港园10号楼 | 1.天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园26-1；2.天津市津南区双港镇工业区丽港园10-1-201。 | 医用雾化器 | JZT-WHQ |  | 08: 本产品由电路板、外壳及电源组成。主机中含有嵌入式软件，版本号为V1。本产品不含药物。; 09: 用于对液态药物进行雾化，并通过患者吸入，起到预期的治疗效果。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2027-08-15
2 | 津械注准20222140390 | 14 | 天津哈娜好医材有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路129号 | 天津经济技术开发区洞庭路129号；天津开发区逸仙科学工业园区内 | 一次性使用肠胃营养输送器 | JY-A、JY-A1、JY-A2、JY-B、JY-B1、JY-B2、JY-C、JY-C1、JY-C2、JY-D、JY-D1、JY-D2 |  | 08: 产品由护套、营养导管连接器、软管、流量调节器、点滴筒、营养容器连接器（JY-A2、JY-B2、JY-C2、JY-D2中包括6.1瓶塞穿刺器、6.2空气过滤膜、6.3进气盖）、护套构成。; 09: 临床上与肠营养导管连接，依靠重力将营养液送入人体消化系统内。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6866；原注册证编号“津械注准20182660005”。; 15: 延续注册; 15: 2022-08-19 | 2023-01-22 | 2028-01-21
3 | 津械注准20222190391 | 19 | 漫步者（天津）康复设备有限公司 | 天津市武清区自行车王国产业园区高王路西侧2号孵化器24楼501 | 天津市武清区自行车王国产业园区高王路西侧2号孵化器24楼501 | 多体位振动训练系统 | MBZ-VT-Pro1 |  | 08: 该产品由起立床、振动单元和控制箱组成。; 09: 通过振动训练方式，用于提高肌肉力量，改善行动障碍者的肌肉功能、改善平衡性和协调性，达到肌肉和关节康复的目的。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2027-08-18
4 | 津械注准20222070392 | 07 | 领好医疗科技（天津）有限公司 | 天津市武清区京滨工业园京滨睿城A6号楼304室 | 天津市武清区京滨工业园京滨睿城A6号楼304室 | 立体心电图仪 | TC-1000 |  | 08: 由立体心电图仪主机、心电导联线、胸电极连球（12个，外购有医疗器械注册证的合格产品）、四肢电极夹（4个，外购有医疗器械备案凭证的合格产品）、软件（版本：V1.0，含加密锁）组成。; 09: 本产品适用于供医疗机构进行常规12导联、18导联及弗兰克导联心电波形采集及浏览，供诊断使用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2027-08-18
5 | 津械注准20222080393 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧；天津市武清开发区新兴路1号4-3。 | 一次性鼻氧管 | 型号：NC11、NC12，规格：S、M、L。 |  | 08: 一次性鼻氧管（NC11）由鼻塞、管路、滑块和接头组成； 一次性鼻氧管（NC12）由鼻塞、头带、螺纹管路、头带固定环、固定夹、接头组成。; 09: 本产品用于向患者输送加温湿化的不同浓度的氧气，预期在医疗机构和家庭护理环境中的单个病人使用（NC11适用于儿童，体重:2-22公斤；NC12适用于成人）。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2027-08-18
6 | 津械注准20222170394 | 17 | 壹凌（天津）生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道9号1#车间 | 天津市津南区八里台镇开拓道9号1#车间 | 牙科用玻璃陶瓷块 | 见附页 |  | 08: 该产品玻璃陶瓷块主要成分为二氧化硅、氧化锂、氧化铝、氧化钾、五氧化二磷及其他氧化物；金属柄由铝合金制成。; 09: 用于全瓷贴面、嵌体、冠、桥的制作。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2027-08-18
7 | 津械注准20222170395 | 17 | 天津圣美冠医疗咨询服务有限公司 | 天津市西青开发区兴华一支路与宏源道交口西南侧60米院内1-103 | 天津市西青区西青经济技术开发区兴华一支路与宏源道交口西南侧60米 | 定制式活动义齿 | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿；纯钛铸造支架可摘局部义齿；钴铬合金铸造支架可摘全口义齿；纯钛铸造支架可摘全口义齿；树脂基托全口义齿 |  | 08: 见附页。; 09: 用于牙列缺损、缺失的活动修复。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2027-08-18
8 | 津械注准20222040396 | 04 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津新技术产业园区华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园B座401室 | 静海区静海经济开发区南区科技路19号 | 经皮椎体成形系统 | 见附页 |  | 08: 该产品包括椎体成形器械和球囊扩张压力泵，其中椎体成形器械由开口椎、骨水泥注入器、实心钻头、扩孔套管、通道套管、导针组成；球囊扩张压力泵由手柄、泵体、压力表、延长管和三通旋塞组成。; 09: 用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中，建立工作通道，填充骨水泥，恢复椎体解剖结构。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6810；原注册证编号“津械注准20182100001”。; 15: 延续注册; 15: 2022年08月19日 | 2023-01-12 | 2028-01-11
9 | 津械注准20222170397 | 17 | 天津圣美冠医疗咨询服务有限公司 | 天津市西青开发区兴华一支路与宏源道交口西南侧60米院内1-103 | 天津市西青区西青经济技术开发区兴华一支路与宏源道交口西南侧60米 | 定制式固定义齿 | 镍铬合金烤瓷冠、桥；钴铬合金烤瓷冠、桥；镍铬合金铸造冠、桥；钴铬合金铸造冠、桥；纯钛铸造冠、桥；氧化锆切削冠、桥；种植牙上部修复氧化锆冠；氧化锆贴面；铸瓷贴面、嵌体。 |  | 08: 见附件; 09: 用于牙体、牙列缺失、缺损的固定修复。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月19日 | 2022年08月19日 | 2027年08月18日
10 | 津械注准20222200398 | 20 | 依脉人工智能医疗科技（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼东塔9层901室 | 天津滨海高新区华苑产业区物华道2号A座539、540、541室（委托生产） | 中医经络穴位检测仪 | YM-JL-I |  | 08: 该产品由主机、检测电极、辅助电极、传输线、usb隔离器和中医经络穴位检测软件（软件发布版本：V1）组成。; 09: 适用于医疗机构进行中医经络穴位的提示性检测。; 12: “天津滨海高新区华苑产业区物华道2号A座539、540、541室”为受托生产企业“天津市天中依脉科技开发有限公司”的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2022年08月19日 | 2022年08月19日 | 2027年08月18日
11 | 津械注准20182400023 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）检测试剂盒（微流控免疫荧光法） | 10人份/盒（卡型、A型）、10人份/盒（卡型、B型）、25人份/盒（卡型、A型）、25人份/盒（卡型、B型）、50人份/盒（卡型、A型）、50人份/盒（卡型、B型）。 |  | 见附页。 | 本产品采用微流控技术，配套荧光免疫分析仪定量检测人体血浆中的心肌肌钙蛋白I（cTnI）含量。 | 储存条件：2～8℃避光储存。自检定合格之日起有效期为24个月。 检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，建议打开包装后立即使用。 本试剂盒在不超过37℃条件下，运输时间可达15天。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400023 |  |  | 延续注册 | 2022年08月19日 | 2023年01月29日 | 2028年01月30日
12 | 津械注准20182400022 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶检测试剂盒（微流控免疫荧光法） | 10人份/盒（卡型、A型）、10人份/盒（卡型、B型）、25人份/盒（卡型、A型）、25人份/盒（卡型、B型）、50人份/盒（卡型、A型）、50人份/盒（卡型、B型）。 |  | 见附页。 | 本产品采用微流控技术，配套荧光免疫分析仪定量检测人体血浆中的心肌肌钙蛋白I（cTnI）、肌红蛋白（Myo）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）含量。 | 储存条件：2～8℃避光储存。自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，建议打开包装后立即使用。本试剂盒在不超过37℃条件下，运输时间可达15天。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400022 |  |  | 延续注册 | 2022年08月19日 | 2023年01月29日 | 2028年01月30日
13 | 津械注准20182220083 | 16 | 天津市索维电子技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号附I楼二层211室 | 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼2-201室, 天津市华苑产业区竹苑路六号202室 | 眼底照相机 | SW-8800 |  | 由主机、电源适配器和眼底照相机软件组成。 | 本产品主要用于免散瞳条件下对眼底视网膜进行成像及荧光素血管照相，对眼科疾病进行检查和筛查。 |  |  | 本文件与"津械注准20182220083"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：16 | 原内容： “适用范围：该产品临床上供医院眼科用于获得患者眼底的视网膜图像照片，便于眼科医生对患者眼底病变进行诊断。” 变更为： “适用范围：产品用于获得患者眼底的视网膜图像照片，便于对患者眼底病变进行诊断。” 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2022-08-23 |  | 2023-06-27
14 | 津械注准20222080092 | 08 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼, | 一次性使用电子视频喉镜片 | 普通型：ZH-L、ZH-M、ZH-S、ZH-N、D-L、D-M、D-S、D-N、U-S、U-N S型：ZH-LS、ZH-MS、ZH-SS 卡槽型：ZH-LG、ZH-MG、ZH-SG |  | 本产品为单体结构，由卡扣、高透摄像采集区、压舌板、镜片顶端组成。 | 该产品在临床麻醉或抢救中挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管，使用时需配合本公司生产的电子视频喉镜使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20222080092"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08本文件与"津械注准20172540265"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08 | 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 1,2 | 许可事项变更 | 2022-08-23 |  | 2027-09-20
15 | 津械注准20212140170 | 14 | 科列尔（天津）医疗科技有限公司 | 天津市西青区李七庄街天祥工业区商务区5号楼 | 天津市西青区李七庄街天祥工业区商务区5号楼 | 医用防护口罩 | 产品型号：折叠耳挂式（非无菌型）、折叠耳挂式（无菌型）、折叠头戴式（无菌型）；产品规格：10.5cm×15.5cm |  | 口罩由口罩体、口罩带和鼻夹组成。口罩体由专用纺粘无纺布材料（内、外层）和聚丙烯熔喷无纺布（夹层）热合而成。 | 本产品供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物用。 |  |  | 本文件与"津械注准20212140170"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 原内容： “型号、规格：产品型号：折叠式（非无菌型）、折叠式（无菌型）；产品规格：11.0cm×16.0cm” 变更为： “型号、规格：折叠耳挂式（非无菌型）、折叠耳挂式（无菌型）、折叠头戴式（无菌型）；产品规格：10.5cm×15.5cm” 产品说明书中，灭菌有效期由“三年（无菌型适用）”变更为“二年（无菌型适用）”；使用期限由“无菌型：自灭菌之日起有效期三年；非无菌型：自生产之日起有效期三年”变更为“自生产之日起二年”。 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-08-23 |  | 2026-05-06