## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20212090355 | 09 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道18号C座102 | 射频理疗仪 | XSSP-1S、XSSP-3SE、XSSP-3ST |  | 射频理疗仪由主机、治疗电极、中性电极、手持急停开关、电极连接线缆和电源线组成。 | 该产品通过高频能量对体表非创伤性浅表局部加热，用于缓解受伤疼痛；促进胶原纤维收缩和沉积，促进组织细胞的新陈代谢，不引起组织不可逆的热损伤反应。 |  |  | 本文件与"津械注准20212090355"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：09 | 原内容： “型号、规格：XSSP-1S、XSSP-3SE。” 变更后： “型号、规格：XSSP-1S、XSSP-3SE、XSSP-3ST。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2026-10-27
2 | 津械注准20222010205 | 01 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 一次性使用超声高频外科集成系统超声刀头 | SRA45、SRA36、SRA23、SRA14 |  | 产品由刀柄和刀杆组成。刀杆由中心杆、内套管、外套管、剪头、剪头垫、保护垫组成。刀柄由转向旋钮、活动扳手、固定握柄、按键组成。 | 该产品与超声软组织切割止血设备主机CSUS8000（软件版本为V01.00）和换能器手柄TRA6配合使用，对需要控制出血和最小程度热损伤的软组织进行切开，用于闭合直径不超过5mm 的血管。该产品不适用于骨切除、输卵管结扎、神经外科。 |  |  | 本文件与"津械注准20222010205"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：01 | 原内容： “型号、规格：SRA45、SRA36、SRA23、SRA14、CH45PD、CH36PD、CH23PD、CH14PD。” 变更为： “型号、规格：SRA45、SRA36、SRA23、SRA14。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2027-05-24
3 | 津械注准20192080120 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧, 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 双水平无创呼吸机 | Y-20A、Y-20T、Y-25A、Y-25T、Y-30T、Y-30AT、U-20A、U-20T、U-25A、U-25T、U-30T、U-30AT、G2S B20S、G2S B20A、G2S B20T、G2S B25S、G2S B25A、G2S B25T、G2S LAB、G2S B25VT、G2S B30T、G2S B30VT、G2S B30AT、G3 B20A、G3 B25S、G3 B25A、G3 B25VT、G3 B30VT、G3 B30SV、G3 LAB、BMC-790-30ATH |  | Y/U系列双水平无创呼吸机由主机、管路、加温湿化器（H60，选配件）、通讯血氧组件（SG-200，选配件）、呼吸数据管理软件（选配）组成。 G2S系列双水平无创呼吸机由主机（含加温湿化器）、电源适配器、电源线、管路（选配）、通气面罩（选配）、通讯组件（WL-200，选配）、通讯血氧组件（SG-200，选配）、主机锁扣、呼吸数据管理软件（选配）、SD卡（选配）、空气滤芯、携带包（选配）组成。 G3系列、BMC-790-30ATH双水平无创呼吸机由主机（含加温湿化器）、电源适配器、电源线、管路（选配）、通气面罩（选配）、血氧组件（SG-300，选配）、血氧组件（SP-100，选配）、一次性使用血氧传感器（选配）、指套式可重复使用血氧传感器（选配）、指夹式可重复使用血氧传感器（选配）、主机锁扣、呼吸数据管理软件（选配）、PM2.5超细过滤装置（选配）、SD卡（选配）、空气滤芯、携带包（选配）组成。 | 本产品适用于睡眠呼吸暂停低通气综合征、严重打鼾以及呼吸功能不全患者的治疗。 |  |  | 本文件与"津械注准20192080120"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08 | 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第6次变更。 | 6 | 许可事项变更 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2024-08-08
4 | 津械注准20222400412 | 6840 | 天津奥测医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号4010、4011 | 苏州市吴中区越溪街道吴中大道1336号7幢房屋1层、3层（委托生产） | 基质金属蛋白酶7（MMP-7）测定试剂盒（磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 |  | 见附页。 | 本产品用于体外定性检测人血清中基质金属蛋白酶7（MMP-7）的水平，从而用于肝纤维化的辅助诊断。 | 试剂盒应置于2~8°C条件下避光保存，有效期为6个月。 试剂开瓶后，在2~8°C条件下保存，有效期为28天。 试剂盒在冷链2~8°C条件下运输后可在效期内正常使用。 |  | “苏州市吴中区越溪街道吴中大道1336号7幢房屋1层、3层”为受托生产企业“苏州药明泽康生物科技有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年09月07日 | 2022年09月07日 | 2027年09月06日
5 | 津械注准20222400413 | 6840 | 天津奥测医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号4010、4011 | 苏州市吴中区越溪街道吴中大道1336号7幢房屋1层、3层（委托生产） | 基质金属蛋白酶7（MMP-7）测定试剂盒（酶联免疫法) | 96测试/盒 |  | 见附页。 | 本产品用于体外定性检测人血清中基质金属蛋白酶7（MMP-7）的水平，从而用于肝纤维化的辅助诊断。 | 试剂盒应置于2~8℃条件下避光保存，有效期为6个月。 试剂开瓶后，在2~8°C条件下保存，有效期28天。 试剂盒在冷链2~8℃条件下运输后可在效期内正常使用。 |  | “苏州市吴中区越溪街道吴中大道1336号7幢房屋1层、3层”为受托生产企业“苏州药明泽康生物科技有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年09月07日 | 2022年09月07日 | 2027年09月06日
6 | 津械注准20222030414 | 03 | 天津索玛科技有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房5层A02、A07车间 | 天津开发区海云街80号17号厂房5层A02、A07车间 | 一次性使用压力延长管 | SMYG20、SMYG30、SMYG60、SMYG90、SMYG120 |  | 08: 由内鲁尔锥接头管座、外鲁尔锥接头管座、压力延长管管材三部分组成。压力延长管管材的两端分别与内、外鲁尔锥接头管座粘连。内、外鲁尔锥接头管座材料：聚碳酸酯；压力延长管管材：聚氯乙烯，增塑剂为DEHP。; 09: 本产品是液体的流通管路，用于介入手术中与其它注射、输液辅助器械及血压监测设备之间的连接。最大耐受压力2000kPa。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6866；原注册证编号“国械注准20173661542”。; 15: 延续注册; 15: 2022年09月07日 | 2022年12月29日 | 2027年12月28日
7 | 津械注准20222140415 | 14 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园3-5号楼 | 天津市北辰区天津医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园3-5号楼, 天津市北辰区京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 一次性使用导尿包 | 见附页 |  | 08: 由镊子，橡胶手套，纱布，导尿管，手术洞巾，碘伏消毒棉球，引流袋，贮水装置，标本管，包皮布，托盘，腰盘组成。; 09: 适用于医疗机构对病人导尿时使用。碘伏消毒棉球，仅用于注射、输液前对完整皮肤消毒使用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6866；原注册证号：津械注准20172660236; 15: 延续注册; 15: 2022年09月07日 | 2022年09月07日 | 2027年09月06日
8 | 津械注准20222140416 | 14 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园3-5号楼 | 天津市北辰区天津医药医疗器械产业园京福公路东侧优谷新科园3-5号楼, 天津市北辰区京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 一次性使用胃管包 | 见附页 |  | 08: 一次性使用胃管包由胃管、检查手套、石蜡棉球、贮水装置、橡胶手套、纱布、棉球、敷料镊、治疗巾、包布、棉签、止血钳、咬嘴、压舌板、托盘组成。; 09: 供胃肠减压用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6866；原注册证编号“津械注准20172660231”。; 15: 延续注册; 15: 2022年09月07日 | 2022年09月07日 | 2027年09月06日