## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20222020431 | 02 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 一次性使用痔切除吻合器 | PPH30A、PPH31A、PPH32A、PPH33A、PPH30B、PPH31B、PPH32B、PPH33B、PPH30C、PPH31C、PPH32C、PPH33C、PPH30D、PPH31D、PPH32D、PPH33D、PPH30AS、PPH31AS、PPH32AS、PPH33AS、PPH30BS、PPH31BS、PPH32BS、PPH33BS、PPH30CS、PPH31CS、PPH32CS、PPH33CS、PPH30DS、PPH31DS、PPH32DS、PPH33DS |  | 08: 本产品为连体型一次性使用痔切除吻合器，由钉砧头部、钉匣组件、器身长柄、击发手柄、保险、尾翼、刀砧、钛钉、环形刀（其中附件包括：垫子、扩肛器套管、勾线器、扩肛器、肛镜）组成。; 09: 供各期内痔含肛垫松弛患者手术使用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6809；原注册证号：津械注准20182090036; 15: 延续注册; 15: 2022年10月10日 | 2023年02月27日 | 2028年02月26日
2 | 津械注准20172400334 | 6840 | 天津亿朋医疗器械有限公司 | 天津市滨海新区汉沽营城街35、37号 | 天津市滨海新区汉沽营城街35、37号 | 血糖测试条 | 见附页。 |  | 见附页。 | 见附页。 | 1.储存条件血糖测试条应储存在原装测试条瓶内，存放于环境温度范围4℃-30℃，相对湿度范围10%-60%的阴凉干燥处，避免阳光直射和高温，切不可冷冻。品管液应储存在环境温度范围2℃-30℃，相对湿度范围10%-90%的阴凉干燥处，避免阳光直射和高温，切不可冷冻。瓶装血糖测试条取出后应立即盖好瓶盖，并立即使用。开瓶后的血糖测试条储存环境温度范围为4℃-30℃，相对湿度范围为10%-60%。单只包装的血糖测试条应在铝箔袋撕口后立即使用。注：请按储存要求存放血糖测试条，如血糖测试条存放不当，将对检验结果产生影响。2.有效期血糖测试条有效期：未开瓶有效期自生产之日起24个月，开瓶后有效期自开瓶之日起3个月。单只包装的血糖测试条应在铝箔袋撕口后立即使用，有效日期印在包装盒及血糖测试条瓶上。品管液有效期是密封状态下24个月，打开瓶盖后是3个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400334 |  |  | 延续注册 | 2022年10月10日 | 2022年12月28日 | 2027年12月27日
3 | 津械注准20222170432 | 17 | 天津卡帕索医疗器械技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区辰寰星谷孵化器G座1门533室 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区辰寰星谷孵化器G座1门533室 | 定制式活动义齿 | 树脂基托全口义齿、弯制树脂局部义齿、钴铬合金支架排牙局部义齿、钛金属支架排牙局部义齿 |  | 08: 树脂基托全口义齿：使用树脂基托、人工牙制作的。 弯制树脂局部义齿：使用钢丝、树脂基托、人工牙制作的。 钴铬合金支架排牙局部义齿：使用钴铬合金、树脂基托、人工牙制作的。 钛金属支架排牙局部义齿：使用钛金属、树脂基托、人工牙制作的。; 09: 定制式活动义齿用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6863；原注册证号：津械注准20182630042; 15: 延续注册; 15: 2022年10月11日 | 2023年02月27日 | 2028年02月26日
4 | 津械注准20222080433 | 08 | 天津优威医塑制品有限公司 | 天津市西青区经济开发区腾达工业园5号 | 天津市西青区经济开发区腾达工业园5号 | 吸氧雾化器 | UV-WH-I型、UV-WH-II型、UV-WH-III型 |  | 08: UV-WH-I型、UV-WH-II型吸氧雾化器应由面罩、连接件、雾化罐（上室、下室）、吸液套、连接头、导管、松紧带组成；UV-WH-III型吸氧雾化器应由咬嘴、雾化罐（上室、下室）、吸液套、连接头、导管组成。; 09: 该产品供吸氧使用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6856；原注册证编号“津械注准20182560039。”。; 15: 延续注册; 15: 2022年10月11日 | 2023年02月27日 | 2028年02月26日
5 | 津械注准20222080434 | 08 | 天津美迪斯医疗用品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 可转向气管插管导入器 | 见附页 |  | 本产品由扳机手柄、导入器主体组成。 | 预期用于通过手柄调节导入器主体前端进入患者气道内，辅助将气管插管导入患者气道。 | 无 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年10月11日 | 2022年10月11日 | 2027年10月10日
6 | 津械注准20222170435 | 17 | 天津市优然美医疗科技有限公司 | 天津市西青区大寺镇鸿泽路8号综合楼三楼 | 天津市西青区大寺镇鸿泽路8号综合楼三楼 | 定制式固定义齿 | 见附页 |  | 08: 见附页; 09: 定制式固定义齿适用于牙体缺损或牙列缺损患者的固定修复。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6863；原注册证编号“津械注准20182630044”。; 15: 延续注册; 15: 2022年10月11日 | 2023年02月27日 | 2028年02月26日
7 | 津械注准20222170436 | 17 | 天津市优然美医疗科技有限公司 | 天津市西青区大寺镇鸿泽路8号综合楼三楼 | 天津市西青区大寺镇鸿泽路8号综合楼三楼 | 定制式活动义齿 | 见附页 |  | 08: 见附页; 09: 适用于牙列缺损、牙列缺失患者的活动修复。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6863；原注册证编号“津械注准20182630043”。; 15: 延续注册; 15: 2022年10月11日 | 2023年02月27日 | 2028年02月26日
8 | 津械注准20222030437 | 03 | 天津瑞驰医疗科技有限公司 | 天津市河北区光复道街道康都大厦1-901 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园1-2-102、202（委托生产） | 一次性使用无针密闭输液接头保护器 | RH-BHQ-1 |  | 08: 由壳体、海绵、消毒剂及铝箔膜组成。产品经环氧乙烷灭菌。; 09: 本产品与无针密闭输液接头的接口端连接，并对其外表提供保护和消毒。; 12: “天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园1-2-102、202”为受托生产企业“天津伊腾圣杰医疗器械有限公司”的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2022年10月13日 | 2022年10月13日 | 2027年10月12日
9 | 津械注准20222050438 | 05 | 天健生物制药（天津）有限公司 | 天津开发区第五大街泰华路12号 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号 | 放射性粒籽植入防护器 | ZRQ-0.6、ZRQ-0.8 |  | 08: 该产品是由推杆、接头、出血孔、弹仓、导向管、弹匣、护帽组成。产品由06Cr19Ni10奥氏体不锈钢、PES材料组成。; 09: 配合一次性使用粒籽和输送穿刺针使用，用于对操作者及其他周边人群的防护。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年10月13日 | 2022年10月13日 | 2027年10月12日
10 | 津械注准20222090439 | 09 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展三道18号C座102 | 生物陶瓷热敷袋 | XSSR-I、XSSR-II |  | 08: 本产品由生物陶瓷瓷珠及帆布袋包裹并缝纫而成。; 09: 本产品适用于对腰肌劳损、腰椎间盘突出症、腰椎骨质增生等引起的疼痛有辅助治疗作用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年10月13日 | 2022年10月13日 | 2027年10月12日
11 | 津械注准20222140440 | 14 | 天津市同业科技发展有限公司 | 华苑产业区鑫茂科技园D2座二层A单元 | 天津华苑产业区鑫茂科技园D2座二层A、D，天津华苑产业区鑫茂科技园E座四层C1-C3 | 自动洗胃机 | SC-ⅠA型、SC-Ⅱ型、SC-III型、 SC-IIIA型、SC-IIIB型 |  | 该产品由主机、液管、胃管、集液瓶（SC-III型、SC-IIIA型适用）组成，其中胃管为外购产品，应符合产品注册要求且具有注册证、合格证。 | 供医疗单位作抢救服毒、食物中毒及手术前洗胃用。 |  | 无 | 原《分类目录》产品分类编码：6854；原注册证编号“津械注准20182540045”。 |  |  | 延续注册 | 2022年10月13日 | 2023年02月27日 | 2028年02月26日
12 | 津械注准20202140928 | 14 | 天津金衫易德塑料包装有限责任公司 | 天津市静海经济开发区物海道3号 | 天津市静海经济开发区物海道3号 | 一次性医用防护服 | 型号：连身式（非无菌型）；连身式（非无菌普通型、无菌普通型）；连脚式（无菌普通型），规格：160、165、170、175、180、185、190、195 |  | 产品由连帽上衣（抗静电复合膜，PEVA热封条）、裤子或连脚裤子（抗静电复合膜，PEVA热封条）组成。 | 产品适用于医务人员在工作时接触具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护作用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140928"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 适用范围变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2026-05-06
13 | 津械注准20172400017 | 6840 | 天津亿朋医疗器械有限公司 | 天津市滨海新区汉沽营城街35号、37号 | 天津市滨海新区汉沽营城街35、37号 | 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法） | MS-2型、MS-2A型、MS-2C型、MS-2D型、BS-2E型、BG-03型 |  | 由胶片、油墨、双面胶和药水组成。其中药水包括葡萄糖氧化酶（27%），中介体（28%），缓冲液（45%）。 |  | 1.储存条件：血糖试纸应储存在原装试纸瓶内或铝箔袋内，存放于环境温度范围4℃-30℃，相对湿度范围 10%-90%的阴凉干燥处，避免阳光直射和高温，切不可冷冻。 瓶装血糖试纸取出后应立即使用，且立即盖好瓶盖并拧严。开瓶后的血糖试纸储存环境温度范围为4℃-30℃，相对湿度范围为10%-90%。单片包装的血糖试纸应在铝箔袋撕口后立即使用。 注：请按储存要求存放血糖试纸，如血糖试纸存放不当，将对检验结果产生影响。 2.有效期：血糖试纸有效期：未开瓶有效期自生产之日起24个月，开瓶后有效期自开瓶之日起 3个月。单片包装的血糖试纸应在铝箔袋撕口后立即使用。 注：不得使用已过期的血糖试纸，过期的血糖试纸会导致测试结果不正确。 |  | 本文件与"津械注准20172400017"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）储存条件及有效期：储存条件及有效期变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2027-02-05
14 | 津械注准20192080116 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段；天津市武清开发区新兴路1号4-3；武清开发区创业总部基地C20号楼 | 通气面罩 | 见附件 |  | 通气面罩（BMC-FM型）由面罩主体（前额支撑部分、主支架部分、弯管、弯管连接头、安全阀片）、硅胶垫部分（额垫、硅胶垫）、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（BMC-FM1A型）由面罩主体（头带支架部分、弯管、弯管连接头、安全阀片）、硅胶垫部分（硅胶垫）、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（BMC-FM2型）由面罩主体（主框架、弯管、弯管连接头、安全阀片）、硅胶垫、额垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（NM4型）由面罩主体（主框架、前额支撑部分、弯管、弯管连接头）、硅胶垫、头带组成。 通气面罩（BMC-NM2型）由面罩主体（主框架、弯管、弯管连接头）、硅胶垫部分（额垫、硅胶垫）、头带组成。 通气面罩（F1B型）由面罩主体（主框架、前额支撑部分、弯管、弯管连接头、安全阀片）、额垫、硅胶垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（BMC-PM型）由面罩主体（主框架部分、弯管连接部分）、硅胶垫（鼻垫）、头带组成。 通气面罩（P2型）由面罩主体（主框架部分、弯管连接部分）、硅胶垫（鼻垫）、头带组成。 通气面罩（F2 NV1型）由面罩主体（主框架、弯管、弯管连接头、安全阀片）、硅胶垫、额垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（F2 NV2型）由面罩主体（主框架、弯管、弯管连接头）、硅胶垫、额垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（N5型）由面罩主体（主框架、连接件、弯管、弯管连接头）、硅胶垫、头带组成。 通气面罩（F5型）由面罩主体（主框架部分、连接件、弯管、弯管连接头、安全阀片）、硅胶垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（F5A型）由面罩主体（主框架部分、连接件、弯管、弯管连接头、安全阀片）、硅胶垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（N5A型）由面罩主体（主框架、连接件、弯管、弯管连接头）、小软管、硅胶垫、头带组成。 通气面罩（N5B型）由面罩主体（主框架、连接件、弯管、弯管连接头）、小软管、硅胶垫、头带组成。 通气面罩（F3型）由面罩主体（主框架、连接件、弯管（V、NV1、NV2、NV3）（可选配））、硅胶垫、额垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（P2H型）由面罩主体（主框架部分、管路连接部分）、保湿装置（外壳、保湿滤芯（大、小）、滤棉、滤棉罩、弯管连接头、卡接连接头（可选配件））、硅胶垫（鼻垫）、头带组成。 通气面罩（N5H型）由面罩主体（主框架、弯管）、保湿装置（外壳、保湿滤芯（大、小）、滤棉、滤棉罩、弯管连接头、卡接连接头（可选配件））、小软管、硅胶垫、头带组成。 通气面罩（N5AH型）由面罩主体（主框架、弯管）、保湿装置（外壳、保湿滤芯（大、小）、滤棉、滤棉罩、弯管连接头、卡接连接头（可选配件））、小软管、硅胶垫、头带组成。 通气面罩（N5BH型）由面罩主体（主框架、弯管）、保湿装置（外壳、保湿滤芯（大、小）、滤棉、滤棉罩、弯管连接头、卡接连接头（可选配件））、小软管、硅胶垫、头带组成。 通气面罩（F4型）由面罩主体（主框架部分、连接件、弯管、弯管连接头、安全阀片）、硅胶垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 通气面罩（F5AS型）由面罩主体（主框架部分、连接件、弯管、弯管连接头、安全阀片）、滤棉组件（滤棉、滤棉罩）、硅胶垫、头带、三通组件（三通接头、硅胶塞）（选配）组成。 | 用于为成年使用者提供持续正压通气和双水平正压通气用的界面连接装置。与符合标准YY/T1040.1-2015中的22mm规格圆锥接头的呼吸机配合使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192080116"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第7次变更。 | 6 | 许可事项变更 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2024-08-12
15 | 津械注准20222030192 | 03 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道北侧 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道北侧 | 一次性使用颅骨钻头 | 见附页 |  | 本产品主要由主钻头、副钻头、连接轴组成。主钻头、副钻头选用85Cr17、30Cr13、420B不锈钢材料制作。其中85Cr17、30Cr13的化学成分应符合GB/T 1220-2007中的规定，420B的化学成分应符合ASTM F899-12b中的规定 | 用于手动或电动开颅钻配套组装后，供脑外科手术钻孔使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20222030192"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：03 | 原内容： “产品名称：颅骨钻头” 变更为： “产品名称：一次性使用颅骨钻头” 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2027-06-18
16 | 津械注准20222400013 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N1702-1、N1702-2、N1708-2、N1708-3、N1708-5、N1706、N1705 | 天津开发区第四大街80号天大科技园C4座101-103及三楼304-305 | 肌红蛋白（Myo）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒 |  | 见附页。 |  | A型：30测试/盒、60测试/盒 2~8℃保存，有效期12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月。 校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 B型：50测试/盒、100测试/盒 2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月 试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。 试剂放置在分析仪上可稳定4周。 校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。 本试剂盒组分在使用过程中对湿度没有要求。 生产日期和使用期限见标签。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 |  | 本文件与"津械注准20222400013"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容：“包装规格：30测试/盒、60测试/盒”变更为：“包装规格：A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒。” （2）产品储存条件及有效期变化：储存条件及有效期变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （4）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），新增B型说明书（见附件），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2027-01-12
17 | 津械注准20212400321 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N1702-1、N1702-2、N1708-2、N1708-3、N1708-5、N1706、N1705 | 天津开发区第四大街80号天大科技园C4座101-103及三楼304-305 | 白介素6（IL-6）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 30测试/盒、60测试/盒、50测试/盒、100测试/盒。 |  | 见附页。 |  | 30测试/盒、60测试/盒 2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月。校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 50测试/盒、100测试/盒 2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月 试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。 试剂放置在分析仪上可稳定4周。 校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。 生产日期和使用期限见标签。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 |  | 本文件与"津械注准20212400321"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | 容 1. 产品概述 （1）原内容： 包装规格：30测试/盒、60测试/盒。 变更为： 包装规格：A型：30测试/盒、60测试/盒。 B型：50测试/盒、100测试/盒。 （2）储存条件及有效期：储存条件及有效期变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （4）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），新增B型说明书（见附件），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2026-09-29
18 | 津械注准20222400292 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N1702-1、N1702-2、N1708-2、N1708-3、N1708-5、N1706、N1705 | 天津开发区第四大街80号天大科技园C4座101-103及三楼304-305 | 胃蛋白酶原II（PGII）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒 |  | 见附页。 |  | A型：30测试/盒、60测试/盒 2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月。 校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境可稳定28天。生产日期和使用期限见标签。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 ； B型：50测试/盒，100测试/盒： 2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月 试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。 试剂放置在分析仪上可稳定4周。 校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。 生产日期和使用期限见标签。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 |  | 本文件与"津械注准20222400292"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： 包装规格：30测试/盒、60测试/盒； 变更为： 包装规格：A型：30测试/盒、60测试/盒 B型：50测试/盒、100测试/盒。 （2）储存条件及有效期：储存条件及有效期变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），新增B型说明书（见附件），技术要求变更对比表（见附页）。 （4）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2027-06-30
19 | 津械注准20222400291 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N1702-1、N1702-2、N1708-2、N1708-3、N1708-5、N1706、N1705 | 天津开发区第四大街80号天大科技园C4座101-103及三楼304-305 | 胃蛋白酶原I（PGI）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒，100测试/盒 |  | 见附页。 |  | 30测试/盒，60测试/盒：2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月。 校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。 本试剂盒组分在使用过程中对湿度没有要求。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 50测试/盒，100测试/盒：2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月 试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。 试剂放置在分析仪上可稳定4周。 校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。 生产日期和使用期限见标签。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 |  | 本文件与"津械注准20222400291"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： 包装规格：30测试/盒、60测试/盒； 变更为： 包装规格：A型：30测试/盒、60测试/盒 B型：50测试/盒、100测试/盒。 （2）储存条件及有效期：储存条件及有效期变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），新增B型说明书（见附件），技术要求变更对比表（见附页）。 （4）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2027-06-30
20 | 津械注准20222400293 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N1702-1、N1702-2、N1708-2、N1708-3、N1708-5、N1706、N1705 | 天津开发区第四大街80号天大科技园C4座101-103及三楼304-305 | 高敏肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒 |  | 见附页。 |  | A型：30测试/盒、60测试/盒： 2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月。 校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。 本试剂盒组分在使用过程中对湿度没有要求。 生产日期和使用期限见标签。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 B型：50测试/盒、100测试/盒 2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月 试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。 试剂放置在分析仪上可稳定4周。 校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。 生产日期和使用期限见标签。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 |  | 本文件与"津械注准20222400293"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容：“包装规格：30测试/盒、60测试/盒。”变更为：“包装规格：A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒。” （2）产品储存条件及有效期变化：储存条件及有效期变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （4）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），新增B型说明书（见附件），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2027-06-30
21 | 津械注准20222400280 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N1702-1、N1702-2、N1708-2、N1708-3、N1708-5、N1706、N1705 | 天津开发区第四大街80号天大科技园C4座101-103及三楼304-305 | N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒 |  | 见附页。 |  | A型：30测试/盒、60测试/盒 2~8℃保存，有效期为12个月。2~8℃运输后，有效期为12个月。校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。本试剂盒组分在使用过程中对湿度没有要求。各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 B型：50测试/盒、100测试/盒 2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月。 试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。 试剂放置在分析仪上可稳定4周。 校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。 本试剂盒组分在使用过程中对湿度没有要求。 生产日期和使用期限见标签。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 |  | 本文件与"津械注准20222400280"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： 包装规格：30测试/盒、60测试/盒； 变更为： 包装规格：A型：30测试/盒、60测试/盒 B型：50测试/盒、100测试/盒。 （2）储存条件及有效期：储存条件及有效期变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），新增B型说明书（见附件），技术要求变更对比表（见附页）。 （4）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2027-06-28
22 | 津械注准20222400296 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N1702-1、N1702-2、N1708-2、N1708-3、N1708-5、N1706、N1705 | 天津开发区第四大街80号天大科技园C4座101-103及三楼304-305 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒 |  | 见附页。 |  | A型：30测试/盒、60测试/盒 2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月。 校准品、质控品复溶后保存于2~8℃环境中可稳定4小时，避免反复冻融。 本试剂盒组分在使用过程中对湿度没有要求。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 B型：50测试/盒、100测试/盒 2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月 试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。 试剂放置在分析仪上可稳定4周。 校准品、质控品复溶后保存于2~8℃环境中可稳定4小时，避免反复冻融。 本试剂盒组分在使用过程中对湿度没有要求。 生产日期和使用期限见标签。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 |  | 本文件与"津械注准20222400296"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： 包装规格：30测试/盒、60测试/盒； 变更为： 包装规格：A型：30测试/盒、60测试/盒 B型：50测试/盒、100测试/盒。 （2）储存条件及有效期：储存条件及有效期变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），新增B型说明书（见附件），技术要求变更对比表（见附页）。 （4）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2027-07-03
23 | 津械注准20222400014 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N1702-1、N1702-2、N1708-2、N1708-3、N1708-5、N1706、N1705 | 天津开发区第四大街80号天大科技园C4座101-103及三楼304-305 | 心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒 |  | 见附页。 |  | A型：30测试/盒、60测试/盒 2~8 ℃保存，有效期12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月。 校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。本试剂盒组分在使用过程中对湿度没有要求。 生产日期和使用期限见标签。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 B型：50测试/盒、100测试/盒 2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月 试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。 试剂放置在分析仪上可稳定4周。 校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。 本试剂盒组分在使用过程中对湿度没有要求。生产日期和使用期限见标签。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 |  | 本文件与"津械注准20222400014"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容：“包装规格：30测试/盒、60测试/盒”变更为：“包装规格：A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒。” （2）产品储存条件及有效期变化：储存条件及有效期变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （4）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），新增B型说明书（见附件），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2027-01-13