## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20222010455 | 01 | 厚凯（天津）医疗科技有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房A1-01东侧 | 天津开发区海云街80号17号厂房A1-01东侧、A1-01-02、A1-02、A1-07、A2-01-02、A2-02-01 | 超声切割止血刀刀头 | HOC-345、HOC-336、HOC-323、HOC-314 |  | 08: 刀头由刀杆部分、手控握持部分两大部分组成；刀杆部分由波导杆、夹持臂、套筒、组织垫、减震管组成，手控握持部分由手控按钮、手扳机、提示音弹片、外壳、拨轮、波形弹簧组件、复位弹簧、导线架组件、传动连杆组成。; 09: 预期与本公司生产的超声切割止血刀主机USG10 Plus和手柄HP25配合使用，用于辅助实现超声手术设备功能，最大可闭合直径3mm及以下的血管。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年11月10日 | 2022年11月10日 | 2027年11月09日
2 | 津械注准20222210456 | 21 | 慧医谷中医药科技（天津）股份有限公司 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼401 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼401 | 中医辅助诊断软件 | MT-FZ-01 |  | 08: 软件的交付内容包括软件安装程序、授权文件。软件由录入端、报告端和数据服务器端组成。 其中录入端包含信息录入和病人列表两个功能模块；报告端包含个人信息、检测记录、报告对比、生成报告、系统设置五个功能模块；数据服务器端提供数据存储功能。; 09: 本软件配合我公司生产的舌面脉经穴信息采集管理系统使用，用于医疗机构对舌图、舌下脉络图、面图、中医脉诊数据的传输、存储、处理，并根据结果生成报告，辅助中医诊断。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年11月10日 | 2022年11月10日 | 2027年11月09日
3 | 津械注准20222220457 | 22 | 天津宸汐科技有限公司 | 天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园（一区）2-1-504 | 天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园（一区）2-1-504 | 血液粘度仪 | CHX-TOA |  | 08: 产品由电源模块、检测模块、显示模块、清洗模块组成。; 09: 用于临床医学化验室对血液标本的粘度检测。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年11月10日 | 2022年11月10日 | 2027年11月09日
4 | 津械注准20222080458 | 08 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼 | 电子视频喉镜 | E.An-IIL、E.An-IIS、E.An-IILP、E.An-IISP |  | 08: 电子视频喉镜由显示器部分（包含液晶显示屏、电路板、电池、外壳），窥视部分（包含图像采集摄像头、照明灯），防雾装置和电源适配器组成。; 09: 本产品与本公司生产的一次性使用电子视频喉镜片配合使用，供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6854；原注册证编号“津械注准20182540078”。; 15: 延续注册; 15: 2022年11月10日 | 2023年05月22日 | 2028年05月21日
5 | 津械注准20222090459 | 09 | 航天光电科技发展（天津）有限公司 | 天津市南开区航天道58号（1号楼四层及3号楼） | 天津市南开区航天道58号（3号楼） | 骨创伤治疗仪 | XT-400A、XT-400B、XT-400D、XT-400E |  | 08: 该产品XT-400A、XT-400B型由主机和耦合器输出组成，XT-400D、XT-400E型由主机、耦合器、电极导线组成。; 09: 该产品用于医疗机构作为四肢骨折复位固定后的辅助治疗及骨折延迟愈合、不愈合的辅助治疗，以促进消肿、镇痛及骨折愈合。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6826；原注册证编号“津械注准20182260051”。; 15: 延续注册; 15: 2022年11月10日 | 2023年03月26日 | 2028年03月25日
6 | 津械注准20182400073 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 1.天津市东丽经济技术开发区四纬路10号201；2.天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼、11号楼104-105，9号楼 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒，100人份/盒 |  | 见附页 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中肌酸激酶同工酶（CK-MB）的含量。 | 在2~8℃条件下储存，有效期12个月。 试剂1和试剂2开封后30天内有效。 校准品和质控品复溶后7天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400073 |  |  | 延续注册 | 2022年11月11日 | 2023年05月07日 | 2028年05月06日
7 | 津械注准20182400075 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 1.天津市东丽经济技术开发区四纬路10号201；2.天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼、11号楼104-105，9号楼 | 肌红蛋白（MYO）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒，100人份/盒 |  | 见附页 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中肌红蛋白（MYO）的含量。 | 在2~8℃条件下储存，有效期12个月。 试剂1、试剂2以及校准品和质控品开封后30天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400075 |  |  | 延续注册 | 2022年11月11日 | 2023年05月07日 | 2028年05月06日
8 | 津械注准20182400072 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 1.天津市东丽经济技术开发区四纬路10号201；2.天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼、11号楼104-105，9号楼 | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 25人份/盒 |  | 见附页 | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆和全血中降钙素原（PCT）的含量。 | 2～8℃条件下储存，有效期12个月；打开铝箔袋，应2小时内使用。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400072 |  |  | 延续注册 | 2022年11月11日 | 2023年05月07日 | 2028年05月06日
9 | 津械注准20182400074 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 1.天津市东丽经济技术开发区四纬路10号201；2.天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼、11号楼104-105，9号楼 | 肌钙蛋白I（CTnI）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒，100人份/盒 |  | 见附页 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中肌钙蛋白I(CTnI) 的含量。 | 在2~8℃条件下储存，有效期12个月。 试剂1和试剂2开封后30天内有效， 校准品和质控品复溶后7天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400074 |  |  | 延续注册 | 2022年11月11日 | 2023年05月07日 | 2028年05月06日
10 | 津械注准20182400071 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 1.天津市东丽经济技术开发区四纬路10号201；2.天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼、11号楼104-105，9号楼 | 降钙素原（PCT）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，500人份/盒。 |  | 见附页 | 本产品用于体外定量检测人血清中降钙素原的含量。 | 在2~8℃条件下储存，有效期12个月。 试剂1和试剂2开封后30天内有效，校准品和质控品复溶后3天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400071 |  |  | 延续注册 | 2022年11月11日 | 2023年05月07日 | 2028年05月06日
11 | 津械注准20192070046 | 07 | 柯顿（天津）电子医疗器械有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航宇路26号 | 天津自贸试验区（空港经济区）航宇路26号 | 红外体温计 | PT2L PT3 PT3S PT3SBT |  | 该产品是由红外探头组件、主线路板组件、LED显示组件和外壳组件组成。(适用于PT3、PT3S及PT3SBT） 该产品是由红外探头组件、主线路板组件、LCD显示组件和外壳组件组成。(适用于PT2L） | 本品主要采用红外测温方式测量人体额头温度。 |  |  | 本文件与"津械注准20192070046"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：07 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第6次变更。 | 6 | 许可事项变更 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2024-03-18
12 | 津械注准20172400187 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 一次性血琼脂培养基 | φ70mm(无分格) 10块/包 4包/盒；φ90mm(无分格) 10块/包 4包/盒；φ90mm(双分格/三分格/四分格) 10块/包 4包/盒。 |  | 血琼脂混合干粉、无菌脱纤维羊血。 |  | 培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻，有效期自检定合格日期起为2个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天 |  | 本文件与"津械注准20172400187"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： 产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻，有效期自检定合格日期起为2个月。 变更为： 产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻，有效期自检定合格日期起为2个月。 包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。 （2）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2027-06-30
13 | 津械注准20202400155 | 6840 | 天津天合众生医疗科技有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢3层fc307、fc308、fc309 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 促黄体生成素（LH）检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 见附件 |  | 见附页 |  | 1.试剂盒应储存于4～30℃、干燥环境，避免阳光直射与高温，不得冷冻。 2.本产品即开即用，打开包装后应尽快使用（请于1小时以内使用，超出1小时的打开包装的试纸条进行作废处理），以免影响检测结果。 3.原包装试剂盒的效期自生产日期起36个月。 4.日常运输（温度在37℃以下，运输3天）过程对产品性能无影响。 |  | 本文件与"津械注准20202400155"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： 产品储存条件及有效期： 1.试剂盒应储存于4～30℃、干燥环境，避免阳光直射与高温，不得冷冻。 2.本产品即开即用，打开包装后应尽快使用（请于1小时以内使用，超出1小时的打开包装的试纸条进行作废处理），以免影响检测结果。 3.原包装试剂盒的效期自生产日期起24个月。 4.生产日期及使用期限见外包装标签。 5.日常运输（温度在37℃以下，运输3天）过程对产品性能无影响。 变更为： 产品储存条件及有效期： 1.试剂盒应储存于4～30℃、干燥环境，避免阳光直射与高温，不得冷冻。 2.本产品即开即用，打开包装后应尽快使用（请于1小时以内使用，超出1小时的打开包装的试纸条进行作废处理），以免影响检测结果。 3.原包装试剂盒的效期自生产日期起36个月。 4.生产日期及使用期限见外包装标签。 5.日常运输（温度在37℃以下，运输3天）过程对产品性能无影响。 （2）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2025-07-15
14 | 津械注准20192400142 | 6840 | 天津天合众生医疗科技有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢3层fc307、fc308、fc309 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金法） | 见附页 |  | 条型产品有包装规格相应人份的检测试纸条、铝箔袋、干燥剂和尿杯（选型）组成； 笔型产品有包装规格相应人份的检测试纸条、塑料外壳、铝箔袋、干燥剂和尿杯（选型）组成； 其中检测试纸条主要由PVC底板、玻璃纤维膜、聚酯膜、硝酸纤维素膜和滤纸组成，聚酯膜上朋友胶体金标记抗体人HCG单克隆抗体，硝酸纤维素膜上分别包被鼠抗人HCG单克隆抗体 （体检测线T线）和羊抗鼠多克隆抗体（质控线C线） |  | 1.试剂盒应储存于4～30℃、阴凉、干燥环境，避免阳光直射与高温，不得冷冻。 2.原包装试剂盒的效期自生产日期起36个月，撕开包装铝箔袋后，有效期为1小时。 |  | 本文件与"津械注准20192400142"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： 产品储存条件及有效期： 1.试剂盒应储存于4～30℃、阴凉、干燥环境，避免阳光直射与高温，不得冷冻。 2.原包装试剂盒的效期自生产日期起24个月，撕开包装铝箔袋后，有效期为1小时。 变更为： 产品储存条件及有效期： 1.试剂盒应储存于4～30℃、阴凉、干燥环境，避免阳光直射与高温，不得冷冻。 2.原包装试剂盒的效期自生产日期起36个月，撕开包装铝箔袋后，有效期为1小时。 （2）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2024-09-22