## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20232140091 | 14 | 天津市同业科技发展有限公司 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园D2座二层A单元 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园D2座二层D单元、天津市华苑产业区鑫茂科技园E座二层C单元、天津市华苑产业区鑫茂科技园E座二层D单元 | 卵母细胞采集仪 | SP-500A、SP-500B |  | 08: SP-500A由负压泵、压力传感器、电磁阀组、负压自动调压装置、可变容积储能系统，控制电路、脚踏开关、微量蠕动注液装置组成。SP-500B由负压泵、压力传感器、电磁阀组、负压自动调压装置、可变容积储能系统，控制电路、脚踏开关组成。; 09: 适用于提取卵母细胞时对卵母细胞的吸引。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2028年05月07日
2 | 津械注准20232160092 | 16 | 天津博锐医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区学府西路1号东区D2号厂房B座202-2 | 天津市西青区西青经济技术开发区赛达国际工业城A7-2号厂房（委托生产） | 眼部热敷贴 | 普通型，C型，微视孔型 |  | 08: 产品由发热层、面布、中层布和耳挂组成。发热层由铁粉、活性炭、盐、水、蛭石、吸水性树脂和覆膜无纺布组成，面布材质为水刺聚酯纤维无纺布，中层布材质为针刺聚酯纤维无纺布，耳挂材质为聚丙烯制成的弹阵无纺布。; 09: 应在医生的指导下使用，用于睑板腺功能障碍引起的干眼症症状缓解。; 12: “天津市西青区西青经济技术开发区赛达国际工业城A7-2号厂房”为受托生产企业“天津市山佳医药科技有限公司”的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2028年05月07日
3 | 津械注准20232210093 | 21 | 天津远景科技服务有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路122号2段1层101室 | 天津市河东区华昌道40号1-1901[01单元] | 头颈动脉影像处理软件 | ES-CAA CT |  | 08: 产品交付内容为软件安装程序和电子说明书，功能模块包括：头颈动脉处理模块、主界面视图模块（包括列表功能模块、VR模块、MPR模块、CPR模块、SPR模块、动脉瘤测量模块、主界面功能模块）、BoneVR模块、头颈动脉处理结果报告模块。; 09: 适用于对符合DICOM3.0标准的头颈动脉CT血管造影（CTA）影像进行图像处理，不包括自动诊断功能。; 15: 首次注册; 15: 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2028年05月07日
4 | 津械注准20232170094 | 17 | 天津市杰邦汇达科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）环河西路19号5-303、5-304号办公楼 | 天津自贸试验区（空港经济区）环河西路19号5-303、5-304号办公楼 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金烤瓷冠（桥），二氧化锆全锆冠（桥），二氧化锆烤瓷冠（桥） |  | 08: 钴铬合金烤瓷冠（桥）：由钴铬合金，瓷粉加工而成。二氧化锆全锆冠（桥）：由二氧化锆块加工而成。二氧化锆烤瓷冠（桥）：由二氧化锆块，瓷粉加工而成。; 09: 适用于牙体缺损或牙列缺损患者的固定修复。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2028年05月07日
5 | 津械注准20182400017 | 6840 | 天津泰德合众生物科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢5层fc563、fc564、fc565 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 超敏C-反应蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附件 |  | 见附件 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中超敏C-反应蛋白（HS-CRP）的含量。 | 应在2-8℃避光储存，自生产完工之日起有效期为12个月。 试剂开启后在2-8℃避光保存可稳定1个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400017 |  |  | 延续注册 | 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2028年05月07日
6 | 津械注准20232040095 | 4 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号，天津空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧 | 内窥镜用骨科手术器械 | 见附件 |  | 08: 内窥镜用骨科手术器械由抓线钳、软组织抓钳、鹤嘴钳、剪线钳、缝合枪、枪芯、推结器、骨锉、直角锉、盂肱上锉、剥离器、转换棒、缝合勾、缝合勾手柄、导丝、过线器、盂唇定位器、限深钻、开路器、丝锥、快装手柄组成。; 09: 本套器械适用于腕关节、肘关节、肩关节、膝关节、髋关节、踝关节的关节镜手术。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年05月10日 | 2023年05月10日 | 2028年05月09日
7 | 津械注准20232400096 | 6840 | 天津国欣生物技术有限公司 | 天津市北辰区北仓镇京津路与龙洲道交口西北侧长瀛商业广场4-1313 | 微山经济开发区泰康路东金源路南（委托生产） | 超敏C-反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清中超敏C-反应蛋白的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月， 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时，校准品2～8℃运输有效期为7天。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月， 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时，质控品2～8℃运输有效期为7天。 |  | “微山经济开发区泰康路东金源路南”为受托生产企业“山东欣荣生物科技有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2023年05月09日 | 2023年05月09日 | 2028年05月08日
8 | 津械注准20232400097 | 6840 | 天津国欣生物技术有限公司 | 天津市北辰区北仓镇京津路与龙洲道交口西北侧长瀛商业广场4-1313 | 微山经济开发区泰康路东金源路南（委托生产） | 前白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清中前白蛋白（PA）的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月， 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时，校准品2～8℃运输有效期为7天。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月， 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时，质控品2～8℃运输有效期为7天。 |  | “微山经济开发区泰康路东金源路南”为受托生产企业“山东欣荣生物科技有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2023年05月09日 | 2023年05月09日 | 2028年05月08日
9 | 津械注准20232400098 | 6840 | 天津国欣生物技术有限公司 | 天津市北辰区北仓镇京津路与龙洲道交口西北侧长瀛商业广场4-1313 | 微山经济开发区泰康路东金源路南（委托生产） | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清中抗链球菌溶血素O的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月， 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时，校准品2～8℃运输有效期为7天。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月， 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时，质控2～8℃运输有效期为7天。 |  | “微山经济开发区泰康路东金源路南”为受托生产企业“山东欣荣生物科技有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2023年05月09日 | 2023年05月09日 | 2028年05月08日
10 | 津械注准20232400099 | 6840 | 天津国欣生物技术有限公司 | 天津市北辰区北仓镇京津路与龙洲道交口西北侧长瀛商业广场4-1313 | 微山经济开发区泰康路东金源路南（委托生产） | 类风湿因子检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清中类风湿因子的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月， 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时，校准品2～8℃运输有效期为7天。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月， 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时，质控品2～8℃运输有效期为7天。 |  | “微山经济开发区泰康路东金源路南”为受托生产企业“山东欣荣生物科技有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2023年05月09日 | 2023年05月09日 | 2028年05月08日
11 | 津械注准20232400100 | 6840 | 天津芥子生物技术有限公司 | 天津经济技术开发区西区新业七街29号纺纱车间201室 | 天津经济技术开发区西区新业七街29号毛衫车间和纺织车间（委托生产） | 葡萄糖及脂类分析检测试剂盒（微流控干式化学法） | 5人份/盒，10人份/盒，20人份/盒，50人份/盒 |  | 见附页。 | 本产品预期用于体外定量测定人血浆、血清或静脉全血中甘油三酯、胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇和葡萄糖的含量。 | 2-25℃阴凉干燥处储存，避免阳光直射，有效期6个月，2-8℃保存，有效期12个月。本产品经2-25℃运输后可保存至有效期末。铝箔袋一旦打开，检测试剂盘应在30分钟内使用，加入样本后应立即放入设备进行检测。 |  | “天津市经济技术开发区西区新业七街29号毛衫车间和纺织车间”为受托生产企业“天津德祥生物技术股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2023年05月12日 | 2023年05月12日 | 2028年05月11日
12 | 津械注准20232400101 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 人β淀粉样蛋白（Aβ1-42）/人磷酸化P-tau-181测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 10人份盒、20人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清、血浆或全血（末梢血/静脉血）样本中人β淀粉样蛋白（Aβ1-42）和人磷酸化P-tau-181的含量。 | 1.4℃～30℃避光保存，有效期为12个月。 2.60%以下湿度条件下1小时以内使用，湿度60%以上，开袋即用。 3.试剂盒在4～30℃条件下运输后可保存至产品有效期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年05月12日 | 2023年05月12日 | 2028年05月11日
13 | 津械注准20232210102 | 21 | 天津诺禾致源生物信息科技有限公司 | 天津市武清开发区创业总部基地B07-B09 | 天津市武清开发区创业总部基地B08-B09 | 人EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突变检测试剂盒分析软件 | NH0100 |  | 08: 该产品由软件（发布版本号：V1.0.1）和硬件组成。软件由数据分析和监控管理两部分组成，数据分析部分包括数据导入、数据分析、报告审核和打印报告模块，监控管理部分包括测序仪连接状态、配置Panel、配置系统参数、计算机信息监控、数据备份与还原模块。产品硬件由软件安装光盘组成。; 09: 见附页。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6870,原注册证编号“国械注准20183210340”。按新《分类目录》，分类编码为21，管理类别为第二类。; 15: 延续注册; 15: 2023年05月12日 | 2023年08月28日 | 2028年08月27日
14 | 津械注准20232400103 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 人β淀粉样蛋白（Aβ1-42）质控品 | 2支/盒 |  | 见附页。 | 本产品与本公司生产的人β淀粉样蛋白（Aβ1-42）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）配套使用，用于人β淀粉样蛋白（Aβ1-42）的室内质量控制。 | 1.质控品储存于2-8℃，在12个月的有效期内保持稳定。 2.质控品在2-8℃冷链条件下运输，有效期12个月。 3.开封后存储条件及稳定性：开封复溶后仅可在2-8℃放置1天；质控品复溶后立即分装，在-20℃可保存1个月，分装后每支仅限一次使用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年05月12日 | 2023年05月12日 | 2028年05月11日
15 | 津械注准20232400104 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 血管内皮生长因子/胸苷激酶1/癌胚抗原测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 10人份盒、20人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清、血浆或全血（末梢血/静脉血）样本中血管内皮生长因子（VEGF）、胸苷激酶1（TK1）和癌胚抗原（CEA）的含量。 | 1.4℃～30℃避光保存，有效期为12个月。 2.60%以下湿度条件下1小时以内使用，湿度60%以上，开袋即用。 3.试剂盒在4～30℃条件下运输后可保存至产品有效期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年05月12日 | 2023年05月12日 | 2028年05月11日
16 | 津械注准20232400105 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 肌红蛋白/肌酸激酶同工酶/肌钙蛋白I测定试剂盒(荧光免疫层析法) | HYT-F19-01：10人份/盒，20人份/盒，40人份/盒，100人份/盒；HYT-F19-02：25人份/盒，50人份/盒，100人份/盒，200人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清、血浆或全血(末梢血/静脉血）样本中肌钙蛋白I（CTNI）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）和肌红蛋白（MYO）的含量。 | 1．4℃～30℃避光保存，有效期为24个月。 2．60%以下湿度条件下1小时以内使用，湿度60%以上，开袋即用。 3．试剂盒在4～30℃条件下运输后可保存至产品有效期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年05月12日 | 2023年05月12日 | 2028年05月11日
17 | 津械注准20232400106 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C30-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 ；HYT-C30-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血浆、静脉全血中纤维蛋白降解物D-二聚体的含量。 | 1.试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。 2.试剂盒在2-8℃冷链条件下运输，有效期12个月。 3.开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。 4.禁止冷冻。 5.校准品复溶后仅可在2℃～8℃放置24小时；校准品复溶后立即分装，在-20℃保存30天，分装后每支仅限一次使用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年05月12日 | 2023年05月12日 | 2028年05月11日
18 | 津械注准20232400107 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 人磷酸化P-tau-181质控品 | 2支/盒 |  | 见附页。 | 本产品与本公司生产的人磷酸化P-tau-181测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）配套使用，用于人磷酸化P-tau-181的室内质量控制。 | 1.质控品储存于2-8℃，在12个月的有效期内保持稳定。 2.质控品在2-8℃冷链条件下运输，有效期12个月。 3.开封后存储条件及稳定性：开封复溶后仅可在2-8℃放置1天；质控品复溶后立即分装，在-20℃可保存1个月，分装后每支仅限一次使用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年05月12日 | 2023年05月12日 | 2028年05月11日
19 | 津械注准20182080097 | 08 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 一次性使用腔镜直线切割吻合器及组件 | 见附件 |  | 该产品由一次性使用腔镜直线切割吻合器（以下简称吻合器）及一次性使用腔镜直线切割吻合器钉匣（以下简称钉匣）两部分组成，其中吻合器主要由抵钉座、钉匣底座、弯转柔性件、器身长杆、旋转外壳、器身外壳、复位帽、击发扳机、闭合扳机组成；钉匣主要由钉仓，切割刀，钛钉，钉仓保护板组成； | 本产品适用于开放或腔镜下的外科手术中，肺支气管组织及胃肠切除、横断和吻合。也可用于肝实质，肝血管和胆道结构的切除和横断。 |  |  | 本文件与"津械注准20182080097"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：02 | 原内容： “适用范围：本产品适用于开放或腔镜下的外科手术中，肺支气管组织及胃肠切除、横断和吻合。在对组织的切除、横断和吻合中，能够同步将该组织中包含的血管进行切除、横断和吻合。” 变更为： “适用范围：本产品适用于开放或腔镜下的外科手术中，肺支气管组织及胃肠切除、横断和吻合。也可用于肝实质，肝血管和胆道结构的切除和横断。” 本次变更为第7次变更 | 7 | 许可事项变更 | 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2023年07月15日
20 | 津械注准20192020004 | 02 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 腔镜弯转型切割吻合器钉匣 | 见附件 |  | 见附件 | 本产品配合本公司生产的内镜直线切割吻合器使用，供胸外科、腹部外科、妇产科、泌尿外科等外科手术中组织的吻（缝）合和切割。可在开放式手术及腔镜手术中使用。 其中ENDO AFT45TNR、ENDO AFT45PLR、ENDO AFT45TNBR、ENDO AFT45PLBR、ENDO AFT45BKR、ENDO AFT60TNR、ENDO AFT60PLR、ENDO AFT60TNBR、ENDO AFT60PLBR、ENDO AFT60BKR配合本公司生产的内镜直线切割吻合器使用，供腹部、妇产、小儿以及胸部外科手术中组织的切除、横断和吻合，也可用于肝脏实质和胆囊管道的切除和横断，可在开放式手术及腔镜手术中使用。 也可用于肝实质，肝血管和胆道结构的切除和横断。 |  |  | 本文件与"津械注准20192020004"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：02 | 适用范围变更对比表（见附页） 本次变更为第8次变更。 | 8 | 许可事项变更 | 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2024年01月14日
21 | 津械注准20212020193 | 02 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 通用内镜直线切割吻合器弯转型钉匣 | 见附件 |  | 本产品由抵钉座、钉仓、钉匣底座、钉匣外壳套管、钉匣外壳组成。 | 本产品与本公司生产的内镜直线切割吻合器产品配合使用，适用于开放或内镜下的外科手术中,肺、支气管组织及胃、肠的切除、横断和吻合。 也可用于肝实质，肝血管和胆道结构的切除和横断。 |  |  | 本文件与"津械注准20212020193"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：02 | 原内容： “适用范围：本产品与本公司生产的内镜直线切割吻合器产品配合使用，适用于开放或内镜下的外科手术中,肺、支气管组织及胃、肠的切除、横断和吻合。在对组织的切除、横断和吻合中，能够同步将该组织中包含的血管进行切除、横断和吻合。” 变更为： “适用范围：本产品与本公司生产的内镜直线切割吻合器产品配合使用，适用于开放或内镜下的外科手术中,肺、支气管组织及胃、肠的切除、横断和吻合。也可用于肝实质，肝血管和胆道结构的切除和横断。” 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2026年06月06日
22 | 津械注准20212400012 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼、11号楼104-105 | 铁蛋白（Ferr）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、500人份/盒、36人份/盒、60人份/盒 |  | 见附页 |  | 在2~8℃条件下储存，有效期12个月。 规格一和规格二试剂开封后30天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。 规格三和规格四试剂条为即用即检，无需开封和载机。 |  | 本文件与"津械注准20212400012"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： “包装规格：100人份/盒，500人份/盒； 产品储存条件及有效期：在2～8℃条件下储存，有效期12个月。 试剂开封后30天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。” 变更为： “包装规格：100人份/盒，500人份/盒，36人份/盒，60人份/盒； 产品储存条件及有效期：在2～8℃条件下储存，有效期12个月。 规格一和规格二试剂开封后30天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。规格三和规格四试剂条为即用即检，无需开封和载机。” （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2026年01月03日
23 | 津械注准20212140243 | 14 | 天津百盛医疗器械有限公司 | 天津市武清区黄花店镇八里桥村 | 天津市武清区黄花店镇八里桥村 | 医用外科口罩 | 型号规格：平面耳挂式（无菌型），规格：17.5cm×9.5cm、14.5cm×9.0cm |  | 由无纺布，熔喷布压合成的罩体、鼻夹、口罩带组成。 | 供临床医务人员在有创操作过程中佩戴，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。 |  |  | 本文件与"津械注准20212140243"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 原内容： “型号、规格：型号规格：平面耳挂式（无菌型），规格：17.5cm×9.5cm” 变更为： “型号、规格：型号：平面耳挂式（无菌型），规格：17.5cm×9.5cm、14.5cm×9.0cm” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2026年07月12日
24 | 津械注准20192070081 | 07 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津市南开区雅安道金平路3号 | 天津市南开区雅安道金平路3、10号；天津市自贸试验区（空港经济区）航宇路26号（委托生产） | 血糖测试仪 | AG-605、AG-607、AG-695、BG5、BG1、BG1S |  | 产品由主机和内嵌软件组成，BG1、BG1S型号配有APP软件。配件：采血笔（购买有医疗器械注册证的合格产品，一人一笔，防止交叉感染）。 | 本产品配合与其适配的试纸和质控物质，用于体外监测人体毛细血管全血中葡萄糖浓度的自测。可以由临床单位医护人员、熟练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属操作，只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。 |  |  | “天津市自贸试验区（空港经济区）航宇路26号”为受托生产企业“柯顿（天津）电子医疗器械有限公司”的生产地址。 | 原内容： “型号、规格：AG-605（规格：灰色）、AG-605（规格：白色）、AG-606、AG-607、AG-695、BG5、AG-695BY、BG1、BG1S； 适用范围：该产品配合与其适配的试纸和质控物质，用于体外监测人体毛细血管全血中葡萄糖浓度的自测。” 变更为： “型号、规格：AG-605、AG-607、AG-695、BG5、BG1、BG1S； 适用范围：本产品配合与其适配的试纸和质控物质，用于体外监测人体毛细血管全血中葡萄糖浓度的自测。可以由临床单位医护人员、熟练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属操作，只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2024年06月05日
25 | 津械注准20212220260 | 22 | 民康医疗科技（天津）有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房4层3-8号车间 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区南海路99号 | 血糖仪 | MK-DH 01、MK-DH02、MK-DH03 |  | MK-DH 01 结构及组成： 血糖仪由电路板、电池（CR2032）及电池盖、嵌入式软件、外壳、功能按钮、退试纸键、试纸插入口、液晶显示屏组成。附件：采血笔（有医疗器械备案证的合格产品，一人一笔，防止交叉感染）。 MK-DH 02/03 结构及组成： 血糖仪由电路板、电池盖、外壳、功能键、试纸插入口、退试纸键、液晶显示屏和嵌入式软件（发行版本：V1.0）组成。附件：采血笔（购买有医疗器械备案证的合格产品）。 | 本产品与MK-600血糖试纸配合使用，用于体外测量人体新鲜全血样本（毛细血管全血和/或静脉全血）中的葡萄糖浓度。可在临床机构和家庭中，由临床单位医护人员、熟练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属操作；只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不用于新生儿。 民康 MK-DH 02/03血糖仪与民康MK-610血糖试纸配合使用，用于体外测量人体新鲜全血样本（毛细血管全血和/或静脉全血）中的葡萄糖浓度；可以由临床单位医护人员、熟练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属操作；只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据，也不用于新生儿。 |  |  | 本文件与"津械注准20212220260"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：22 | 原内容： “型号、规格：MK-DH 01。” 变更为： “型号、规格：MK-DH 01、MK-DH02、MK-DH03。” 适用范围变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2026年08月08日
26 | 津械注准20222010257 | 01 | 天津立远医疗科技有限责任公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路53号标准厂房30A、10B-2 | 天津市自贸试验区（空港经济区）航空路53号标准厂房30A | 一次性射频等离子手术电极 | LYRA-A111S、LYRA-A112S、LYRA-A112H、LYRA-A211S、LYRA-A212S、LYRA-A212H、LYRA-A311S、LYRA-A312S、LYRA-A312H、LYRA-A401S、LYRA-A402H、LYRA-A501S、LYRA-A502H、LYRA-A601S、LYRA-A602S、LYRA-A602H、LYRA-A701S、LYRA-A702H、LYRA-A811S、LYRA-A812H、LYRA-A911S、LYRA-A912S、LYRA-A912H、LYRA-E102S、LYRA-E103S、LYRA-E202S、LYRA-E203S、LYRA-E322S、LYRA-E323S、LYRA-E422S、LYRA-E423S、LYRA-E523S、LYRA-E622S、LYRA-E623S、LYRA-S101G、LYRA-S102G、 LYRA-S103G、LYRA-S104G、LYRA-S201S、LYRA-S202S、LYRA-S203S、LYRA-S301S、LYRA-S302S、LYRA-S303S、LYRA-S402S、LYRA-S403S |  |  | 该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗 |  |  | 本文件与"津械注准20222010257"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：01 | 原内容： “适用范围：该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用，用于非内窥镜外科手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗。” 变更为： “适用范围：该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用，用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术的开放式外科手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗。” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2027年06月15日
27 | 津械注准20172400188 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层一A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层一A单元 | 一次性巧克力琼脂培养基 | Φ70mm（无分格）10块/包，4包/盒；Φ90mm（无分格）10块/包，4包/盒；Φ90mm (双分格/三分格/四分格) 10块/包，4包/盒。 |  | 血琼脂混合干粉、无菌脱纤维羊血为主要组成成分，万古霉素作为微量辅助添加成分。 |  | 培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期2个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。 |  | 本文件与"津械注准20172400188"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃-8℃冰箱或冷库储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期自生产之日起2个月。” 变更为： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻，有效期2个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。” （2）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2027年06月30日
28 | 津械注准20162400140 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层一A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层一A单元 | 一次性SS琼脂培养基 | Ф70mm（无分格）10块/包，4包/盒；Φ90mm（无分格）10块/包，4包/盒；Φ90mm（双分格/三分格/四分格）10块/包，4包/盒。 |  | SS琼脂混合干粉。 |  | 培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期2个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。 |  | 本文件与"津械注准20162400140"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，有效期自检定合格日期起为2个月。” 变更为： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期2个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。” （2）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2026年08月31日
29 | 津械注准20162400141 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层一A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层一A单元 | 一次性伊红美蓝琼脂培养基 | Φ70mm（无分格）10块/包，4包/盒； Φ90mm（无分格）10块/包，4包/盒； Φ90mm（双分格/三分格/四分格）10块/包，4包/盒。 |  | 伊红美蓝琼脂混合干粉。 |  | 培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期3个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。 |  | 本文件与"津械注准20162400141"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，有效期自检定合格日期起为3个月。” 变更为： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期3个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。” （2）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2026年08月30日
30 | 津械注准20172400191 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层一A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层一A单元 | 一次性中国蓝琼脂培养基 | φ70mm （无分格） 10块/包，4包/盒；φ90mm （无分格） 10块/包，4包/盒；φ90mm (双分格/三分格/四分格) 10块/包，4包/盒。 |  | 中国蓝琼脂混合干粉。 |  | 培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期3个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。 |  | 本文件与"津械注准20172400191"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期自检定合格之日起3个月。” 变更为： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期3个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。” （2）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023年05月08日 | 2023年05月08日 | 2027年06月30日
31 | 津械注准20162400142 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层一A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层一A单元 | 一次性麦康凯琼脂培养基 | I型：麦康凯 Φ70mm、Φ90mm；10块/包，4包/盒 Φ90mm（双分格/三分格/四分格）；10块/包，4包/盒。 II型：麦康凯（不含结晶紫） Φ70mm、Φ90mm；10块/包，4包/盒 Φ90mm（双分格/三分格/四分格）；10块/包，4包/盒。 |  | 见附件 |  | 培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期3个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。 |  | 本文件与"津械注准20162400142"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冰箱或冷库储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期自检定合格之日起3个月。” 变更为： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻，有效期3个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。” （2）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2023年05月09日 | 2023年05月09日 | 2026年08月30日
32 | 津械注准20162400144 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层一A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层一A单元 | 一次性沙保罗琼脂培养基 | Φ70mm、Φ90mm；10块/包，4包/盒；Φ90mm （双分格/三分格/四分格），10块/包，4包/盒；1.5mL/支，15支/盒；1.5mL/支，80支/盒；5 mL/支，40支/盒；6 mL/支，40支/盒；7 mL/支，40支/盒；8 mL/支，40支/盒。 |  | 沙保罗琼脂混合干粉、氯霉素。 |  | 培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期3个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。 |  | 本文件与"津械注准20162400144"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，有效期自检定合格日期起为3个月。” 变更为： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻，有效期3个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。” （2）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2023年05月09日 | 2023年05月09日 | 2026年08月30日
33 | 津械注准20162400143 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层一A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层一A单元 | 一次性GC琼脂培养基 | Φ55mm（无分格）10块/包，4包/盒；Φ70mm（无分格）10块/包，4包/盒；Φ90mm（无分格）10块/包，4包/盒；Φ90mm（双分格/三分格/四分格）10块/包，4包/盒。 |  | GC琼脂混合干粉、营养添加剂和抗生素抑菌剂。 |  | 培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期2个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。 |  | 本文件与"津械注准20162400143"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | 产品概述：（1）原内容： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，有效期自检定合格日期起为2个月。” 变更为： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻，有效期2个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。” （2）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2023年05月09日 | 2023年05月09日 | 2026年08月30日
34 | 津械注准20192140140 | 14 | 天津怡美医疗器械有限公司 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座4门201室 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座4门201室 | 动脉压迫止血器 | YM-GU-1229型－股动脉压迫止血器，YM-RAO-1229型－桡动脉压迫止血器，YM-YUAN-1229型-远桡动脉压迫止血器，YM-GU-2302型-股动脉压迫止血器 |  | 压迫器应由固定胶带、压板、基座及螺旋手柄组成，其中固定胶带是以无纺布为基材，涂上以橡胶为主要原料的粘结剂制成，无纺布材料应符合FZ/T 64004-1993薄型粘合法非织造布的规定；压板、基座及螺旋手柄由聚碳酸酯为原材料制成，符合HG/T 3020-1999 聚碳酸酯（PC）模塑和挤塑材料命名的规定。 | 该产品适用于经股、桡动脉介入手术后动脉穿刺点闭合止血时使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192140140"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 原内容： “型号、规格：YM-GU-1229型－股动脉压迫止血器，YM-RAO-1229型－桡动脉压迫止血器，YM-YUAN-1229型-远桡动脉压迫止血器” 变更后： “型号、规格：YM-GU-1229型－股动脉压迫止血器，YM-RAO-1229型－桡动脉压迫止血器，YM-YUAN-1229型-远桡动脉压迫止血器，YM-GU-2302型-股动脉压迫止血器” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2023年05月10日 | 2023年05月10日 | 2024年09月16日
35 | 津械注准20232220019 | 22 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园5号楼512室 | 山东省济南市莱芜区医药产业园13号楼 | 一次性使用真空采血管 | 见附页。 |  | 一次性使用真空采血管主要由管身、胶塞、盖帽、标签和添加剂（EDTA-K2、0.109M柠檬酸钠、0.129M柠檬酸钠、肝素钠、肝素锂、促凝剂、分离胶）组成。每个部件所用材料情况如下：管身用 PET塑料制成（0.109M柠檬酸钠管身用PET加PP塑料制成）；胶塞用丁基橡胶制成；盖帽用聚乙烯制成。产品以无菌形式提供。 | 一次性使用真空采血管与一次性使用静脉采血针配套使用，用于临床人体静脉血样的采集、保存。 |  |  | 本文件与"津械注准20232220019"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：22 | 原内容： “结构及组成：一次性使用真空采血管主要由管身、胶塞、盖帽、标签和添加剂（EDTA-K2、0.109M柠檬酸钠、0.129M柠檬酸钠、肝素钠、肝素锂、促凝剂、分离胶）组成。每个部件所用材料情况如下：管身用 PET塑料制成；胶塞用丁基橡胶制成；盖帽用聚乙烯制成。产品以无菌形式提供。” 变更为： “结构及组成：一次性使用真空采血管主要由管身、胶塞、盖帽、标签和添加剂（EDTA-K2、0.109M柠檬酸钠、0.129M柠檬酸钠、肝素钠、肝素锂、促凝剂、分离胶）组成。每个部件所用材料情况如下：管身用 PET塑料制成（0.109M柠檬酸钠管身用PET加PP塑料制成）；胶塞用丁基橡胶制成；盖帽用聚乙烯制成。产品以无菌形式提供。” 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023年05月12日 | 2023年05月12日 | 2028年01月15日