## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20232140224 | 14 | 天津长荣健康科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永合道30号 | 天津市北辰区永合道30号2车间 | 一次性无菌医用中单 | 产品型号：I型、II型、III型； 产品规格： 长：20-250cm 宽：10-150cm 允差±5% |  | 08: 本产品I型由薄型粘合法非织造布裁剪而成；II型由淋膜非织造布裁剪而成。III型由淋膜非织造布裁剪，边缘缝制弹性材质而成。; 09: 一次性无菌医用中单适用于临床用于病床或检查床上使用，为卫生护理用品，防止交叉污染。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 2028年09月03日
2 | 津械注准20232400225 | 6840 | 天津国科医工科技发展有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号4号楼 | 天津市东丽开发区五经路16号4号楼 | 25-羟基维生素D质控品 | 2个水平：1.5mL（冻干粉）×2瓶。 |  | 见附页。 | 用于对人血清样本中25-羟基维生素D项目检测，进行室内质量控制。 | 2℃~8℃避光贮存，有效期12个月。避免高温和日光直射。试剂开瓶复溶后应避光保存，在-20℃以下保存7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 2028年09月03日
3 | 津械注准20232400226 | 6840 | 天津国科医工科技发展有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号4号楼 | 天津市东丽开发区五经路16号4号楼 | 25-羟基维生素D校准品 | 8个水平：1.5mL（冻干粉）×8瓶。 |  | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清样本中25-羟基维生素D时，建立25-羟基维生素D检测的定量校准曲线。 | 2℃~8℃避光贮存，有效期12个月。避免高温和日光直射。试剂开瓶复溶后应避光保存，在-20℃以下保存7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 2028年09月03日
4 | 津械注准20232400227 | 6840 | 天津国科医工科技发展有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号4号楼 | 天津市东丽开发区五经路16号4号楼 | 25-羟基维生素D检测试剂盒（液相色谱-串联质谱法） | 96人份/盒、192人份/盒 |  | 见附页。 | 用于检测人体血清样本中25羟基维生素D的含量，临床上主要用于维生素D缺乏相关疾病的辅助诊断。 | 2℃~8℃避光贮存，有效期12个月。避免高温和日光直射。试剂开瓶复溶后应避光保存，在-20℃以下保存7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 2028年09月03日
5 | 津械注准20232400228 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N1702-1、N1702-2、N1708-2、N1708-3、N1708-5 | 天津开发区第四大街80号天大科技园C4座101-103及三楼304-305 | 胃泌素17（G17）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒 ；B型：50测试/盒、100测试/盒。 |  | 见附页。 | 该产品用于体外定量测定人血清中的胃泌素17（G17）的含量。临床上用于萎缩性胃炎的辅助诊断，不用于肿瘤的辅助诊断。 | A型：2~8℃保存，有效期为12个月。2~8℃运输后，有效期为12个月。校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。 本试剂盒组分在使用过程中对湿度没有要求。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 B型：2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月。试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。试剂放置在分析仪上可稳定4周。校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。 本试剂盒组分在使用过程中对湿度没有要求。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 2028年09月03日
6 | 津械注准20232400229 | 6840 | 世纪亿康（天津）医疗科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢3层302室 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢3层302室 | 正常值凝血质控品 | NP：6×2.0mL，8×2.0mL，10×2.0mL。 |  | 绵羊枸橼酸抗凝血浆 | 该产品与本公司生产的凝血和血小板功能检测试剂盒(粘弹性检测法)配套使用，用于临床实验室全血凝血激活时间(ACT)、凝血速率（CR）二项检测时进行室内质量控制。 | 1、本品复溶前应在2℃-8℃环境下密封保存，有效期12个月。 2、复溶后室温18℃-25℃存放可稳定1小时。 3、不可反复冻融。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 2028年09月03日
7 | 津械注准20232220230 | 22 | 蓝莫德（天津）科学仪器股份有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地L座301室 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地L座301室 | 肝胆结石全息光谱分析仪 | LDR-P700 |  | 08: 本产品由主机、计算机软件（版本号：V1.0）、电源适配器组成。; 09: 适合于采用红外光谱分析法的人体肝胆系统结石成份的分析。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 2028年09月03日
8 | 津械注准20232070231 | 07 | 天津高新药业有限公司 | 天津经济技术开发区海川街81号 | 天津经济技术开发区海川街81号 | 红外体温计 | GX-0101 |  | 08: 由外壳、测温探头、测距探头、显示屏、按键、电路板（软件版本号V1）和电池组成。; 09: 采用红外感温方法，通过测量人额头的热辐射，显示被测对象的体温。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 2028年09月03日
9 | 津械注准20192400049 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 铁蛋白(Fer)检测卡（荧光免疫层析法） | 10人份/盒、20人份/盒、50人份/盒 |  | 见附页 | 本检测卡用于体外定量测定人血清、血浆或全血中铁蛋白的含量。不用于恶性肿瘤的监测或诊断。 | 本品在10℃～30℃储存，有效期为12个月。 |  | / |  |  | 延续注册 | 2023年09月04日 | 2024年03月25日 | 2029年03月24日
10 | 津械注准20192040068 | 04 | 天津市新中医疗器械有限公司 | 天津市北辰科技园区津围公路东侧 | 天津北辰科技园区津围公路东侧 | 环棒组合骨科外固定支架 | 见附页。 |  | 08: 见附页。; 09: 环棒组合骨科外固定支架产品通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。; 12: /; 15: 延续注册; 15: 2023年09月04日 | 2024年05月10日 | 2029年05月09日
11 | 津械注准20192070046 | 07 | 柯顿（天津）电子医疗器械有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航宇路26号 | 天津自贸试验区（空港经济区）航宇路26号 | 红外体温计 | PT2L 、PT3、 PT3S、 PT3SBT |  | 08: 该产品是由红外探头组件、主线路板组件、LED显示组件和外壳组件组成。(适用于PT3、PT3S及PT3SBT） 该产品是由红外探头组件、主线路板组件、LCD显示组件和外壳组件组成。(适用于PT2L）”; 09: 本品主要采用红外测温方式测量人体额头温度。; 12: /; 15: 延续注册; 15: 2023年09月04日 | 2024年03月19日 | 2029年03月18日
12 | 津械注准20232170232 | 17 | 天津纽威德医疗器械有限公司 | 天津静海北环工业区振兴道6号 | 天津静海北环工业区振兴道6号中瑞文教办公楼2层西侧 | 定制式活动义齿 | 钴铬支架可摘局部义齿，纯钛支架可摘局部义齿，弹性基托可摘局部义齿，不锈钢弯制卡环可摘局部义齿，树脂基托可摘全口义齿。 |  | 08: 钴铬支架可摘局部义齿：由钴铬钼合金，树脂牙，基托树脂加工而成。纯钛支架可摘局部义齿：由纯钛，树脂牙，基托树脂加工而成。弹性基托可摘局部义齿：由树脂牙，基托树脂加工而成。不锈钢弯制卡环可摘局部义齿：由不锈钢丝，树脂牙，基托树脂加工而成。树脂基托可摘全口义齿：由树脂牙，基托树脂加工而成; 09: 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年09月08日 | 2023年09月08日 | 2028年09月07日
13 | 津械注准20232080233 | 08 | 天津市蓝航医疗科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 一次性使用喉镜窥视片 | 产品型号：HS-YP-2 产品规格：L、M |  | 08: 本产品为弯型结构，采用聚碳酸酯材料经注塑制成，由锁扣、空心腔体和压舌板组成。无菌提供，一次性使用。; 09: 与天津奥力达医疗科技有限公司生产的高流量供氧视频喉镜配套使用，供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用，也可用于口腔内诊察、治疗。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年09月08日 | 2023年09月08日 | 2028年09月07日
14 | 津械注准20232040234 | 04 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号, 天津空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧 | 髋臼锉 | 型号：KJC-01 规格：38#、39#、40#、41#、42#、43#、44#、45#、46#、47#、48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#、55#、56#、57#、58#、59#、60#、61#、62#、63#、64#、66#、68# |  | 08: 髋臼锉由髋臼锉头和锉头连杆组成。采用不锈钢材料制成，无菌提供。不在内窥镜下使用。; 09: 髋臼锉用于骨科手术时锉削骨骼、锉平骨断端。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年09月08日 | 2023年09月08日 | 2028年09月07日
15 | 津械注准20212140067 | 14 | 天津汇森医疗科技有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路4号天发科技园7-3-802 | 天津市滨海高新区华苑产业区梓苑路13号3号厂房-D-101, 天津市滨海高新区华苑产业区梓苑路13号3号厂房-D-101 | 一次性颅脑外引流装置 | 见附件 |  | 由颅脑外引流导管，颅脑外引流收集装置，滴瓶，手术洞巾，手术单，棉球，医用橡胶外科手套，无菌敷贴，纱布块，引流导管固定贴，贮水装置，导引针，探针，引导丝，保护套，托盘组成。 | 适用于脑室引流，脑出血、血肿腔引流，脑脊液释放的引流患者。 |  |  | 本文件与"津械注准20212140067"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2026-03-03
16 | 津械注准20222170333 | 17 | 天津市金冠贝诺尔科技发展有限公司 | 天津市北辰区大张庄镇南王平村津围公路1390号1号楼（宝利集团院内） | 天津市北辰区大张庄镇 | 定制式固定义齿 | 镍铬合金烤瓷冠/桥，钴铬合金烤瓷冠/桥，聚合树脂嵌体/贴面，纯钛烤瓷冠/桥，氧化锆全瓷冠/桥/嵌体/桩核，氧化锆全锆冠/桥，镍铬合金冠/桥/嵌体/桩核，钴铬合金冠/桥/嵌体/桩核，纯钛铸造冠/桥/嵌体/桩核，铸瓷冠/桥 |  | 镍铬合金烤瓷冠/桥，钴铬合金烤瓷冠/桥，聚合树脂嵌体/贴面，纯钛烤瓷冠/桥，氧化锆全瓷冠/桥/嵌体/桩核，氧化锆全锆冠/桥，镍铬合金冠/桥/嵌体/桩核，钴铬合金冠/桥/嵌体/桩核，纯钛铸造冠/桥/嵌体/桩核，铸瓷冠/桥 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 |  |  | 本文件与"津械注准20222170333"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：17 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2028-02-02
17 | 津械注准20232040095 | 04 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧, 天津市空港经济区经一路318号 | 内窥镜用骨科手术器械 | 见附件 |  | 内窥镜用骨科手术器械由抓线钳、软组织抓钳、鹤嘴钳、剪线钳、缝合枪、枪芯、推结器、骨锉、直角锉、盂肱上锉、剥离器、转换棒、缝合勾、缝合勾手柄、导丝、过线器、盂唇定位器、限深钻、开路器、丝锥、快装手柄组成。导丝、枪芯、过线器为一次性使用，以灭菌状态交付，灭菌有效期为五年；其余器械可重复使用，以非灭菌状态交付。 | 本套器械适用于腕关节、肘关节、肩关节、膝关节、髋关节、踝关节的关节镜手术。 |  |  | 本文件与"津械注准20232040095"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：04 | 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2028-05-09
18 | 津械注准20192140092 | 14 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号, 天津市北辰区华信道8号北辰科技园区刘房子产业园1号楼 | 一次性使用手术包 | 见附件 |  | 由手术衣、手术单、床单、中单、治疗巾、外科口罩、帽子、纱布垫、纱布块、棉球、医用手套、手术膜、伤口敷料、纸垫、集液盆、孔巾、敷料镊、棉签、医用胶带、刷手衣裤、头垫、枕套、棉条、碘伏消毒棉签、碘伏消毒棉球、酒精消毒棉签、酒精消毒棉球、消毒刷、保护套、药杯、塑料碗、塑料钳、塑料夹子、纱布绷带、弹性绷带、肩垫、腿套、腰盘、手术刀组成。 | 适用于医疗单位一般常规手术的防护用品。 |  |  | 本文件与"津械注准20192140092"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2024-06-24
19 | 津械注准20232040060 | 04 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津市滨海新区空港经济区经一路318号, 天津市滨海新区空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧 | 一次性关节镜套管 | 见附件 |  | 一次性关节镜套管包括普通套管和加长套管两种型式，均由硅橡胶材料制成。这两种型式的套管组成结构为套管、密封垫圈和锁扣。一次性关节镜套管为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌，灭菌有效期为5年。 | 适用于关节镜手术，用于插入、拔出器械时保持通道。 |  |  | 本文件与"津械注准20232040060"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：04 | 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2028-03-28
20 | 津械注准20232140196 | 14 | 天津市天健科贸有限公司 | 天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一路14号 | 天津市津南区八里台镇 | 医用防护口罩 | 型号：无菌型耳挂式、无菌型头戴式、非无菌型耳挂式、非无菌型头戴式 规格：16×10.5cm、13×9.5cm |  | 由口罩体（非织造布及聚丙烯熔喷布制作）、鼻夹和口罩带组成。 | 适用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等用。 |  |  | 本文件与"津械注准20232140196"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2028-07-26