## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20232190235 | 19 | 天津市瑞美医疗器械有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇二街村 | 天津市武清区王庆坨镇二街, 天津市武清区王庆坨镇津同公路北侧 | 电动轮椅车 | DYW-RM-LA01，DYW-RM-LA02，DYW-RM-LA03，DYW-RM-L01，DYW-RM-L02，DYW-RM-L03，DYW-RM-GA01，DYW-RM-GA04，DYW-RM-G01，DYW-RM-G04 |  | 08: 由车架、控制器、电机、蓄电池、前轮、后轮、座垫、靠背、扶手、脚踏板组成。; 09: 适用于仅乘载1人且使用者质量不超过100kg残疾或无完全行走能力者（不含肥胖症）代步用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年09月11日 | 2023年09月11日 | 2028年09月10日
2 | 津械注准20232140236 | 14 | 天津立远医疗科技有限责任公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)航空路53号标准厂房30A、10B-2 | 天津自贸试验区(空港经济区)航空路53号标准厂房30A、10B-2 | 一次性使用医用冲洗器 | LYCX-FED-1、LYCX-FED-2、LYCX-FEL-1、LYCX-FEL-2 |  | 08: 该产品由控制单元和管路组成。其中控制单元包含电源模块、调速旋钮、保护盖、指示灯、电源开关；管路包含穿刺器、进液管、冲洗管、鲁尔连接件。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。; 09: 用于对患者自然腔道（不包括阴道专用）、骨科或外科手术中创面、软组织清洗。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年09月11日 | 2023年09月11日 | 2028年09月10日
3 | 津械注准20232140238 | 14 | 百通生物科技（天津）有限责任公司 | 天津开发区西区中南二街269号二区212-1 | 天津开发区西区中南二街269号（委托生产） | 驱止血装置 | 见附页 |  | 08: 本产品由弹性硅胶圈、弹力织布、拉绳和拉绳保护套以及防护卡组成。弹性硅胶圈由硅橡胶制成；弹力织布由棉和橡筋制成；拉绳由聚酯纤维制成；拉绳保护套、防护卡由PVC材料制成。; 09: 用于进行四肢外科手术，利用弹性硅胶圈的机械压力进行驱赶血液。; 12: “天津开发区西区中南二街269号”为受托生产企业“天津康尔诺科技有限公司”的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2023年09月11日 | 2023年09月11日 | 2028年09月10日
4 | 津械注准20232400239 | 6840 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | 十项细胞因子联合检测试剂盒（免疫荧光发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、400人份/盒 |  | 见附页。 | 定量检测人体血清或血浆中IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17和TNF-α的含量，为医师提供诊断的辅助信息。 | 本试剂盒2-8℃密封避光保存，有效期12个月；开瓶后避光2-8℃保存，可保存90天；校准组分开瓶或复溶后2-8 ℃ 4小时内有效，不可反复冻融；2-8℃密封避光运输后可保存至产品有效期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年09月11日 | 2023年09月11日 | 2028年09月10日
5 | 津械注准20232400240 | 6840 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | 六项细胞因子联合检测试剂盒（免疫荧光发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、400人份/盒 |  | 见附页 | 定量检测人体血清或血浆中IL-1β、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70和TNF-α的含量，为医师提供诊断的辅助信息。 | 本试剂盒2-8℃密封避光保存，有效期12个月；开瓶后避光2-8℃保存，可保存90天；校准组分开瓶或复溶后2-8 ℃ 4小时内有效，不可反复冻融；2-8℃密封避光运输后可保存至产品有效期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年09月11日 | 2023年09月11日 | 2028年09月10日
6 | 津械注准20232400241 | 6840 | 伊诺（天津）医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）成都道199号204室 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层（委托生产） | 德国小蠊（I6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 20人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清样本中德国小蠊（I6）过敏原特异性IgE抗体。 | 本试剂盒在2℃~8℃密封储存，有效期为12个月，避免冷冻。 铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置6 h。 本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。 |  | “天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层”为受托生产企业“天津中成佳益生物科技有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2023年09月11日 | 2023年09月11日 | 2028年09月10日
7 | 津械注准20192020005 | 02 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 通用腔镜直线切割吻合器 | 见附页 |  | 08: 本产品由吻合器和钉匣组成。ENDO SRC、ENDO SRC S、ENDO SRC L、ENDO RMC B50、ENDO RMC B140吻合器型号由枪管外壳、扳机、旋转头、保险按钮、外壳、复位帽组成；其他吻合器型号由枪管外壳、扳机、旋转头、保险按钮、外壳（底部含内置电源）、复位帽组成；钉匣由钉仓（含不等高钉）、抵钉座、钉匣底座、钉匣外壳、引导头、闭合压块组成。; 09: 本产品适用于开放或腔镜下供胸外科、腹部外科、妇产科、泌尿外科等外科手术中组织的切除、横断和吻合。也可在对肝组织的切除和横断中，同步将肝组织中包含的血管进行切除和横断。 其中ENDO AFT45TNR、ENDO AFT45PLR、ENDO AFT45TNBR、ENDO AFT45PLBR、ENDO AFT45BKR、ENDO AFT60TNR、ENDO AFT60PLR、ENDO AFT60TNBR、ENDO AFT60PLBR、ENDO AFT60BKR配合该产品吻合器使用，还可供小儿外科手术中组织的切除、横断和吻合，也可用于肝脏实质和胆囊管道的切除和横断。; 12: /; 15: 延续注册; 15: 2023年09月11日 | 2024年01月15日 | 2029年01月14日
8 | 津械注准20232400242 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼 | 胰岛素（INS）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒，100人份/盒，36人份/盒，60人份/盒。 校准品（选配）：6水平×1瓶×0.5mL。 质控品（选配）：2水平×1瓶×0.5mL。 |  | 见附页 | 本产品用于体外定量检测人血清或血浆中胰岛素（INS）的含量。 | 在2~8℃条件下储存，有效期12个月。 规格一和规格二试剂盒开封后，试剂2~8℃保存30天内有效。 规格三和规格四试剂条为即用即检，无需开封和载机。 校准品与质控品复溶后，放于2~8℃保存时48h内有效。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年09月14日 | 2023年09月14日 | 2028年09月13日
9 | 津械注准20232400243 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼 | C-肽（C-P）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒，100人份/盒，36人份/盒，60人份/盒。校准品（选配）：6水平×1瓶×0.4mL。 质控品（选配）：2水平×1瓶×0.4mL。 |  | 见附页 | 本产品用于体外定量检测人血清或血浆中C-肽（C-P）的含量。 | 在2~8℃条件下储存，有效期12个月。 规格一和规格二试剂盒开封后，试剂2~8℃保存30天内有效。 规格三和规格四试剂条为即用即检，无需开封和载机。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年09月14日 | 2023年09月14日 | 2028年09月13日
10 | 津械注准20232080244 | 08 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼 | 一次性气管插管内窥咽喉镜片 | TR-I-L、TR-I-M、TR-I-S、TR-II-L、TR-II-M、TR-II-S |  | 08: 本产品为一体结构，由手柄、喉镜连接口、插管卡槽、高透摄像采集区、压舌板组成。; 09: 供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用，使用时需配合本公司生产的可视气管插管内窥咽喉镜使用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年09月15日 | 2023年09月15日 | 2028年09月14日
11 | 津械注准20232090245 | 09 | 天津联心医疗科技有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科八路6号四层C区419 | 天津市南开区雅安道金平路3号（委托生产） | 中频电疗仪 | LX-MF-1000 |  | 08: 本产品由主机，电源线，电极连接线组成。主机由控制电路板、电脑主板、触摸显示器组成。; 09: 对肩周炎、颈椎病、腰间盘突出症、退行性骨性关节炎具有消炎和镇痛作用。; 12: “天津市南开区雅安道金平路3号”为受托生产企业“天津九安医疗电子股份有限公司”的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2023年09月15日 | 2023年09月15日 | 2028年09月14日
12 | 津械注准20182400121 | 6840 | 天津微纳芯科技有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102；天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 肝功肾功检测冻干试剂盒 | A型：1人份/盘片，10人份/盒； B型：1人份/盘片，10人份/盒。 A型不含稀释液，B型含稀释液 |  | 1、每试剂盒内装10个密封袋，一份产品说明书；每个密封袋内有一个试剂盘片，一包干燥剂。每个试剂盘片仅供一个样品一次检测。每个密封袋有一个二维码。 2、每个试剂盘片中主要成分含量如下（按复溶后计）： 成分 含量 总蛋白检测试剂 13.5μL 白蛋白检测试剂 13.5μL 丙氨酸氨基转移酶检测试剂 13.5μL 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂 13.5μL γ-谷氨酰基转移酶检测试剂 13.5μL 总胆红素检测试剂 13.5μL 尿素检测试剂 13.5μL 肌酐检测试剂 13.5μL 葡萄糖检测试剂 6.6μL 稳定剂 适量 3、使用本试剂盒须自备稀释液。稀释液为符合《中华人民共和国药典》要求的纯化水，或更高等级的纯水。稀释液应避免长时间暴露在空气中以防污染，建议使用单包装剂量较小的灭菌注射用水，即开即用。 |  | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 |  | 本文件与"津械注准20182400121"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）产品技术要求变化：技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第5次变更。 | 5 | 许可事项变更 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-10-31
13 | 津械注准20182400113 | 6840 | 天津微纳芯科技有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102；天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 肝功检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | A型：1人份/盘片，10人份/盒； B型：1人份/盘片，10人份/盒。 A型不含稀释液，B型含稀释液。 |  | 1、每试剂盒内装10个密封袋，一份产品说明书；每个密封袋内有一个试剂盘片，一包干燥剂。每个试剂盘片仅供一个样品一次检测。每个密封袋有一组唯一码。 2、每个试剂盘片中主要成份含量如下（按复溶后计）： 成分 含量 总蛋白检测试剂 13.5μL 白蛋白检测试剂 13.5μL 总胆红素检测试剂 13.5μL 直接胆红素检测试剂 13.5μL 丙氨酸氨基转移酶检测试剂 13.5μL 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂 13.5μL γ-谷氨酰基转移酶检测试剂 13.5μL 碱性磷酸酶检测试剂 13.5μL 稳定剂 适量 3、使用本试剂盒须自备稀释液。稀释液为符合《中华人民共和国药典》要求的纯化水，或更高等级的纯水。稀释液应避免长时间暴露在空气中以防污染，建议使用单包装剂量较小的灭菌注射用水，即开即用。 |  | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 |  | 本文件与"津械注准20182400113"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）产品技术要求变化：技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第5次变更。 | 5 | 许可事项变更 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-10-31
14 | 津械注准20192070069 | 07 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津市南开区雅安道金平路3号 | 天津市南开区雅安道金平路3、10号 | 智能腕式电子血压计 | KD-795、KD-738、KD-739、BC280、BC350、 KD-743V、KD-7920、KD-7815、KD-753、KD-734、KD-735 |  | 电子血压计由便携式主机、腕带组成。 | 电子血压计适用于家庭及医院12岁以上成人血压测量。 |  |  | 本文件与"津械注准20192070069"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6820 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2024-05-12
15 | 津械注准20212080386 | 08 | 天津瑞驰医疗科技有限公司 | 天津市河北区光复道街道康都大厦1-901 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道瑞丰街599号 | 一次性使用无损伤吸痰管 | 见附件 |  | 产品是由接头、导管、集痰瓶组成。产品由PVC、ABS材料制成。产品经环氧乙烷灭菌。 | 本产品与真空负压系统或设备连接，供呼吸道吸引痰液等用。 |  |  | 本文件与"津械注准20212080386"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08 | 原内容： “结构及组成：产品是由接头、导管、集痰瓶组成。产品由PVC、ABS 材料制成。产品经环氧乙烷灭菌。” 变更为： “结构及组成：产品是由接头、导管、集痰瓶和检查手套（可选配）组成。产品由PVC、ABS 、EVA薄膜材料制成。产品经环氧乙烷灭菌。” 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2026-11-16