## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20232020277 | 20 | 嘉思特医疗器材（天津）股份有限公司 | 天津市南开区资阳路27号 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号（委托生产） | 脂肪收集器 | FC-30 |  | 08: 产品由抽吸部、手柄部、转接头组成，灭菌包装，一次性使用。; 09: 产品用于自体脂肪组织的采集、过滤。; 12: “天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号”为受托生产企业“天津市塑料研究所有限公司”的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2028-10-16
2 | 津械注准20232100278 | 10 | 中酶华诺生物科技（天津）有限公司 | 天津市津南区双港镇双港工业区丽港园11号楼224-8 | 天津市津南区双港镇港鑫路10号2幢 | 血液透析用制水设备 | TX-ROD、TX-ROI、TX-ROⅡ |  | 08: 水处理设备由预处理系统（含原水增压泵，罐式过滤器，滤芯式过滤器，软化器，炭吸附罐）、反渗透系统、消毒系统、控制系统、各配置部件间的连接管路以及输送管路组成。; 09: 适用于供医疗机构制备多床血液透析和相关治疗用水，涉及的水包括：粉末制备浓缩液用水、透析液制备用水、透析器复用用水。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2028-10-19
3 | 津械注准20232090279 | 09 | 启赞（天津）科技有限公司 | 天津市南开区鞍山西道与白堤路交口汇科大厦（万科时代广场）1310号 | 天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座4门601-3室 | 中频治疗仪 | QZ-Ⅰ、QZ-Ⅱ |  | 08: 本产品由主机（软件版本号：V1.0）、熔断器、电极导线、电源线及电极组成，其中电极为外购有医疗器械注册证或备案凭证的合格产品。; 09: QZ-Ⅰ具有镇痛、改善局部血液循环、促进炎症消散、兴奋神经肌肉的作用。 QZ-Ⅱ具有镇痛、改善局部血液循环、促进炎症消散、软化瘢痕松懈粘连、兴奋神经肌肉的作用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2028-10-19
4 | 津械注准20182400114 | 6840 | 天津微纳芯科技有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102；天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 综合I检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | A型：1人份/盘片，10人份/盒；B型：1人份/盘片，10人份/盒。A型不含稀释液，B型含稀释液。 |  | 见附页 | 见附页 | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400114 |  |  | 延续注册 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2028-10-31
5 | 津械注准20182400120 | 6840 | 天津微纳芯科技有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102；天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 肾功检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | A型：1人份/盘片，10人份/盒； B型：1人份/盘片，10人份/盒。 A型不含稀释液，B型含稀释液。 |  | 见附页 | 本产品与天津微纳芯科技有限公司生产的全自动生化分析仪配套使用，用于体外定量检测人血浆或血清或全血中肌酐﹑尿素﹑尿酸、二氧化碳﹑钙﹑无机磷﹑白蛋白浓度。 | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400120 |  |  | 延续注册 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2028-10-31
6 | 津械注准20182400118 | 6840 | 天津微纳芯科技有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102；天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 心肌酶检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | A型：1人份/盘片，10人份/盒； B型：1人份/盘片，10人份/盒。 A型不含稀释液，B型含稀释液 |  | 见附页 | 本产品与天津微纳芯科技有限公司生产的全自动生化分析仪配套使用，用于体外定量检测人血浆或血清中肌酸激酶﹑肌酸激酶同工酶﹑乳酸脱氢酶、α-羟丁酸脱氢酶、天门冬氨酸氨基转移酶活性。 | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400118 |  |  | 延续注册 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2028-10-31
7 | 津械注准20182400117 | 6840 | 天津微纳芯科技有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102；天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 临床急诊检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | A型：1人份/盘片，10人份/盒； B型：1人份/盘片，10人份/盒。 A型不含稀释液，B型含稀释液 |  | 见附页 | 见附页 | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400117 |  |  | 延续注册 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2028-10-31
8 | 津械注准20182400119 | 6840 | 天津微纳芯科技有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102；天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 糖脂检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | A型：1人份/盘片，10人份/盒；B型：1人份/盘片，10人份/盒。A型不含稀释液，B型含稀释液。 |  | 见附页 | 本产品与天津微纳芯科技有限公司生产的全自动生化分析仪配套使用，用于体外定量检测人血浆或血清或全血中甘油三酯﹑胆固醇﹑高密度脂蛋白胆固醇、葡萄糖、糖化血清蛋白浓度。 | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400119 |  |  | 延续注册 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2028-10-31
9 | 津械注准20182400116 | 6840 | 天津微纳芯科技有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102；天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 电解质检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | 见附页 |  | 见附页 | 本产品与天津微纳芯科技有限公司生产的全自动生化分析仪配套使用，用于体外定量检测人血浆、血清或全血中钾﹑钠﹑氯、二氧化碳﹑钙﹑镁、无机磷浓度（A、B型试剂可检测钾、钠、氯、二氧化碳、钙、镁、无机磷七项，A1、B1型试剂可检测钾、钠、氯、钙四项）。 | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400116 |  |  | 延续注册 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2028-10-31
10 | 津械注准20182400121 | 6840 | 天津微纳芯科技有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102；天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 肝功肾功检测冻干试剂盒 | A型：1人份/盘片，10人份/盒；B型：1人份/盘片，10人份/盒。A型不含稀释液，B型含稀释液。 |  | 见附页 | 本产品与天津微纳芯科技有限公司生产的全自动生化分析仪配套使用，用于体外定量检测人血清或血浆或静脉全血中总蛋白、白蛋白、葡萄糖、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰基转移酶、尿素、肌酐、总胆红素浓度或活性。 | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400121 |  |  | 延续注册 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2028-10-31
11 | 津械注准20182400115 | 6840 | 天津微纳芯科技有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102；天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 综合II检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | A型：1人份/盘片，10人份/盒； B型：1人份/盘片，10人份/盒。 A型不含稀释液，B型含稀释液。 |  | 见附页 | 本产品与天津微纳芯科技有限公司生产的全自动生化分析仪配套使用，体外定量检测人血浆或血清或全血中钾、钠、氯、二氧化碳、葡萄糖、尿素、肌酐、淀粉酶浓度/活性。 | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400115 |  |  | 延续注册 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2028-10-31
12 | 津械注准20182400113 | 6840 | 天津微纳芯科技有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102；天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 肝功检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | A型：1人份/盘片，10人份/盒； B型：1人份/盘片，10人份/盒。 A型不含稀释液，B型含稀释液。 |  | 见附页 | 本产品与天津微纳芯科技有限公司生产的全自动生化分析仪配套使用，用于体外定量检测人血清总蛋白﹑白蛋白﹑总胆红素、直接胆红素、丙氨酸氨基转移酶﹑天门冬氨酸氨基转移酶﹑γ-谷氨酰基转移酶、碱性磷酸酶浓度或活性。 | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400113 |  |  | 延续注册 | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2028-10-31
13 | 津械注准20232070281 | 07 | 燧世（天津）智能科技有限公司 | 天津市南开区鞍山西道与白堤路交口万科时代中心1-1-3107室 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科八路6号C区114（委托生产） | 脑机智能人工神经信息系统 | TUNESS-SJ-EEG |  | 08: 由主机和神机脑电控制软件（发布版本号：V1）和交叉网线组成。; 09: 通过采集脑电数据，为脑损伤后神经功能障碍患者在康复训练过程中，提供基于脑机交互技术的信息。; 12: “天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科八路6号C区114”为受托生产企业“天津松辉医疗科技有限公司”的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2028-10-19
14 | 津械注准20232140282 | 14 | 天津松果生物医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号宝正大厦15层G区1503-054 | 天津市武清区汊沽港镇福发路16号（天津武清区京津科技谷产业园高王路西侧2号孵化器4号楼1-2层） | 皮肤屏障修复壳聚糖喷剂 | 30g、50g、60g、80g、100g、120g、150g、200g、300g |  | 08: 该产品由羧甲基壳聚糖、海藻糖、甘油和纯化水组成，封装于铝制喷雾瓶中。; 09: 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023-10-21 | 2023-10-21 | 2028-10-20
15 | 津械注准20212090399 | 09 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津南区辛庄镇中建路9-2号 | 津南区辛庄镇中建路9-2号 | 穴位敷贴 | 颈肩腰腿穴位敷贴、乳腺穴位敷贴、前列腺穴位敷贴、鼻部穴位敷贴 |  | 产品由远红外陶瓷粉、磁粉、基质组成，其组成成分中不含药物。 | 该产品适用于颈肩腰腿、乳腺、前列腺、鼻部，消炎消肿、止痛临床症状的缓解。 |  |  | 本文件与"津械注准20212090399"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：09。 | 说明书变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2027-06-01
16 | 津械注准20212090399 | 09 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津南区辛庄镇中建路9-2号 | 津南区辛庄镇中建路9-2号 | 穴位敷贴 | 见附件 |  | 产品由远红外陶瓷粉、磁粉、基质组成，其组成成分中不含药物。 | 该产品适用于颈肩腰腿、乳腺、前列腺、鼻部，消炎消肿、止痛临床症状的缓解。 |  |  | 本文件与"津械注准20212090399"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：09。 | （1）型号、规格变更对比表（见附页） （2）产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2027-06-01
17 | 津械注准20212110345 | 11 | 天津市圣宁生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号23号楼-2 | 天津华苑产业区（环外）海泰华科一路3号研发楼5层A区, 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号23号楼-2, 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号23号楼-2, 天津华苑产业区（环外）海泰华科一路3号研发楼5层A区, 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科三路9号2门3层, 天津华苑产业区（环外）海泰华科一路3号研发楼5层A区, 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号23号楼-2, 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号23号楼-2, 天津华苑产业区（环外）海泰华科一路3号研发楼5层A区, 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科三路9号2门3层 | 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机 | 见附件 |  | 见附件文件 | 该产品供医疗单位对麻醉机内部管路的内部回路和呼吸机的内部回路进行消毒时使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20212110345"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：11 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2027-03-21
18 | 津械注准20222040204 | 04 | 百通生物科技（天津）有限责任公司 | 天津开发区南港工业区综合服务区办公楼C212-06单元 | 天津市滨海新区滨海开发区西区中南二街269号 | 一次性电池供电骨组织手术设备 | 见附件 |  | 本产品由手机、电机（马达）、电池通道、消毒通道（选配）、防溅挡板（选配）、钻夹头（选配）、钻夹头钥匙（选配）、转换接口（选配）和电池（选配）组成，电池非无菌提供，可重复使用，其他部件无菌提供，一次性使用。 | 本产品与刀具配合使用，用于对骨组织进行钻、切取、锯、磨、铣等时提供动力。 |  |  | 本文件与"津械注准20222040204"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：04 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2027-05-24
19 | 津械注准20192170028 | 17 | 康齿乐（天津）医学科技有限公司 | 天津市津南区津南经济开发区（东区）深宝产业园26-1,2,13 | 天津市津南区津南经济开发区（东区）深宝产业园26-1，2，13 | 定制式活动义齿 | 见附页 |  | 全口义齿产品由人工牙和基托组成；局部义齿产品由固位体、连接体、人工牙和基托组成。 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |  |  | 本文件与"津械注准20192170028"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：17 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2024-03-11
20 | 津械注准20192170029 | 17 | 康齿乐（天津）医学科技有限公司 | 天津市津南区津南经济开发区（东区）深宝产业园26-1,2,13 | 天津市津南区津南经济开发区（东区）深宝产业园26-1，2，13 | 定制式固定义齿 | 见附页 |  | 产品由固位体、桥体和连接体组成。 | 适用于牙体缺损或牙列缺损患者的固定修复。 |  |  | 本文件与"津械注准20192170029"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：17 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2024-03-11