## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20232140298 | 14 | 天津柯诺医疗器械有限公司 | 天津市静海区良王庄乡良王庄派出所西500米 | 天津市静海区良王庄乡良王庄派出所西500米 | 医用外科口罩 | 型号：无菌耳挂式、非无菌耳挂式；规格：M号（长175mm±10mm，宽95mm±5mm） |  | 08: 产品由口罩体（3层结构：外层为无纺布，中间层为熔喷布，内层为无纺布）、鼻夹、口罩带组成。; 09: 本品为一次性使用，供临床医务人员在有创操作中佩戴，覆盖住使用者的口、鼻及下颌,为防止病原体微生物、体液、颗粒物的直接透过提供物理屏障。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年11月06日 | 2023年11月06日 | 2028年11月05日
2 | 津械注准20232010299 | 01 | 厚凯（天津）医疗科技有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房A1-01东侧 | 天津开发区海云街80号17号厂房A1-01东侧、A1-01-02、A1-02、A1-07、A2-01-02、A2-02-01 | 超声切割止血刀超声刀头 | 一次性刀具：HOC-CT545、HOC-CT536、HOC-CT523、HOC-CT514；手把：HOC-HB。 |  | 08: 超声切割止血刀超声刀头由一次性刀具和手把两部分组成。一次性刀具部分由波导杆（包含涂层）、夹持臂、套筒、组织垫、减震管、拨轮组成。手把部分由手控按钮、手扳机、提示音弹片、外壳、可拆结构、波形弹簧、复位弹簧、传动连杆组成。; 09: 预期与本公司生产的超声切割止血刀主机USG10Plus和超声切割止血刀手柄HP25配合使用，用于手术中对血管、软组织及器官进行切割、止血和血管闭合，最大可闭合直径5mm及以下的血管。; 12: 按照2023年8月15日《国家药监局关于调整<医疗器械分类目录>部分内容的通告》（2023年 第101号）要求，该类产品调整为第三类医疗器械管理。因该产品在公告发布之日前已受理，按照公告要求继续按原受理类别核发医疗器械注册证，有效期截止日期为2025年12月31日。; 15: 首次注册; 15: 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2025-12-31
3 | 津械注准20232010300 | 01 | 厚凯（天津）医疗科技有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房A1-01东侧 | 天津开发区海云街80号17号厂房A1-01东侧、A1-01-02、A1-02、A1-07、A2-01-02、A2-02-01 | 超声切割止血刀超声刀头 | 一次性刀具：HOC-C545、HOC-C536、HOC-C523、HOC-C514；手把：HOC-HB。 |  | 08: 超声切割止血刀超声刀头由一次性刀具和手把两部分组成。一次性刀具部分由波导杆、夹持臂、套筒、组织垫、减震管、拨轮组成。手把部分由手控按钮、手扳机、提示音弹片、外壳、可拆结构、波形弹簧、复位弹簧、传动连杆组成。; 09: 预期与本公司生产的超声切割止血刀主机USG10Plus和超声切割止血刀手柄HP25配合使用，用于手术中对血管、软组织及器官进行切割、止血和血管闭合，最大可闭合直径5mm及以下的血管。; 12: 按照2023年8月15日《国家药监局关于调整<医疗器械分类目录>部分内容的通告》（2023年 第101号）要求，该类产品调整为第三类医疗器械管理。因该产品在公告发布之日前已受理，按照公告要求继续按原受理类别核发医疗器械注册证，有效期截止日期为2025年12月31日。; 15: 首次注册; 15: 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2025-12-31
4 | 津械注准20232140301 | 14 | 康泽怡生（天津）生物技术有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号3号厂房306室 | 天津市武清开发区新兴路1号第3号厂房301室（委托生产） | 医用液体敷料 | 30mL、50mL、60mL、80mL、100mL、120mL、125mL、150mL、200mL |  | 08: 该产品由纯化水、卡波姆、甘油、薄荷脑、三乙醇胺、焦糖色组成，封装于PET瓶中。所含成分不具有药理学作用，不可被人体吸收，非无菌提供。; 09: 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于浅表性非慢性创面及周围皮肤的护理。; 12: “天津市武清开发区新兴路1号第3号厂房301室”为受托生产企业“天津麦格森医疗器械有限公司”的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2023年11月08日 | 2023年11月08日 | 2028年11月07日
5 | 津械注准20192170014 | 17 | 天津怡然康德生物科技有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座10门201、202室 | 天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座10门201、202室 | 钴铬支架合金 | 见附件 |  | 08: Co：63.7%，Cr：27.2%，Mo：5.1%，Fe：2.4%，Si：1.1%，C＜1%，Be＜0.02%，Cd＜0.02%，Ni＜0.02%。; 09: 用于承受极高应力的附有薄型部件的修复体，如可摘局部义齿、卡环、薄贴面冠、跨度大或横截面小的桥体、杆、附着体以及种植体的上部结构。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6863；原注册证号：津械注准20192170014; 15: 延续注册; 15: 2023年11月08日 | 2024年01月24日 | 2029年01月23日
6 | 津械注准20232170302 | 17 | 天津市津美齿业医疗器械有限公司 | 天津经济技术开发区第七大街6号，19号楼东侧02号和03号房 | 天津经济技术开发区第七大街6号，19号楼东侧02号和03号房 | 定制式固定义齿 | 二氧化锆切削全瓷冠、二氧化锆切削全瓷桥、二氧化锆切削烤瓷冠、二氧化锆切削烤瓷桥 |  | 08: 由固位体、桥体和连接体组成，二氧化锆切削全瓷冠、二氧化锆切削全瓷桥由二氧化锆瓷块加工制成；二氧化锆切削烤瓷冠、二氧化锆切削烤瓷桥由二氧化锆瓷块及瓷粉加工制成。; 09: 用于治疗牙齿缺损、牙列缺损或缺失，置于患者口内。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年11月08日 | 2023年11月08日 | 2028年11月07日
7 | 津械注准20192080080 | 08 | 天津市塑料研究所有限公司 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号, 江西省南昌市进贤县创业大道1199号（江西省医疗器械产业基地）（委托生产） | 一次性使用喉罩 | 1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0 |  | 08: 喉罩由充气罩、通气导管、接头、充气管、指示球囊和单向阀组成。通气导管一端连接充气罩，另一端连接接头；充气管一端连接充气罩上的充气口，另一端连接指示球囊和单向阀，指示球囊能指示充气罩的充起/扁瘪。; 09: 一次性使用喉罩适用于无特殊体位要求，或额外增加腹压、气道压的中小型手术（时长≤4小时）全身麻醉患者气道管理；或作为呼吸循环骤停病人急救时短期过渡性气道管理工具。; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2023年11月08日 | 2024年05月31日 | 2029年05月30日
8 | 津械注准20192400050 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 铁蛋白（Fer）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 96人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中铁蛋白（Fer）的含量。不用于恶性肿瘤的监测或诊断。 | 本品在2～8℃下储存，有效期为12个月。 不同批号的组分不得混用，各组分在2～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20192400050 |  |  | 延续注册 | 2023年11月09日 | 2024年03月25日 | 2029年03月24日
9 | 津械注准20232140303 | 14 | 天津松果生物医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号宝正大厦15层G区1503-054 | 天津市武清区汊沽港镇福发路16号（天津武清区京津科技谷产业园高王路西侧2号孵化器4号楼1-2层） | 医用海水鼻腔喷雾 | 产品型号：等渗型、无菌等渗型、高渗型、无菌高渗型；规格： 30mL、50mL、60mL、70mL、80mL、100mL、120mL、150mL、200mL。 |  | 08: 本产品由铝制喷雾瓶和喷雾液组成。喷雾液由纯化水和海盐混合制成。; 09: 用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，也用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年11月08日 | 2023年11月08日 | 2028年11月07日
10 | 津械注准20192400059 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 促卵泡生成素（FSH）检测试剂盒（胶体金法） | 条型：100人份/盒、3人份/盒、2人份/盒、1人份/盒；卡型：2人份/盒；笔型：2人份/盒。 |  | 1.检测试剂：包被有FSH抗体和羊抗鼠IgG的硝酸纤维膜，标记配对的FSH抗体的胶体金微粒子； 2.干燥剂：硅胶； 3.说明书； 4.尿杯(选配)。 不同批号试剂中各组分不能互换。 | 本产品运用双抗体夹心免疫胶体金层析技术实现对尿液中促卵泡生成素（FSH）体外定性检测，辅助判断女性更年期的出现。 | 储存条件：4～30℃阴凉、干燥、避光保存。有效期：产品自检定合格之日起有效期不少于24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2023年11月09日 | 2024年04月23日 | 2029年04月22日
11 | 津械注准20232220304 | 22 | 天津联心医疗科技有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰华科八路6号四层C区419 | 天津市南开区雅安道金平路3号（委托生产） | 半自动血细胞分析仪 | LX-BCA-1000 |  | 08: 由血细胞检测模块、机械模块、电子模块、软件、电源适配器组成。; 09: 该产品通过电阻抗法对血液中的白细胞进行定量检测，在临床上用于检测规定量血液中存在的白细胞绝对数，并进行白细胞三分群检测，计算得出百分比。; 12: “天津市南开区雅安道金平路3号”为受托生产企业“天津九安医疗电子股份有限公司”的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2023年11月09日 | 2023年11月09日 | 2028年11月08日
12 | 津械注准20232090305 | 09 | 天津市欧歌药业科技有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇兴华里西段1排2号 | 天津市蓟州区渔阳镇兴华里西段1排2号 | 骨科医用敷贴 | Φ100mm |  | 08: 由远红外陶瓷粉、磁性材料（钕铁硼磁铁）、医用粘合剂（热熔胶）、发热包及透气胶贴、离型纸组成。热熔胶成分为苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物。发热包内材料为铁粉、炭粉、蛭石、水和盐。透气胶贴由医用无纺布和压敏胶制成。本产品不含有发挥药理学作用的化学成分或药物。; 09: 促进局部血液循环，辅助消炎、消肿和止痛。适用于颈椎病、肩周炎、跌打损伤、腰椎间盘突出、骨质疏松、骨关节性疾病引发疼痛的辅助治疗。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年11月10日 | 2023年11月10日 | 2028年11月09日
13 | 津械注准20232040306 | 04 | 嘉思特医疗器材（天津）股份有限公司 | 天津市南开区资阳路27号 | 天津市南开区资阳路27号 | 3D打印膝关节手术导板 | P-XP-01 L/R、P-XP-02 L/R、P-XP-03 L/R、P-XP-04 L/R、P-UP-01 L/R、P-UP-02 L/R、P-UP-03 L/R、P-SP-01 L/R、P-SP-02 L/R。 |  | 08: 3D打印膝关节手术导板由截骨导板和填充块组成，由符合GB/T 39955-2021标准的PA12材料经3D打印制成，非无菌提供。; 09: 3D打印膝关节手术导板预期用于膝关节手术中特定病人的骨科手术中定位、导向和保护。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年11月11日 | 2023年11月11日 | 2028年11月10日
14 | 津械注准20232140307 | 14 | 天津松果生物医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号宝正大厦15层G区1503-054 | 天津市武清区汊沽港镇福发路16号（天津武清区京津科技谷产业园高王路西侧2号孵化器4号楼1-2层） | 医用皮肤屏障修复凝胶 | 5克/支、10克/支、15克/支、20克/支、30克/支、50克/支、80克/支、150克/支。 |  | 08: 医用皮肤屏障修复凝胶由聚丙烯酸钠、可可脂、海藻糖、甘油、羟苯甲酯和纯化水组成。; 09: 该产品适用于非慢性创面的护理。通过在创面形成物理屏障，为创面愈合提供微环境，适用于激光、果酸换肤、微晶磨削、水光、微针术后表浅创面的修复。所含成分不被人体吸收，不发挥药理学作用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年11月11日 | 2023年11月11日 | 2028年11月10日
15 | 津械注准20232020133 | 02 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 一次性使用腔镜直线切割吻合器及组件 | 见附件 |  | 该产品由一次性使用腔镜直线切割吻合器（以下简称吻合器）及一次性使用腔镜直线切割吻合器钉匣（以下简称钉匣）两部分组成，其中吻合器主要由抵钉座、钉匣底座、弯转柔性件、器身长杆、旋转外壳、器身外壳、复位帽、击发扳机、闭合扳机组成；钉匣主要由钉仓，切割刀，钛钉，钉仓保护板组成。 | 本产品适用于开放或腔镜下的外科手术中，肺支气管组织及胃肠切除、横断和吻合。也可用于肝实质，肝血管和胆道结构的切除和横断。 |  |  | 本文件与"津械注准20232020133"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：02。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更 | 1 | 许可事项变更 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2028-07-17
16 | 津械注准20212060294 | 06 | 天津领创医慧医疗科技有限公司 | 天津市滨海新区中新天津生态城中滨大道3667号生态产业园4号标准厂房B单元 | 中滨大道3667号生态产业园4号标准厂房B单元 | 椎间孔镜 | LC0829-002L、LC0829-003L、LC0829-007L、LC0829-008L、LC0829-009L、LC0829-008S、LC0829-009S、LC0829-010S |  | 该产品为由主体结构部分、工作镜管部分、光源光缆接口、进出水水嘴、器械通道、目镜罩组成的硬性光学内窥镜。非无菌提供，可重复使用。 | 该产品用于内窥镜手术中的观察成像，配合手术器械对颈腰椎疾病患者进行治疗。 |  |  | 本文件与"津械注准20212060294"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：06 | 原内容： “型号、规格：LC0829-002L、LC0829-003L； 适用范围：该产品用于内窥镜手术中的观察成像，配合手术器械对腰椎疾病患者进行治疗。” 变更为： “型号、规格：LC0829-002L、LC0829-003L、LC0829-007L、LC0829-008L、LC0829-009L、LC0829-008S、LC0829-009S、LC0829-010S； 适用范围：该产品用于内窥镜手术中的观察成像，配合手术器械对颈腰椎疾病患者进行治疗。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2026-09-08
17 | 津械注准20192070083 | 07 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津市南开区雅安道金平路3号 | 天津市南开区雅安道金平路3、10号；天津自贸试验区（空港经济区）航宇路26号（委托生产） | 智能腕式电子血压计 | BP7、KD-723、KD-752 |  | 由便携式主机、腕带组成。BP7可选配电源适配器。 | 采用升压测量法，适用于家庭及医院的成人血压测量。 |  |  | “天津自贸试验区（空港经济区）航宇路26号”为受托生产企业“柯顿（天津）电子医疗器械有限公司”的生产地址。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2024-06-09