## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20232010344 | 01 | 厚凯（天津）医疗科技有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房A1-01东侧 | 天津开发区海云街80号17号厂房A1-01东侧、A1-01-02、A1-02、A1-07、A2-01-02、A2-02-01 | 超声切割止血刀一次性超声刀头 | HOC-T545、HOC-T536、HOC-T523、HOC-T514 |  | 08: 超声切割止血刀一次性超声刀头由刀杆部分、手控握持部分两大部分组成；刀杆部分由波导杆（包含涂层）、夹持臂、套筒、组织垫、减震管组成，手控握持部分由手控按钮、手扳机、提示音弹片、外壳、拨轮、波形弹簧、复位弹簧、传动连杆组成。; 09: 预期与本公司生产的超声切割止血刀主机USG10Plus和超声切割止血刀手柄HP25配合使用，用于手术中对血管、软组织及器官进行切割、止血和血管闭合，最大可闭合直径5mm及以下的血管。; 12: 按照2023年8月15日《国家药监局关于调整<医疗器械分类目录>部分内容的通告》（2023年 第101号）要求，该类产品调整为第三类医疗器械管理。因该产品在公告发布之日前已受理，按照公告要求继续按原受理类别核发医疗器械注册证，有效期截止日期为2025年12月31日。; 15: 首次注册; 15: 2023-12-04 | 2023年12月04日 | 2025年12月31日
2 | 津械注准20232010345 | 01 | 厚凯（天津）医疗科技有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房A1-01东侧 | 天津开发区海云街80号17号厂房A1-01东侧、A1-01-02、A1-02、A1-07、A2-01-02、A2-02-01 | 超声切割止血刀一次性超声刀头 | HOC-USS9 |  | 08: 超声切割止血刀一次性超声刀头由刀杆部分和手控握持部分组成。刀杆部分由波导杆、夹持臂、套筒、组织垫组成；手控握持由手控按钮、支架组件、手板机、手握外壳组成。; 09: 预期与本公司生产的超声切割止血刀主机USG10Plus和超声切割止血刀附件-手柄HP16配合使用，用于手术中对血管、软组织及器官进行切割、止血和血管闭合，最大可闭合直径5mm及以下的血管。; 12: 按照2023年8月15日《国家药监局关于调整<医疗器械分类目录>部分内容的通告》（2023年 第101号）要求，该类产品调整为第三类医疗器械管理。因该产品在公告发布之日前已受理，按照公告要求继续按原受理类别核发医疗器械注册证，有效期截止日期为2025年12月31日。; 15: 首次注册; 15: 2023-12-04 | 2023年12月04日 | 2025年12月31日
3 | 津械注准20232040346 | 04 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号 | 医用电动锯钻 | 见附页 |  | 08: 医用电动锯钻由主机、动力头和附件组成。其中主机包括多功能主机、锯主机。动力头包括高速麻花快装动力头、高速快装动力头、低速麻花快装动力头、低速快装动力头、低速快装动力头-主体和克氏针动力头。附件包括电池、电池盒、消毒通道和钻夹头钥匙。; 09: 供医疗单位外科进行钻、锯骨组织时用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2028年12月03日
4 | 津械注准20182190112 | 19 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇郑家楼村 | 天津市武清区王庆坨镇郑家楼村 | 电动轮椅车 | DYW-XT-1-A、DYW-XT-1-B、DYW-XT-1-C、DYW-XT-2-A、DYW-XT-2-B、DYW-XT-2-C、DYW-XT-3-A、DYW-XT-3-B、DYW-XT-3-C |  | 08: 该产品由车架、电机、蓄电池、控制器、座垫、靠背、前轮、后轮、扶手组成。; 09: 该产品供残疾或无完全行走能力者（不含肥胖症）代步用。不可在家庭护理环境下使用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：；原注册证号：津械注准20182190112; 15: 延续注册; 15: 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2028年12月03日
5 | 津械注准20232400347 | 6840 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | 荧光定量微球 | 50测试/盒、100测试/盒 |  | 见附页。 | 该产品为流式细胞仪校准试剂，配合CD14/HLA-DR检测试剂盒使用，用于检测单核细胞人类白细胞分化抗原的荧光分子量，进而换算成单核细胞人类白细胞分化抗原的抗体量。其中CD14单抗仅用于样本中成熟单核细胞的圈门。 | 本试剂2~8℃密封避光保存，打开包装后2~8℃密封避光保存，不可反复冻融。 本试剂有效期12个月，开瓶后可保存90天。 2~8℃密封避光运输后可保存至产品有效期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2028年12月04日
6 | 津械注准20192080060 | 14 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 充气式驱血裤 | KXK-10 |  | 08: 充气式驱血裤主要由尼龙布料外套、充气囊、充气泵、压力指示表、尼龙粘扣、充气囊进气管路、开关阀及四通阀组成。; 09: 适用于辅助抢救低血容量休克病人。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6854；原注册证号：津械注准20192080060; 15: 延续注册; 15: 2023-12-06 | 2024-04-22 | 2029年04月21日
7 | 津械注准20192090023 | 09 | 元亨福泰（天津）医药保健品有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼401B | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼401B | 远红外理疗卡 | YH-K3型、YH-K4型 |  | 08: 见附页。; 09: 本产品适用于心血管疾病引起的胸闷、心慌、气短、心悸、乏力、心前区不适及前胸后背疼痛、心动过缓、心动过速、早搏症状的辅助治疗。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6826；原注册证号：津械注准20192090023; 15: 延续注册; 15: 2023-12-06 | 2024-02-03 | 2029-02-02
8 | 津械注准20192160086 | 16 | 天津晶明新技术开发有限公司 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座8门401室 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座8门401-403、101-102 | 泪液检测酚红棉线 | I型：2根/袋 10袋/盒；2根/袋 50袋/盒；2根/袋 100袋/盒。II型：1根/袋 2袋/盒；1根/袋 10袋/盒；1根/袋 20袋/盒；1根/袋 50袋/盒；1根/袋 100袋/盒。 |  | 08: 见附页。; 09: 本产品适用于检测泪液分泌量。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6841；原注册证号：津械注准20192160086; 15: 延续注册; 15: 2023-12-06 | 2024-06-10 | 2029-06-09
9 | 津械注准20212080343 | 08 | 天津乐氧生命科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B41号楼503室 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B41号楼503室, 天津市武清开发区泉和路6号, 天津市武清开发区泉和路6号, 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B41号楼503室（委托生产） | 便携式制氧机 | 见附件 |  | 该产品由主机（包括空气压缩机、空气预处理系统、控制阀、分子筛吸附塔、产出气处理系统、控制及报警系统），电池组，交流电源适配器，交流电源线和鼻氧管组成。鼻氧管为外购医疗器械。 | 以空气为原料，利用分子筛变压吸附工艺生产富氧空气，氧浓度范围为90%~96%（V/V），供氧疗或缓解因缺氧导致的不适。不可作为维持生命保障设备。 |  |  | “天津市武清开发区泉和路6号”为受托生产企业“天津超思医疗器械有限责任公司（统一社会信用代码：91120222MA06A4FL5Y）”的生产地址。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2026-10-24
10 | 津械注准20172400329 | 6840 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津市南开区雅安道金平路3号 | 天津市南开区雅安道金平路3、10号 | 血糖试纸 | 见附件 |  | 试纸主要由电极基板、中间隔片、试剂层和上盖片组成。试剂包括葡萄糖脱氢酶、导电剂、缓冲剂、稳定剂成份。其中，葡萄糖脱氢酶>0.04mg；导电剂>0.02mg；缓冲剂>0.01mg；稳定剂>0.02mg。 |  | 见附页。 |  | 本文件与"津械注准20172400329"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2027-12-21
11 | 津械注准20192160075 | 16 | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司 | 天津开发区西区新兴路99号 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区西区新兴路99号 | 一次性使用折叠式人工晶状体推注器 | KTF22，KTF24，KTF26，KTF28，KTF22F，KTF24F，KTF26F，KTF28F |  | 该产品由推注器主体、弹簧、硅胶头和导入头组成。 | 适用于人工晶状体植入手术中推注单体式可折叠人工晶状体。 |  |  | 本文件与"津械注准20192160075"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：16 | 原内容： “型号、规格：KTF22，KTF24，KTF26，KTF28。”变更为： “型号、规格：KTF22，KTF24，KTF26，KTF28，KTF22F，KTF24F，KTF26F，KTF28F 。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2024-05-30
12 | 津械注准20202060057 | 06 | 天津市亚捷医用卫生材料有限公司 | 天津市西青区杨柳镇柳口路98号25-2-401 | 天津市西青区杨柳镇柳口路98号25-2-401 | 消毒型医用超声耦合剂 | 型号：YJ-Ⅰ型；规格：10g、12g、13g、15g、16g、20g、22g、25g、30g、50g、100g、250g、2500g、252g、255g、258g、260g、5000g。 |  | 由三氯羟基二苯醚、丙二醇、丙三醇、三乙醇胺、卡波姆组成。 | 供超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于完好皮肤与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质，用于改善探头与患者完好皮肤之间的超声耦合效果，并具有消毒完好皮肤功能。 |  |  | 本文件与"津械注准20202060057"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：06 | 原内容： “规格：10g、12g、13g、15g、16g、20g、22g、25g、30g、50g、100g、250g、2500g。” 变更为： “规格：10g、12g、13g、15g、16g、20g、22g、25g、30g、50g、100g、250g、2500g、252g、255g、258g、260g、5000g。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2025-03-17
13 | 津械注准20192170206 | 17 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 北辰科技园区宜兴埠 | 北辰科技园区宜兴埠 | 一次性使用口腔器械盒 | A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型、H型、I型、J型、K型、L型、M型、N型、O型、P型、Q型、R型、S型、T型、U型、V型、W型、X型、Y型、Z型、A1型、B1型、C1型、D1型、E1型、F1型、G1型、H1型、I1型、J1型。 |  | 器械盒由口镜、探针、镊子、托盘、围巾、棉球、口杯、餐巾纸、医用手套、调刀、三用枪喷头、吸唾管、一次性使用牙科毛刷、牙科器械钳、牙科用剪、器械套、医用外科口罩、医用帽组成。 | 该产品供医护人员对口腔科病人进行诊疗时使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192170206"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6806 | 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2024-12-22