## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20232140351 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用防疤创口贴 | 见附页 |  | 08: 本品由保护层、可吸收性敷垫（水胶体）、涂胶基材构成，其中吸收性敷垫由热熔胶、羧甲基纤维素钠、聚二甲基硅氧烷、海藻糖及塑形剂制成。; 09: 用于非慢性创面（如浅表性创面、抓伤、磕伤、手术后缝合创面、机械创伤、小创口、擦伤、切割伤创面、I度或浅II度的烧烫伤创面、婴儿肚脐口创口）的覆盖和护理，为创面愈合提供湿性愈合环境。用于烧伤、烫伤、擦伤、切割伤、痤疮、手术伤口等原因引起的增生性疤痕的预防和辅助性治疗。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2028-12-17
2 | 津械注准20192090091 | 09 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 天津市滨海高新区（环外）海泰发展三道18号C座102 | 中频干扰电治疗仪 | XSMI-D&B 、XSMI-100D、XSMI-101D、XSMI-D&A |  | 08: 本产品由主机、电源线、电极导线和电极组成。; 09: 本产品是通过在皮肤表面接触电极，输送电流以达到舒缓肌肉疼痛的目的；用于治疗落枕、软组织劳损、肩周炎、颈椎病、扭伤、腰椎间盘突出症、骨性关节炎类型的疾病；促进血液循环、缓解肌肉痉挛、改善临床症状。; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2023-12-18 | 2024-06-24 | 2029-06-23
3 | 津械注准20192140090 | 14 | 诺和诺德（中国）制药有限公司 | 天津经济技术开发区南海路 | 天津经济技术开发区南海路99号 | 可传输型数显胰岛素笔式注射器 | NovoPen 6 |  | 08: 本品由笔帽、笔芯架和带有智能传输及记忆功能的笔体组成，不含针头和笔芯，非无菌提供。; 09: 本产品与3毫升诺和诺德胰岛素笔芯和诺和针®配合使用，用于胰岛素注射。; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2023-12-19 | 2024-06-24 | 2029-06-23
4 | 津械注准20192140103 | 14 | 诺和诺德（中国）制药有限公司 | 天津经济技术开发区南海路 | 天津经济技术开发区南海路99号 | 胰岛素笔式数显注射器 | NovoPen 5 |  | 08: 胰岛素笔式数显注射器（诺和笔®5）由笔帽、笔芯架和带有记忆功能的笔体组成，不含针头和笔芯，非无菌提供。; 09: 本产品与3毫升诺和诺德胰岛素笔芯和NovoTwist®/诺和针®配合使用，用于胰岛素注射。; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2023-12-18 | 2024-07-19 | 2029-07-18
5 | 津械注准20232160352 | 16 | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司 | 天津开发区西区新兴路99号 | 天津开发区西区新兴路99号 | 人工晶状体导入头 | KTP-1、KTP-2、KTP-3、KTP-4、KTI-1、KTI-2、KTI-3、KTI-4 |  | 08: 人工晶状体导入头由聚丙烯经注塑加工成型，环氧乙烷灭菌，一次性使用。; 09: 本产品适用于眼科手术中将可折叠人工晶状体折叠并植入眼内。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2028-12-19
6 | 津械注准20232140353 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用护创防疤敷料 | 见附页 |  | 08: 本品水胶体层由热熔胶、环烷油4010、己二酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、海藻糖、聚二甲基硅氧烷、羧甲基纤维素钠、交联羧甲基纤维素钠、保护材料、防粘材料制成。; 09: 该产品可用于擦伤、抓伤、磕伤、切割伤等非慢性创面及手术切口的覆盖和护理，提供湿性愈合环境。还可用于烧烫伤、擦伤、切割伤、痤疮、手术切口（如：剖宫产术后、甲状腺术后、骨科术后、肿瘤术后、微创术后等）引起的增生性疤痕的预防和辅助性治疗。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年12月20日 | 2023-12-20 | 2028-12-19
7 | 津械注准20232400354 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号-1区 | 游离甲状腺素（FT4）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人体血清样本中游离甲状腺素（FT4）的含量。 | 1.未开封试剂盒在温度为2-8℃，相对湿度不高于65%时储存，避免冷冻，有效期12个月。 2.开封后试剂盒在18℃～28℃，湿度为45%-75%保存时，有效期 28 天。 3.校准品和质控品在温度为2-8℃，相对湿度不高于65%时储存，有效期为24个月，校准品和质控品复溶后在 2-8℃条件下可保存7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年12月20日 | 2023年12月20日 | 2028年12月19日
8 | 津械注准20232400355 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号-1区 | 促甲状腺激素（TSH）检测试剂盒（化学发光法） | 100 人份/盒、200 人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人体血清样本中促甲状腺激素(TSH)的含量。 | 1.未开封试剂盒在温度为2-8℃，相对湿度不高于65%时储存，避免冷冻，有效期12个月。 2.开封后试剂盒在18℃～28℃，湿度为45%-75%保存时，有效期 28 天。 3.校准品和质控品在温度为2-8℃，相对湿度不高于65%时储存，有效期为24个月，校准品和质控品复溶后在2-8℃条件下可保存7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年12月20日 | 2023年12月20日 | 2028年12月19日
9 | 津械注准20232400356 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号-1区 | 总甲状腺素（TT4）检测试剂盒（化学发光法） | 100 人份/盒、200 人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人体血清样本中总甲状腺素（TT4）的含量。 | 1.未开封试剂盒在温度为2-8℃，相对湿度不高于65%时储存，避免冷冻，有效期12个月。 2.开封后试剂盒在18℃～28℃，湿度为45%-75%保存时，有效期 28 天。 3.校准品和质控品在温度为2-8℃，相对湿度不高于65%时储存，有效期为24个月，校准品和质控品复溶后在 2-8℃条件下可保存7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年12月20日 | 2023年12月20日 | 2028年12月19日
10 | 津械注准20232400357 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号-1区 | 总三碘甲状腺原氨酸（TT3）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中总三碘甲状腺原氨酸（TT3）的含量。 | 1.未开封试剂盒在2-8℃避光储存，避免冷冻，有效期12个月。开封后试剂盒有效期28天。2.校准品和质控品有效期为24个月，校准品和质控品复溶后在2-8℃条件下可保存7天。3.校准品和质控品复溶后仅可冻融2次。4.不同批号的试剂组分不可混用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年12月20日 | 2023年12月20日 | 2028年12月19日
11 | 津械注准20232400358 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号-1区 | 游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）的含量。 | 1.未开封试剂盒在2-8℃避光储存，避免冷冻，有效期12个月。开封后试剂盒有效期28天。2.校准品和质控品有效期为24个月，校准品和质控品复溶后在2-8℃条件下可保存7天。3.校准品和质控品复溶后仅可冻融2次。4.不同批号的试剂组分不可混用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年12月20日 | 2023年12月20日 | 2028年12月19日
12 | 津械注准20232400359 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号-1区 | 神经元特异性烯醇化酶（NSE）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的神经元特异性烯醇化酶（NSE）的含量。 | 1.未开封试剂盒在2-8℃避光储存，避免冷冻，有效期12个月。开封后试剂盒有效期28天。 2.校准品和质控品有效期为24个月，校准品和质控品复溶后在2-8℃条件下可保存7天。 3.本试剂盒在2-8℃条件下运输不超过十天。 4.不同批号的试剂组分不可混用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2028年12月21日
13 | 津械注准20232400360 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼。 | D-二聚体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，36人份/盒，60人份/盒。 |  | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人血浆中D-二聚体的含量。 | 在2~8℃条件下储存，有效期12个月。 规格一试剂0、试剂1和试剂2开封后2-8℃保存，30天内有效。 规格二和规格三试剂条为即用即检，无需开封和载机。 校准品和质控品复溶后，在-20℃贮存环境下可保存45天，可冻融3次，于2～8℃环境下15天内有效，避免长时间放置于室温下。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2028年12月21日
14 | 津械注准20232400361 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，12号楼，13号楼102、202、3层、4层。 | C反应蛋白（CRP）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒、2人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定性检测人血清、血浆、全血和末梢血样本中的C反应蛋白（CRP）。 | 1.2～30℃条件下储存，有效期24个月。 2.开封后应在1小时内尽快使用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年12月22日 | 2023年12月22日 | 2028年12月21日
15 | 津械注准20192100074 | 10 | 天津市塑料研究所有限公司 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增1号 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增1号 | 阻隔式压力传导器 | ZG-PH 01、ZG-PH 02、ZG-PH 03 |  | 08: 产品由阻隔器、连接管、三通旋塞和圆锥接头组成，其中连接管、三通旋塞、圆锥接头为可选配件。阻隔器是由上壳、下壳、阻隔膜组成。; 09: 该产品供心脏外科手术中微栓滤器与压力监测系统联接中使用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6866；原注册证号：津械注准20192100074; 15: 延续注册; 15: 2023年12月20日 | 2024年05月27日 | 2029年05月26日