## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20242140001 | 14 | 天津市塑料研究所有限公司 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 无菌负压引流装置 | 见附页 |  | 08: 无菌负压引流装置由引流管、导引针（可选）、引流球、引流袋、水止、排液管和鲁尔接头组成。; 09: 供临床负压引流和储存引流液用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年01月03日 | 2024年01月03日 | 2029-01-02
2 | 津械注准20242210002 | 21 | 通用电气医疗系统（天津）有限公司 | 天津空港经济区经三路266号 | 天津空港经济区经三路266号 | 磁共振图像处理软件 | IQ Engine |  | 08: 软件由操作系统安装程序、IQ Engine 应用安装程序和一份纸质手册组成。功能模块包括任务调度，图像预处理，噪声减除，以及 DICOM 输出。; 09: 对GE HealthCare磁共振成像系统扫描生成的图像进行降噪处理，无病灶识别功能。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年01月03日 | 2024年01月03日 | 2029-01-02
3 | 津械注准20242020003 | 02 | 天津思盛科技有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东宜兴埠七街工业区内 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东宜兴埠七街工业区内 | 一次性使用组织牵开固定器 | ST-QY-16-Ⅰ；ST-QY-16-Ⅱ |  | 08: 一次性使用组织牵开固定器由外管、内管及卡扣组成。外管和内管由ABS材料注塑而成；卡扣由POM注塑而成。根据内外套管的长度不同分为不同型号。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。; 09: 用于外科手术前，通过锥形内外管对组织牵开和固定作用，为体外与手术部位建立一个显露视野可见的操作空间。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年01月03日 | 2024年01月03日 | 2029-01-02
4 | 津械注准20242140004 | 14 | 瑞纳康得医疗科技（天津）有限责任公司 | 天津宝坻塑料制品工业区广仓道9号 | 北京市平谷区兴谷工业开发区M2-5区8号（委托生产） | 一次性使用Y型鼻胃管 | 型号：TCX2-21C10；TCX2-21C00；TCX2-21Z10；TCX2-21Z00；每种型号下有五种规格，分别是CH8、CH10、CH12、CH14、CH16。 |  | 08: 产品由Y型鼻管接头、鼻管、导丝手柄、导丝、医用胶带（可选）组成。; 09: 适用于经胃营养供给和胃肠减压。; 12: “北京市平谷区兴谷工业开发区M2-5区8号”为受托生产企业“北京灵泽医药技术开发有限公司”（统一信用代码证：91110117801773812U）的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2024年01月04日 | 2024年01月04日 | 2029年01月03日
5 | 津械注准20242140005 | 14 | 瑞纳康得医疗科技（天津）有限责任公司 | 天津宝坻塑料制品工业区广仓道9号 | 北京市平谷区兴谷工业开发区M2-5区8号（委托生产） | 一次性使用Y型经鼻肠营养管 | 型号：TCG2-21C11；TCG2-21C01；TCG2-21C12；TCG2-21C02；TCG2-21Z11；TCG2-21Z01。规格：每种型号下有五种规格，分别是CH8、CH10、CH12、CH14、CH16。 |  | 08: 产品由Y型鼻管接头、鼻管、导丝手柄、导丝、重力锤、医用胶带（可选）组成。; 09: 产品适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。; 12: “北京市平谷区兴谷工业开发区M2-5区8号”为受托生产企业“北京灵泽医药技术开发有限公司”（统一信用代码证：91110117801773812U）的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2024年01月04日 | 2024年01月04日 | 2029年01月03日
6 | 津械注准20242200006 | 20 | 中科芯创医疗科技（天津）有限公司 | 天津市河北区望海楼街新大路185号16号楼2层202 | 天津市河北区望海楼街新大路185号16号楼2层202 | 舌面脉信息采集体质辨识系统 | XCYL-SMZ-01B |  | 08: 该产品由主机、采集罩、舌面信息采集模块、脉象采集控制模块、腕带、电源适配器及中医舌面脉体质信息采集程序软件（软件发布版本号V1）组成。; 09: 供医疗机构进行舌面信息、脉象信息、体质信息的数据采集，为中医辨证提供参考。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年01月05日 | 2024年01月05日 | 2029年01月04日
7 | 津械注准20242190007 | 19 | 左点（天津）科技有限公司 | 天津滨海高新区梅苑路5号金座广场11层1112室 | 长沙岳麓区汇智中路169号金导园(六期)工业用房A区12栋602、604（委托生产） | 骨传导助听器 | ZD-TJGD201、ZD-TJGD202、ZD-TJGD203、ZD-TJGD204、ZD-TJGD205、ZD-TJGD206、ZD-TJGD207、ZD-TJGD208 |  | 08: 本产品由主机、充电线组成，主机包含输入换能器、信号调理单元、输出换能器（骨振器）、锂电池。; 09: 适用于中度、重度和部分极重度感音神经性聋、传导性聋和混合性聋者。; 12: “长沙岳麓区汇智中路169号金导园(六期)工业用房A区12栋602、604”为受托生产企业“左点（湖南）科技有限公司（统一社会信用代码：91430100MA4T1YN64Y）”的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2024年01月05日 | 2024年01月05日 | 2029年01月04日
8 | 津械注准20242210008 | 21 | 天津御锦人工智能医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼十四S1405、S1404、S1414、S1415、S1424 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼十四S1405、S1404、S1414、S1415、S1424 | 消化内镜图文报告管理软件 | DES-W01 |  | 08: 交付内容：消化内镜图文报告软件安装包，license授权文件。 功能模块：由检查任务列表、检查报告、检查画面截图、图像列表、视频列表、波士顿评分组成。; 09: 适用于对消化内镜检查以及治疗过程中的影像数据进行实时显示、处理、分析、传输，提供检查报告生成功能，同时对消化内镜的图像和影像提供数据存储、数据回放功能。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年01月05日 | 2024年01月05日 | 2029年01月04日
9 | 津械注准20242160009 | 16 | 天津市索维电子技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号附I楼二层211室 | 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼1-101室, 天津市华苑产业区竹苑路六号202室, 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼2-201室, 滨海高新区华苑产业区竹苑路6号2号楼1门401室, 滨海高新区华苑产业区竹苑路6号2号楼6门401室, 新产业园区华苑产业区竹苑路6号2号楼6门501室 | 眼科光学生物测量仪 | SW-90 |  | 08: 眼科光学生物测量仪（SW-90）由主机（底座、颌托支架、测量头、显示屏）和工作站软件（发布版本号V1）组成。; 09: 该产品用于测量人眼的轴向角膜厚度、前房深度、晶状体厚度、眼轴长度、角膜曲率、轴位角、白到白距离、瞳孔大小等以及对要求的拟植入眼内人工晶状体的屈光度的计算。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年01月05日 | 2024年01月05日 | 2029年01月04日
10 | 津械注准20242160010 | 16 | 天津市索维电子技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号附I楼二层211室 | 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼2-201室, 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼1-101室, 天津市华苑产业区竹苑路六号202室, 滨海高新区华苑产业区竹苑路6号2号楼1门401室, 滨海高新区华苑产业区竹苑路6号2号楼6门401室, 新产业园区华苑产业区竹苑路6号2号楼6门501室 | 眼科光学生物测量仪 | SW-90ARK |  | 08: 眼科光学生物测量仪（SW-90ARK）由主机（底座、颌托支架、测量头、显示屏）和工作站软件（发布版本号V1）组成。; 09: SW-90ARK可测量眼睛生物学参数：角膜厚度、前房深度、晶体厚度、眼轴长度、角膜曲率、轴位角、瞳孔大小和白到白距离等以及对要求的拟植入眼内人工晶状体的屈光度的计算。SW-90ARK可测量眼睛屈光度参数：球镜屈光度、柱镜屈光度、散光轴向。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年01月05日 | 2024年01月05日 | 2029年01月04日
11 | 津械注准20242210011 | 21 | 天津金匙医学科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼901室 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼9层、10层 | 病原微生物测序数据分析软件 | Genseq-BSI |  | 08: 交付内容：包括软件安装程序、说明书。功能模块：由首页、样本中心、实验中心、报告中心、用户管理、安全审计、个人中心、关于系统模块组成。; 09: 配合病原微生物核酸检测试剂盒（可逆末端终止测序法）使用。软件将临床样本的测序数据与已知微生物基因组序列中的巨细胞病毒（CMV）、EB病毒、屎肠球菌、金黄色葡萄球菌、鲍曼不动杆菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌9种病原微生物DNA的公开数据库进行比较，得出基因组序列中已知的可疑致病病原微生物参考序列比对结果，根据比对结果得到样本中可能存在的病原微生物。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年01月05日 | 2024年01月05日 | 2029年01月04日
12 | 津械注准20242400012 | 6840 | 天津康博尔生物基因技术有限公司 | 天津经济技术开发区海云街80号17号厂房B5-06号车间 | 天津经济技术开发区海云街80号17号厂房B5-06号车间 | 降钙素原（PCT）+白介素-6（IL-6）联合检测试剂盒（微球免疫层析法） | 20人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的降钙素原（PCT）和白介素-6（IL-6）的含量。 | 1. 试剂盒应在常温（15-25℃），湿度15%~85%，避光保存；有效期自生产日期起12个月。 2. 样品稀释液开瓶后在常温（15-25℃）可保存30天。 3. 铝箔袋开封后，应在2小时内使用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年01月05日 | 2024年01月05日 | 2029年01月04日
13 | 津械注准20242400013 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，12号楼，13号楼102、202、3层、4层 | 促黄体生成素（LH）检测试剂盒（胶体金法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本产品用于定性检测女性尿液中促黄体生成素水平。 | 1.2～30℃条件下储存，有效期24个月。 2.实验环境应满足温度10~30℃和湿度不高于70%RH条件下。 3.检测卡应在开封后1小时内尽快使用，避免因受潮影响检测结果。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年01月05日 | 2024年01月05日 | 2029年01月04日
14 | 津械注准20202160296 | 16 | 天津新视光技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展五道八号1幢115室 | 天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展五道八号1幢1层, 天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展五道八号1幢1层 | 视功能检查仪 | VED-O-3-280、VED-O-3-300、VED-O-2-280、VED-O-2-300、VED-C-3-280、VED-C-3-300、VED-C-2-280、VED-C-2-300、VED-O-3-350E、VED-O-2-350E、VED-O-3-350L、VED-O-2-350L |  | 该产品由主机、目镜盘、视标屏幕（视功能检查软件）、控制器、电源适配器、头架、外罩壳组成。（软件发布版本号：V1，适用于VED-O-3-280、VED-O-3-300、VED-O-2-280、VED-O-2-300、VED-C-3-280、VED-C-3-300、VED-C-2-280、VED-C-2-300；软件发布版本号：V2，适用于VED-O-3-350E、VED-O-2-350E；软件发布版本号：V3，适用于VED-O-3-350L、VED-O-2-350L） | 该产品适用于眼科常规视觉功能的检查和屈光状态的筛查。 |  |  | 本文件与"津械注准20202160296"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：16。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2024年01月05日 | 2024年01月05日 | 2025年12月09日
15 | 津械注准20232080272 | 08 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼 | 一次性使用可视喉罩气道导管 | PV30S、PV40S、PV50S、PV30E、PV40E、PV50E、PV30C、PV40C、PV50C |  | 一次性使用可视喉罩气道导管由接头、通气管、通气罩囊、摄像头组件组成。摄像头组件包含摄像头、导线。其他选配部分包含转接线、显示屏和电源适配器。 | 供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用，在患者体内提供一个可视的气体通道。 |  |  | 本文件与"津械注准20232080272"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年01月05日 | 2024年01月05日 | 2028年10月10日