## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20242090079 | 09 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展三道18号C座102 | 医用振动排痰机 | XSPT-II |  | 08: 由主机（包括直流电机系统组件、控制系统组件、传动系统组件）、叩击接合器和叩击头组件组成。; 09: 适用于排痰不畅的病人，辅助排痰治疗。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年03月25日 | 2024年03月25日 | 2029年03月24日
2 | 津械注准20242080080 | 08 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼 | 可视气管插管内窥咽喉镜 | E.An Track |  | 08: 由显示器部分（包含液晶显示屏、电路板、电池、外壳），窥视部分（包含图像采集摄像头、照明灯）和电源适配器组成。; 09: 使用时需配合本公司生产的一次性气管插管内窥咽喉镜片，供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年03月25日 | 2024年03月25日 | 2029年03月24日
3 | 津械注准20242210081 | 21 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号、天津空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧 | 骨科医学图像处理软件 | SPEFS |  | 08: 产品交付内容为软件程序和说明书。客户端功能模块包括项目新建与打开模块、模型参数导入模块、模型处理模块。; 09: 本产品适用于对使用了骨折并联外固定支架的患者STL格式模型影像进行导入、显示、处理、配准，不包含自动诊断功能。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年03月25日 | 2024年03月25日 | 2029年03月24日
4 | 津械注准20242060082 | 06 | 天津优威医塑制品有限公司 | 天津市西青区经济开发区腾达工业园5号 | 天津市西青区经济开发区腾达工业园5号 | 视频腹膜透析置管镜 | YW-2065 |  | 08: 由图像显示器、操作部（操作手柄、插入管）组成。; 09: 与本公司生产的一次性使用内窥镜用腹透置管手术包（注册证编号：津械注准20242100057）配合使用，用于成人腹膜透析置管手术中的观察、成像。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年03月25日 | 2024年03月25日 | 2029年03月24日
5 | 津械注准20242140083 | 14 | 纳通医用防护器材（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第一大街2号（2）综合楼二层230室 | 天津空港经济区经一路296号2号厂房，1号厂房一楼南侧（仓库） | 透明质酸钠医用敷贴 | 见附页。 |  | 08: 透明质酸钠医用敷贴由透明质酸钠、甘油、卡波姆、三乙醇胺、非织造布与纯化水组成。产品以灭菌状态交付，采用湿热灭菌，产品有效期两年。; 09: 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于非慢性创面（如浅表性创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年03月25日 | 2024年03月25日 | 2029年03月24日
6 | 津械注准20192140099 | 14 | 天津奥克莱斯生物技术有限公司 | 天津西青学府工业区学府中路2号B座201号厂房 | 天津西青学府工业区学府中路2号B座201号厂房 | 眼周穴位贴 | 65mm×45mm |  | 08: 产品由背衬层、水性压敏胶基质、薄荷提取液（矫味剂）及保护膜组成。; 09: 该产品配合手部按压穴位，缓解用眼过度引起的眼干、视疲劳、视物模糊眼部不适症状。; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2024年03月25日 | 2024年07月08日 | 2029年07月07日
7 | 津械注准20242220084 | 22 | 天津康博尔生物基因技术有限公司 | 天津经济技术开发区海云街80号17号厂房B5-06号车间 | 天津经济技术开发区海云街80号17号厂房A2-7-1号车间 | 免疫层析分析仪 | KBE6000 |  | 08: 免疫层析分析仪主要由光电检测模块、机械扫描模块、控制主板模块、液晶显示模块、外壳、IC芯片读取器、电源适配器、电源线、软件组件（发布版本V1.0）组成。; 09: 与适配试剂配合使用，用于人体样本中待测物的定量分析。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2029年03月25日
8 | 津械注准20242090085 | 09 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道18号C座102 | 体外冲击波治疗仪 | XSSW-I |  | 08: 本产品由主机（包含显示模块、主机控制模块、气压输送模块）、控制手柄（内含子弹体）、治疗头和应用软件（发布版本V1）组成。; 09: 本产品适用于疼痛的辅助治疗。其适应症如下：膝骨关节炎、鹅足滑囊炎、髋关节骨髓水肿综合征、神经根型颈椎病、跖腱膜炎型跟痛症、卒中后肌痉挛、髌下脂肪垫损伤。本产品供医疗机构中具备相关专业知识的操作者使用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2029年03月25日
9 | 津械注准20242060086 | 06 | 天津佰睿昕智能科技有限公司 | 天津滨海高新区海泰发展六道3号星企一号园区研发楼三层西侧311室 | 天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展三道18号C座102（委托生产） | 脑功能成像系统 | C01A-020、C01A-040 |  | 08: 脑功能成像系统由设备主机(含发射探头（应用部分）、接收探头（应用部分）、发射探头光纤、接收探头光纤)、标准附件(电源适配器、USB数据线、头帽)和数据采集软件V1组成。; 09: 本系统通过检测照射在生理机体表面的近红外光的吸收量变化，从而对大脑皮质表面区域血液中的氧合、脱氧血红蛋白的浓度变化进行多点测量，可获得血液量变化的分布、脑的代谢以及循环状态的图谱图像。; 12: “天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展三道18号C座102”为受托生产企业“天津市顺博医疗设备有限公司（统一社会信用代码：91120116MACL7N5278）”的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2029年03月25日
10 | 津械注准20242030087 | 03 | 华融科创生物科技（天津）有限公司 | 天津经济技术开发区海云街80号17号厂房一层B1-05室 | 天津经济技术开发区海云街80号17号厂房一层B1-04（注塑间）室、05室、06室 | 血管冲洗管 | 见附件 |  | 08: 血管冲洗管由头端、导管、三通和紧固帽四部分组成。; 09: 冲洗装置配套，供外科手术中灌注、冲洗在体或离体血管用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2029年03月25日
11 | 津械注准20242400088 | 6840 | 伊诺（天津）医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）成都道199号204室 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层（委托生产） | 小麦（F4）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶免疫法） | 20人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清样本中小麦（F4）过敏原特异性IgE抗体。 | 本试剂盒在2℃~8℃密封储存，有效期为18个月，避免冷冻。铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置6 h。 |  | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层”为受托生产企业“天津中成佳益生物科技有限公司”（统一信用代码证：91120110300687828H）的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2029年03月25日
12 | 津械注准20242400090 | 6840 | 伊诺（天津）医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）成都道199号204室 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层（委托生产） | 大豆（F14）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶免疫法） | 20人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清样本中大豆（F14）过敏原特异性IgE抗体。 | 本试剂盒在2℃~8℃密封储存，有效期为18个月，避免冷冻。铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置6 h。 |  | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层”为受托生产企业“天津中成佳益生物科技有限公司”（统一信用代码证：91120110300687828H）的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2029年03月25日
13 | 津械注准20242400091 | 6840 | 伊诺（天津）医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）成都道199号204室 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层（委托生产） | 烟曲霉（M3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶免疫法） | 20人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清样本中烟曲霉（M3）过敏原特异性IgE抗体。 | 本试剂盒在2℃~8℃密封储存，有效期为18个月，避免冷冻。铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置6 h。 |  | “天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层”为受托生产企业“天津中成佳益生物科技有限公司”（统一信用代码证：91120110300687828H）的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2029年03月25日
14 | 津械注准20242400089 | 6840 | 伊诺（天津）医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）成都道199号204室 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层（委托生产） | 虾（F24）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶免疫法） | 20人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清样本中虾（F24）过敏原特异性IgE抗体。 | 本试剂盒在2℃~8℃密封储存，有效期为12个月，避免冷冻。铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置6 h。 |  | “天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层”为受托生产企业“天津中成佳益生物科技有限公司”（统一信用代码证：91120110300687828H）的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2029年03月25日
15 | 津械注准20242400093 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，12号楼，13号楼102、202、3层、4层。 | 促卵泡生成素（FSH）检测试剂盒（胶体金法） | 条型：1人份/袋、1人份/盒、2人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒。 卡型：1人份/袋、1人份/盒、2人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒。 笔型：1人份/袋、1人份/盒、2人份/盒、5人份/盒、10人份/盒，25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒。 |  | 见附页。 | 本产品用于体外定性检测女性尿液中促卵泡生成素（FSH）。 | 1）2～30℃条件下储存，有效期24个月。 2）在10~30℃和湿度不超过70%RH条件下，检测卡应在开封后1小时内尽快使用，避免因受潮影响检测结果。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2029年03月25日
16 | 津械注准20242400094 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，12号楼，13号楼102、202、3层、4层。 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金法） | 条型：1人份/袋，1人份/盒，2人份/盒，5人份/盒，10人份/盒，25人份/盒，50人份/盒，100人份/盒。 卡型：1人份/袋，1人份/盒，2人份/盒，5人份/盒，10人份/盒，25人份/盒，50人份/盒，100人份/盒。 笔型：1人份/袋，1人份/盒，2人份/盒，5人份/盒，10人份/盒，25人份/盒，50人份/盒，100人份/盒。 |  | 见附页。 | 本产品用于体外定性检测女性尿液中的人绒毛膜促性腺激素（HCG），不可用于滋养细胞肿瘤的检测。 | 1）2～30℃条件下储存，有效期24个月。 2）在10~30℃和湿度不超过70%RH条件下，检测卡应在开封后1小时内尽快使用，避免因受潮影响检测结果。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2029年03月25日
17 | 津械注准20242400092 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，12号楼，13号楼102、202。 | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒、2人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定性检测人血清/血浆/全血（静脉血/指尖血）样本中的心肌肌钙蛋白I（cTnI）。 | 1）2～30℃条件下储存，有效期24个月。 2）在10~30℃和湿度不超过70%RH条件下，检测卡开封后，应在1小时内尽快使用。样本处理液开封后未用应立即加盖并置于阴凉处，避免阳光直射，可保存至有效期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2029年03月25日
18 | 津械注准20192040104 | 04 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号, 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号, 天津空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧 | 组合式外固定支架 | 见附页 |  | 08: 见附页; 09: 本产品通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2024年03月26日 | 2024年07月31日 | 2029年07月30日
19 | 津械注准20192220115 | 22 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A、201B | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室、201室A | 全自动凝血分析仪 | TSA7000、TSA8000、TSA9000C |  | 08: 该产品由预温模块、加样模块、检测模块、控制模块和控制软件组成。; 09: 用于对血液进行凝血和抗凝、纤溶和抗纤溶功能分析的项目检测。检测项目包括：活化部分凝血活酶时间（APTT）、凝血酶原时间（PT）、凝血酶时间（TT）、纤维蛋白原（FIB）、 D-二聚体（D-dimer）、纤维蛋白降解物（FDP）; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2024年03月26日 | 2024年08月19日 | 2029年08月18日
20 | 津械注准20192080064 | 08 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 心肺复苏机 | FSJ-20A、FSJ-20B、FSJ-20C、FSJ-20D、FSJ-20E |  | 08: FSJ-20A 、 FSJ-20B 由主机、适配器、 背板及附件组成； FSJ-20C 、 FSJ-20D 由主机、适配器、 绑带及附件组成。 FSJ-20E 由主机、绑带及附件组成。; 09: 该系统用于对心跳呼吸骤停的成年患者进行呼吸救助和胸外按压心肺复苏抢救。; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2024年03月26日 | 2024年04月30日 | 2029年04月29日
21 | 津械注准20192040077 | 04 | 天津海奥斯科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道28号C座1门201室 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道28号C座1门201室 | 电动骨手术动力系统 | HAS-A110;HAS-A130;HAS-A140;HAS-A150;HAS-C130;HAS-C150;HAS-DBD ；HAS-A110+；HAS-A130+；HAS-A140+；HAS-A150+ |  | 08: HAS-DBD型号产品由动力源手机、可充电电池、变速体、颅骨钻头、钻卡头、颅骨铣、水平摆锯、往复锯、垂直摆锯、空心钻、髋臼钻组成。HAS-A110、HAS-A130、HAS-A140、HAS-A150、HAS-A110+、HAS-A130+、HAS-A140+、HAS-A150+、HAS-C130、HAS-C150型号产品由手机、电池、刀具组成。; 09: 该产品供骨科、神经外科及相关学科手术中对人体骨骼进行钻、切、锯、铣用。; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2024年03月26日 | 2024年05月31日 | 2029年05月30日
22 | 津械注准20192220153 | 22 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 便携式显微镜 | XWJ-10 |  | 08: 本产品由主体、载物台，目镜，物镜，镜筒、转换器，遮光器，压片夹，反光镜，镜座组成。; 09: 该产品用于观察生物和组织切片、血液涂片、尿液沉渣及微生物涂片的检测。; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2024年03月26日 | 2024年09月30日 | 2029年09月29日
23 | 津械注准20192010121 | 01 | 蓝莫德（天津）科学仪器股份有限公司 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地L座301室 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地L座301室 | 治疗用绿激光光纤 | SL600、SL600B、SL600G |  | 08: 该产品由治疗头、光纤传输体、保护套、手柄和连接头组成。治疗头和光纤传输体采用熔融石英材料，保护套采用PE热缩管，手柄采用PVC塑料，连接头采用LY12铝和不锈钢材料。（备注：不锈钢为固定连接头的顶丝材质，尺寸是3*2.5mm的304不锈钢）; 09: 该产品作为激光传输介质，可配合采用SMA905接口、光功率≤160W的绿激光手术系统使用，传输激光器产生的能量，用于激光手术（手术适应症范围应与可配合使用的绿激光治疗系统相一致）。; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2024年03月26日 | 2024年08月09日 | 2029年08月08日
24 | 津械注准20212090270 | 09 | 天津润瑛科技发展有限公司 | 天津市东丽区华明低碳产业园中科慧城信息产业研究院F座4号楼1层 | 天津市东丽区华明低碳产业园中科慧城信息产业研究院F座4号楼1层 | 碳素光治疗仪 | RY-ZL-1、RY-ZL-2、RY-ZL-3 |  | 治疗仪由主机、机械传动装置、照射头和碳棒组成。 | 用于消炎、镇痛，促进创面愈合的作用。 |  |  | 本文件与"津械注准20212090270"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：09 | 原内容： “型号、规格：RY-ZL-1。” 变更为： “型号、规格：RY-ZL-1、RY-ZL-2、RY-ZL-3。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2026年08月18日
25 | 津械注准20232020089 | 02 | 华融科创生物科技（天津）有限公司 | 天津经济技术开发区海云街80号17号厂房一层B1-05室 | 天津经济技术开发区海云街80号17号厂房一层B1-04（注塑间）室、05室、06室 | 皮肤固定张力控制缝合器 | KC-66（小号）、KC-96（大号） |  | 皮肤固定张力控制缝合器的产品整体结构是由张力控制器和皮肤锚两部分组成。 | 皮肤固定张力控制缝合器适用于闭合张力性创口、无法低张力直接缝合或自行愈合者，以及用于缩小皮肤缺损面积。 产品为一次性使用的无菌医疗器械。 |  |  | 本文件与"津械注准20232020089"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：02 | 原内容： “产品名称：皮肤张力控制闭合器； 变更为： “产品名称：皮肤固定张力控制缝合器”。 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 产品适用范围变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2028年04月26日
26 | 津械注准20192090137 | 09 | 天津市康贝科技有限公司 | 华苑产业区鑫茂科技园E座三层C1、C4单元 | 华苑产业区鑫茂科技园E座三层C1、C4单元 | 全自动结肠水疗仪 | SM-3000、SM-3000-I、SM-3000-II、SM-3000-IV、SM-3000-V |  | 该产品由主机和一次性肠道水疗管（包括肠导管、进水管、出水管）、清洗软管、下水软管、导管、电源线、脚踏开关组成，其中肠导管与患者接触，其接触部分由医用级ABS750制成。SM-3000、SM-3000-I、SM-3000-IV、SM-3000-V包含上述全部内容；SM-3000-II、SM-3000-III包含主机和一次性肠道水疗管（包括肠导管、进水管、出水管）、导管、电源线、脚踏开关。 | 该产品用于对肠道进行清洗。 |  |  | 本文件与"津械注准20192090137"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：09 | 原内容： “型号、规格：SM-3000、SM-3000-I、SM-3000-II、SM-3000-III、SM-3000-IV、SM-3000-V” 变更为： “型号、规格：SM-3000、SM-3000-I、SM-3000-II、SM-3000-IV、SM-3000-V” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2024年08月28日
27 | 津械注准20192140092 | 14 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号, 天津市北辰区华信道8号北辰科技园刘房子产业园1号楼 | 一次性使用手术包 | 见附件 |  | 由手术衣、手术单、床单、中单、治疗巾、外科口罩、帽子、纱布垫、纱布块、棉球、医用手套、手术膜、伤口敷料、纸垫、集液盆、孔巾、敷料镊、棉签、医用胶带、刷手衣裤、头垫、枕套、棉条、碘伏消毒棉签、碘伏消毒棉球、酒精消毒棉签、酒精消毒棉球、消毒刷、保护套、药杯、塑料碗、塑料钳、塑料夹子、纱布绷带、弹性绷带、肩垫、腿套、腰盘、手术刀组成。 | 适用于医疗单位一般常规手术的防护用品。 |  |  | 本文件与"津械注准20192140092"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第5次变更。 | 5 | 许可事项变更 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2024年06月24日
28 | 津械注准20222140097 | 14 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼, 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园180#-101 | 一次性使用引流袋 | 型号：A-1，A-2，A-3，A-4，A-5，A-6，A-7，A-8，A-9，A-10，A-11，A-12，B-1，B-2，B-3，B-4，B-5，B-6，B-7，B-8，B-9，B-10，B-11，B-12 规格：500mL，1000mL，1500mL，1900mL，2000mL，2100mL，2500mL，3000mL，3500mL。 |  | 一次性使用引流袋由引流软袋、引流袋盖、连接管、抗凝剂、促凝剂、单向阀、逆流阀组成。 | 用于临床机构收集患者在治疗过程中的分泌物和体液。 |  |  | 本文件与"津械注准20222140097"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 原内容： “结构及组成：一次性使用引流袋由引流软袋、引流袋盖，连接管组成。” 变更为： “结构及组成：一次性使用引流袋由引流软袋、引流袋盖、连接管、抗凝剂、促凝剂、单向阀、逆流阀组成。” 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2027年03月02日
29 | 津械注准20192140093 | 14 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房, 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 电动吸痰器 | XTQ-10A、XTQ-10C |  | 该产品由主机、储液瓶、带有端头及指压阀的抽吸软管及电源适配器组成。 | 供临床吸痰使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192140093"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2024年06月23日
30 | 津械注准20222160206 | 16 | 天津优视眼科技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）西八道9号厂房1三层西区 | 天津自贸试验区（空港经济区）西八道9号厂房1三层西区 | 激光光纤指示仪 | US100 |  | 产品由发光模块、产品外壳、锂电池、功能指示灯、电源和模式开关、SC/APC光纤接口、电源适配器组成。 | 激光光纤指示仪与本公司生产的一次性使用眼科光纤导管配合使用，适用于眼科治疗开角型青光眼实施作用于施莱姆氏管的手术时，在术中可指示导管尖端在施莱姆氏管内的位置。 |  |  | 本文件与"津械注准20222160206"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6824 | 原内容： “适用范围：激光光纤指示仪与本公司生产的一次性使用眼科光纤导管配合使用，适用于施莱姆氏管成形术，在术中可指示导管尖端在施莱姆氏管内的位置。” 变更为： “适用范围：激光光纤指示仪与本公司生产的一次性使用眼科光纤导管配合使用，适用于眼科治疗开角型青光眼实施作用于施莱姆氏管的手术时，在术中可指示导管尖端在施莱姆氏管内的位置。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2027年05月26日
31 | 津械注准20172400010 | 6840 | 天津瑞爱金生物科技有限公司 | 华苑产业区二纬路6号F座7门301室 | 天津市华苑产业区海泰绿色产业基地二纬路6号F座7门301室 | 精浆中性a-葡萄糖苷酶检测试剂盒（底物酶法） | A型：20人份/盒；B型：20人份/盒 |  | 见附页 | 无 | 1. 2-8℃保存，有效期12个月。开封后2-8℃保存可用60天。 2. 校准液需避光保存。 3. 底物用底物溶解液溶解后分装，-20℃或以下可保存至效期。 |  | 本文件与"津械注准20172400010"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年03月26日 | 2024年03月26日 | 2024年08月21日