## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20242400152 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 人绒毛膜促性腺激素β亚单位测定试剂盒（荧光免疫层析法） | HYT-F35-01：10人份/盒，20人份/盒，40人份/盒，100人份/盒 ；HYT-F35-02：25人份/盒，50人份/盒，100人份/盒，200人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清、血浆或全血(静脉血/末梢血）样本中人绒毛膜促性腺激素β亚单位的浓度。 | 1）4℃～30℃避光保存，有效期为24个月。 2）60%以下湿度条件下1小时以内使用，湿度60%以上，开袋即用。 3）试剂盒在4～30℃条件下运输后可保存至产品有效期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年06月17日 | 2024年06月17日 | 2029年06月16日
2 | 津械注准20242400153 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 肝素结合蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） | HYT-F06-01：10人份/盒，20人份/盒，40人份/盒，100人份/盒；HYT-F06-02：25人份/盒，50人份/盒，100人份/盒，200人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人体全血（末梢血/静脉血）、血浆样本中肝素结合蛋白的含量。 | 1）4℃～30℃避光保存，有效期为24个月。 2）60%以下湿度条件下1小时以内使用，湿度60%以上，开袋即用。 3）试剂盒在4～30℃条件下运输后可保存至产品有效期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年06月17日 | 2024年06月17日 | 2029年06月16日
3 | 津械注准20242400154 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 脂联素测定试剂盒（荧光免疫层析法） | HYT-F07-01：10人份/盒，20人份/盒，40人份/盒，100人份/盒；HYT-F07-02：25人份/盒，50人份/盒，100人份/盒，200人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人体全血(静脉全血、末梢全血）、血清、血浆样本中脂联素的含量。 | 1）4℃～30℃避光保存，有效期为24个月。 2）60%以下湿度条件下1小时以内使用，湿度60%以上，开袋即用。 3）试剂盒在4～30℃条件下运输后可保存至产品有效期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年06月17日 | 2024年06月17日 | 2029年06月16日
4 | 津械注准20242400155 | 6840 | 格林生物医药科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层中段、2层南段 | 特异性IgE曲线质控品 | 型号：MPCLIA-sIgE-QA 规格：质控品1（0.5mL）×1；质控品2（0.5mL）×1 | 见附页。 | 用于对储存的特异性IgE标准曲线的有效性进行控制。 | 1. 未开封产品于2℃～8℃避光环境条件下保存，避免倒置，自生产之日起有效期为12个月；2. 本产品首次使用后需及时密封，并于2℃～8℃避光环境条件下保存，可保存30天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年06月17日 | 2024年06月17日 | 2029年06月16日
5 | 津械注准20242400156 | 6840 | 格林生物医药科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层中段、2层南段 | 总IgE曲线校准品 | 型号：MPCLIA-TIgE-CA 规格：校准品1（0.25mL）×1；校准品2（0.25mL）×1 | 见附页。 | 建立总IgE标准曲线。 | 1. 未开封产品于2℃～8℃避光环境条件下保存，避免倒置，自生产之日起有效期为12个月；2. 本产品首次使用后需及时密封，并于2℃～8℃避光环境条件下保存，可保存30天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年06月17日 | 2024年06月17日 | 2029年06月16日
6 | 津械注准20242400157 | 6840 | 格林生物医药科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层中段、2层南段 | 特异性IgE曲线校准品 | 型号：MPCLIA-sIgE-CA 规格：校准品1（0.2mL）×1；校准品2（0.2mL）×1 | 见附页。 | 建立特异性IgE标准曲线。 | 1. 未开封产品于2℃～8℃避光环境条件下保存，避免倒置，自生产之日起有效期为12个月；2. 本产品首次使用后需及时密封，并于2℃～8℃避光环境条件下保存，可保存30天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年06月17日 | 2024年06月17日 | 2029年06月16日
7 | 津械注准20242400158 | 6840 | 格林生物医药科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层中段、2层南段 | 户尘螨d1过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | MPCLIA-d1-A：50人份/盒；MPCLIA-d1-S：50人份/盒 | 见附页。 | 用于体外定量检测人血清样本中户尘螨d1过敏原特异性IgE（sIgE）抗体的含量。 | 1、未开封产品在2℃～8℃避光环境条件下保存，避免倒置，自生产之日起有效期为12个月；2、本产品开启后需及时密封并于2℃～8℃避光环境条件下保存，可稳定90天；3、本产品在机存放可稳定7天；4、本产品不可冷冻。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年06月17日 | 2024年06月17日 | 2029年06月16日
8 | 津械注准20242070159 | 07 | 天津天泽坤泰科技有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园京宝分园8号（宏大园）E楼105号 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园京宝分园8号（宏大园）E楼105号1-3层、E楼106号1-3层 | 心电工作站 | TECG-2118i | 由主机、心电导联线、心电电极、数据线组成。 | 用于测量、采集、记录患者心电信号，供临床诊断。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年06月17日 | 2024年06月17日 | 2029年06月16日
9 | 津械注准20242210160 | 21 | 铂视医生科技（天津）有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C409 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C409 | 视觉功能训练软件 | BSB-WY-2023、BSB-PB-2023、BSB-WIN-2023、BSB-MAC-2023 | 交付内容：视觉训练软件安装程序； 功能模块：1)视训端：由我的账户、基础设置、刺激训练、精细训练、同时视训练、静态融合视训练、立体视训练、视觉技巧训练、对比敏感度训练、视觉信息提取训练、Gabor训练组成。 2)客服端：由就诊人管理、病例管理、训练任务管理、员工管理、账号管理组成。 | 适用于儿童轻、中度弱视及融合功能不足的康复训练。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年06月17日 | 2024年06月17日 | 2029年06月16日
10 | 津械注准20242160161 | 16 | 艾视雅健康科技（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区梅苑路5号金座广场-306 | 武汉东湖新技术开发区高新大道818号高科医疗器械园B14栋4层（委托生产） | 手持式睑板腺热脉动治疗仪 | DE200、DE200S、DE200-D1、DE200-D2 | 手持式睑板腺热脉动治疗仪由主机及充电底座（型号：DE200、DE200S）和一次性使用治疗接头（型号：DE200-D1、DE200-D2）组成。其中一次性使用治疗接头采用环氧乙烷灭菌，以无菌方式提供。 | 在医疗机构中使用，用于对患有睑板腺功能障碍的成人患者眼睑局部加热和按压治疗。 |  |  | 受托生产企业：武汉基元智造医疗技术有限公司；统一社会信用代码：91420100MA4F284E0W。 |  |  | 首次注册 | 2024年06月19日 | 2024年06月19日 | 2029年06月18日
11 | 津械注准20242140162 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用透明质酸钠皮肤修护敷料 | 型号：椭圆形 规格：20g、23g、25g、28g、30g、32g、35g | 由透明质酸钠，海藻糖，聚丙烯酸钠，甘油（丙三醇），纯化水，羟苯甲酯和无纺布组成。 | 通过在创面表面形成保护膜，物理屏障为创面提供湿性环境，用于皮肤过敏、激光、果酸换肤、光子治疗、微针微整形术后及痤疮受损形成的非慢性创面的护理。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年06月20日 | 2024年06月20日 | 2029年06月19日
12 | 津械注准20242030163 | 03 | 天津迪玛克医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区源和道10号 | 天津市武清区开发区源和道10号 | 球囊加压适配器 | DBA01、DBA02、DBA03 | 本产品由接头主体、压合外圆锥锁定接头、内圆锥锁定接头、开关（OFF开关/无/ ON开关）、高压延长管、压合式连管接头和O型密封圈组成。 | 用于冠状动脉分叉病变介入手术中，在体外连接一个压力泵和两个球囊扩张导管，以实现一个压力泵对两个球囊扩张导管的充压卸压。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年06月20日 | 2024年06月20日 | 2029年06月19日
13 | 津械注准20242140164 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 聚氨酯泡沫敷料 | 型号：划分为普通方型、复合方型、普通异型、复合异型。 规格：当产品型号为普通方型、复合方型时：长边L：1cm～30cm，宽边W：1cm～30cm（L≥W）；当产品为普通异型、复合异型时，最长边L：1cm～30cm，最短边W：1cm～20cm。以上所有尺寸的间隔区间为0.5cm。 | 本品的普通方型、普通异型由聚氨酯泡沫敷芯组成，复合方型、复合异型由粘贴边、聚氨酯泡沫敷芯及离型层构成，其中聚氨酯泡沫敷芯由聚氨酯材料发泡形成，粘贴边由聚氨酯膜和水胶体构成。本品辐照灭菌。 | 仅用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年06月20日 | 2024年06月20日 | 2029年06月19日
14 | 津械注准20242090165 | 09 | 天津威力恒科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301厂房 | 全息腔内治疗仪 | VLH-A8S、VLH-A8M、VLH-A8、VLH-A6S、VLH-A6M、VLH-A6 | 治疗仪由主机、粘贴电极、腹部电极线缆及腿部电极线缆、腔内理疗电极连接器（VS1、VD2（选配）、VS3（选配））、不锈钢腔内理疗电极（C-VS1、C-VD2（选配））、橡胶电极及橡胶电极线缆（选配）及底座台车（选配）组成。 | 本产品适用于促进盆腔血液循环，用于慢性盆腔疼痛综合征的辅助治疗。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年06月20日 | 2024年06月20日 | 2029年06月19日
15 | 津械注准20242140166 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用创面膏状敷料 | 5克/支、10克/支、15克/支、20克/支、30克/支、50克/支、60克/支、80克/支、100克/支、150克/支 | 本品由羧甲基纤维素钠、海藻糖、黄凡士林和液状石蜡组成，封装于铝塑管中，无菌提供。 | 该产品用于非慢性创面的覆盖和护理。不用于烧烫伤创面。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年06月20日 | 2024年06月20日 | 2029年06月19日
16 | 津械注准20242140167 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用海藻糖皮肤修护贴 | 1型、2型。 | 由甘油、海藻糖、羟苯甲酯、藻酸盐、聚丙烯酸钠、纯化水和无纺布或生物纤维素膜组成，所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。无菌提供，一次性使用。 | 通过在创面表面形成保护膜，物理屏障为创面提供湿性环境，用于激光、果酸换肤、光子治疗、微针微整形术后及皮肤过敏、痤疮破皮形成的非慢性创面的护理。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年06月20日 | 2024年06月20日 | 2029年06月19日
17 | 津械注准20192090137 | 09 | 天津市康贝科技有限公司 | 华苑产业区鑫茂科技园E座三层C1、C4单元 | 华苑产业区鑫茂科技园E座三层C1、C4单元 | 全自动结肠水疗仪 | SM-3000、SM-3000-I、SM-3000-II、SM-3000-IV、SM-3000-V | 该产品由主机和一次性肠道水疗管（包括肠导管、进水管、出水管）、清洗软管、下水软管、导管、电源线、脚踏开关组成，其中肠导管与患者接触，其接触部分由医用级ABS750 制成。SM-3000、SM-3000-I、SM-3000-IV、SM-3000-V 包含上述全部内容；SM-3000-II 包含主机和一次性肠道水疗管（包括肠导管、进水管、出水管）、导管、电源线、脚踏开关。 | 该产品用于对肠道进行清洗。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年06月20日 | 2024年08月29日 | 2029年08月28日
18 | 津械注准20242140017 | 14 | 柯赫医疗科技（天津）有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道2号2号楼202室 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道2号2号楼202室 | 止血袖带 | KH-XD101、 KH-XD102、 KH-XD103、 KH-XD104、KH-XD105、KH-XD106、KH-XD107、KH-XD152-T、KH-XD153-T、KH-XD154-T、KH-XD155-T、KH-XD156-T、KH-XD157-T | 该产品由止血袖带（带气管、接头）、袖带保护套组成，一次性使用，无菌提供。止血袖带的材质为尼龙，气管材质为PVC，接头材质为聚氨酯，袖带保护套的材质为聚酯纤维。 | 适用于医疗机构进行四肢处手术时加压压迫动脉血管暂时止血，为手术提供一个无血的手术视野。 |  |  | 本文件与"津械注准20242140017"注册证共同使用。 | 原内容： “适用范围：适用于医疗机构进行四肢处手术时加压压迫动脉血管暂时止血，为手术提供一个无血的手术视野。该产品仅与美国捷迈手术产品公司生产的止血袖带系统配合使用。” 变更为： “适用范围：适用于医疗机构进行四肢处手术时加压压迫动脉血管暂时止血，为手术提供一个无血的手术视野。产品与电动气压止血仪配合使用。” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年06月17日 | 2024年06月17日 | 2029年01月09日
19 | 津械注准20192140114 | 14 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 北辰科技园区(宜兴埠) | 北辰科技园区宜兴埠，北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间 | 可重复使用手术衣 | 型号：L1、L1-P、L1-DP、L2、L2-P、L2-DP、L3、L3-P、L3-DP、L4、L4-P、L4-DP 规格：M、L、XL | 该产品由大身、袖子、系带、手插袋（L1-P、L1-DP、L2-P、L2-DP、L3-P、L3-DP、L4-P、L4-DP适用）组成。 | 用于穿在手术医生和擦拭护士身上，起到防止医生身体上的皮屑弥散到开放的手术创面和手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。非无菌提供。可重复使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192140114"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2024年06月17日 | 2024年06月17日 | 2024年08月18日
20 | 津械注准20232140072 | 14 | 天津弈盛医药科技有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区华天道8号海泰信息广场C座1201(入驻天津华春商务秘书有限公司托管第004号) | 天津经济技术开发区第四大街80号天大科技园C4座101-103，北京市石景山区古盛路36号院4号楼13层1304（委托生产） | 无菌液体敷料 | 见附件 | 该产品由重组胶原蛋白、纯化水、酚红组成，封装于西林瓶中。所含成分不具有药理学作用，不可被人体吸收。无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。 |  |  | 本文件与"津械注准20232140072"注册证共同使用。 | 产品概述：产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2024年06月20日 | 2024年06月20日 | 2028年04月06日
21 | 津械注准20222010257 | 01 | 天津立远医疗科技有限责任公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路53号标准厂房30A、10B-2 | 天津市自贸试验区空港片区 | 一次性射频等离子手术电极 | 见附件 | 一次性射频等离子手术电极由工作电极、电极杆、套管、手柄、导线和插头组成。其中工作电极形式包括针状、片状、环状、丝状和球状；电极杆中的吸引通道形式包括有吸引管、有注水管，无吸引管、无注水管，有吸引管、无注水管；手柄形式包括带按键手柄、无按键手柄。 | 该产品与频率为 100-120kHz、最大输出功率不超过 400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术 和耳鼻喉手术的开放式外科手术中软组织的切割、消融、 凝固和止血治疗。 |  |  | 本文件与"津械注准20222010257"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2024年06月20日 | 2024年06月20日 | 2027年06月15日
22 | 津械注准20232140805 | 14 | 天津博安医用有限公司 | 天津市和平区云南路12号清华园2-4-202 | 天津市河西区洪泽路19号 | 一次性无菌保护套 | 见附件 | 由聚乙烯薄膜/聚氨酯薄膜、橡胶圈、双面胶、乳胶片、松紧带、布带绳基材组成。 | 适用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 |  |  | 本文件与"津械注准20232140805"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：由聚乙烯薄膜、橡胶圈、双面胶、乳胶片、松紧带、布带绳基材组成。” 变更为： “结构及组成：由聚乙烯薄膜/聚氨酯薄膜、橡胶圈、双面胶、乳胶片、松紧带、布带绳基材组成。” 型号规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年06月21日 | 2024年06月21日 | 2028年07月16日