## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20242140168 | 14 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1，4-401；天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1，4-502 | 一次性使用无菌敷料贴 | 见附页 | 该产品由塑料卡子、塑料垫、背胶泡棉组成。背胶泡棉不含药物，不发挥药理作用，本品不可直接接触伤口创面。产品以无菌状态提供，一次性使用。 | 用于手术、外伤、婴儿脐带创面敷料和留置动、静脉导管的次级固定，不可直接接触伤口及创面。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年07月01日 | 2024年07月01日 | 2029年06月30日
2 | 津械注准20192140168 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用疤痕透明质酸硅凝胶 | 2克/支、3克/支、5克/支、10克/支、15克/支、20克/支、30克/支、60克/支、80克/支、100克/支、120克/支、150克/支、200克/支、250克/支、500克/支。 | 医用疤痕透明质酸硅凝胶由聚二甲基硅氧烷、辛基二甲基硅氧烷乙氧基葡萄糖苷、羟苯甲酯、甘油（丙三醇）、透明质酸钠和纯化水组成，封装于铝塑管中。 | 适用于烧伤、烫伤、创伤等创面愈合后增生性瘢痕的预防和辅助性治疗。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年07月01日 | 2024年11月04日 | 2029年11月03日
3 | 津械注准20242080169 | 08 | 天津荣生生物科技有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号4号楼513室 | 天津市东丽开发区五经路16号4号楼二层（委托生产） | 医用雾化器 | MD6-HA10RD，MD6-HA10WH，MD6-HA10BK，MD6-HA10GR，MD6-HA10BN，MD6-HA10IB，MD6-HA10CY，MD6-HA10LP，MD6-HA10LV，MD6-HA10LG，MD6-HA10LB，MD6-HA11RD，MD6-HA11WH，MD6-HA11BK，MD6-HA11GR，MD6-HA11BN，MD6-HA11IB，MD6-HA11CY，MD6-HA11LP，MD6-HA11LV，MD6-HA11LG，MD6-HA11LB，MD6-HA12RD，MD6-HA12WH，MD6-HA12BK，MD6-HA12GR，MD6-HA12BN，MD6-HA12IB，MD6-HA12CY，MD6-HA12LP，MD6-HA12LV，MD6-HA12LG，MD6-HA12LB。 | 医用雾化器由主机、储液仓组成。 | 用于对液态药物进行雾化，供患者吸入治疗使用。 |  |  | 受托生产企业：天津国科医疗科技发展有限公司；统一社会信用代码：91120110MA06W1851F。 |  |  | 首次注册 | 2024年07月02日 | 2024年07月02日 | 2029年07月01日
4 | 津械注准20242140173 | 14 | 华制（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区国际工业城D6-2-1 | 天津市西青经济技术开发区国际工业城D6-2-1 | 液体止鼾器 | 10ml/瓶、20ml/瓶、30ml/瓶、40ml/瓶、60ml/瓶、80ml/瓶、100ml/瓶、150ml/瓶、200ml/瓶 | 该产品由喷雾瓶、喷嘴和喷雾液组成，喷雾液由聚山梨酯80、甘油、氯化钠、依地酸二钠、山梨酸钾和纯化水组成。喷雾瓶、喷嘴均由医用高分子聚丙烯材料制成。所含成分不具有药理学作用。 | 通过润滑和保持粘膜湿润，降低上呼吸道阻力，以改善呼吸受阻状况。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年07月02日 | 2024年07月02日 | 2029年07月01日
5 | 津械注准20242140172 | 14 | 尚呵医疗科技（天津）有限公司 | 天津市西青区李七庄街天祥工业区祥遵路2号-1 | 天津市西青区李七庄街天祥工业区祥遵路2号-1 | 医用创面修复敷贴 | 见附页 | 本产品由重组胶原蛋白、透明质酸钠、海藻糖，辅以卡波姆、三乙醇胺、黄原胶、甘油、纯化水和非织造布或生物纤维素膜组成。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于非慢性创面（如浅表性创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年07月02日 | 2024年07月02日 | 2029年07月01日
6 | 津械注准20242140171 | 14 | 尚呵医疗科技（天津）有限公司 | 天津市西青区李七庄街天祥工业区祥遵路2号-1 | 天津市西青区李七庄街天祥工业区祥遵路2号-1 | 医用无菌创面屏障修复液体敷料 | 产品型号：Ⅰ型，产品规格：15ml、20ml、30mL、50ml、80ml、100ml、120ml、150ml 产品型号：Ⅱ型，产品规格：5ml、10ml | 本产品由重组胶原蛋白、透明质酸钠、海藻糖，1，3丁二醇，甘油，纯化水和聚乙烯喷雾瓶或西林瓶组成。 | 通过在创面形成保护层，起物理屏障作用，用于非慢性创面及周围皮肤护理。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年07月02日 | 2024年07月02日 | 2029年07月01日
7 | 津械注准20242140170 | 14 | 尚呵医疗科技（天津）有限公司 | 天津市西青区李七庄街天祥工业区祥遵路2号-1 | 天津市西青区李七庄街天祥工业区祥遵路2号-1 | 医用创面修复凝胶敷料 | 产品规格： 5g/支、10g/支、15g/支、20g/支、30g/支、50g/支、80g/支、150g/支、200g/支、380g/支。 | 本产品由重组胶原蛋白、透明质酸钠、海藻糖、纯化水、甘油、羟乙基纤维素、卡波姆、三乙醇胺和塑料软管组成。 | 通过在创面形成保护层，起物理屏障作用，用于非慢性创面的覆盖。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年07月02日 | 2024年07月02日 | 2029年07月01日
8 | 津械注准20242140174 | 14 | 天津长荣健康科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永合道30号 | 天津市北辰区永合道30号2车间 | 一次性使用无菌换药拆线包 | 基础型、选配型 | 见附页 | 供术后换药或各种外伤换药、拆线时使用。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年07月02日 | 2024年07月02日 | 2029年07月01日
9 | 津械注准20192100127 | 10 | 天津汇康医用设备有限公司 | 天津经济技术开发区微电子工业区微四路19号2号楼（C栋厂房） | 天津市滨海新区天津经济技术开发区微电子工业区微四路19号2号楼（C栋厂房）B区 | 人工心肺机-监视器 | WEL-1001M型 | 监视器由主机、电源和温度传感器、气泡传感器、血平面传感器组成。 | 该产品供与已取得医疗器械注册证的人工心肺机配套使用，对温度、压力、时间、血平面和气泡参数进行监测和显示。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年07月02日 | 2024年08月29日 | 2029年08月28日
10 | 津械注准20192140108 | 14 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 输液泵 | SYB-20 | 输液泵由主机、电源适配器组成。 | 用于经静脉、短期硬膜外及肠外的普通输液。不用于镇痛药、化疗药物、胰岛素的输注。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年07月02日 | 2024年07月30日 | 2029年07月29日
11 | 津械注准20192210138 | 21 | 天津天泽坤泰科技有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园京宝分园8号（宏大园）E楼105号 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园京宝分园8号（宏大园）E楼105号1-3层，106号1-3层 | 多参数动态分析软件 | Tianze-T、TianZe-T1、TianZe-T2、TianZe-T3、TianZe-T4 | 该产品由软件安装光盘（含服务器软件模块；实时监控工作站模块；医生分析软件模块）和说明书组成。 | 该产品适用于医疗机构对从患者采集到的电生理信号如心电信号、血压数据和血氧数据等电生理信号进行分析处理和传输。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年07月02日 | 2024年09月17日 | 2029年09月16日
12 | 津械注准20242160175 | 16 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 华苑产业区鑫茂科技园C2座-2层-C单元 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座2层C、3层D单元、4层C单元、5层 | 眼科A/B型超声诊断仪 | MD-2300S、MD-2400S | MD-2300S由含有彩色触摸液晶显示器的主机、电源适配器、10MHz的A超探头、10MHz和20MHz的B超探头、脚踏开关、鼠标和键盘组成。 MD-2400S由主机、外置式计算机图像处理工作站、10MHz的A超探头、10MHz和20MHz的B超探头、隔离电源、台车、脚踏开关、鼠标和键盘组成。 | 该产品适用于眼科临床超声诊断及眼轴生物参数测量。 |  |  | 原注册证号：国械注准20153160090；按照国家药监局关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告（2020年第147号）的要求，管理类别调整为第二类。 |  |  | 延续注册 | 2024年07月02日 | 2024年09月27日 | 2029年09月26日
13 | 津械注准20222090439 |  | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道18号C座102 | 生物陶瓷热敷袋 | XSSR-I、XSSR-II、XSSR-III、XSSR-IV | 本产品由生物陶瓷瓷珠及帆布袋包裹并缝纫而成。 | 本产品适用于对腰肌劳损、腰椎间盘突出症、腰椎骨质增生等引起的疼痛有辅助治疗作用。 |  |  | 本文件与"津械注准20222090439"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：XSSR-I、XSSR-II。” 变更为： “型号、规格：XSSR-I、XSSR-II、XSSR-III、XSSR-IV。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年07月01日 | 2024年07月01日 | 2027年10月12日
14 | 津械注准20212090355 | 09 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道18号C座102 | 射频理疗仪 | XSSP-1S、XSSP-3SE、XSSP-3ST | 射频理疗仪由主机、治疗电极、中性电极、手持急停开关、电极连接线缆和电源线组成。 | 该产品通过高频能量对体表非创伤性浅表局部加热，用于缓解受伤疼痛；促进胶原纤维收缩和沉积，促进组织细胞的新陈代谢，不引起组织不可逆的热损伤反应。 |  |  | 本文件与"津械注准20212090355"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2024年07月02日 | 2024年07月02日 | 2026年10月27日
15 | 津械注准20192080076 | 08 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 简易呼吸器 | HXQ-10E | 本产品由主机、电池（2块）、电源适配器组成。 | 适用于病人呼吸衰竭和呼吸骤停时现场急救。 |  |  | 本文件与"津械注准20192080076"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2024年07月01日 | 2024年07月01日
16 | 津械注准20232140267 | 14 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 抗鼻腔过敏粉末敷料 | 125mg、175mg、200mg、275mg、300mg、375mg、425mg、500mg、800mg、1000mg | 主要由天然纤维素粉末和输送装置组成。本产品所含粉体成分：99.95%的天然纤维素粉末（羟丙基甲基纤维素）和0.05%柠檬酸。 | 本产品用于过敏性鼻炎患者，喷于鼻粘膜上形成一种机械阻碍层，通过阻隔致病性微生物及其他颗粒性过敏物质进入鼻腔，缓解因过敏性鼻炎引发的相关症状。 |  |  | 本文件与"津械注准20232140267"注册证共同使用。 | 原内容： “产品名称：抗鼻腔过敏凝胶； 型号、规格：125mg、200mg、300mg、500mg； 适用范围：本产品喷于鼻粘膜上形成一种机械阻碍层，辅助减少过敏原等颗粒物质的吸入量。” 变更为： “产品名称：抗鼻腔过敏粉末敷料； 型号、规格：125mg、175mg、200mg、275mg、300mg、375mg、425mg、500mg、800mg、1000mg； 适用范围：本产品用于过敏性鼻炎患者，喷于鼻粘膜上形成一种机械阻碍层，辅助减少过敏原等颗粒物质的吸入量，缓解因过敏性鼻炎引发的相关症状。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2024年07月02日 | 2024年07月02日 | 2028年10月07日
17 | 津械注准20222070149 | 07 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津市南开区雅安道金平路3号 | 天津市南开区雅安道金平路3、10号；天津自贸试验区(空港经济区)航宇路26号（委托生产）。 | 智能臂式电子血压计 | BP3、BP5、KD-5851、BPM1、BPX1、KD-552、KD-926、BPM1C、BPM1H、BPM1AT | 由便携式主机、袖带、电源适配器（选配）组成。 | BP3、KD-5851、BPM1、BPX1：？智能臂式电子血压计采用升压测量法，适用于家庭及医院使用，三岁以上儿童及成人血压测量。？BP5、KD-552、KD-926、BPM1C、BPM1H、BPM1AT：？智能臂式电子血压计采用升压测量法，适用于家庭及医院使用，12岁以上的成人血压测量。 |  |  | 本文件与"津械注准20222070149"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：BP3、BP5、KD-5851、BPM1、BPX1、KD-552、KD-926； 适用范围：BP3、KD-5851、BPM1、BPX1： 智能臂式电子血压计采用升压测量法，适用于家庭及医院使用，三岁以上儿童及成人血压测量。 BP5、KD-552、KD-926： 智能臂式电子血压计采用升压测量法，适用于家庭及医院使用，12岁以上的成人血压测量。” 变更为： “型号、规格：BP3、BP5、KD-5851、BPM1、BPX1、KD-552、KD-926、BPM1C、BPM1H、BPM1AT； 适用范围：BP3、KD-5851、BPM1、BPX1： 智能臂式电子血压计采用升压测量法，适用于家庭及医院使用，三岁以上儿童及成人血压测量。 BP5、KD-552、KD-926、BPM1C、BPM1H、BPM1AT： 智能臂式电子血压计采用升压测量法，适用于家庭及医院使用，12岁以上的成人血压测量。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2024年07月02日 | 2024年07月02日 | 2028年04月17日