## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20242010203 | 01 | 天津高领科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C407 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C414 | 多功能手术解剖器（消融电极） | 见附页 | 本产品由电极头、电极杆、按键手柄、导线以及插头座组成。 | 与高频手术设备配套，供临床各类开放性外科手术中分别用于组织切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年07月16日 | 2024年07月16日 | 2029年07月15日
2 | 津械注准20242080204 | 08 | 天津奥力达医疗科技有限公司 | 天津市滨海新区高新区华苑产业园环外海泰发展二路二号5号楼103A室 | 天津市滨海新区高新区华苑产业园环外海泰发展二路二号5号楼103A室 | 高流量供氧视频喉镜 | OLD-GYSJ-01 | 该产品由设备主机（显示器、手柄、延伸臂）、氧源管路和减压插头组成。 | 本产品与天津市蓝航医疗科技有限公司生产的一次性使用喉镜窥视片配合使用，供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用，并向体内提供高流量氧气。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年07月16日 | 2024年07月16日 | 2029年07月15日
3 | 津械注准20242150205 | 15 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 天津市静海区杨成庄乡北洋工业园 | 天津市静海区杨成庄乡北洋工业园 | 电动病床 | TDC-01、TDC-02、 TDC-03、TDC-04 | 由床面部分（背板、坐板、大腿板、小腿板）、床架部分（床架、床头板、床脚板、左右边栏、制动器、脚轮）、电控部分（电动推杆、控制器、蓄电池、手控器、急停器）组成。 | 供临床各类病房承载和护理患者用。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年07月16日 | 2024年07月16日 | 2029年07月15日
4 | 津械注准20192220171 | 22 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 免疫层析结果判读记录仪 | NS3001、NS5001、NS7001、NS7001PHTS、NS7001BRDI | 见附页 | 见附页 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年07月16日 | 2024年10月29日 | 2029年10月28日
5 | 津械注准20192140114 | 14 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 北辰科技园区(宜兴埠) | 北辰科技园区宜兴埠（委托生产）；北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间 | 可重复使用手术衣 | 型号：L1、L1-P、L1-DP、L2、L2-P、L2-DP、L3、L3-P、L3-DP、L4、L4-P、L4-DP。规格：M、L、XL。 | 该产品由大身、袖子、系带、手插袋（L1-P、L1-DP、L2-P、L2-DP、L3-P、L3-DP、L4-P、L4-DP适用）组成。 | 用于穿在手术医生和擦拭护士身上，起到防止医生身体上的皮屑弥散到开放的手术创面和手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。非无菌提供。可重复使用。 |  |  | 受托生产企业：天津市康宏医疗器械有限公司；统一社会信用代码：911201137004124877。 |  |  | 延续注册 | 2024年07月16日 | 2024年08月19日 | 2029年08月18日
6 | 津械注准20202070010 | 07 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 天津市武清区开发区泉和路6号 | 天津市武清区开发区泉和路6号 | 便携式多参数监护仪 | MD2000C | 本产品是由主机、血氧探头、血压袖带、电源适配器组成。 | 预期用于医疗机构对人体无创血压、血氧、脉率进行监测。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年07月16日 | 2025年01月16日 | 2030年01月15日
7 | 津械注准20242160206 | 16 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 华苑产业区鑫茂科技园C2座-2层-C单元 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座2层C、3层D单元、5层 | 眼科A/B型超声诊断仪 | ODM-2200 | 产品由主机、键盘、显示器、B超探头（10MHz）和A超探头（10MHz）组成。 | 产品在医疗机构使用，适用于眼部超声成像，以及眼轴长度的生物测量。 |  |  | 原注册证号：国械注准20153160502；按照国家药监局关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告（2020年第147号）的要求，管理类别调整为第二类。 |  |  | 延续注册 | 2024年07月16日 | 2025年02月19日 | 2030年02月18日
8 | 津械注准20162400132 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 人促黄体生成激素电子检测试纸条（免疫层析法） | 1人份/袋、5人份/盒、7人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、50人份/盒 | 试纸条： 7人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、50人份/盒， T线包被鼠抗LH单克隆抗体（株号1001），纳米金颗粒标记鼠抗LH单克隆抗体（株号5301），每个包装内都有干燥剂。 如果需要尿液收集容器，请用户自备。 | 无 | 2～30℃干燥避光密封保存，禁止冷冻。 有效期自检定之日起24个月，月经第五天才打开锡纸袋，每次打开一个锡纸袋，打开包装后试纸条请在60分钟内使用完毕。 |  | 本文件与"津械注准20162400132"注册证共同使用。 | 原内容： “包装规格：规格为7人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、50人份/盒，型号：Be Sure-01。” 变更为： “包装规格：规格为1人份/袋、5人份/盒、7人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、50人份/盒。” 产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年07月15日 | 2024年07月15日 | 2026年09月13日
9 | 津械注准20202400244 | 6840 | 世纪亿康（天津）医疗科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢3层302室 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢3层302室 | 活化凝血时间和凝血速率检测试剂盒（粘弹性检测法) | Wkl：20人份/盒；100人份/盒。 | 见附页。 | 无 | 8~26℃贮存，有效期2年。试剂为一次性使用，开盖后请立即使用。 |  | 本文件与"津械注准20202400244"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求变化：技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2024年07月15日 | 2024年07月15日 | 2025年11月08日
10 | 津械注准20242160096 | 16 | 图湃（天津）医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科八路6号五层D区521 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科八路6号五层D区521 | 共焦激光扫描检眼镜 | ZZ-UFF、ZZ-UFFA、ZZ-UFFI、ZZ-UFF PLUS | 产品由检眼镜主机、电脑主机、隔离变压器、显示器、触控屏、键鼠套装、升降台（可选）、脚踏开关（可选）、云集影像客户端软件（型号：FC，发布版本V2）组成。 | 该产品适用于提供眼科进行视网膜结构的成像以及眼后节疾病的辅助诊断。 |  |  | 本文件与"津械注准20242160096"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年07月16日 | 2024年07月16日 | 2029年04月07日
11 | 津械注准20202070013 | 07 | 源博（天津）医疗科技发展有限公司 | 天津市津南区双港工业区梨双路与鄱阳南路交口锦商科技园29-3 | 天津市津南区双港工业区梨双路与鄱阳南路交口锦商科技园29-3二层、一层 | 新生儿床垫式呼吸监测仪 | OB-N1、OB-N2、OB-N3 | OB-N1由呼吸测量床垫、移动APP新生儿呼吸监测软件(OB？Live？ver1.0)？、PC软件新生儿呼吸监测中央监护数据软件ver1.0？(选配)组成； OB-N2由呼吸测量床垫、医用振动探头、电源适配器、移动-APP新生儿呼吸监测软件（OB？Vibra？ver1.0)、PC软件新生儿呼吸监测中央监护数据软件PRO？ver1.0？(选配)组成； OB-N3由呼吸测量床垫、电源适配器、移动-APP新生儿呼吸监测软件（OB？Live4？ver1.0)、PC软件新生儿呼吸监测中央监护数据软件PRO？ver1.0？(选配)组成。 | OB-N1:该产品用于新生儿呼吸频率的持续监测。 OB-N2:该产品用于新生儿呼吸频率的持续监测，可进行呼吸及脉率、血氧参数的监测，监测信息可以显示、回顾、存储和打印。其中脉率、血氧不适用于连续监测环境。 OB-N3:该产品用于新生儿呼吸频率的持续监测，可进行呼吸、体温、脉率、血氧参数的监测，监测信息可以显示、回顾、存储和打印。其中体温、脉率、血氧不适用于连续监测环境。 |  |  | 本文件与"津械注准20202070013"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：OB-N1、OB-N3； 结构及组成：OB-N1由呼吸测量床垫、移动APP新生儿呼吸监测软件(OB Live ver1.0) 、PC软件新生儿呼吸监测中央监护数据软件ver1.0 (选配)组成。 OB-N3由呼吸测量床垫、电源适配器、移动-APP新生儿呼吸监测软件（OB Live4 ver1.0)组成。” 变更为： “型号、规格：OB-N1、OB-N2、OB-N3； 结构及组成：OB-N1由呼吸测量床垫、移动APP新生儿呼吸监测软件(OB Live ver1.0) 、PC软件新生儿呼吸监测中央监护数据软件ver1.0 (选配)组成； OB-N2由呼吸测量床垫、医用振动探头、电源适配器、移动-APP新生儿呼吸监测软件（OB Vibra ver1.0)、PC软件新生儿呼吸监测中央监护数据软件PRO ver1.0 (选配)组成； OB-N3由呼吸测量床垫、电源适配器、移动-APP新生儿呼吸监测软件（OB Live4 ver1.0)、PC软件新生儿呼吸监测中央监护数据软件PRO ver1.0 (选配)组成。” 适用范围变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2024年07月16日 | 2024年07月16日 | 2025年01月19日
12 | 津械注准20192030191 | 03 | 安吉特（天津）科技有限公司 | 天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园26-1 | 天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园26-1, 天津市津南区双港镇工业区丽港园10-1-201 | 数字式球囊扩充压力泵 | AGT-P-30、AGT-P-30S、AGT-P-30S-2 | 该产品由推注系统、数字式压力表和包含外鲁尔圆锥接头的连接管路、三通阀(适用于AGT-P-30S、AGT-P-30S-2型号)组成。 | 该产品采用数字式压力表，适用于在介入手术中向球囊扩张导管加压、卸压，使球囊扩张和回缩，监测并控制球囊的压力。无菌提供。其中数字式压力表为液晶显示，具有记忆、过压报警提示、自动计时、压力单位切换功能。 |  |  | 本文件与"津械注准20192030191"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2024年07月16日 | 2024年07月16日 | 2024年12月16日
13 | 津械注准20182400119 | 6840 | 天津微纳芯科技有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 糖脂检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | A型：1人份/盘片，10人份/盒；B型：1人份/盘片，10人份/盒。A型不含稀释液，B型含稀释液。 | 1、每试剂盒内装10个密封袋，一份产品说明书；每个密封袋内有一个试剂盘片，一包干燥剂。每个试剂盘片仅供一个样品一次检测。每个密封袋有一个二维码。 2、每个试剂盘片中主要成份含量如下（按复溶后计）： 成分 含量 甘油三酯检测试剂 13.5μL 胆固醇检测试剂 13.5μL 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂 13.5μL 葡萄糖检测试剂 6.6μL 糖化血清蛋白检测试剂 13.5μL 稳定剂 适量 3、使用本试剂盒须自备稀释液。稀释液为符合《中华人民共和国药典》要求的纯化水，或更高等级的纯水。稀释液应避免长时间暴露在空气中以防污染，建议使用单包装剂量较小的灭菌注射用水，即开即用。 | 无 | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 |  | 本文件与"津械注准20182400119"注册证共同使用。 | （1）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第7次变更。 | 7 | 许可事项变更 | 2024年07月16日 | 2024年07月16日
14 | 津械注准20192060136 | 06 | 天津开发区圣鸿医疗器械有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路11号B座3层 | 天津经济技术开发区睦宁路11号B座3层 | 双能 X 射线骨密度骨龄测定仪 | SGY-Ⅱ、SGY-Ⅲ、SGY-Ⅴ | SGY-Ⅱ型测定仪是由X射线发生器（含X射线管组件）、影像增强器、X射线专用摄像机组成。还包含下列组成部分：工作站组件、显示器。 SGY-Ⅲ型、SGY-Ⅴ型测定仪是由X射线发生器（含X射线管组件）、数字化X射线成像系统组成。还包含下列组成部分：工作站组件、显示器。 | 该产品供医疗卫生部门及体育运动单位对成年人体骨密度、青少年和儿童骨龄进行测量。 |  |  | 本文件与"津械注准20192060136"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：SGY-Ⅱ、SGY-Ⅲ； 结构及组成：SGY-Ⅱ型测定仪是由X射线发生器（含X射线管组件）、影像增强器、X射线专用摄像机组成。还包含下列组成部分：工作站组件、显示器。 SGY-Ⅲ型测定仪是由X射线发生器（含X射线管组件）、数字化X射线成像系统组成。还包含下列组成部分：工作站组件、显示器。” 变更为： “型号、规格：SGY-Ⅱ、SGY-Ⅲ、SGY-Ⅴ； 结构及组成：SGY-Ⅱ型测定仪是由X射线发生器（含X射线管组件）、影像增强器、X射线专用摄像机组成。还包含下列组成部分：工作站组件、显示器。 SGY-Ⅲ型、SGY-Ⅴ型测定仪是由X射线发生器（含X射线管组件）、数字化X射线成像系统组成。还包含下列组成部分：工作站组件、显示器。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更， | 3 | 许可事项变更 | 2024年07月18日 | 2024年07月18日 | 2024年08月28日
15 | 津械注准20202090139 | 09 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 天津市滨海新区滨海高新区 | 低温冲击镇痛仪 | XSCM-I、XSCM-II、XSCM-III、XSCM-IV、XSCM-V | 本产品由主机、液体 CO2 输送管 (治疗手柄连接线)、治疗手柄以及XSCM-I、XSCM-II普通电源线、XSCM-III蓄电池及电源充电器、XSCM-IV 电源适配器、XSCM-V蓄电池及电源充电器组成。其中，XSCM-III、XSCM-IV和XSCM-V带可伸缩拉杆。 | 本产品适用于急性软组织损伤引起的肿胀和疼痛的缓解和辅助治疗。 |  |  | 本文件与"津械注准20202090139"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第5次变更。 | 5 | 许可事项变更 | 2024年07月18日 | 2024年07月18日 | 2025年06月30日
16 | 津械注准20222010208 | 01 | 天津高领科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C407 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C414 | 消融电极 | 见附页 | 产品由镊片、限位块、底座、导线以及插头座组成。 | 与高频手术设备配套使用，在开放性外科手术中用于组织切割和凝固。 |  |  | 本文件与"津械注准20222010208"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：消融电极由镊片、限位块、底座、导线以及插头座组成。” 变更为： “结构及组成：产品由镊片、限位块、底座、导线以及插头座组成。” 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2024年07月18日 | 2024年07月18日 | 2027年05月26日
17 | 津械注准20202090074 | 09 | 天津威力恒科技有限公司 | 天津市北辰区北辰开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301厂房 | 天津市北辰区北辰开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301厂房 | 热电复合治疗仪 | VLH-D、VLH-DH、VLH-DT、VLH-DM、VLH-DN、VLH-DL | 治疗仪主要由主机、橡胶电极及橡胶电极线缆、腔内理疗电极连接器（VS1、VS3（选配）、VD2（选配））、不锈钢腔内理疗电极（C-VS1、C-VD2（选配））及台车（选配）组成。 | 本产品适用于治疗慢性盆腔疼痛综合征的辅助治疗。 |  |  | 本文件与"津械注准20202090074"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：VLH-D； 结构及组成：治疗仪主要由主机、腹部体表导电橡胶电极、腔内不锈钢电极I型、腔内不锈钢电极Ⅱ型（选配）、遥控器（选配）及台车（选配）构成。” 变更为： “型号、规格：VLH-D、VLH-DH、VLH-DT、VLH-DM、VLH-DN、VLH-D； 结构及组成：治疗仪主要由主机、橡胶电极及橡胶电极线缆、腔内理疗电极连接器（VS1、VS3（选配）、VD2（选配））、不锈钢腔内理疗电极（C-VS1、C-VD2（选配））及台车（选配）组成。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年07月18日 | 2024年07月18日 | 2025年03月29日